

生产安全事故应急预案

淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心
颁布日期：2021年9月22日



批 准 页
为认真贯彻执行国家安全法律法规，确保在生产安全事故发生后，能及时予以控制，防止生产安全事故的蔓延，有效地组织抢险和救助，保障职工人身安全及装置财产安全。依据国家《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)、《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第341号）等有关规定，高端装备中心结合实际情况，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，成立应急预案编制工作组，编制了《高端装备中心生产安全事故应急预案》，组织专家进行了评审并修改完善，现予以批准实施。

                                 签发人：

                                     年    月    日

目      录

1第一部分   综合应急预案


21.总则


21.1适用范围


21.2响应分级


42.应急组织机构及职责


42.1应急组织体系


42.2组织机构及职责


133.应急响应


133.1信息报告


143.2预警


173.3响应启动


173.4应急处置


183.5应急支援


193.6响应终止


204.后期处置


204.1污染物的处置


204.2生产秩序恢复


214.3人员安置


225.应急保障


225.1通信与信息保障


255.2应急队伍保障


255.3物资装备保障


265.4其他保障


276附则


28第二部分   专项应急预案


29危险化学品事故专项应急预案


291适用范围


292.事故风险分析


343.应急组织机构及职责


434.响应启动


505.处置措施


666.应急保障


677.附则


69重大危险源事故专项应急预案


691.适用范围


692.重大危险源辨识及分级


733.应急组织机构及职责


784.响应启动


805.处置措施


816.应急保障


87非煤矿山事故应急预案


871 适用范围


872.事故风险分析


1123.应急组织机构及职责


1204.响应启动


1295.处置措施


1386.应急保障


1397.附则


140防汛专项应急预案


1401.编制目的及适用范围


1402.预警


1423.响应启动


1444.处置措施


1455.应急组织机构及职责


1536.应急保障


155地震专项应急预案


1551.适用范围


1552.风险分析及灾害分级


1563. 应急组织机构及职责


1654.响应启动


1695.处置措施


1746.应急保障


181第三部分   生产安全事故应急预案附件


182附件1：高端装备中心概况


183附件2：风险评估的结果


184附件3：预案体系与衔接


185附件4：高端装备中心相关企业名单


194附件5：高端装备中心应急指挥部有关人员联系电话


197附件6：高端装备中心主要应急力量（部分企业应急物资配备情况）


233附件7：主要危险化学品理化性质表


274附件8：格式化文本




第一部分   综合应急预案

1.总则

1.1适用范围

1.1.1适用于淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心（简称高端装备中心）区域内的生产安全事故应急救援。
1.1.2适用类型包括可能发生的有关各类生产安全事故及洪涝、地震等自然灾害事故的应急救援。
1.1.3本预案适用于Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级生产安全事故的应急救援。
1.2响应分级

按照应急事件的危害程度、影响范围和事态控制的能力，对应急响应进行分级，应急响应本着实事求是的原则、依据生产安全事故的危害程度、紧急程度和发展程度，将应急响应分为三级：Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级，Ⅰ级为最高级别。

1.2.1 Ⅰ级响应。

生产安全事故涉及高端装备中心辖区及其他区域，超出高端装备中心处置能力，需淄博高新区及上级政府组织力量处置的；生产安全事故后果已经导致1人死亡、重大经济损失或重大危害的；淄博高新区及上级政府决定启动Ⅰ级响应的生产安全事故。

1.2.2  Ⅱ级响应。

生产安全事故发生在企业或村庄内，超出事故发生企业和村庄处置能力，或有向周边区域扩散态势，需高端装备中心组织力量处置的；生产安全事故后果已经造成2人以上重伤、较大经济损失或造成较大危害的；高端装备中心决定启动Ⅱ级响应的生产安全事故。

1.2.3  Ⅲ级响应。

生产安全事故发生在企业或村庄内，已经或可能造成1人重伤或一定程度的经济损失；社会危害轻微，依靠事故发生企业或村庄应急力量能够有效控制、妥善处置的生产安全事故。

紧急情况下应急响应决策的原则：

针对事故危害程度、影响范围和高端装备中心控制事态的能力，将事故分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。生产安全事故应急响应坚持属地为主的原则，各应急救救援队伍按照有关规定全面负责生产安全事故应急处置、协调、支援工作。

按生产安全事故的可控性、严重程度和影响范围，应急响应分为三个等级：死亡1人事故（I级）、重伤2人以上事故(Ⅱ级)、重伤1人事故(Ⅲ级)。

超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急指挥机构启动上一级应急预案。Ⅰ级应急响应由指挥部组织有关部门实施救援。

2.应急组织机构及职责

2.1应急组织体系

[image: image1.png]A

| REEAmER

4

| < IS & e

A o

X & I g 0 0 G
i i

5 5

Em e

F—>| WEEESR





高端装备中心应急组织机构框图

2.2组织机构及职责

2.2.1高端装备中心应急指挥部

高端装备中心成立生产安全事故应急救援指挥部，高端装备中心党委负责人王忠担任总指挥，负责统一指挥高新区各类生产安全事故的应急救援；高端装备中心主任司书超担任副总指挥，协助总指挥负责应急救援的其它指挥工作；高端装备中心各分管负责人任指挥部成员，协助总指挥和副总指挥开展应急救援工作。高端装备中心应急指挥部下设应急办公室，应急办公室设在安监环保部。

指挥机构：高端装备中心应急指挥部 

总 指 挥：王忠

副总指挥：司书超

成    员：王洪坤、明建春、侯衍东、孙永刚、姜永强、周兴东、崔健、张光福

2.2.2 指挥机构及职责 

2.2.2.1高端装备中心应急指挥部职责：

(1）主要职责：

a.组织制定高端装备中心区生产安全事故预案；

b.负责人员资源配置，应急队伍调动；

c.确定现扬指挥人员；

d.协调事故现场有关工作；

e.批准本预案的启动与中止；

f.事故状态下各级人员的职责；

g.生产安全事故信息的上报工作；

h.接受政府的指令和调动；

i.组织应急预案的演练；

j.负责保护事故现场及有关数据。

(2）工作程序：当发生生产安全事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥援救队伍实施应急救援行动，同时向上级有关部门和友邻乡镇通报事故的情况，根据事故发展情况向有关部门发出增加社会救援力量的请求；组织事故调查，总结应急救援的经验教训。指挥部下设办公室，日常的管理工作由高端装备中心安监环保部兼管。若发生生产安全事故，总指挥不在时，副总指挥负责，当总指挥、副总指挥均不在高端装备中心时，由高端装备中心安全分管负责人全权负责高端装备中心应急指挥部工作。其它指挥部成员各负其责，全力配合。

(3）指挥人员责任制

a.总指挥职责：组织指挥高端装备中心应急指挥部工作，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；明确事故状态下各级人员的职责；组织应急预案的演练；负责应急预案的评审。

b.副总指挥职责：协助总指挥负责高端装备中心应急指挥部的具体指挥工作，做好事故报警，通报事故处理情况，负责事故处置时相关调度、通信联络工作，组织警戒治安保卫、疏散道路管制及事故现场组织灭火和抢救受伤人员的工作，抢救应急物资的供应和运输工作，负责应急救援工作的现场指挥。

2.2.2.2应急小组职责

（1）通信联络组成员及职责：

组长：王洪坤

成员：齐庆峰 孙斌 刘 彬 谭麦宁 

主要职责：随时向总指挥、副总指挥汇报，负责按指挥部命令进行上、下级的联系，做好抢险工作的记录，协助检查预案，执行情况，根据技术人员的意见，随时向指挥部汇报。

（2）警戒疏散组成员及职责：

组长：明建春

成员：曹金龙 史传宁 路志远 付艳玮 徐云云 赵婷 

主要职责：负责安全保卫，布置警戒线，疏散周边群众和车辆，限制人员车辆进入。

（3）应急抢险组成员及职责：

组长：姜永强

成员：王冬喜 杨玉丹 李娜 孙杰 王波 张汉予  张金凤 高苗 

主要职责：担负查明事故性质，提出补救措施，抢救伤员，指导疏散群众，具体实施抢救方案，防止事态扩大。

（4）医疗抢救组成员及职责：

组长：孙永刚

成员：孟飞 巩驿孜 齐小勇 银慧慧 

主要职责：负责现场人员的救护，及时与医院和医务人员联系，拨打120，配合护送转移伤员。

（5）后勤保障组成员及职责：

组长：崔健

成员：张民 高伦 常如月 高洪波 张汝前

主要职责：负责一切后勤事务、工具材料及抢救物资的供应，配合各组工作。

（6）事故调查处理组成员及职责：

组长：周兴东

成员：于晓东 

主要职责：负责事故调查、原因分析、责任划分、处理、上报。

（7）人员疏散安置组成员及职责：

组长：侯衍东

成员：高永军 常建 时岩 刘开杰 姜有为 余汶 张传磊 孙鹏 罗帅 刘斌 石玉 邹凯 田鹏华 张艳玲 邢元森 张亚琳 薛瑶 耿佳绪 

主要职责：负责现场无关人员和周边村民、居民的疏散、安置及安抚工作。

（8）环保应急检测组成员及职责：

组长：张光福 

成员：赵红日 吴华栋  宗在东 周乐杰

主要职责：负责对事故现场进行实时环境监测，对事故现场环境进行表征；在事故结束后进行环境监测，及时恢复环境状况。

（9）现场指挥部职责：

根据应急救援需要，组织制定现场行动方案；

组织抢救遇险人员，救治受伤人员，研判事故发展趋势以及可能造成的危害；

指挥、协调有关单位和个人参与现场应急处置，执行本级人民政府向应急救援队伍下达的救援命令；

划定警戒区域，隔离保护事故现场，维护现场秩序；

采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

劝离与救援无关的人员，及时疏散和安置可能受到事故影响的周边人员；

实施本级人民政府依法发布的调用和征用应急救援器材、设备和物资的决定；

组织安抚遇险人员和遇险、遇难人员亲属；

按照本级人民政府的授权，发布应急救援信息；

法律、法规规定应当履行的其他职责。

（10）高端装备中心辖区内企业应急工作职责：

高端装备中心辖区内各企业按要求设置本企业应急管理机构，各企业主要负责人为本企业生产安全事故应对工作责任人。

参与编制高端装备中心应急预案，参加高端装备中心应急志愿者队伍，参与高端装备中心应急宣传教育及生产安全事故应急演练。

落实本企业内应急管理工作责任，负责本单位生产安全事故的监测、预警和处置，制定本单位生产安全事故应急预案，组建救援队伍，落实应急物资器材，组织应急训练演练。本企业发生生产安全事故时负责第一时间报告生产安全事故信息，开展先期处置工作。

高端装备中心应急值班联系电话：0533-8100167。

高端装备中心应急值班联系电话

	姓名
	职务
	联系电话
	职务

	王忠
	应急指挥部总指挥
	18653330777
	党委负责人

	司书超
	应急指挥部副总指挥
	18853300776
	党委副书记，高端装备中心主任

	王洪坤
	应急指挥部成员
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	明建春
	应急指挥部成员
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	侯衍东
	应急指挥部成员
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	孙永刚
	应急指挥部成员
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	姜永强
	应急指挥部成员
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	周兴东
	应急指挥部成员
	18853300797
	纪委书记

	崔健
	应急指挥部成员
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张光福
	应急指挥部成员
	18853300691
	安监环保部主任

	王洪坤
	通信联络组组长
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	齐庆峰
	通信联络组成员
	18853300693
	综合执法部主任

	孙  斌
	通信联络组成员
	18853300692
	综合执法部副主任

	刘 彬
	通信联络组成员
	18853325190
	乡村建设监管部主任

	谭麦宁
	通信联络组成员
	18853313866
	乡村建设监管部副主任

	崔健
	后勤保障组组长
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张 民
	后勤保障组成员
	18853300812
	综治中心主任

	高伦
	后勤保障组成员
	18853300933
	综治中心副主任

	常如月
	后勤保障组成员
	18853300936
	综治中心

	高洪波
	后勤保障组成员
	18853300932
	综治中心

	张汝前
	后勤保障组成员
	18853300922
	综治中心

	姜永强
	应急抢险组组长
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	王冬喜
	应急抢险组成员
	18853300702
	安监环保部副主任

	杨玉丹
	应急抢险组成员
	18853300705
	安监环保部

	李娜
	应急抢险组成员
	18853300820
	社会事务部主任

	孙杰
	应急抢险组成员
	18853300819
	社会事务部副主任

	王波
	应急抢险组成员
	18853300815
	社会事务部副主任

	张汉予
	应急抢险组成员
	18853300829
	党群工作部副主任

	张金凤
	应急抢险组成员
	18853300817
	社会事务部

	高 苗
	应急抢险组成员
	18853300832
	社会事务部

	明建春
	警戒疏散组组长
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	曹金龙
	警戒疏散组成员
	18853300796
	农业农村服务中心副主任

	史传宁
	警戒疏散组成员
	18853350799
	团委书记

	路志远
	警戒疏散组成员
	18853300809
	办公室

	付艳玮
	警戒疏散组成员
	18853300806
	办公室

	徐云云
	警戒疏散组成员
	18853337077
	党群工作部主任

	赵婷
	警戒疏散组成员
	1885330082
	党群工作部

	侯衍东
	人员疏散安置组组长
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	高永军
	人员疏散安置组成员
	18853300851
	乡村振兴联片创建办公室主任

	常建
	人员疏散安置组成员
	18853300625
	高阳管区书记

	时岩
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	高阳管区

	刘开杰
	人员疏散安置组成员
	18853300838
	召口管区书记

	姜有为
	人员疏散安置组成员
	18853300837
	召口管区副书记

	余 汶
	人员疏散安置组成员
	18853300836
	召口管区

	张传磊
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	候庄管区书记

	孙  鹏
	人员疏散安置组成员
	18853300833
	候庄管区

	罗  帅
	人员疏散安置组成员
	18853300831
	乌河管区书记

	刘斌
	人员疏散安置组成员
	18853300830
	乌河管区

	石  玉
	人员疏散安置组成员
	18853300912
	办公室主任

	邹  凯
	人员疏散安置组成员
	18853325123
	办公室副主任

	田鹏华
	人员疏散安置组成员
	18853300992
	农业农村服务中心主任

	张艳玲
	人员疏散安置组成员
	18853300821
	办公室副主任

	邢元森
	人员疏散安置组成员
	18853300869
	农业农村服务中心

	张亚琳
	人员疏散安置组成员
	18853359799
	村级三资管理服务中心主任

	薛瑶
	人员疏散安置组成员
	18853300980
	村级三资管理服务中心副主任

	耿佳绪
	人员疏散安置组成员
	18853300955
	村级三资管理服务中心

	孙永刚
	医疗抢救组组长
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	孟  飞
	医疗救护组成员
	18853300972
	项目促进中心主任

	巩驿孜
	医疗救护组成员
	18853300880
	项目促进中心

	齐小勇
	医疗救护组成员
	18853300826
	经济发展部主任

	银慧慧
	医疗救护组成员
	18853300825
	经济发展部副主任

	周兴东
	事故调查处理组组长
	18853300797
	纪委书记

	于晓东
	后勤保障组成员
	18853300931
	综治中心

	张光福
	环保应急检测组组长
	18853300691
	安监环保部主任

	赵红日
	环保应急检测组成员
	18853300861
	安监环保部

	吴华栋
	环保应急检测组成员
	18853300982
	安监环保部

	宗在东
	环保应急检测组成员
	18853300969
	便民服务中心主任

	周乐杰
	环保应急检测组成员
	18853300971
	便民服务中心副主任


外部社会应急报警联络方式

	部门名称
	电话号码

	淄博市应急管理局
	0533-2306055

	淄博高新区应急管理中心
	0533-3589209

	高端装备中心
	0533-8100229

	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	消防（气防）报警
	119

	急救中心
	120

	淄博市中心医院
	0533-2360120

	齐鲁医院桓台分院
	0533-8216999

	淄博市职业病防治医院
	0533-2796732

	淄博市应急指挥部指挥中心
	0533-2302879，12350

	淄博高新区生态环境局
	0533-5200142

	南金消防站
	2827321

	桓台县果里消防中队
	2827376

	淄矿集团公司矿山救护大队
	0533-5850000


3.应急响应

3.1信息报告

3.1.1信息接报

a）高端装备中心应急值班联系电话：0533-8100167。

b）火警报警电话为：119。

c）事故信息接收与通报责任人为应急指挥部办公室应急值班人员。

d）高端装备中心应急指挥部办公室应急值班人员接到报警信息后，应立即向总指挥报告险情情况；应急指挥部办公室应急值班人员接警要作好记录（事故地点、类型、介质、可能影响区域、报警人姓名），同时向各应急小组发布报警信号。高端装备中心安监环保部负责通知通知各管区负责人，做好管区内事故应急相关工作。

e）事故发生后，高端装备中心按照国家规定的程序和时限，应立即上报高新区应急管理中心。

f）信息上报内容包括：高端装备中心发生事故概况；事故发生时间、部位以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）、受困人员和初步统计的直接经济损失；已经采取的应急救援措施等。

g）信息传递 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3.1.2信息处置和研判：

应急指挥部根据上报的事故信息进行初期研判，确定拟启动的应急预案。根据事故的性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级的条件，对事故进行研判，作出应急准备或启动应急预案的决策：

a）不启动应急预案，下达应急准备指令，开展应急准备工作；

b）启动应急预案，下达应急启动指令，开展应急处置工作。

若未达到响应启动条件，应急指挥部根据现场状况可作出预警启动的决策，做好响应准备。

响应启动后，应急领导小组对事态发展进行跟踪，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

3.2预警

3.2.1预警条件、方式、方法

（1）预警条件：接到高端装备中心发生明火、烟雾、异味、异响、报警器报警、设备故障及人员事故伤亡、不良气候（如大风、暴雨等）及地质灾害等报警。

（2）预警方式：人员报告、电话通报。

（3）预警方法：发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。事故单位负责人接到报告后，应当立即启动应急预案，采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照有关规定在1小时内向高新区应急管理中心和高端装备中心应急指挥部报告事故情况。

高端装备中心相关部门、高端装备中心辖区内企业加大隐患排查力度，对排查出的每一个隐患，在落实整改的同时，及时向高端装备中心安监环保部报告隐患信息。

高端装备中心有关部门、高端装备中心辖区内企业建立生产安全事故风险评估体系，组织对本区域内易引发生产安全事故的各类危险源、危险区域重点监测，及时汇总分析、预测风险隐患信息，对可能发生生产安全事故及次生、衍生事件和可能造成的影响进行综合分析。

3.2.2预警级别及发布

3.2.2.1预警级别 

针对高端装备中心事故危害程度、影响范围和高端装备中心控制事态的能力，将事故分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。

生产安全事故应急响应坚持属地为主的原则，各应急救救援队伍按照有关规定全面负责生产安全事故应急处置、协调、支援工作。

根据生产安全事故可能造成的危害性、紧急程度和影响范围，依据本预案规定的事故分级，事故预警级别分为三级：严重（Ⅰ级）、较重（Ⅱ级）、一般（Ⅲ级）。

3.2.3预警发布和解除 

3.2.3.1预警信息发布程序

现场人员立即将警情报告现场负责人、高端装备中心；总指挥按规定向高新区应急管理中心报告并向企业、周边相关单位传达相关要求。

具有预警信息发布权的机关，决定发布预警信息时，高端装备中心有关部门应当予以协助，通过广播、电视、互联网、短信、警报等方式向本区域企业及居民发布，对老、弱、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区应当采取有针对性的公告方式。

a）预警信息通过会议、内部局域网站、宣传材料、电话等形式发布。

b）高端装备中心安监环保部负责起草信息公开稿，提交应急指挥部审核后发布。

3.2.4响应准备

接警人接警后，立即报告应急指挥部总指挥，总指挥按照规定启动应急预案，立即赶赴事故现场，并采取相应的应急救援措施。总指挥根据警情和事故可能发展态势，决定是否发布预警。决定发布预警时，应当将预警级别明确通知通讯联络组，由通讯联络组向应急指挥部成员和各应急救援小组负责人下达预警指令。

接到预警指令后，应急指挥部成员应当立即赶赴现场，按照预警级别和各自职责做好相关应急准备工作。

各应急救援小组负责人接到预警指令后，应当立即召集本小组成员，按照预警级别或者事故类别，做好应急准备工作。

重大事故隐患未能及时排除或者初起事故未能有效控制时，应当提高预警级别。提高预警级别的指令，由现场应急指挥部负责人做出决定。

3.2.5预警解除

根据已预警突发事件的情况变化，重大事故隐患排除或者初起事故处置结束，或灾情已过，应当解除预警。由现场应急指挥部负责人做出决定。

3.3响应启动

3.3.1 Ⅰ级响应。

生产安全事故涉及高端装备中心辖区及其他区域，超出高端装备中心处置能力，需淄博高新区及上级政府组织力量处置的；生产安全事故后果已经导致1人死亡、重大经济损失或重大危害的；淄博高新区及上级政府决定启动Ⅰ级响应的生产安全事故。

3.3.2 Ⅱ级响应。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

生产安全事故发生在企业或村庄内，超出事故发生企业和村庄处置能力，或有向周边区域扩散态势，需高端装备中心组织力量处置的；生产安全事故后果已经造成2人以上重伤、较大经济损失或造成较大危害的；高端装备中心决定启动Ⅱ级响应的生产安全事故。

3.3.3 Ⅲ级响应。

生产安全事故发生在企业或村庄内，已经或可能造成1人重伤或一定程度的经济损失；社会危害轻微，依靠事故发生企业或村庄应急力量能够有效控制、妥善处置的生产安全事故。

3.4应急处置

3.4.1应急处置原则

a）最大限度的保障人的生命安全，树立“生命至上、科学救援”的应急救援理念：将保障人员生命安全作为应急处置过程的首要原则，最大限度减少突发事故所造成的人员伤亡；

b）最大限度的避免次生灾害：在应急处置过程中，应充分考虑、研判次生灾害及其可能的影响范围，在确保救援人员人身安全的前提下，落实相应的防控措施，避免灾害的扩大；

c）最大限度的降低负面社会舆论风险与影响：通过网络、电视等手段，实事求是、客观公正、及时准确的报道各类事故，正面引导社会舆论，控制并消除负面影响；

d）最大程度的提高应急响应能力：坚持“以人为本”原则，提高第一时间响应和初期处置效率，将灾害发生后的“第一时间”作为应急响应的准则，做到就近处置、高效联动，提高应急处置实效；

e）最大程度的发挥主管部门应急牵头职责和专业技术力量：依靠专业部门、人员、队伍，采用科学的方法，做出快速的响应，确保突发事故处置的合理性、高效性；

f）最大程度的发挥事发单位“第一处置”的作用：高度重视突发事故的先期处置，严格落实事发单位的主体责任，快速、有效地进行事故先期处置，控制事态、降低危害。

3.4.2应急处置

3.4.2.1现场指挥到达现场后，做好以下工作：

a）开展风险识别，划定外围警戒区与核心警戒区，设立指挥部办公地点，设立明显标志；

b）根据现场情况和事态发展，及时评估，调整现场应急处置方案；

c）成立专业处置组，明确负责人和组成人员，下达处置任务，立即开展工作；

d）保持指挥部与、企业、村庄、政府的沟通协调；

e）按照应急指挥部指令，负责现场信息公开工作；

3.5应急支援

一旦发生生产安全事故，高端装备中心抢救抢险能力和力量不足时，或有可能危及社会安全时，应急指挥部必须立即请求社会力量支援，及时向消防部门、上级应急管理部门、医疗机构等外界单位请求社会援助队伍，并将事故发生的时间、地点、事故类型、伤亡的人数、泄漏危化品的种类、已经采取的应急救援措施等进行告知。

社会援助队伍进入厂区时，高端装备中心应急指挥部总指挥向专业救援力量移交指挥权，并积极配合救援行动。消防部门、应急管理部门、医疗机构等外界单位入场时应急指挥部成员应积极配合其工作，告知现场的具体情况及注意事项，周围有无其他危险因素，协助外部救援力量及时控制事故，最大限度地减少事故造成的经济损失和人员伤亡。

3.6响应终止

经应急处置后，现场应急指挥部确认同时满足下列条件时，向总指挥报告，应急指挥部可下达响应终止指令：

a) 现场消气防应急处置已结束；

b) 伤亡人员得到救援，并妥善安置；

c) 现场危险源已彻底消除，并加以有效控制；

d) 事故损失降到最小，次生事故发生率为零；

e) 社会影响减到最小。

4.后期处置

4.1污染物的处置

在事故现场及其波及的周围区域的险情完全排除后，立即清除现场的残留污染物及处理事故时所用的消防水，由事故所在企业具体负责。

a)事故现场洗消队：由外部消防队、安监环保部及事故单位的应急救援人员临时组成，负责对事故现场进行处理，副总指挥负责指挥协调。

b)事故现场洗消的方法：

对事故现场所产生的固体废弃物（如油泥等）等废弃物，用容器集中收集处理。

在处理事故过程中，所用的消防水通过厂区水沟和密闭污水管网集中到污水处理场进行处理；

在事故发生过程中，对被油污污染的土壤进行铲除，并用容器集中收集处理。

注：在事故发生过程及现场洗消过程中，污水处理场要根据来水实际情况对工艺和药剂注入量进行及时、适当调整，以保证外排水的各项指标达标排放。

4.2生产秩序恢复

应急总指挥发布应急结束指令后，各应急单位返回岗位。事故所在企业联系技术、设备、安全等部门负责人，针对受到事故影响的设备设施及时确定修复方案，有关工艺设备全面修复完毕后，按照正常工艺要求组织生产恢复。

4.3人员安置

医疗救护组（组长孙永刚）负责安排伤员的就医、转院治疗、人员护理工作，确保伤员及时得到医疗救治，安排好对伤员家属、政府部门、新闻媒体的接待、食宿、交通等事宜。

5.应急保障

5.1通信与信息保障

高端装备中心应急指挥部建立了应急通信系统，除24小时应急电话外，还建立了信息群发系统，在发生应急事故后，能够及时有效地将信息传达到应急指挥部全体成员，迅速组建现场应急指挥部展开应急救援。

各企业负责人24小时保障开机通信畅通，在发生危化品泄漏、火灾、爆炸等的情况下，能够保障现场应急救援和通信的要求。

高端装备中心应急值班联系电话：0533-8100167。

高端装备中心应急值班联系电话

	姓名
	职务
	联系电话
	职务

	王忠
	应急指挥部总指挥
	18653330777
	党委负责人

	司书超
	应急指挥部副总指挥
	18853300776
	党委委员，高端装备中心主任

	王洪坤
	应急指挥部成员
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部。

	明建春
	应急指挥部成员
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	侯衍东
	应急指挥部成员
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	孙永刚
	应急指挥部成员
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	姜永强
	应急指挥部成员
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	周兴东
	应急指挥部成员
	18853300797
	纪委书记

	崔健
	应急指挥部成员
	18853351899
	党委委员，分管综治中心

	张光福
	应急指挥部成员
	18853300691
	安监环保部主任

	王洪坤
	通信联络组组长
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	齐庆峰
	通信联络组成员
	18853300693
	综合执法部主任

	孙  斌
	通信联络组成员
	18853300692
	综合执法部副主任

	刘 彬
	通信联络组成员
	18853325190
	乡村建设监管部主任

	谭麦宁
	通信联络组成员
	18853313866
	乡村建设监管部副主任

	崔健
	后勤保障组组长
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张 民
	后勤保障组成员
	18853300812
	综治中心主任

	高伦
	后勤保障组成员
	18853300933
	综治中心副主任

	常如月
	后勤保障组成员
	18853300936
	综治中心

	高洪波
	后勤保障组成员
	18853300932
	综治中心

	张汝前
	后勤保障组成员
	18853300922
	综治中心

	姜永强
	应急抢险组组长
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	王冬喜
	应急抢险组成员
	18853300702
	安监环保部副主任

	杨玉丹
	应急抢险组成员
	18853300705
	安监环保部

	李娜
	应急抢险组成员
	18853300820
	社会事务部主任

	孙杰
	应急抢险组成员
	18853300819
	社会事务部副主任

	王波
	应急抢险组成员
	18853300815
	社会事务部副主任

	张汉予
	应急抢险组成员
	18853300829
	党群工作部副主任

	张金凤
	应急抢险组成员
	18853300817
	社会事务部

	高 苗
	应急抢险组成员
	18853300832
	社会事务部

	明建春
	警戒疏散组组长
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	曹金龙
	警戒疏散组成员
	18853300796
	农业农村服务中心副主任

	史传宁
	警戒疏散组成员
	18853350799
	团委书记

	路志远
	警戒疏散组成员
	18853300809
	办公室

	付艳玮
	警戒疏散组成员
	18853300806
	办公室

	徐云云
	警戒疏散组成员
	18853337077
	党群工作部主任

	赵婷
	警戒疏散组成员
	1885330082
	党群工作部

	侯衍东
	人员疏散安置组组长
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	高永军
	人员疏散安置组成员
	18853300851
	乡村振兴联片创建办公室主任

	常建
	人员疏散安置组成员
	18853300625
	高阳管区书记

	时岩
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	高阳管区

	刘开杰
	人员疏散安置组成员
	18853300838
	召口管区书记

	姜有为
	人员疏散安置组成员
	18853300837
	召口管区副书记

	余 汶
	人员疏散安置组成员
	18853300836
	召口管区

	张传磊
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	候庄管区书记

	孙  鹏
	人员疏散安置组成员
	18853300833
	候庄管区

	罗  帅
	人员疏散安置组成员
	18853300831
	乌河管区书记

	刘斌
	人员疏散安置组成员
	18853300830
	乌河管区

	石  玉
	人员疏散安置组成员
	18853300912
	办公室主任

	邹  凯
	人员疏散安置组成员
	18853325123
	办公室副主任

	田鹏华
	人员疏散安置组成员
	18853300992
	农业农村服务中心主任

	张艳玲
	人员疏散安置组成员
	18853300821
	办公室副主任

	邢元森
	人员疏散安置组成员
	18853300869
	农业农村服务中心

	张亚琳
	人员疏散安置组成员
	18853359799
	村级三资管理服务中心主任

	薛瑶
	人员疏散安置组成员
	18853300980
	村级三资管理服务中心副主任

	耿佳绪
	人员疏散安置组成员
	18853300955
	村级三资管理服务中心

	孙永刚
	医疗抢救组组长
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	孟  飞
	医疗救护组成员
	18853300972
	项目促进中心主任

	巩驿孜
	医疗救护组成员
	18853300880
	项目促进中心

	齐小勇
	医疗救护组成员
	18853300826
	经济发展部主任

	银慧慧
	医疗救护组成员
	18853300825
	经济发展部副主任

	周兴东
	事故调查处理组组长
	18853300797
	纪委书记

	于晓东
	事故调查处理组成员
	18853300931
	纪检干事

	张光福
	环保应急检测组组长
	18853300691
	安监环保部主任

	赵红日
	环保应急检测组成员
	18853300861
	安监环保部

	吴华栋
	环保应急检测组成员
	18853300982
	安监环保部

	宗在东
	环保应急检测组成员
	18853300969
	便民服务中心主任

	周乐杰
	环保应急检测组成员
	18853300971
	便民服务中心副主任


外部社会应急报警联络方式

	部门名称
	电话号码

	淄博市应急管理局
	0533-2306055

	淄博高新区应急管理中心
	0533-3589209

	高端装备中心
	0533-8100229

	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	消防（气防）报警
	119

	急救中心
	120

	淄博市中心医院
	0533-2360120

	齐鲁医院桓台分院
	0533-8216999

	淄博市职业病防治医院
	0533-2796732

	淄博市应急指挥部指挥中心
	0533-2302879，12350

	淄博高新区生态环境局
	0533-5200142

	南金消防站
	2827321

	桓台县果里消防中队
	2827376

	淄矿集团公司矿山救护大队
	0533-5850000


5.2应急队伍保障

高端装备中心本着统筹计划、合理布点的原则逐步建立和完善区域应急工作，加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合辖区内企业现有应急资源，建立区域联动协调机制，提高装备水平。

高端装备中心充分利用应急资源，提供应急期间的医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强应急能力建设，鼓励志愿者参与应急工作；加强企业间交流与合作，不断提高高端装备中心应急队伍的素质。

淄博高端装备中心聘请了外部消防应急专家，在应急状态下，可以协助处置各类生产安全事故，指导进行应急救援工作。

5.3物资装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立健全高端装备中心应急物资储备和救援物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，各专业应急救援队伍和企业根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。专业应急救援指挥机构应掌握本专业特种救援装备情况，各专业队伍按规程配备救援装备。

高端装备中心发生事故时，做到辖区内应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。

5.4其他保障

5.4.1 财力保障

高端装备中心安监环保部对应急工作的日常费用作出预算，经应急指挥部审定后，列入年度预算；要加强对应急工作费用的监督管理，保证专款专用；生产安全事故应急处置结束后，对应急处置费用进行如实核销。

生产安全事故应急救援专项工作经费列入财政预算。

5.4.2 技术保障

高端装备中心组织聘请专家，建立生产安全事故应急处置专家组，加大应急技术的应用力度，不断改进应急技术装备，建立健全高端装备中心生产安全事故应急技术平台。

5.4.3 基本生活保障

高端装备中心应急指挥部成立了人员疏散安置组，做好人员安置，保证人员思想和舆情的稳定。

6附则

参加事故应急处理的工作人员，应按照预案的规定，采取安全防护措施，并在专业人员的指导下工作。

应急指挥中心总指挥、副总指挥、现场指挥部和组各成员，由于工作变动等原因不在位时，由继任人或临时负责人承担相应责任。

对因参与事故应急救援工作受伤、致残、死亡的人员，按照国家有关规定，给予相应的补助和抚恤。

本预案由高端装备中心安监环保部负责解释。

本预案自印发之日起实施。

第二部分   专项应急预案

危险化学品事故专项应急预案

1适用范围

本预案适用于高端装备中心辖区内危险化学品企业生产及辅助装置区、罐区、装卸车发生火灾、爆炸、泄漏、中毒窒息等事故的应急救援工作。

专项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案，是综合应急预案的组成部分。应按照应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

本预案所称一般及以上危险化学品事故（以下简称事故）是指：

（1）造成人员死亡（含失踪）的；

（2）造成人员重伤（包括急性工业中毒）的；

（3）造成直接经济损失的；

（4）危险化学品从业单位发生火灾、爆炸或运输危化品槽（罐）车在高端装备中心区域、城郊人口相对密集区发生倾覆等，有可能发生泄漏、扩散起火、爆炸，对周边有可能造成较重后果的；

（5）其他有可能产生较重后果或社会影响的危险化学品事故。

2.事故风险分析

危险化学品火灾事故：危险化学品生产企业在生产过程中所涉及到的原料、产品及中间产品多属于易燃易爆物品，其（或其蒸气）与空气形成爆炸性混合物，遇火源易引起燃烧、爆炸。

危险化学品火灾泄漏：指气体或液体危险化学品发生了一定规模的泄漏，造成的发展成为火灾、爆炸或中毒事故，但造成了严重的财产损失或环境污染等后果的危险化学品事故。危险化学品泄漏事故一旦失控，往往造成重大火灾、爆炸或中毒事故。

危险化学品中毒和窒息事故：指人体吸入、食入、接触有毒有害化学品或者化学品反应的产物而导致的中毒和窒息事故。危险化学品灼伤事故：指腐蚀性危险化学品意外地与人体接触，在短时间内即在人体被接触表面发生化学反应，造成明显破坏的事故。

高端装备中心辖区内化工企业在生产、储存、使用和过程中所接触到的危险化学品有：汽油、柴油、丙烷、乙炔、氨等，火灾、爆炸危险性比较大，火灾爆炸危险区域可能波及邻近装置和周边社会环境；火灾热辐射和爆炸冲击波超压的危害范围对装置设备及建构（筑）物造成巨大破坏，严重伤害人体。硫酸、氢氧化钠、次氯酸钠等，接触人体表面将会导致腐蚀和灼烧事故发生。氨等危化品泄漏扩散将对人体造成极大危害，人员防护不到位易导致中毒和窒息事故发生。

2.1风险分析

2.1.1危险目标的确定

高端装备中心辖区有现有危险化学品生产、使用、经营企业15家，其中危险化学品生产企业5家，淄博市临淄泰达化工有限公司、淄博市临淄易通化工厂、淄博兴德化工有限公司、淄博桓台瑞丰气体有限公司。加油站10家，候庄供销社加油站淄博市临淄金召铁矿加油站、迈可森能源12站、中石油工业园站、中石化桓台5站、中石化桓台6站、中石化桓台39站、中石化桓台40站、中石化临淄29站、中石油高阳站，危险化学品从业人数约为175人。

高端装备中心辖区内危险化学品企业主要涉及的危险化学品有：《危险化学品目录》、《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》进行辨识，涉及的危险化学品：异丙醇、氨、四氯化钛、钛酸四异丙酯、氮气、煤焦沥青、煤焦油、萘、甲醇、乙醇、钠、甲醇钠甲醇溶液、乙醇钠乙醇溶液、氢气、氧[压缩的或液化的]、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、硫酸（浓度93%）、碳化钙、丙酮、次氯酸钠溶液[含有效氯＞5%]、乙炔、氢氧化钠。

根据《易制毒化学品管理条例》涉及易制毒化学品：硫酸、丙酮。

根据《重点监管的危险化学品名录》进行辨识可知，涉及的重点监管的危险化学品：氨、四氯化钛、甲醇、氢气、乙炔。

根据《易制爆危险化学品名录》进行辨识，该项目涉及易制爆危险化学品：钠。

根据《高毒物品目录》进行辨识，涉及的高毒化学品：氨。

根据《部分第四类监控化学品名录（2019版）》进行辨识，涉及的第四类监控化学品：甲醇、乙醇。

根据《特别管控危险化学品目录》（第一版）进行辨识，涉及的特别管控危险化学品：甲醇、乙醇。

属于根据《忌水危险化学品名单（试行）》进行辨识，该项目涉及忌水危险化学品：钠。

根据《特别管控危险化学品目录》（第一版）进行辨识，涉及的特别管控危险化学品：氨。不涉及剧毒化学品。

根据不同危险化学品特性，事故类型主要为爆炸、火灾、泄漏、中毒窒息等。

2.1.2重大危险源

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

单元是指：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

临界量是指：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

生产单元是指：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元是指：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物为界限划分为独立的单元）。

通过重大危险源辨识，高端装备中心涉及重大危险源2处，淄博兴德化工有限公司液氧罐区单元构成四级危险化学品重大危险源，淄博市临淄泰达化工有限公司钠仓库已构成四级危险化学品重大危险源，详见下表。

高端装备中心重大危险源分况表

	企业名称
	危险化学品名称
	临界量t
	单元实际存在量t
	重大危险源等级

	淄博兴德化工有限公司
	氧（液氧罐区）
	200
	571.5
	四级

	淄博市临淄泰达化工有限公司
	钠仓库
	10
	30
	四级


2.1.3危险源与风险分析

a) 生产、储存介质危险性：高端装备中心辖区内危险化学品生产企业在生产过程中所涉及到的原料、产品及中间产品多属于易燃易爆物品，其（或其蒸气）与空气形成爆炸性混合物，遇火源易引起燃烧、爆炸。

b) 工艺过程的危险性：高端装备中心生产中有危险的工艺过程主要有：本质上不稳定物质存在的工艺过程，放热的化学反应过程，含有易燃物料且在高温高压下运行的工艺过程，在爆炸极限内或接近爆炸极限反应的工艺过程，有可能形成尘雾爆炸性混合物的工艺过程和储有压力能量较大的工艺过程等。

c) 生产设施的危险性：高端装备中心危险化学品生产生产装置大多为甲类火灾危险装置；生产辅助系统、公用系统均具有不同程度的火灾危险性，火灾、爆炸是主要危险因素。

2.1.4事故危害

高端装备中心辖区内危险化学品企业生产经营过程中，一旦发生火灾、爆炸,且未能得到及时控制，往往形成大面积燃烧，殃及周边设施，而且火灾持续时间长，扑救困难，事故造成的人员伤亡、物质损失、环境污染非常严重，其影响往往超出企业的范围。
2.2事故分级

按事故灾难的可控性、严重程度及影响范围，危险化学品生产安全事故分一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）和特别重大（Ⅰ级）四个等级。

（1）一般（Ⅳ级）事故：造成3人以下死亡（含失踪），或者10人以下重伤（包括急性工业中毒），或直接经济损失在1000万元以下的生产安全事故。

（2）较大（Ⅲ级）事故：造成3人以上10人以下死亡（含失踪），或10人以上50人以下重伤（包括急性工业中毒），或直接经济损失1000万元以上5000万元以下的生产安全事故。危化品从业单位发生火灾、爆炸或运输危化品（罐）车在高端装备中心区域、城郊人口相对密集区发生倾覆等，有可能发生泄露、扩散起火、爆炸，造成严重后果的事故；其他有可能产生严重后果或重大社会影响的事故。

（3）重大（Ⅱ级）事故：造成10 人以上30 人以下死亡（含失踪），或50人以上100人以下重伤（包括急性工业中毒），或直接经济损失5000万元以上1亿元以下的生产安全事故。

（4）特别重大（Ⅰ级）事故：造成30人以上死亡（含失踪），或100人以上重伤（包括急性工业中毒），或直接经济损失超过1亿元以上的生产安全事故。

3.应急组织机构及职责

3.1应急组织体系

[image: image3.png]A

| REEAmER

4

| < IS & e

A o

X & I g 0 0 G
i i

5 5

Em e

F—>| WEEESR





高端装备中心应急组织机构框图 

3.2组织机构及职责

3.2.1高端装备中心应急指挥部

高端装备中心成立生产安全事故应急救援指挥部，高端装备中心党委负责人王忠担任总指挥，负责统一指挥高新区各类生产安全事故的应急救援；高端装备中心主任司书超担任副总指挥，协助总指挥负责应急救援的其它指挥工作；高端装备中心各分管负责人任指挥部成员，协助总指挥和副总指挥开展应急救援工作。高端装备中心应急指挥部下设应急办公室，应急办公室设在安监环保部。

指挥机构：高端装备中心应急指挥部 

总 指 挥：王忠

副总指挥：司书超

成    员：王洪坤、明建春、侯衍东、孙永刚、姜永强、周兴东、崔健、张光福

3.2 指挥机构及职责 

1)高端装备中心应急指挥部职责：

(1）指挥机构主要职责：

a.组织制定高端装备中心区生产安全事故预案；

b.负责人员资源配置，应急队伍调动；

c.确定现扬指挥人员；

d.协调事故现场有关工作；

e.批准本预案的启动与中止；

f.事故状态下各级人员的职责；

g.生产安全事故信息的上报工作；

h.接受政府的指令和调动；

i.组织应急预案的演练；

j.负责保护事故现场及有关数据。

(2）指挥部：当发生生产安全事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥援救队伍实施应急救援行动，同时向上级有关部门和友邻乡镇通报事故的情况，根据事故发展情况向有关部门发出增加社会救援力量的请求；组织事故调查，总结应急救援的经验教训。指挥部下设办公室，日常的管理工作由高端装备中心安监环保部兼管。若发生生产安全事故，总指挥不在时，副总指挥负责，当总指挥、副总指挥均不在高端装备中心时，由高端装备中心安全分管负责人全权负责高端装备中心应急指挥部工作。其它指挥部成员各负其责，全力配合。

(3）指挥人员责任制

a.总指挥职责：组织指挥高端装备中心应急指挥部工作，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；明确事故状态下各级人员的职责；组织应急预案的演练；负责应急预案的评审。

b.副总指挥职责：协助总指挥负责高端装备中心应急指挥部的具体指挥工作，做好事故报警，通报事故处理情况，负责事故处置时相关调度、通信联络工作，组织警戒治安保卫、疏散道路管制及事故现场组织灭火和抢救受伤人员的工作，抢救应急物资的供应和运输工作，负责应急救援工作的现场指挥。

c.王洪坤负责随时向总指挥、副总指挥汇报，负责按指挥部命令进行上、下级的联系，做好抢险工作的记录，协助检查预案，执行情况，根据技术人员的意见，随时向指挥部汇报。

3.3应急小组职责

（1）通信联络组成员及职责：

组长：王洪坤

成员：齐庆峰 孙斌 刘 彬 谭麦宁 

主要职责：随时向总指挥、副总指挥汇报，负责按指挥部命令进行上、下级的联系，做好抢险工作的记录，协助检查预案，执行情况，根据技术人员的意见，随时向指挥部汇报。

（2）警戒疏散组成员及职责：

组长：明建春

成员：曹金龙 史传宁 路志远 付艳玮 徐云云 赵婷 

主要职责：负责安全保卫，布置警戒线，疏散周边群众和车辆，限制人员车辆进入。

（3）应急抢险组成员及职责：

组长：姜永强

成员：王冬喜 杨玉丹 李娜 孙杰 王波 张汉予 张金凤 高苗 

主要职责：担负查明事故性质，提出补救措施，抢救伤员，指导疏散群众，具体实施抢救方案，防止事态扩大。

（4）医疗抢救组成员及职责：

组长：孙永刚

成员：孟飞 巩驿孜 齐小勇 银慧慧 

主要职责：负责现场人员的救护，及时与医院和医务人员联系，拨打120，配合护送转移伤员。

（5）后勤保障组成员及职责：

组长：崔健

成员：张民 高伦 常如月 高洪波 张汝前

主要职责：负责一切后勤事务、工具材料及抢救物资的供应，配合各组工作。

（6）事故调查处理组成员及职责：

组长：周兴东

成员：于晓东  

主要职责：负责事故调查、原因分析、责任划分、处理、上报。

（7）人员疏散安置组成员及职责：

组长：侯衍东

成员：高永军 常建 时岩 刘开杰 姜有为 余汶 张传磊 孙鹏 罗帅 刘斌 石玉 邹凯 田鹏华 张艳玲 邢元森  张亚琳 薛瑶 耿佳绪 

主要职责：负责现场无关人员和周边村民、居民的疏散、安置及安抚工作。

（8）环保应急检测组成员及职责：

组长：张光福 

成员：赵红日 吴华栋  宗在东 周乐杰

主要职责：负责对事故现场进行实时环境监测，对事故现场环境进行表征；在事故结束后进行环境监测，及时恢复环境状况。

（9）现场指挥部职责：

现场指挥部应当履行以下职责：

1.根据应急救援需要，组织制定现场行动方案；

2.组织抢救遇险人员，救治受伤人员，研判事故发展趋势以及可能造成的危害；

3.指挥、协调有关单位和个人参与现场应急处置，执行本级人民政府向应急救援队伍下达的救援命令；

4.划定警戒区域，隔离保护事故现场，维护现场秩序；

5.采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

6.劝离与救援无关的人员，及时疏散和安置可能受到事故影响的周边人员；

7.实施本级人民政府依法发布的调用和征用应急救援器材、设备和物资的决定；

8.组织安抚遇险人员和遇险、遇难人员亲属；

9.按照本级人民政府的授权，发布应急救援信息；

10.法律、法规规定应当履行的其他职责。

（10）高端装备中心辖区内企业应急工作职责：

1、高端装备中心辖区内各企业按要求设置本企业应急管理机构，各企业主要负责人为本企业生产安全事故应对工作责任人。

2、参与编制高端装备中心应急预案，参加高端装备中心应急志愿者队伍，参与高端装备中心应急宣传教育及生产安全事故应急演练。

3、落实本企业内应急管理工作责任，负责本单位生产安全事故的监测、预警和处置，制定本单位生产安全事故应急预案，组建救援队伍，落实应急物资器材，组织应急训练演练。本企业发生生产安全事故时负责第一时间报告生产安全事故信息，开展先期处置工作。

国家化学品应急咨询服务电话：0532-83889191

高端装备中心应急值班联系电话：0533-8100167。

高端装备中心应急值班联系电话

	姓名
	职务
	联系电话
	职务

	王忠
	应急指挥部总指挥
	18653330777
	党委负责人

	司书超
	应急指挥部副总指挥
	18853300776
	党委委员，高端装备中心主任

	王洪坤
	应急指挥部成员
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	明建春
	应急指挥部成员
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	侯衍东
	应急指挥部成员
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	孙永刚
	应急指挥部成员
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	姜永强
	应急指挥部成员
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	周兴东
	应急指挥部成员
	18853300797
	纪委书记

	崔健
	应急指挥部成员
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张光福
	应急指挥部成员
	18853300691
	安监环保部主任

	王洪坤
	通信联络组组长
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	齐庆峰
	通信联络组成员
	18853300693
	综合执法部

	孙  斌
	通信联络组成员
	18853300692
	综合执法部副主任

	刘 彬
	通信联络组成员
	18853325190
	乡村建设监管部主任

	谭麦宁
	通信联络组成员
	18853313866
	乡村建设监管部副主任

	崔健
	后勤保障组组长
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张 民
	后勤保障组成员
	18853300812
	综治中心主任

	高伦
	后勤保障组成员
	18853300933
	综治中心副主任

	常如月
	后勤保障组成员
	18853300936
	综治中心

	高洪波
	后勤保障组成员
	18853300932
	综治中心

	张汝前
	后勤保障组成员
	18853300922
	综治中心

	姜永强
	应急抢险组组长
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	王冬喜
	应急抢险组成员
	18853300702
	安监环保部副主任

	杨玉丹
	应急抢险组成员
	18853300705
	安监环保部

	李娜
	应急抢险组成员
	18853300820
	社会事务部主任

	孙杰
	应急抢险组成员
	18853300819
	社会事务部副主任

	王波
	应急抢险组成员
	18853300815
	社会事务部副主任

	张汉予
	应急抢险组成员
	18853300829
	党群工作部副主任

	张金凤
	应急抢险组成员
	18853300817
	社会事务部

	高 苗
	应急抢险组成员
	18853300832
	社会事务部

	明建春
	警戒疏散组组长
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	曹金龙
	警戒疏散组成员
	18853300796
	农业农村服务中心副主任

	史传宁
	警戒疏散组成员
	18853350799
	团委书记

	路志远
	警戒疏散组成员
	18853300809
	办公室

	付艳玮
	警戒疏散组成员
	18853300806
	办公室

	徐云云
	警戒疏散组成员
	18853337077
	党群工作部主任

	赵婷
	警戒疏散组成员
	1885330082
	党群工作部

	侯衍东
	人员疏散安置组组长
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	高永军
	人员疏散安置组成员
	18853300851
	乡村振兴联片创建办公室主任

	常建
	人员疏散安置组成员
	18853300625
	高阳管区书记

	时岩
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	高阳管区

	刘开杰
	人员疏散安置组成员
	18853300838
	召口管区书记

	姜有为
	人员疏散安置组成员
	18853300837
	召口管区副书记

	余 汶
	人员疏散安置组成员
	18853300836
	召口管区

	张传磊
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	候庄管区书记

	孙  鹏
	人员疏散安置组成员
	18853300833
	候庄管区

	罗  帅
	人员疏散安置组成员
	18853300831
	乌河管区书记

	刘斌
	人员疏散安置组成员
	18853300830
	乌河管区

	石  玉
	人员疏散安置组成员
	18853300912
	办公室主任

	邹  凯
	人员疏散安置组成员
	18853325123
	办公室副主任

	田鹏华
	人员疏散安置组成员
	18853300992
	农业农村服务中心主任

	张艳玲
	人员疏散安置组成员
	18853300821
	办公室副主任

	邢元森
	人员疏散安置组成员
	18853300869
	农业农村服务中心

	张亚琳
	人员疏散安置组成员
	18853359799
	村级三资管理服务中心主任

	薛瑶
	人员疏散安置组成员
	18853300980
	村级三资管理服务中心副主任

	耿佳绪
	人员疏散安置组成员
	18853300955
	村级三资管理服务中心

	孙永刚
	医疗抢救组组长
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	孟  飞
	医疗救护组成员
	18853300972
	项目促进中心主任

	巩驿孜
	医疗救护组成员
	18853300880
	项目促进中心

	齐小勇
	医疗救护组成员
	18853300826
	经济发展部主任

	银慧慧
	医疗救护组成员
	18853300825
	经济发展部副主任

	周兴东
	事故调查处理组组长
	18853300797
	纪委书记

	于晓东
	事故调查处理组成员
	18853300931
	纪检干事

	张光福
	环保应急检测组组长
	18853300691
	安监环保部主任

	赵红日
	环保应急检测组成员
	18853300861
	安监环保部

	吴华栋
	环保应急检测组成员
	18853300982
	安监环保部

	宗在东
	环保应急检测组成员
	18853300969
	便民服务中心主任

	周乐杰
	环保应急检测组成员
	18853300971
	便民服务中心副主任


外部社会应急报警联络方式

	部门名称
	电话号码

	淄博市应急管理局
	0533-2306055

	淄博高新区应急管理中心
	0533-3589209

	高端装备中心
	0533-8100229

	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	消防（气防）报警
	119

	急救中心
	120

	淄博市中心医院
	0533-2360120

	齐鲁医院桓台分院
	0533-8216999

	淄博市职业病防治医院
	0533-2796732

	淄博市应急指挥部指挥中心
	0533-2302879，12350

	淄博高新区生态环境局
	0533-5200142

	南金消防站
	2827321

	桓台县果里消防中队
	2827376

	淄矿集团公司矿山救护大队
	0533-5850000


3.3事故发生单位及相关单位职责

a)事故发生单位负责先期的工艺处理和事故应急响应，及时向应急指挥部及相关领导汇报，向相关单位通报；

b)事故发生单位负责本单位应急物资的准备以及事故先期应急力量的调动；

c)事故受影响单位负责落实接到事故单位通报后的应急处置措施；

d)事故发生单位及事故受影响单位必须服从应急指挥部的指令；

e)事故发生单位及事故受影响单位参与制定现场应急处置方案；

f)事故发生单位的技术人员或领导必须全程参与事故的应急处置工作。

g)负责应急指挥部交办的其它任务。

4.响应启动

4.1信息报告

4.1.1  事故接报

4.1.1.1  报告程序（高端装备中心危险化学品事故应急报告程序，见图01）

a）事故现场人员报告程序。

事故发生后，发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。事故单位负责人接到报告后，应当立即启动应急预案，采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照有关规定在1小时内向高新区应急管理中心和高端装备中心应急指挥部报告事故情况。

b）危险化学品从业单位负责人报告程序。

c）高端装备中心应急指挥部及高端装备中心安监环保部报告程序：分别向上一级安监部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门报告并及时通报辖区内各个管区。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



高端装备中心危险化学品事故应急报告程序图

4.1.1.2  报告方式及内容

应急信息报送以书面报告为主，情况特别紧急时，可用电话口头初报，随后再书面报告。

4.1.2  上报

4.1.2.1  报告程序

当发生危险化学品事故后，事发单位应立即向高端装备中心应急办公室汇报，应急值班人员应立即向应急指挥部报告。

4.1.2.2  报告内容

报告应包括但不限于以下内容：报告单位、报告人，事故要素（发生的时间、地点、事故情况、已采取的措施等），人员伤亡情况，对周边造成的影响，下步工作安排，请求协调、支持的事项等。危险化学品事故信息报告表，见下表。

   危险化学品事故信息报告表

	报告单位
	
	报告时间
	

	报告人姓名
	
	联系电话
	

	事故发生时间
	年  月  日  时  分
	事故发生地点或部位
	

	现场单位负责人
	
	联系电话
	

	物质种类和数量
	

	事故类型
	□要害（重点）部位、关键装置
	□大型油气储存设施
	☑公共场所

	
	□火灾爆炸
	□中毒窒息
	□泄漏

	
	□压力容器
	□电力设施
	□其他

	事故描述
	地理位置
	
	周边设施 描述
	

	
	周边社会环境描述
	
	事故原因初步分析
	

	
	火势大小及爆炸影响范围
	
	装置设施、压力容器损毁情况
	

	
	周边建筑及公共设施损毁情况
	
	泄漏污染情况
	

	
	伤亡人数及个人信息
	

	气象条件和周边环境描述
	天气（阴、晴、雾、霾、雨、雪等）
	
	风向、风速
	

	
	地形地貌
	
	水流向、流速
	

	周边社会环境描述
	周边居民设施损毁情况
	
	周边居民人口分布

及疏散情况
	

	
	周边道路分布及道路警戒管制情况
	
	江河(水)域分布及管制情况
	

	处置情况及需要采取的进一步措施
	初期研判
	

	
	已采取的处置措施
	

	
	已采取的防止事态扩大措施
	

	
	应急物资储备及消耗情况
	

	
	应急人员及器材到位情况
	

	
	急需的专业队伍、救援器材、灭火药剂等援助请求
	

	
	与地方政府协调情况
	

	报告签发人
	
	签发时间
	


4.1.2.3  报告形式

a）事故信息以书面报告为主，必要时可采用影音、影像的形式；特别紧急的，可电话口头初报，2小时内再提供经应急指挥部审核的书面报告；

b）现场处置时间较长的突发事故，应急指挥部应明确专人负责向高端装备中心应急指挥部报送信息，明确联系人和联系方式，形成现场信息直报。

4.1.2.4  持续上报

现场指挥部随时了解事故进展情况，通过电话、对讲机、电子邮件等形式，每0.5小时向高端装备中心应急指挥部持续报告。高端装备中心每0.5小时向高新区应急指挥管理中心持续上报事故情况。

4.2应急响应

4.2.1  应急指挥机构启动程序

4.2.1.1  初期研判

高端装备中心应急指挥部接到报告后，根据事故单位的报告，立即开展初期研判，确定事故等级：

a）了解、落实人员伤亡及救助情况，事故波及范围，是否进行警戒、疏散、交通管制，周边水源情况,建筑物倒（坍）塌情况，环境污染范围，对居民生活、工业生产和社会安全稳定的影响，复燃、复爆导致事态进一步扩大以及发生次生灾害的可能等；

b）对已采取的灭火救援措施进行评估，对Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ 级危险化学品事故考虑增派救援力量的类型和规模；

c）协调应急队伍，筹备灭火剂、供水设备、工程设备等应急资源。

4.2.1.2  应急指挥部根据事故的性质、严重程度、影响范围和可控性，必要时召开会议，根据研判结果，作出应急准备或应急启动决策：

a）未达到Ⅰ级危险化学品事故条件时，下达应急准备指令；

b）达到Ⅰ级危险化学品事故条件时，下达应急启动指令。

4.2.1.3  汇报

高端装备中心应急办公室根据初期研判情况分别向应急指挥部报告，请求启动专项应急预案。

4.2.1.4  通报

高端装备中心应急指挥部根据事故发展态势、研判情况及处置所需的应急资源，发出应急指挥部指令，及时通知各职能部门和相关单位，并通报周边相邻单位。

4.2.1.5  续报

现场指挥部随时了解事故进展情况，通过电话、对讲机、电子邮件等形式，每0.5小时向高端装备中心应急指挥部持续报告。

4.2.1.6  指令下达与接收

符合本专项应急预案启动条件时，高端装备中心应急办公室应立即按照应急预案规定的程序，下达启动本专项预案的指令，进行应急处置，并根据火灾爆炸现场情况，决定是否启动以下相关专项预案。应急指令下达程序图。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



应急指令下达程序图

4.2.2  资源调配

4.2.2.1  选调应急专家

a）应急指挥部应选择有经验的人员组成临时专家组，参与应急处置工作，提供建议；

b）必要时，应急指挥部从外部邀请专家，为应急处置提供技术支持。

4.2.2.2  协调应急救援队伍和应急物资装备

a）由现场指挥部组织各专业处置组、专家组，根据现场处置需要，调配装备物资，并报告应急指挥部；

b）协调应急救援队伍和应急物资装备渠道，包括从辖区内企业内部调配，请求辖区内企业协调调配；

c）需要调配的资源包括事发地气象资料及气象预报，现场的电力供应、应急通信、水资源，现场需要的工程装备，灭火药剂、消防灭火车辆、防护用具等。

4.2.3  应急救援程序

应急救援程序图


4.2.4  扩大应急程序

4.2.4.1  扩大应急的条件

a）高端装备中心现有的应急救援力量、装备物资、技术手段等不能满足现场应急救援需要，对事故现场控制效果不明显或处置无效时；

b）火灾爆炸现场火势、严重泄漏、危险源无法得到有效控制，可能产生重大次生灾害和社会影响时；

c）应急指挥部提出向地方政府支援请求时。

4.2.4.2  基本程序

a）应急指挥部根据事态发展、现场处置等情况，研判并向应急指挥部提出扩大应急请求；

b）应急指挥部组织专家研判确定后，向地方政府及其他外部力量请求支援；

c）上级应急指挥机构到达现场后，应急指挥部应移交指挥权，按照上级指挥机构指令实施应急救援。

4.2.5  应急终止程序

现场应急指挥部确认满足预案应急终止要求并同时满足下列条件时，向应急指挥部报告，应急指挥部下达应急终止指令：

a）现场消防应急处置程序已经终止；

b）现场伤亡人员得到救治、转移，并妥善安置；

c）有毒有害气（液) 体、爆炸危险源已经得到彻底消除，并加以有效控制；

d）灾害现场损失降到最小，次生事故发生率为零；

e）社会影响减到最小。

5.处置措施 

5.1处置原则和要求

5.1.1  处置原则：危险化学品事故应急处置行动应坚持“以人为本”的指导思想，按照抢救被困人员及保证应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先的原则组织实施。

5.1.2  处置要求：第一时间调集足够力量和有效装备，第一时间到场展开，第一时间实施救人，第一时间进行排烟降毒，第一时间控制灾情发展，最大限度地减少损失和危害。

5.2危险化学品通用处置措施

5.2.1  以下为发生危险化学品事故时通用处置措施

划定警戒范围→疏散隔离→应急救援→后期处置→恢复生产。

5.2.2  岗位人员的应急处置措施

a）企业负责人接到危险化学品事故现场人员报警，应立即向高端装备中心应急办公室或高端装备中心安监环保部报警，报告发生事故的时间、地点、物料介质、火灾爆炸情况、有无人员伤亡、联系电话等；

b) 高端装备中心应急办公室或高端装备中心安监环保部立即将报警情况上报高端装备中心应急指挥部，高端装备中心应急指挥部立即启动应急程序，进入事故现场，成立现场指挥部，进行应急处置；

c）应急人员在做好安全防护、确保自身安全的的情况下，组织现场受伤、中毒人员的救护；受伤、中毒人员应立即送医；如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术；

d) 启用现场消防设施对事故及相邻设施进行有效冷却和掩护；

e) 组织人员疏散、设立警戒，并做好消气防、医疗救护、监测车辆的引导；

f）应急抢险救援人员在进入危险区域时应佩戴正压自给式呼吸器，穿防静电工作服、戴防护手套、携带防爆工具。

5.3分类处置措施 

5.3.1危险化学品火灾事故的处置

危险化学品容易发生火灾事故，但不同的化学品及在不同情况下发生火灾时，其扑救方法差异很大，若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反而会使灾情进一步扩大。此外，由于化学品本身及其燃烧产物大多具有较强的毒害性和腐蚀性，极易造成人员中毒、灼伤。因此，扑救危险化学品火灾是一项极其重要而又非常危险的工作。

①扑救危险品火灾的一般对策:

a.在火灾尚未扩大到不可控制之前，应尽快用灭火器控制火灾。迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾现场的一切物料，然后立即启用现有各种消防装备扑灭初期火灾和控制火源。

b.为防止火灾危及相邻设施，必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受到威胁的物资。

c.危险化学品火灾绝不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法。必要时采取堵漏或隔离措施，预防次生灾害扩大。当火势被控制以后，仍然要派人监护，清理现场，消灭余火。

 ②几种特殊物品的火灾扑救注意事项

a、扑救液化气体类火灾，切忌盲目扑救火势，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会引起爆炸，后果将不堪设想。

b、对于爆炸物品火灾，切忌用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力。扑救爆炸物品堆垛火灾时，水流应采用吊射，避免强力水流直接冲击堆垛，以免造成堆垛倒塌引起再次爆炸。

c、氧化剂和的灭火比较复杂，应针对具体物质具体分析。

d、扑救毒害品和腐蚀品的火灾时，应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出，遇酸类或碱类腐蚀品，最好调制相应的中和剂稀释中和。

e、易燃固体一般都可用水、泡沫扑救，只要控制住燃烧范围，逐步灭火即可。

f、金属钠、碳化钙（电石）发生火灾时，不得用水施救。

注意：发生化学品火灾时，灭火人员不应单独灭火，出口应始终保持清洁和畅通，要选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑人员的安全。

5.3.2危险化学品爆炸事故的处置

发生爆炸事故时，一般应采取以下应急处置：

（1）迅速判断和查明再次发生爆炸的可能性和危险性，紧紧抓住爆炸后和再次爆炸之前的有利时机，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生。

（2）切忌用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力。

（3）如果有疏散可能，人身安全确有可靠保障，应迅速组织力量及时疏散着火区域周围的爆炸物品，使着火区周围形成一个隔离带。

（4）扑救爆炸品堆垛时，水流应采取吊射，避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌引起再次爆炸。

（5）灭火人员应尽量利用现场现成的遮掩体或尽量采用卧姿等低姿射水，尽可能的采取保护措施。消防车辆不要停靠在离爆炸物品太近的水源位置。

（6）灭火人员发现有发生再次爆炸的危险时，应立即向现场指挥报告，现场指挥应迅速作出判断，却又发生再次爆炸征兆或危险时，应立即下达撤退命令。灭火人员听到或看到撤退信号后，应迅速撤至安全地带，来不及撤退时，应就地卧倒。

5.3.3危险化学品泄漏事故的处置

（1）安全防护

进入泄漏现场进行应急处理时，一定要注意安全防护：

①进入现场救援人员必须佩戴必要的个人防护器具。

②如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区应严禁火种，切断电源，禁止车辆进入，立即在边界设警戒线。

③如果泄漏物是有毒的，应使用专门防护服、隔绝式空气面具，并立即在事故中心区边界设置警戒线。

④应急处置是严禁单独行动，要有监护人，必要时使用水枪、水炮掩护。

（2）堵漏措施

在确保人员安全的前提下，尽快关阀堵漏。根据实际情况，可以采取关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等，采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

（3）处理泄漏物

处理泄漏物，通常有以下几种办法

①围堤堵截。筑堤堵截泄漏液体或者引流至安全地点。储罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

②稀释与覆盖。向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场释放大量水蒸气和氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

③收集。对于大型泄漏，可用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

④废弃。将收集的废弃物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

（4）减轻泄漏无毒害

参加危险化学品泄漏事故处置的车辆应停于上风方向，消防车、洗消车、洒水车应在保障供水的前提下，从上风向开射喷花或喷雾水流，对泄漏出的有毒有害气体进行稀释、驱散；对泄漏的液体有害物质可用沙袋或泥土筑堤拦截，或开挖沟坑导流、蓄积，还可向沟坑内投入中和（消毒）剂，使其与有毒物直接其氧化氧化、氯化作用，从而使有毒物改变性质，成为低毒或无毒的物质。对某些毒性很大的物质，还可在消防车、洗消车、洒水车水罐中加入中和剂（浓度比为5%左右），则驱散、稀释、中和的效果或更好。

（5）搞好现场检测

应不间断的对泄漏区进行监测，以及时掌握泄漏物质的种类、浓度和扩散范围，恰当地划定警戒区。

（6）把握灭火时机

当危险化学品大量泄漏，并在泄漏出稳定燃烧，在制止泄漏没有绝对把握的情况下，不能盲目灭火，一般应在制止泄漏成功后再灭火，否则，极易引起再次爆炸、起火，将造成更加严重的后果。

5.3.4危险化学品中毒事故的处置

（1）中毒事故现场应急处置的一般原则

发生毒物泄漏事故时，现场人员应分头采取以下措施：按报送程序向有关部门领导报告；通知周围一切可能危及安全的动火、产生火花的作业，消除一切火源；通知附近无关人员迅速离开现场，严禁闲人进入毒区等。

进行现场急救的人员应遵守以下规定：

①参加救援人员必须听从指挥，抢救时必须分组有序进行，不能慌乱。

②救护者应戴好防毒面具或空气呼吸器，穿好防毒服后，从上风向快速进入事故现场。

③迅速将伤员从上风向转移到空气新鲜的安全地方。

④救护人员在工作时，应注意检查个人防护装备的使用情况，如发现异常或感到身体不适时要迅速离开染毒区。

⑤假如有多个中毒或受伤的人员被送到救护点，应按照“先救命、后治病、先重后轻、先急后缓”的原则分类对伤员进行救护。

（2）一氧化碳、硫化氢、二氧化碳及氰化物气体等窒息性气体的中毒的现场急救措施

对吸入中毒，轻度中毒者，应迅速使其脱离有毒场所至空气新鲜处，注意休息与保暖。中度中毒者，必要时采取吸氧或送医院治疗。重度中毒，立即解开伤员上衣扣子，使呼吸道通畅。对昏迷且有自主呼吸者，立即供氧，对无自主呼吸的要立即采取强制供氧与人工呼吸（可采用人工呼吸中的仰卧压胸法和仰卧压背法，禁用口对口呼吸法），胸外心脏挤压等急救措施。在不影响救护的前提下，将伤员抬离有毒区域或送医院抢救。

（3）急性化学中毒的现场急救措施

对于急性化学中毒的人员，应立即将伤员移离中毒现场，至空气新鲜场所并给予吸氧，脱除污染的衣物。保持呼吸道通畅，防止梗阻。密切观察伤员意识、瞳孔、血压、呼吸、脉搏等生命体症，发现异常立即处理。

经口中毒，毒物为非腐蚀性者，立即用催吐、洗胃和导泻的办法使毒物尽快排出体外。但腐蚀性毒物中毒时，一般不提倡用催吐或洗胃的办法，可通过输液、利尿来加快代谢，使用排毒剂和解毒剂清除已吸收入体内的毒物。保护重要器官功能，维持酸碱平衡，防止水电解质紊乱，防止继发感染、并发症和后遗症。

在现场安全区域集中设置洗消站，采用脱除污染衣物、用流动清水冲洗皮肤等方法，及时对被污染的撤出群众进行消毒，防止发生继发伤害。

在为伤员做医疗处置的过程中，应尽可能的保护好伤员的眼睛，切记不要遗漏对眼睛的检查和处理。还要注意对伤员污染衣物的处理，防止发生继发性伤害。对硫化氢等毒物中毒的伤员，不宜进行口对口人工呼吸。

5.3.5化学灼伤事故的处置

（1）发生化学灼伤，由于化学物质的的腐蚀作用，如不及时将其除掉，就会继续腐蚀下去，从而加剧灼伤的严重程度。

（2）清洗创面。当化学物质接触人体组织时，应迅速脱去衣服，如果衣服暂不能脱掉应穿着衣服立即用大量清水冲洗创面，不应延误，冲洗时间不得小于20分钟，以利于将深入毛孔和黏膜内的物质清洗出去。清洗时要遍及各受害部位，尤其要注意眼、耳、鼻、口腔等处。对眼睛的冲洗一般用生理盐水或用清洁的自来水，冲洗时水流不宜正对角膜方向，不要揉搓眼睛，也可将面部浸入在清洁的水盆里，用手把上下眼皮撑开，用力睁大两眼，头部在水中左右摇摆。

(3)现场急救。抢救时必须考虑现场情况，在有严重危险的情况下，应首先使伤员脱离现场，送到空气新鲜和流通处，迅速脱除污染的衣物及佩戴的防护用品等。小面积化学创伤面经冲洗后，如致伤物已彻底消除，可根据灼伤部位及灼伤深度采取包扎疗法或暴漏疗法；中大面积化学灼伤，经现场抢救处理后送医院处理。

5.3.6压力容器、压力管道事故处置措施

高端装备中心辖区内企业涉及压力容器、压力管道的特种设备由于其所储存介质大部分是危险化学品，容易发生火灾、泄漏、爆炸、中毒等事故。

（1）压力容器、压力管道的火灾处置

由于不同的压力容器、压力管道所储存介质不同，发生火灾时，其扑救方法差异很大，若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反而会使灾情进一步扩大。此外，由于特种设备储存的化学品本身及其燃烧产物大多具有较强的毒害性和腐蚀性，极易造成人员中毒、灼伤。因此，扑救压力容器、压力管道火灾是一项极其重要而又非常危险的工作。

灭火对策：

a.在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器，或现场其他各种消防设备、器材，扑灭初期火灾和控制火源。

b.为防止火灾危及相邻设施，必须对周围设施及时采取冷却保护措施，迅速疏散受火势威胁的物资。有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体，或挖沟导流将物料导向安全地点。

c.扑救火灾决不可盲目行动，应针对每一种压力容器、压力管道中的每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法。

d.现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时作出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

②几种特殊火灾扑救注意事项

a.扑救压力容器、压力管道储存介质是压缩或液化气体火灾时，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。

b.如果火势中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。对卧式贮罐，冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。

c.如果是输气管道泄漏着火，应设法找到气源阀门。阀门完好时，只要关闭气体的进出阀门，火势就会自动熄灭。

d.贮罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料(如软木塞、橡皮塞、气囊塞、黏合剂、弯管工具等)。

e.扑救压力容器、压力管道储存介质是易燃液体（如甲醇）时，首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的压力及密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤(或用围油栏)拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。及时了解和掌握着火液体的品名、密度、水溶性，以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。对较大的贮罐或流淌火灾，应准确判断着火面积。

f.小面积(一般50㎡以内)液体火灾，一般可用雾状水扑灭。用泡沫、干粉、二氧化碳。大面积液体火灾则必须根据其相对密度、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。

g.具有水溶性的液体(如甲醇)，虽然从理论上讲能用水稀释扑救，但用此法要使液体闪点消失，水必须在溶液中占很大的比例。这不仅需要大量的水，也容易使液体溢出流淌，而普通泡沫又会受到水溶性液体的破坏(如果普通泡沫强度加大，可以减弱火势)，因此，最好用抗溶性泡沫扑救。用干粉或卤代烷扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，也需用水冷却罐壁。

h.扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。

i.遇易燃液体管道或贮罐泄漏着火，在切断蔓延把火势限制在一定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰，为堵漏扫清障碍，然后再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。

（2）压力容器、压力管道爆炸事故处置对策

发生爆炸事故时，一般应采取以下应急处置对策：

①迅速判断和查明再次发生爆炸的可能性和危险性，紧紧抓住爆炸后和再次爆炸之前的有利时机，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生。

②切忌用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力。

③如果有疏散可能，人身安全确有可靠保障，应迅速组织力量及时疏散着火区域周围的爆炸物品，使着火区周围形成一个隔离带。

④灭火人员应尽量利用现场现成的遮掩体或尽量采用卧姿等低姿射水，尽可能的采取保护措施。消防车辆不要停靠在离爆炸物品太近的水源位置。

⑤灭火人员发现有发生再次爆炸的危险时，应立即向现场指挥报告，现场指挥应迅速作出判断，却又发生再次爆炸征兆或危险时，应立即下达撤退命令。灭火人员听到或看到撤退信号后，应迅速撤至安全地带，来不及撤退时，应就地卧倒。

（3）压力容器、压力管道泄漏事故的处置对策

①进入现场救援人员必须佩戴必要的个人防护器具。

②如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区应严禁火种，切断电源，禁止车辆进入，立即在边界设警戒线。

③如果泄漏物是有毒的，应使用专门防护服、隔绝式空气面具，并立即在事故中心区边界设置警戒线。

④应急处置是严禁单独行动，要有监护人，必要使用水枪、水炮掩护。

⑤在确保人员安全的前提下，尽快关阀堵漏。根据实际情况，可以采取关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等，采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

（4）压力容器、压力管道泄漏中毒事故处置的对策

①通知附近无关人员迅速离开现场，严禁闲人进入毒区等。

②参加救援人员必须听从指挥，抢救时必须分组有序进行，不能慌乱。

③救护者应戴好防毒面具或空气呼吸器，穿好防毒服后，从上风向快速进入事故现场。

④迅速将伤员从上风向转移到空气新鲜的安全地方。

⑤救护人员在工作时，应注意检查个人防护装备的使用情况，如发现异常或感到身体不适时要迅速离开染毒区。

⑥假如有多个中毒或受伤的人员被送到救护点，应按照“先救命、后治病、先重后轻、先急后缓”的原则分类对伤员进行救护。

5.3.7高端装备中心涉及危化品处理措施及具体要求等

	名称
	危险特性
	处置措施

	甲醇
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
	灭火措施：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	乙醇
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
	灭火措施：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	金属钠
	化学反应活性很高，在氧、氯、氟、溴蒸气中会燃烧。遇水或潮气猛烈反应放出氢气，大量放热，引起燃烧或爆炸。遇四氯化碳在65℃ 以上会发生爆炸。钠暴露在空气或氧气中能自行燃烧并爆炸使熔融物飞溅。与卤素、磷、许多氧化物、氧化剂和酸类剧烈反应。燃烧时呈黄色火焰。100℃ 时开始蒸发，蒸气可侵蚀玻璃。
	灭火措施：不可用水、卤代烃（如1211灭火剂），碳酸氢钠、碳酸氢钾作为灭火剂。而应使用干燥氯化钠粉末、干燥石墨粉、碳酸钠干粉、碳酸钙干粉、干砂等灭火。

泄漏应急处置：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：收入金属容器并保存在煤油或液体石蜡中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。在专家指导下清除。

	甲醇钠甲醇溶液
	易燃液体和蒸气。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。其蒸气比空气重， 能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会着火回燃。在火场中，受热的容器有爆炸危险。甲醇钠甲醇溶液遇水反应剧烈。
	灭火措施：从上风向进入火场，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 如有液体流淌时，应筑堤拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导流。采用抗溶性泡 沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

泄漏应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	乙醇钠乙醇溶液
	易燃液体和蒸气。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。其蒸气比空气重， 能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会着火回燃。在火场中，受热的容器有 爆炸危险。乙醇钠乙醇溶液遇水反应剧烈。
	灭火措施：从上风向进入火场，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 如有液体流淌时，应筑堤拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导流。采用二氧化碳、 干粉、砂土灭火。

泄漏应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	萘
	遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。与强氧化剂如铬酸酐、氯酸钾和高锰酸钾等接触，能发生强烈的反应，引起燃烧或爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。
	泄漏应急处置：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源；建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。避免扬尘，使用无火花工具收集置于袋中转移至安全场所。也可以在保证安全情况下，就地焚烧。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

	煤焦沥青
	遇高热、明火能燃烧。燃烧分解时放出腐蚀性、刺激性的黑色烟雾。
	灭火方法：
雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

泄漏应急处置：收集回收或无害处理后废弃。

	煤焦油
	遇明火、高热可燃。与强氧化剂发生反应，可引起燃烧。有腐蚀性。
	灭火方法：
雾状水、二氧化碳、泡沫、干粉、砂土。

泄漏应急处置：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其他不燃性吸附剂混合吸收，收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	异丙醇
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	氨
	本品易燃，有毒，具刺激性。与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
	灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	四氯化钛
	本品不燃，高毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。受热或遇水分解放热, 放出有毒的腐蚀性烟气。具有较强的腐蚀性。
	泄漏应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，但不要对泄漏点直接喷水。在专家指导下清除。

	钛酸四异丙酯
	本品易燃，具刺激性。易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇水或水蒸气反应放出有毒和易燃的气体。在火场中，受热的容器有爆炸危险。
	泄漏应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	氮气
	本品不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
	泄漏应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用

	氧[液化的或压缩的]
	本品助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。
	泄漏应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	氩[液化的或压缩的]


	惰性气体，有窒息性，在密闭空间内科将人窒息死亡。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。
	灭火方法：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。使用与着火环境相适应的灭火剂灭火。

泄漏应急处置：迅速撤离泄露污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄露源。合理通风，加速扩散。

	二氧化碳
	低浓度的二氧化碳可以兴奋呼吸中枢，便呼吸加深加快。高浓度二氧化碳可以抑制和麻痹呼吸中枢。由于二氧化碳的弥散能力比氧强25倍，故二氧化碳很容易从肺泡弥散到血液造成呼吸性酸中毒。
	泄漏应急处理
：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	丙烷
	易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
	灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	溶解乙炔
	极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。
	灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	碳化钙（电石）
	干燥时不燃，遇水或湿气能迅速产生高度易燃的乙炔气体，在空气中达到一定的浓度时, 可发生爆炸性灾害。与酸类物质能发生剧烈反应。
	灭火方法：禁止用水和泡沫灭火。二氧化碳也无效。须用干燥石墨粉或其它干粉灭火。

泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。与有关技术部门联系，确定清除方法。

	丙酮
	易燃液体，类别2，严重眼损伤/眼刺激，类别2；特异性靶器官毒性—— 一次接触，类别3（麻醉效应）
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

泄漏应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	次氯酸钠溶液
	受高热分解产生有毒的腐蚀性气体，有腐蚀性。
	泄漏应急处置：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后转移到安全场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	氢氧化钠
	与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和蒸汽大量放热，形成腐蚀性溶液。
	泄漏应急处置：迅速撤离泄露污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿耐酸碱服。不要直接接触泄漏物。


6.应急保障

6.1通信与信息保障

高端装备中心应急指挥部建立了应急通信系统，除24小时应急电话外，还建立了信息群发系统，在发生应急事故后，能够及时有效地将信息传达到应急指挥部全体成员，迅速组建现场应急指挥部展开应急救援。

各企业负责人24小时保障开机通信畅通（通讯方式见附件），在发生危化品泄漏、火灾、爆炸等的情况下，能够保障现场应急救援和通信的要求。

6.2应急队伍保障

高端装备中心本着统筹计划、合理布点的原则逐步建立和完善区域应急工作，加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合辖区内企业现有应急资源，建立区域联动协调机制，提高装备水平。

高端装备中心充分利用应急资源，提供应急期间的医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强应急能力建设，鼓励志愿者参与应急工作；加强企业间交流与合作，不断提高高端装备中心应急队伍的素质。

淄博高端装备中心聘请了外部消防应急专家，在应急状态下，可以协助处置各类生产安全事故，指导进行应急救援工作。

6.3物资装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立健全高端装备中心应急物资储备和救援物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，各专业应急救援队伍和企业根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。专业应急救援指挥机构应掌握本专业特种救援装备情况，各专业队伍按规程配备救援装备。

高端装备中心发生事故时，做到辖区内应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。

6.4 其他保障

6.4.1 财力保障

高端装备中心安监环保部对应急工作的日常费用作出预算，经应急指挥部审定后，列入年度预算；要加强对应急工作费用的监督管理，保证专款专用；生产安全事故应急处置结束后，对应急处置费用进行如实核销。

生产安全事故应急救援专项工作经费列入财政预算。

凡企业单位应急救援所需的设备经费，属于固定资产的支出部分，在企业自有资金中列支；不属于固定资产的支出部分的经费及企业组建队伍的人员经费在企业成本中列支。

6.4.2 技术保障

组织聘请专家，建立高端装备中心生产安全事故应急处置专家组，加大应急技术的应用力度，不断改进应急技术装备，建立健全高端装备中心生产安全事故应急技术平台。

6.4.3 基本生活保障

高端装备中心应急指挥部应会同当地人民政府做好受灾员工和民众的基本生活保障工作，做好人员安置，保证人员思想和舆情的稳定。

7.附则

参加事故应急处理的工作人员，应按照预案的规定，采取安全防护措施，并在专业人员的指导下工作。

指挥中心（办公室）、现场指挥部和专家组各成员，由于工作变动等原因不在位时，由继任人或临时负责人承担相应责任。

本预案各数据范围的表示中，“以上”含本数，“以下”不包含本数。

对因参与事故应急救援工作受伤、致残、死亡的人员，按照国家有关规定，给予相应的补助和抚恤。

本预案由高端装备中心安监环保部负责解释。

本预案自印发之日起实施。

重大危险源事故专项应急预案

1.适用范围

本预案适用于高端装备中心重大危险源（罐区、生产装置、存放区）发生泄漏、中毒、火灾爆炸等事故的应急救援工作。专项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案，是综合应急预案的组成部分。应按照应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

2.重大危险源辨识及分级

2.1 重大危险源定义及分级说明

2.1.1重大危险源定义

危险化学品是具有毒害、腐蚀、爆炸、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元是涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

临界量指对于某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险是指长期地或临时地生产、储存、使用或经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔限划分为独立的单元。

储存单元是用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

混合物是由两种或多种物质组成的混合体或者溶液。

2.1.2重大危险源辨识指标

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按以下公式计算，若满足以下公式则定为重大危险源：

单元内存在的危险化学品为单一品种，则该化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品为多品种时，则按以下公式计算，若满足以下公式，则定为重大危险源：

[image: image6.png]a2

Gn

L PR L

Q,

Q,




式中：q1、q2 ……qn—每危险物实际存在量t；

Q1、Q2 ……Qn—与各危险化学品相对应的临界量t。

2.2 重大危险源分级

2.2.1分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和 R 作为分级指标。

2.2.2  R 的计算方法

[image: image7.png]RZB(B]Q1+52 +o+ By ““)




式中：

q 1 ,q 2 ,…,q n —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

Q 1 ,Q 2 ,…,Q n —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

β1 ，β2 …,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

2.2.3校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见附表：

附表  校正系数 β 取值表

	危险化学品类别
	毒性气体
	爆炸品
	易燃气体
	其他危险化学品

	β
	见下表
	2
	1.5
	1


注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

附表  常见毒性气体校正系数 β 值取值表

	毒性气体名称
	一氧化碳
	二氧化碳
	氨
	环氧乙烷
	氯化氢
	溴甲烷
	氯

	β
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	4

	毒性气体名称
	硫化氢
	氟化氢
	二氧化氮
	氰化氢
	碳酰氯
	磷化氢
	异氰酸甲酯

	β
	5
	5
	10
	10
	20
	20
	20


注：未在表 2 中列出的有毒气体可按β=2 取值，剧毒气体可按β=4 取值。

2.2.4校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500 米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见附表 1.5-4：

附表 校正系数 α

	厂外可能暴露人员数量
	α

	100人以上
	2.0

	50人-99人
	1.5

	30人-49人
	1.2

	1人-29人
	1.0

	0人
	0.5


2.2.5分级标准

根据计算出来的R值，按附表4.5-4确定危险化学品重大危险源的级别。

附表危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

	危险化学品重大危险源级别
	R值

	一级
	R值≥100

	二级
	100＞R≥50

	三级
	50＞R≥10

	四级
	R＜10


2.2.6高端装备中心重大危险源分布

根据高端装备中心各企业的重大危险辨识，高端装备中心共有构成危险化学品重大危险源的一共2个单元，通过重大危险源辨识，高端装备中心涉及重大危险源2处：淄博兴德化工有限公司液氧罐区单元构成四级危险化学品重大危险源，淄博市临淄泰达化工有限公司钠仓库已构成四级危险化学品重大危险源，详见下表。

高端装备中心重大危险源分布况表

	企业名称
	危险化学品名称
	临界量t
	单元实际存在量t
	重大危险源等级

	淄博兴德化工有限公司
	氧（液氧罐区）
	200
	571.5
	四级

	淄博市临淄泰达化工有限公司
	钠仓库
	10
	30
	四级


3.应急组织机构及职责

3.1应急组织体系

[image: image8.png]A

| REEAmER

4

| < IS & e

A o

X & I g 0 0 G
i i

5 5

Em e

F—>| WEEESR





高端装备中心应急组织机构框图 

3.2组织机构及职责

3.2.1高端装备中心应急指挥部

高端装备中心成立生产安全事故应急救援指挥部，高端装备中心党委负责人王忠担任总指挥，负责统一指挥高新区各类生产安全事故的应急救援；高端装备中心主任司书超担任副总指挥，协助总指挥负责应急救援的其它指挥工作；高端装备中心各分管负责人任指挥部成员，协助总指挥和副总指挥开展应急救援工作。高端装备中心应急指挥部下设应急办公室，应急办公室设在安监环保部。

指挥机构：高端装备中心应急指挥部 

总 指 挥：王忠

副总指挥：司书超

成    员：王洪坤、明建春、侯衍东、孙永刚、姜永强、周兴东、崔健、张光福

3.2.2 指挥机构及职责 

 (1）指挥机构主要职责：

a.组织制定高端装备中心区生产安全事故预案；

b.负责人员资源配置，应急队伍调动；

c.确定现扬指挥人员；

d.协调事故现场有关工作；

e.批准本预案的启动与中止；

f.事故状态下各级人员的职责；

g.生产安全事故信息的上报工作；

h.接受政府的指令和调动；

i.组织应急预案的演练；

j.负责保护事故现场及有关数据。

(2）指挥部：当发生生产安全事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥援救队伍实施应急救援行动，同时向上级有关部门和友邻乡镇通报事故的情况，根据事故发展情况向有关部门发出增加社会救援力量的请求；组织事故调查，总结应急救援的经验教训。指挥部下设办公室，日常的管理工作由高端装备中心安监环保部兼管。若发生生产安全事故，总指挥不在时，副总指挥负责，当总指挥、副总指挥均不在高端装备中心时，由高端装备中心安全分管负责人全权负责高端装备中心应急指挥部工作。其它指挥部成员各负其责，全力配合。

(3）指挥人员责任制

a.总指挥职责：组织指挥高端装备中心应急指挥部工作，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；明确事故状态下各级人员的职责；组织应急预案的演练；负责应急预案的评审。

b.副总指挥职责：协助总指挥负责高端装备中心应急指挥部的具体指挥工作，做好事故报警，通报事故处理情况，负责事故处置时相关调度、通信联络工作，组织警戒治安保卫、疏散道路管制及事故现场组织灭火和抢救受伤人员的工作，抢救应急物资的供应和运输工作，负责应急救援工作的现场指挥。

c.王洪坤负责随时向总指挥、副总指挥汇报，负责按指挥部命令进行上、下级的联系，做好抢险工作的记录，协助检查预案，执行情况，根据技术人员的意见，随时向指挥部汇报。

3.2.3应急小组职责

（1）通信联络组成员及职责：

组长：王洪坤

成员：齐庆峰 孙斌 刘 彬 谭麦宁 

主要职责：随时向总指挥、副总指挥汇报，负责按指挥部命令进行上、下级的联系，做好抢险工作的记录，协助检查预案，执行情况，根据技术人员的意见，随时向指挥部汇报。

（2）警戒疏散组成员及职责：

组长：明建春

成员：曹金龙 史传宁 路志远 付艳玮 徐云云 赵婷 

主要职责：负责安全保卫，布置警戒线，疏散周边群众和车辆，限制人员车辆进入。

（3）应急抢险组成员及职责：

组长：姜永强

成员：王冬喜 杨玉丹 李娜 孙杰 王波 张汉予 张金凤 高苗 

主要职责：担负查明事故性质，提出补救措施，抢救伤员，指导疏散群众，具体实施抢救方案，防止事态扩大。

（4）医疗抢救组成员及职责：

组长：孙永刚

成员：孟飞 巩驿孜 齐小勇 银慧慧 

主要职责：负责现场人员的救护，及时与医院和医务人员联系，拨打120，配合护送转移伤员。

（5）后勤保障组成员及职责：

组长：崔健

成员：张民 高伦 常如月 高洪波 张汝前

主要职责：负责一切后勤事务、工具材料及抢救物资的供应，配合各组工作。

（6）事故调查处理组成员及职责：

组长：周兴东

成员：于晓东 

主要职责：负责事故调查、原因分析、责任划分、处理、上报。

（7）人员疏散安置组成员及职责：

组长：侯衍东

成员：高永军 常建 时岩 刘开杰 姜有为 余汶 张传磊 孙鹏 罗帅 刘斌 石玉 邹凯 田鹏华 张艳玲 邢元森  张亚琳 薛瑶 耿佳绪 

主要职责：负责现场无关人员和周边村民、居民的疏散、安置及安抚工作。

（8）环保应急检测组成员及职责：

组长：张光福 

成员：赵红日 吴华栋  宗在东 周乐杰

主要职责：负责对事故现场进行实时环境监测，对事故现场环境进行表征；在事故结束后进行环境监测，及时恢复环境状况。

（9）现场指挥部职责：

现场指挥部应当履行以下职责：

1.根据应急救援需要，组织制定现场行动方案；

2.组织抢救遇险人员，救治受伤人员，研判事故发展趋势以及可能造成的危害；

3.指挥、协调有关单位和个人参与现场应急处置，执行本级人民政府向应急救援队伍下达的救援命令；

4.划定警戒区域，隔离保护事故现场，维护现场秩序；

5.采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

6.劝离与救援无关的人员，及时疏散和安置可能受到事故影响的周边人员；

7.实施本级人民政府依法发布的调用和征用应急救援器材、设备和物资的决定；

8.组织安抚遇险人员和遇险、遇难人员亲属；

9.按照本级人民政府的授权，发布应急救援信息；

10.法律、法规规定应当履行的其他职责。

（10）高端装备中心辖区内企业应急工作职责：

1、高端装备中心辖区内各企业按要求设置本企业应急管理机构，各企业主要负责人为本企业生产安全事故应对工作责任人。

2、参与编制高端装备中心应急预案，参加高端装备中心应急志愿者队伍，参与高端装备中心应急宣传教育及生产安全事故应急演练。

3、落实本企业内应急管理工作责任，负责本单位生产安全事故的监测、预警和处置，制定本单位生产安全事故应急预案，组建救援队伍，落实应急物资器材，组织应急训练演练。本企业发生生产安全事故时负责第一时间报告生产安全事故信息，开展先期处置工作。

4.响应启动

4.1信息报告

4.1.1事故接报

4.1.1.1报告程序（高端装备中心危险化学品事故应急报告程序，见附图。

a）事故现场人员报告程序。

事故发生后，现场有关人员应立即向本单位负责人报告；情况紧急时，可直接向高端装备中心和高端装备中心安监环保部报告。

b）危险化学品从业单位负责人报告程序。

危险化学品从业单位负责人应于1小时内报告高端装备中心应急指挥部和高端装备中心安监环保部。

c）高端装备中心应急指挥部及高端装备中心安监环保部报告程序：分别向上一级安监部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门报告并及时通报辖区内各个管区。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



高端装备中心重大危险源事故应急报告程序图

4.2.2资源调配

4.2.2.1协调应急救援队伍和应急物资装备

a）由现场指挥部组织各专业处置组，根据现场处置需要，调配装备物资，并报告应急指挥部；

b）协调应急救援队伍和应急物资装备渠道，包括从辖区内企业调配。

c）需要调配的资源包括事发地气象资料及气象预报，现场的电力供应、应急通信、水资源，现场需要的工程装备，堵漏设施及装备、消防灭火车辆、防护用具等。

4.2.3扩大应急程序

4.2.3.1扩大应急的条件

a）高端装备中心现有的应急救援力量、装备物资、技术手段等不能满足现场救援的需要，对灾害现场控制效果不明显或处置无效时；

b）危险化学品事故现场有毒介质大量泄漏、危险源无法得到有效控制，可能产生重大次生灾害和社会影响时；

c）应急指挥部提出向地方政府支援请求时。

4.2.3.2基本程序

a）应急指挥部根据事态发展、现场处置等情况，研判并向应急指挥部提出扩大应急请求；

b）应急指挥部组织专家研判确定后，向地方政府及其他外部力量请求支援；

c）上级应急指挥机构到达现场后，应急指挥部应移交指挥权，按照上级指挥机构指令实施应急救援。

4.2.4应急终止程序

现场应急指挥部确认满足预案应急终止要求并同时满足下列条件时，向应急指挥部报告，应急指挥部下达应急终止指令：

a）现场消防应急处置程序已经终止；

b）现场伤亡人员得到救治、转移，并妥善安置；

c）有毒有害气（液) 体、爆炸危险源已经得到彻底消除，并加以有效控制；

d）灾害现场损失降到最小，次生事故发生率为零；

e）社会影响减到最小。

5.处置措施

5.1处置原则和要求

a) 处置原则：

应急处置行动应坚持“以人为本”的指导思想，按照抢救人员及保证应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先的原则组织实施。

b) 处置要求：

第一时间调集足够力量和有效装备，第一时间到场展开，第一时间实施救人，第一时间进行稀释降毒，第一时间控制灾情发展，最大限度地减少损失和危害。

5.2处置措施

	金属钠
	化学反应活性很高，在氧、氯、氟、溴蒸气中会燃烧。遇水或潮气猛烈反应放出氢气，大量放热，引起燃烧或爆炸。遇四氯化碳在65℃ 以上会发生爆炸。钠暴露在空气或氧气中能自行燃烧并爆炸使熔融物飞溅。与卤素、磷、许多氧化物、氧化剂和酸类剧烈反应。燃烧时呈黄色火焰。100℃ 时开始蒸发，蒸气可侵蚀玻璃。
	灭火措施：不可用水、卤代烃（如1211灭火剂），碳酸氢钠、碳酸氢钾作为灭火剂。而应使用干燥氯化钠粉末、干燥石墨粉、碳酸钠干粉、碳酸钙干粉、干砂等灭火。

泄漏应急处置：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：收入金属容器并保存在煤油或液体石蜡中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。在专家指导下清除。

	氧[液化的或压缩的]
	本品助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。
	泄漏应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。


6.应急保障

6.1通信与信息保障

高端装备中心应急指挥部建立了应急通信系统，除24小时应急电话外，还建立了信息群发系统，在发生应急事故后，能够及时有效地将信息传达到应急指挥部全体成员，迅速组建现场应急指挥部展开应急救援。

各企业负责人24小时保障开机通信畅通，在发生危化品泄漏、火灾、爆炸等的情况下，能够保障现场应急救援和通信的要求。

高端装备中心应急值班联系电话：0533-8100167。

高端装备中心应急值班联系电话

	姓名
	职务
	联系电话
	职务

	王忠
	应急指挥部总指挥
	18653330777
	党委负责人

	司书超
	应急指挥部副总指挥
	18853300776
	党委委员，高端装备中心主任

	王洪坤
	应急指挥部成员
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	明建春
	应急指挥部成员
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	侯衍东
	应急指挥部成员
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	孙永刚
	应急指挥部成员
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	姜永强
	应急指挥部成员
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	周兴东
	应急指挥部成员
	18853300797
	纪委书记。

	崔健
	应急指挥部成员
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张光福
	应急指挥部成员
	18853300691
	安监环保部主任

	王洪坤
	通信联络组组长
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	齐庆峰
	通信联络组成员
	18853300693
	综合执法部主任

	孙  斌
	通信联络组成员
	18853300692
	综合执法部副主任

	刘 彬
	通信联络组成员
	18853325190
	乡村建设监管部主任

	谭麦宁
	通信联络组成员
	18853313866
	乡村建设监管部副主任

	崔健
	后勤保障组组长
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张 民
	后勤保障组成员
	18853300812
	综治中心主任

	高伦
	后勤保障组成员
	18853300933
	综治中心副主任

	常如月
	后勤保障组成员
	18853300936
	综治中心

	高洪波
	后勤保障组成员
	18853300932
	综治中心

	张汝前
	后勤保障组成员
	18853300922
	综治中心

	姜永强
	应急抢险组组长
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	王冬喜
	应急抢险组成员
	18853300702
	安监环保部副主任

	杨玉丹
	应急抢险组成员
	18853300705
	安监环保部

	李娜
	应急抢险组成员
	18853300820
	社会事务部主任

	孙杰
	应急抢险组成员
	18853300819
	社会事务部副主任

	王波
	应急抢险组成员
	18853300815
	社会事务部副主任

	张汉予
	应急抢险组成员
	18853300829
	党群工作部副主任

	张金凤
	应急抢险组成员
	18853300817
	社会事务部

	高 苗
	应急抢险组成员
	18853300832
	社会事务部

	明建春
	警戒疏散组组长
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	曹金龙
	警戒疏散组成员
	18853300796
	农业农村服务中心副主任

	史传宁
	警戒疏散组成员
	18853350799
	团委书记

	路志远
	警戒疏散组成员
	18853300809
	办公室

	付艳玮
	警戒疏散组成员
	18853300806
	办公室

	徐云云
	警戒疏散组成员
	18853337077
	党群工作部主任

	赵婷
	警戒疏散组成员
	1885330082
	党群工作部

	侯衍东
	人员疏散安置组组长
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	高永军
	人员疏散安置组成员
	18853300851
	乡村振兴联片创建办公室主任

	常建
	人员疏散安置组成员
	18853300625
	高阳管区书记

	时岩
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	高阳管区

	刘开杰
	人员疏散安置组成员
	18853300838
	召口管区书记

	姜有为
	人员疏散安置组成员
	18853300837
	召口管区副书记

	余 汶
	人员疏散安置组成员
	18853300836
	召口管区

	张传磊
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	候庄管区书记

	孙  鹏
	人员疏散安置组成员
	18853300833
	候庄管区

	罗  帅
	人员疏散安置组成员
	18853300831
	乌河管区书记

	刘斌
	人员疏散安置组成员
	18853300830
	乌河管区

	石  玉
	人员疏散安置组成员
	18853300912
	办公室主任

	邹  凯
	人员疏散安置组成员
	18853325123
	办公室副主任

	田鹏华
	人员疏散安置组成员
	18853300992
	农业农村服务中心主任

	张艳玲
	人员疏散安置组成员
	18853300821
	办公室副主任

	邢元森
	人员疏散安置组成员
	18853300869
	农业农村服务中心

	张亚琳
	人员疏散安置组成员
	18853359799
	村级三资管理服务中心主任

	薛瑶
	人员疏散安置组成员
	18853300980
	村级三资管理服务中心副主任

	耿佳绪
	人员疏散安置组成员
	18853300955
	村级三资管理服务中心

	孙永刚
	医疗抢救组组长
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	孟  飞
	医疗救护组成员
	18853300972
	项目促进中心主任

	巩驿孜
	医疗救护组成员
	18853300880
	项目促进中心

	齐小勇
	医疗救护组成员
	18853300826
	经济发展部主任

	银慧慧
	医疗救护组成员
	18853300825
	经济发展部副主任

	周兴东
	事故调查处理组组长
	18853300797
	纪委书记。

	于晓东
	事故调查处理组成员
	18853300931
	纪检干事

	张光福
	环保应急检测组组长
	18853300691
	安监环保部主任

	赵红日
	环保应急检测组成员
	18853300861
	安监环保部

	吴华栋
	环保应急检测组成员
	18853300982
	安监环保部

	宗在东
	环保应急检测组成员
	18853300969
	便民服务中心主任

	周乐杰
	环保应急检测组成员
	18853300971
	便民服务中心副主任


外部社会应急报警联络方式

	部门名称
	电话号码

	淄博市应急管理局
	0533-2306055

	淄博高新区应急管理中心
	0533-3589209

	高端装备中心
	0533-8100229

	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	消防（气防）报警
	119

	急救中心
	120

	淄博市中心医院
	0533-2360120

	齐鲁医院桓台分院
	0533-8216999

	淄博市职业病防治医院
	0533-2796732

	淄博市应急指挥部指挥中心
	0533-2302879，12350

	淄博高新区生态环境局
	0533-5200142

	南金消防站
	2827321

	桓台县果里消防中队
	2827376

	淄矿集团公司矿山救护大队
	0533-5850000


6.2应急队伍保障

高端装备中心本着统筹计划、合理布点的原则逐步建立和完善区域应急工作，加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合辖区内企业现有应急资源，建立区域联动协调机制，提高装备水平。

高端装备中心充分利用应急资源，提供应急期间的医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强应急能力建设，鼓励志愿者参与应急工作；加强企业间交流与合作，不断提高高端装备中心应急队伍的素质。

淄博高端装备中心聘请了外部消防应急专家，在应急状态下，可以协助处置各类生产安全事故，指导进行应急救援工作。

组织聘请专家，建立高端装备中心生产安全事故应急处置专家组，加大应急技术的应用力度，不断改进应急技术装备，建立健全高端装备中心生产安全事故应急技术平台。

6.3物资装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立健全高端装备中心应急物资储备和救援物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，各专业应急救援队伍和企业根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。专业应急救援指挥机构应掌握本专业特种救援装备情况，各专业队伍按规程配备救援装备。

高端装备中心发生事故时，做到辖区内应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。

6.4其他保障

6.4.1 财力保障

高端装备中心安监环保部对应急工作的日常费用作出预算，经应急指挥部审定后，列入年度预算；要加强对应急工作费用的监督管理，保证专款专用；生产安全事故应急处置结束后，对应急处置费用进行如实核销。

6.4.2 技术保障

组织聘请专家，建立高端装备中心生产安全事故应急处置专家组，加大应急技术的应用力度，不断改进应急技术装备，建立健全高端装备中心生产安全事故应急技术平台。

6.4.3 基本生活保障

高端装备中心应急指挥部应会同当地人民政府做好受灾员工和民众的基本生活保障工作，做好人员安置，保证人员思想和舆情的稳定。

非煤矿山事故应急预案

1 编制目的及适用范围

1.1编制目的

为提高高端装备中心非煤矿山生产安全事故应急救援能力，高效有序地做好非煤矿山生产安全事故应急救援工作，避免或最大程度地减轻事故造成的损失，保证辖区区内非煤矿山生产安全事故得到有效控制，险情得到及时排除，有序抢险救灾，维护人民生命、财产安全和社会稳定。

1.2适用范围

本预案适用于高端装备中心辖区内非煤矿山发生的透水、冒顶片帮、放炮（爆破伤害）、火药爆炸、提升运输、触电、机械伤害、中毒和窒息、井下火灾、物体打击、高处坠落、车辆伤害、压力容器爆炸、地面塌陷和地裂缝等事故的应急救援工作。

2.事故风险分析

2.1危险目标的确定

2.1.1高端装备中心非煤矿山现状

高端装备中心共有8家地下非煤矿山，分别为淄博市临淄金龙铁矿、淄博金地矿业有限公司、淄博顺达矿业有限公司、淄博市临淄宏达矿业有限公司、山东金召矿业有限公司、淄博西齐矿业有限公司山东金鼎矿业有限责任公司、临淄金拓矿业有限公司。淄博金地矿业有限公司、淄博顺达矿业有限公司目前处于基建阶段，未生产。

（1）淄博市临淄金龙铁矿

淄博市临淄金龙铁矿位于淄博市临淄区凤凰镇北金村，属山东北金集团有限公司，行政隶属淄博市临淄区凤凰镇。公司经营范围为铁矿石开采、销售等业务。目前矿山持有的采矿 许可证由山东省国土资源厅 2016 年 8 月 16 日核发，有效期至 2021 年 8 月 16 日，采矿许可 证证号：C3700002009102120038331，采矿权人：淄博市临淄金龙铁矿。

淄博市临淄金龙铁矿建于1999年7月，原生产规模为10万t/a，生产最低水平至-480m。金龙铁矿已开采多年，矿山整体采用明斜井、明竖井和盲斜井联合开拓的开拓方式，矿山系统已开拓至-480m 中段。

开拓系统：

主斜井：主要担负提升矿石、上下人员任务，同时作为进风井，井内设人行踏步及扶手，作为人员进出矿坑的主要安全通道。井筒断面 2.8×2.6m，井口标高+33.3m，井底标高-232.5m，斜长 606.34m，方位角 304°44′，坡度-26°。 

副井（回风竖井）：主要作为回风井，井筒内设梯子间，作为矿坑第二紧急安全通道。 

井筒直径 4m，井口标高+32.45m，井底标高-245m，井底水窝 15m。 

盲主斜井（-230m 一号盲斜井）：井筒断面 2.8×2.5m，井口标高-230m，井底标高-420m，方位角 305°19′，斜长 418.51m，坡度-27 度，担负提升矿石、上下人员任务，井筒内设人行 踏步及扶手。 

盲副斜井（-230m 二号盲斜井）：井筒断面 2.8×2.5m，井口标高-230m，井底标高-420m， 方位角 303°50′，斜长 418.51m，坡度-27 度，井筒内设人行踏步及扶手，作为第二紧急安全通道。

北龙西西下山（现北龙西 1#盲斜井）：井筒断面 2.8×2.5m，井口标高-420m，井底标高 -480m，方位角 358°30′，斜长 132.16m，坡度-27°，担负北龙西矿体 420m 水平~-480m 水平 的矿石及人员的提升下放任务，井筒内设人行踏步及扶手。 

北龙西东下山（现北龙西 3#盲斜井）：井筒断面 2.8×2.5m，井口标高-420m，井底标高 -480m，方位角 7°55′，斜长 228.12m，坡度-27°，井筒内设人行踏步及扶手，作为回风井兼作 第二紧急安全通道。 

矿山现有生产水平：-230m、-420m 两个主运输水平，北龙西矿体-420m、-450m、-480m 三个中段水平。

根据矿山提供的资料，回风竖井充填站的充填制浆系统 65%充填料将制浆能力为 60m/h。 

根据设计，矿山在一步回采结束后进行嗣后充填，矿房长 8m，北龙西矿体平均厚度 3.25m， 矿房斜长 40m，即北龙西矿段回采后的采空区平均体积为 1040m3，则平均需连续充填 17.3 小时可以完成一步采空区的嗣后充填。 该矿充填系统为已有工程，已经过多年运行，矿山在回风竖井充填站可满足本次（扩能） 项目采矿工程充填需要。

（2）淄博金地矿业有限公司

淄博金地矿业有限公司成立于2003年4月17日，注册地址位于淄博市召口乡东召口村。公司类型为有限责任公司，经营范围铁矿开采、选矿、销售等，现有职工96人。

淄博金地矿业有限公司铁矿于2005年10月建成投产，原采矿生产规模5万t/a。2014年矿山进行了扩能申请，并取得新采矿许可证，生产规模为22万t/a。淄博金地矿业有限公司现有采矿许可证证号：C3700002010122110085778，有效期自2016年10月26日至2021年10月26日，矿区面积：0.7922 km2，开采方式：地下开采，开采矿种：铁矿，生产规模：22万t/a，开采深度由-110m～-590m标高。

开拓系统：

① 南斜井为已有明斜井，倾角28°，井口标高30.5m，井底标高-120m，设计井口安设JK-2.0×1.5/20型提升机，主要负担材料下放、人员上下和矿、废石提升任务，井筒内设踏步、扶手，兼作进风井和安全出口。

② 北斜井已有明斜井，倾角28°，井口标高30.6m，井底标高-120m，设计该井作为回风井，井口（通风机房内）安设K40-4№15型主扇风机，井筒内设踏步、扶手，兼作安全出口，保留原有提升设施，仅作应急提升。

③ -120m主盲斜井为已有盲斜井，倾角30°，井口标高-120m，井底标高-370m， 设计井口安设JTP-1.6
[image: image10.wmf]´

1.5型提升机，主要承担材料下放、人员上下和矿、废石提升任务，井筒内设踏步、扶手，兼作进风井和安全出口。 

④ -120m副盲斜井为已有盲斜井，倾角30°，井口标高-120m，井底标高-370m，设计井口安设JTP-1.6
[image: image11.wmf]´

1.5型提升机，辅助承担提升矿石任务，兼作回风井和安全出口。

⑤ -370m主盲斜井为已有盲斜井，倾角30°，井口标高-370m，井底标高-460m，设计井口安设JTP-1.6
[image: image12.wmf]´

1.5型提升机，主要承担材料下放、人员上下和矿、废石提升任务，井筒内设踏步、扶手，兼作进风井和紧急安全出口。

⑥ -370m副盲斜井为已有盲斜井，倾角30°，井口标高-370m，井底标高-460m，设计该井作为回风井，斜井内设踏步、扶手，兼作安全出口。保留现有提升设施，仅承担应急提升任务。

⑦ -460m盲斜井为新建，倾角30°，井口标高-460m，井底标高-590m，斜长约260m，设计井口安设JTP-1.6
[image: image13.wmf]´

1.2型提升机，主要承担材料下放、人员上下和矿、废石提升任务，井筒内设踏步、扶手，兼作进风井和安全出口。

⑧ -460m专用人行通风斜井为新建，倾角45°，井口标高-460m，井底标高-590m，设计该井作为专用回风井，斜井内设梯子间，兼作安全出口。

中段划分

根据矿体赋存情况，设计井下自上而下依次划分为：-120m、-330m（新设）、-370m、-410m（新设）、-460m、-500m（新设）、-550m（新设）和-590m中段（新设）共计8个中段水平。

依据企业提供的资料，区内矿体走向83°，倾向353°，倾角40°；走向长度100m，最大倾斜延深415m，矿体厚度15.5~41.6m，平均矿厚29.5m。采用分段空场（嗣后充填）采矿法。

根据矿山基建过程实际揭露，矿体赋存产状局部发生变化，部分矿体厚度变薄（最小厚度6m左右），为满足不同产状（厚度）下的矿体开采，设计新增上向水平分层充填采矿法作为补充。其中，厚度＞8m的矿体仍采用分段空场（嗣后充填）采矿法（占比约91%），厚度＜8m的矿体采用上向水平分层充填采矿法（占比约9%）。两种采矿方法均采取充填措施处理采空区。

（3）淄博市临淄宏达矿业有限公司

淄博市临淄宏达矿业有限公司（以下简称临淄宏达铁矿）矿区坐落在山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村，注册资金1亿元，公司性质为有限责任公司，隶属于山东宏达集团。该矿是一生产多年的地下开采中型矿山经历三次延深，现开采核实生产能力为15万t/a。

安全生产许可证经多次延续，现持有安全生产许可证，编号：（鲁）FM安许证字[2017]03-005，许可范围：铁矿地下开采（最低开采标高-400m，生产规模15万t/a），有效期自2017年1月11日至2020年01月10日。该矿现持有采矿许可证，证号：C3700002010052120064244，有效期自2016年6月16日至2021年6月16日。

矿山开拓;

该矿采用斜井开拓，三段开拓系统，一段自地表至-120m水平，二段自-120m至-220m水平，三段自-220m至-400m水平。

1）主要开拓巷道

①主斜井及盲斜井

主斜井：地表至-120m水平，主斜井位于3勘探线北32m处，由地表（+44m）至-120m水平，全长328m，井筒断面（宽×高）2.5m×2.3m，斜井方位19°58′18″，坡度-30°，并兼作进风井，是矿山的第二紧急安全出口。安装JTP1.6×1.2提升机1台，用于主斜井提升牵引，用于提升矿石。

二段盲斜井：2号盲斜井位于14勘探线附近，由-120m至-220m水平，全长228m，井筒断面（宽×高）2.5m×2.3m，斜井方位105°0′0″，坡度-26°，兼做回风井，是该段的第二安全出口，已不再担任提升任务。

3号盲斜井位于2勘探线北8m处，由-120m至-220m水平，全长213m，井筒断面（宽×高）2.5m×2.3m，斜井方位216°59′31″，坡度-28°，兼做回风井，功能与2号盲斜井相同，已不再担任提升任务。

4号探矿盲斜井，井口位于第11勘探线北27m处，由-220m至-400m水平，全长411m，井筒断面（宽×高）2.5m×2.3m，斜井方位36°59′33″，坡度-26°，是矿山深部开采的第二紧急安全出口，并兼作回风井。已不再担任提升任务。

②副明斜井及盲斜井

副斜井位于3勘探线南20m处，由地表（+44m）至-120m水平，全长374m，井筒断面（宽×高）2.5m×2.3m，斜井方位19°58′31″，坡度-26°，主要用于废石、人员、设备、材料的提升下放运输任务，并兼作进风井，是矿山的第一紧急安全出口。地表副斜井提升机房安装JTP1.6×1.2P提升机1台，用于副斜井提升牵引。

1号盲斜井位于第11勘探线北27m处，由-120m至-220m水平，全长213m，井筒断面（宽×高）2.5m×2.3m，斜井方位169°58′50″，坡度-28°，主要用于废石、人员、设备、材料的提升下放运输任务，兼做进风井，是该段的第一安全出口，-120m水平1号盲斜井提升机硐室安装JTP1.6×1.2提升机1台，用于该斜井提升牵引。

5号盲斜井，井口位于10勘探线附近，由-220m至-400m水平，全长426m，井筒断面（宽×高）2.5m×2.3m，斜井方位36°59′6″，坡度-25°，担负深部矿体开采废石、人员、设备、材料的提升下放运输任务，并担负部分矿石的提升工作，兼做进风井，是矿山深部开采人员进出的主要通道，-220m水平5号盲斜井提升机硐室安装JTP1.6×1.2提升机1台，用于该斜井提升牵引。

③专用回风竖井：风（竖）井位于2勘探线附近，矿体倾向下盘，地表岩石移动圈20m以外。

开拓系统设有主、副两条明斜井及一条专用回风竖井，均连通地表至-120m标高；二段开拓系统设有三条盲斜井，连通-120m至-220m标高；三段开拓系统设有两条盲斜井，连通至-220及-400m标高。

采矿方法：

根据矿体开采技术条件、产状要素、赋存条件、矿岩稳固程度和采矿方法的适用条件，不同采矿地段的不同开采技术条件相对应两种的采矿方法：

矿体厚度大于6m部分，采用阶段矿房采矿法（嗣后充填）；

矿体厚度小于6m部分，采用浅孔留矿采矿法（嗣后充填）。

以上两种采矿方法形成的采空区均采用全尾砂胶结嗣后一次充填。

（4）山东金召矿业有限公司

山东金召矿业有限公司是山东金岭矿业股份有限公司下属全资子公司，矿区名称山东金召矿业有限公司召口矿区，现核定生产能力 85 万 t/a。 公司主营范围为：铁矿石开采；普通货运；铁矿石、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生 产、销售；钢铁产品的销售；机械设备及备件制造、销售；货物进出口（法律、行政法 规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）；劳务 服务（不含劳务派遣及对外劳务合作）；采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修 技术服务；固体矿产勘查；勘查工程施工，工程测量；矿业工程设计、咨询、施工、承 包；工业与民用建筑工程施工；机电设备安装、维护。 

山东金召矿业有限公司召口矿区（原为山东金岭矿业股份有限公司召口矿）于 1988 年 10 月首次设立采矿权，设立之初即由东召口、北金召北和北金召三个矿床组成，省 冶金厅颁发采矿许可证，编号为鲁采证冶字［1988］第 24 号，有效期 23 年，矿区面积 1.399km2；1998 年 4 月，省冶金厅颁发新采矿许可证，编号：鲁采证冶字［1998］第 01 号，矿区面积变更为 1.411km2；2004 年 7 月，山东省国土资源厅颁发新证，证号 3700000430209，有效期五年，矿区面积不变；2007 年 8 月续登，采矿许可证号变更为 3700000720185，有效期 10 年，矿区面积为 1.411km2；2009 年 6 月，山东省国土资源 厅为矿山换发了 80 坐标系的采矿证，证号 C3700002009062120019787，有效期变更为 2009 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 1 日，其他未变。2010 年 3 月，山东省国土资源厅对召 口矿采矿权范围进行了微调，矿区拐点由 46 个减少为 44 个，矿区面积：1.411km2，采矿证号未变：C3700002009062120019787，矿业权人仍为：山东金岭矿业股份有限公 司，开采矿种为：铁矿，开采方式：地下开采，生产规模：105 万 t/a，开采深度：由-100m 至-590m，有效期限为：2010 年3月29 日至 2017 年 9 月29日。2017年矿山延续采矿许可证，有效期限为2017 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 6 日，其余均未发生变化。2018 年 3 月矿业权变更，采矿权人变更为：山东金召矿业有限公司，地址变更为：山东省淄博市临淄区凤凰镇北金村北，经济类型变更为：有限责任公司，矿山名称变更为：山东 金召矿业有限公司召口矿，其余均未发生变化 2018 年 7 月，矿山申请深部扩界，山东省国土厅以鲁国土资字[2018]206 号文原则 同意采用协议方式出让深部扩界区采矿权。2019 年 8 月山东省自然资源厅下发扩界后 的采矿许可证，证号 C3700002009062120019787，开采方式：地下开采，开采矿种：铁 矿，生产规模：85 万 t/a，开采深度：-100m～-800m 标高，矿区面积 1.411km2。现持有 原山东省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，编号：（鲁）FM 安许证字〔2017〕 00-0005，有效期 2018 年 12 月 24 日至 2020 年 03 月 10 日。 

开拓系统 ：

该矿由北金召、北金召北、东召口三个矿床联合开拓，已经形成竖井-盲竖井-盲斜井联合开拓的现有系统。 

-310m 水平以上为竖井开拓，通过主井、副井连通北金召北和北金召矿床。设有主 井、副井两条提升竖井和东风井、南风井两条回风井。主井为混合井，承担全矿区矿岩、人员、材料等的提升，兼作北金召北矿床进风井；副井辅助提升设备、材料及人员等，兼做北金召矿床进风井；主井、副井贯通-110m、-170m、-240m、-310m 阶段水平；东风井作为北金召北矿床的回风井，连通-310m 阶段水平；南风井作为北金召矿床的回风 井，连通-240m 阶段水平。 

北金召北矿床采用竖井-盲斜井联合开拓，设有-170m、-240m、-310m、-350m、-390m、 -430m、-488m 七个阶段水平。其中，-310m 水平以上连通至主、副井开拓系统，-310m 水平以下为盲斜井开拓，-310m 水平设有北盲斜井 1 号（-280m～-465m 水平）和北盲 斜井 2 号（-310m～-430m 水平），北盲斜井 1 号用于提升-430m 装载水平的矿石；北 盲斜井 2 号用于提升-310m～-430m 水平人员、材料、废石，兼做进风井，北盲斜井 2 号贯通-310m、-350m、-390m、-430m 阶段水平。-430m 水平设有北盲斜井 3 号和北盲 斜井 4 号，北盲斜井 3 号用于提升-430m～-488m 水平人员、材料、矿岩，兼做进风井； 北盲斜井 4 号用于-430m～-488m 水平回风，兼做安全出口。北盲斜井 3 号、北盲斜井 4 号贯通-430m、-488m 阶段水平。北金召北矿床利用东风井（原东召口矿床竖井）回风。 北金召矿床采用盲竖井-盲斜井联合开拓，设有-240m、-310m、-370m、-430m、-500m、 -570m 六个阶段水平及-649m 探矿水平。-310m 水平以上连通至主、副井开拓系统，在 -240m 水平通过联络巷（-240m 南大巷）与主井、副井、南风井贯通，在-310m 水平通过联络巷（-310m 南大巷）与主井、副井贯通，北金召矿床矿石通过联络巷运输至主井 矿仓，经主井提升至地表。北金召矿床-310m 水平以下开拓采用盲竖井-盲斜井开拓，盲 罐笼井采用单罐笼配平衡锤提升方式，用于-310m 水平以下矿岩、人员、设备材料等提 升，兼做进风井，贯通-240m、-310m、-370m、-430m、-500m、-570m、-649m 阶段水 平；盲箕斗井采用双箕斗，用于-310m～-570m 水平矿石提升；装矿水平-595m。-310m 水平设有南盲斜井 1 号（-310m～-430m 水平），贯通-310m、-370m、-430m 阶段水平； -430m 水平设有南盲斜井 2 号（-430m～-570m 水平），贯通-430m、-500m、-570m 阶 

段水平。北金召矿床利用南风井回风。 

东召口矿床设有-150m、-200m、-250m、-310m 四个阶段水平。在-310m 水平通过联络巷（-310m 东大巷）与主井、副井贯通。东召口矿床 2008 年停产整体封闭充填治 理，在-310m 东大巷内设有封堵墙，至今未开采。东召口矿床目前仅保留东风井作为北 金召北矿床的回风井，通过-310m 东大巷连通。 

2）采掘布置 

北金召北矿床现主要有-110m、-170m、-240m、-310m、-350m、-390m、-430m、-488m 八个中段。北金召矿床与北金召北矿床联合开拓，设有-240m、-310m、-370m、-430m、 -500m、-570m 六个中段。 

目前主要生产中段为：-310m 水平、-350m 水平、-390m 水平、-430m 水平。 

采矿方法 ：

目前该矿采用的采矿方法主要为上向水平分层充填采矿法、阶段矿房采矿法（嗣后 

充填）、浅孔留矿采矿法（嗣后充填）和上向进路胶结充填采矿法。

（5）淄博西齐矿业有限公司

 淄博西齐矿业有限公司，法人代表：齐中江。2013年8月，淄博西齐矿业有限公司、淄博市临淄西召铁矿、邯邢矿业淄博高阳有限公司3家矿山为提高资源总体综合利用，避免资源浪费，降低采矿成本，实现三矿统一安全生产管理，提出3家矿山整合，整合后采矿权人为淄博西齐矿业有限公司。

开拓系统：

西齐和高阳矿段形成：明竖井、明斜井、盲竖井、盲斜井联合开拓系统。新建5#盲斜井和6#盲斜井，将1#盲斜井、2#盲斜井进行延深改造，并新增-350m水平。

主井联合1#斜井担负矿石提升任务，2#斜井担负辅助提升任务。

进风任务由主井、1#斜井担负，回风任务由专用回风井担负。

主要井筒建设功能如下：

主井：位于矿体东部，井筒直径4.5m，由地表+29m至-285m水平。采用2JK-3 X 1.5/11.5E提升机，提升容器采用3#双层单罐笼配平衡锤，井筒内设梯子间，作为进风井，担负20万t/a矿石提升任务，是-285、-240m水平至地表主要安全出口。

1#斜井：断面2.8m*2.6m，由地表至-252m水平。作为进风井，担负10万t/a矿石提升任务以及人员提升下放任务，井筒内一侧设置人行台阶和安全护栏，是-252m、-240m水平至地表主要安全出口。斜井坡度：-28°，方位角：321°00′03″，斜长607m左右。采用JK-2×1.7型提升机，功率245kW，担负井下矿石提升和人员升降任务。

2#斜井：断面2.8m*2.6m，由地表至-240m水平，采用JTP-1.6
[image: image14.wmf]´

1.2型提升绞车，电机功率155kW，担负西齐、高阳废石及材料设备等辅助提升任务，井筒内一侧设置人行台阶和安全护栏，作为矿山紧急安全出口。斜井坡度：-28°，方位角：327°01′34″，斜长582m左右。

回风井：位于矿体北端17线附近，井筒断面3.0m，上井口标高+29m，井底标高-253m，井深282m，作为回风井，不设提升设备，设梯子间作为人员进出矿坑第二安全出口。

1#盲斜井（西齐1#盲斜井改造）：断面2.8m*2.6m，由-252m水平延深至-350m水平，设JTP1.6×1.5m单绳缠绕式提升绞车1台，担负西齐矿段开采进风任务，以及矿石提升和人员升降任务。井筒内一侧设置人行台阶和安全护栏，兼做安全出口。坡度：-26°，方位角： 27°41′56″，斜长224m。

2#盲斜井：断面2.8m*2.6m，由-240m水平-350m水平，井筒内设设JTP1.6×1.5m单绳缠绕式提升绞车1台，担负材料设备提升下放及废石提升任务。井筒内一侧设置人行台阶和安全护栏，作为矿山紧急安全出口。坡度：28°，方位角：21°24′29″，斜长234m。

5#盲斜井（新建）：断面2.8m*2.6m，位于20线和22线之间，由-285m水平至-350m水平，井底设排水设施，担负排水任务。坡度：26°，方位角：114°57′06″，斜长149m。

6#盲斜井（新建）：断面3.2m*2.6m，位于主井西北208m左右，由-285m至-350m水平。坡度26°，方位角：334°57′02″。设JTP1.6×1.5m单绳缠绕式提升绞车1台，担负深部矿石提升任务和人员提升。

    1#措施盲斜井（高阳矿段1#措施盲斜井）：位于回风井以南120m左右，井筒设人行踏步和栏杆，形成-245m、-285 m水平之间分段水平两个安全出口。

2#措施盲斜井（原西齐矿段2#盲主斜井）：S净 =5.7m2，由-252m水平至-292m水平，作为矿山措施斜井，不担负提升任务，仅作为安全出口使用。

3#措施斜井（原西齐矿段2#盲副斜井）：S净 =5.7m2， 由-292m水平至-306m水平，作为措施斜井，井筒内一侧设置人行台阶和安全护栏，仅作为矿山安全出口，不担负提升任务。

采矿方法：

矿山西齐矿段N-Ⅱ1号矿体采用条带空场嗣后充填采矿法，高阳矿段及西齐Ⅴ号主矿体、新增Ⅸ号矿体采用目前使用的上向水平分段分层充填采矿法。采空区均采用尾砂胶结充填。采矿回采率90%，贫化率12%。

（6）临淄金拓矿业有限公司

淄博市临淄金拓矿业有限公司成立于 2006 年 1 月，为北金集团全资子公司，该矿 地处淄博市临淄区朱台镇王庄西村，开采矿种为铁矿，采用竖井+盲斜井开拓方式，企业性质为有限责任公司。淄博市临淄金拓矿业有限公司目前主要科室有生产技术科、安全科、办公室和财务科等科室；矿山现有生产规模为 30 万 t/a。

淄 博 市 临 淄 金 拓 矿 业 有 限 公 司 ； 统 一 社 会 信 用 代 码：913703057720513XF；类型：有限责任公司；营业场所：淄博市临淄区朱台镇王庄西村； 经营范围：地下铁矿石开采、加工、销售。来料矿石的加工、销售、球团销售；登记机 关：淄博市临淄区行政审批服务局。 

现持有安全生产许可证单位名称：淄博市临淄金拓矿业有限公司，编号：（鲁）FM 安许证字﹝2018〕03-003，主要负责人：杨德见，有效期为 2018 年 3 月 15 日至 2021 年 3 月 14 日，许可范围：铁矿地下开采（最低开采标高为-515m，年生产规模 30 万 t）； 

发证机关：原山东省安全生产监督管理局。 

采矿许可证采矿权人：淄博市临淄金拓矿业有限公司；证号： C3700002010052110064041；矿山名称：淄博市临淄金拓矿业有限公司；开采矿种：铁 矿；开采方式：地下开采；生产规模：30 万吨/年；矿区面积：0.1168km2；开采深度： 开采深度-200m～-600m 标高；有效期限：有效期限 2016 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 8 日；发证机关：原山东省国土资源厅。

爆破作业单位许可证：单位名称：淄博市临淄金拓矿业有限公司；单位地址：山东 省淄博市临淄区朱台镇王庄西村；法定代表人：杨德见；技术负责人：王炳强；有效期 至 2022 年 6 月 30 日；签发机关：淄博市公安局。 

开拓系统：

矿井采用竖井+盲斜井开拓方式。

 主井：井筒净直径 4.3m，井口标高+28m，井底标高-515m，主要担负矿石提升任务， 同时作为回风井；井筒内设梯子间，兼作矿山第二紧急安全出口。 

副井：井筒净直径 4.5m，井口标高+28m，井底标高-498m，主要担负废石、人员、 设备、材料的提升下放任务，兼做进风井；井筒内设梯子间，作为矿山的主要安全出口。 

1#盲斜井：井口标高-470m，井底标高-515m，倾角 25°，断面为 3.0×2.8m，保留1#盲斜井提升系统，仅担任粉矿回收提升任务。 

1#回风斜井（-515m～-470m）：该井紧邻 2#回风斜井（-515m～-470m 段），内设梯子、扶手作为-515m 中段第二安全出口。 -410m 至-470m 回风上山：担负专用回风任务，且兼做-470m 中段的安全出口。 

2#盲斜井：井口位于副井-470m中段井底车场附近，井口标高-470m，井底标高-595m， 倾角 26°，断面为 3.0×2.5m，担负-470m 中段以下矿石、废石、人员、材料及设备等 的提升下放任务，井筒内设人行踏步及扶手，为进入-470m 以下各中段的主要安全通道， 同时兼作进风井。 

2#回风斜井：

2#回风斜井为分段接力的形式，分别为-595m～-575m段、-575m～-555m 段、-555m～-515m 段，断面均为 2.2m×1.8m，倾角 52°；-515m～-470m 段，断面为 2.2×1.8m，倾角 55°，各段回风斜井接力作为-470m 中段以下各中段的回风井，同时 -595m 中段至-515m 中段回风斜井内设梯子兼作-515m 中段以下各中段的第二紧急安全出口。 

采矿方法：

矿山现在布置有 1 个采矿作业面，为-595m 中段 1＃采场，采用的采矿方法为上向水平分层尾砂胶结充填采矿法。

（7）山东金鼎矿业有限公司

山东金鼎矿业王旺庄铁矿位于山东省淄博市临淄城区西北17km。山东金鼎矿业有限责任公司，成立于2001年，由三家股东（山东金岭矿业股份有限公司、淄博宏达矿业有限公司及山东冶金地质勘查局）组成的股份公司，山东金岭矿业股份有限公司占40%的股份，淄博宏达矿业有限公司占30%的股份，山东冶金地质勘查局占30%的股份。法人代表戴汉强，公司总经理孙利，矿山证照齐全、有效。矿山主要开采地下铁，矿区面积为1.5676km2，开采深度-200m～-600m，生产规模200万t/a，属大型地下矿山，现有员工850人。

矿山现有安全生产许可证许可开采范围为采矿许可证内、开采顺序为：矿方现生产中段为-370m、-410m、-470m、-530m中段，矿床在各中段同时生产时，上下中段生产矿块错开布置，并保证上下中段矿块的间柱应对应。

（2）生产规模及工作制度

1）矿山生产规模及服务年限

矿山生产能力200万t/a，矿山总服务年限25年。

采矿方法：

矿山生产采用浅孔房柱法、分段凿岩阶段矿房采矿法、大孔采矿法采矿，开采后的矿房采空区采用嗣后一次胶结充填。现在矿山主要采用分段凿岩阶段矿房嗣后充填采矿法。

浅孔房柱采矿法适用于厚度小于6m的少量薄矿体，分段凿岩阶段矿房采矿法适用于矿岩稳固、中厚及厚大、极厚的矿体，大孔采矿法主要用于25m以上的厚大矿体。

开采的王旺庄矿床地质总储量5800万吨，矿石平均含铁品位51.88﹪。矿山采用明竖井、盲竖井、皮带斜井联合开拓，采矿方法为分段凿岩阶段矿房法，嗣后全尾砂胶结充填。矿井于2002年7月开工建设，2005年底形成完备的压、通风、供电、排水、提升、运输六大系统，具备出矿条件。现已形成1474米主皮带长廊，六条明竖井，两条盲竖井，五条盲斜井和-310m、-370m、-410m、 -470m、-530m五个阶段水平，开拓巷道十万余米。

开采顺序为：矿方现生产中段为-370m、-410m、-470m、-530m中段，矿床在各中段同时生产时，上下中段生产矿块错开布置，并保证上下中段矿块的间柱应对应。矿山生产能力200万t/a，矿山总服务年限25年。

矿山生产采用浅孔房柱法、分段凿岩阶段矿房采矿法、大孔采矿法采矿，开采后的矿房采空区采用嗣后一次胶结充填。现在矿山主要采用分段凿岩阶段矿房嗣后充填采矿法。

浅孔房柱采矿法适用于厚度小于6m的少量薄矿体，分段凿岩阶段矿房采矿法适用于矿岩稳固、中厚及厚大、极厚的矿体，大孔采矿法主要用于25m以上的厚大矿体。

开拓系统

开拓采用明竖井+盲斜井联合开拓方式，矿山现建有1#、2#主井，1#、2#副井，1#、2#回风井，1#盲胶带斜井、磁选胶带斜井、1#盲斜井、1#盲斜井接力斜井、2#盲斜井、2#盲斜井接力斜井、盲副井、盲风井。

采掘布置

矿山现在布置有8个采矿作业面，分别为-520m水平5211工作面、-505m水平5351工作面、-486m水平5371工作面、-410m水平3503工作面、-410m水平3517工作面、-470m水平4121工作面、-470m水平4202工作面、-470m水平4362工作面，全部采用分段凿岩矿方法采矿；现在矿山布置有15掘进工作面，分别为-486m5351-5411采准工程、-505m5351-5411工作面及36#采准工程、-505m上盘20-28#采准工程、-505m下盘20-28#采准工程、-486m 上盘20-28采准工程、-486m20-38#下盘采准工程、-390m3401-2采准工程、-402m3231采准工程、-420m4432充填巷工程、-439m4151采准平巷工程、-420m4151采准平巷工程、-445m4432、4441采准平巷工程、-458m4441、4432采准平巷工程、-470m11#矿房采准平巷、-470m4441采准平巷工程。

全尾砂充填系统

矿山采用井下掘进废石和全尾砂充填，厚大矿体矿房采空区采用嗣后一次全尾砂充填，矿房间柱回采后采用嗣后一次全尾砂胶结充填，矿山现在2#副井场地建设有充填站。充填站位于进风井厂区北侧。场地南北长190 m，东西宽约66 m，占地约19亩。充填系统包括尾砂储存与上料系统，胶固粉储存与上料系统，计量与控制，制浆搅拌，料浆输送以及远程管理控制系统等模块组成。设备系统建设有两条线，互为备用。每条线都配备了上料、搅拌、计量控制、输送系统。

现有充填站采用三级搅拌方式，主要设有仓储、上料与计量、制浆搅拌和控制4个组成单元。选用压滤干尾砂作为充填骨料，胶固粉作为胶凝材料的胶结充填工艺。

地表施工有两条垂直充填钻孔，内有钢壁套管，内径为150mm。一条延伸到-370m水平，负责井下东部采场的充填。一条延伸到-310m水平，负责井下西部采场的充填。井下充填管采用黑色钢编塑料管，内径都为150mm，直接用法兰和地表充填钻孔的套壁钢管相连接，然后顺序敷设到东、西各个采场的充填口，有分流的管路用三通连接并设有阀门。

井下生产废石充填

废石充填料利用井下掘进废石（不出坑），矿石经电机车牵引矿车运至主溜井，再经振动放矿机溜至原矿仓，由棒条给矿机运至-560m水平的颚式破碎机，经破碎后的粉矿由磁选皮带运至-530m中段的中转硐室，经磁选甩废后，甩出的废石经废石皮带反向运至-530m废石仓，等破碎机停止工作后，-530m水平废石仓内的废石再由主皮带提升运至-410m水平废石仓，废石经电机车牵引矿车运输，再经盲副井倒运至各个中段，回填采空区。

（8）淄博顺达矿业有限公司

淄博顺达矿业有限公司位于淄博市高新区东召西村，行政区划隶属于淄博市高新区管辖，公司成立于1993年6月29日。2015年10月由于资金问题停产。2019年12月淄博顺达矿业有限公司被收购、重组，现为多方联合投资组建，经济类型为有限责任公司。现持有采矿证批复的矿区面积1.632 km2，开采方式：地下开采，生产规模：40万t/a。矿山为 扩界、扩能矿山，现处于基建状态。 

淄博顺达矿业有限公司于1993年7月建矿，1995年建成投产，初始建设规模为铁矿石原矿生产能力10万t/a。1996年矿山委托原山东省冶金设计研究院编制了《山东省淄博市 临淄顺达铁矿续扩产工程开采初步设计》，设计采用中央下盘斜井（主、副斜井）开拓， 井下盲竖井、盲斜井提升。矿山于1996年10月按原矿生产能力30万t/a进行扩建，2000年 10月达产。

1.开拓系统 

扩界、扩能安全设施设计中，设计矿山采用竖井-斜井联合开拓系统，设计新建开拓工程主要包括混合井、粉矿回收斜井；延深工程为3号盲斜井延深至-600m水平；利旧工程主要包括明副斜井、1号盲斜井、2号盲斜井、回风斜井（原明主斜井）和盲竖井。 矿山现利用斜井与盲竖井、盲斜井联合开拓，明主、副斜井分别自地表掘至-129m中 转水平，在中转水平，明主斜井与盲竖井和3号盲斜井形成三段提升、明副斜井与1号和2 号盲斜井形成三段提升。井下设有-335m、-365m、-410m、-455m、-500m共5个中段。 

（1）明主斜井（33～-129m） 

现有明主斜井位于40线以东约230m，井口坐标：X=4086506.542，Y=39607416.040， 井口标高33m，井底标高-129m，斜长345m，倾角28°，井筒断面规格为2.5m×2.3m。采 用串车提升方式，提升机为JK-2.0/30×B单绳缠绕式提升机，主要担负矿石和人员、设备、 材料提升，同时作为进风井，井筒内设有人行踏步和扶手，作为基建主要安全出口。 

（2）明副斜井（33～-129m） 

现有明副斜井位于40线以东约70m，井口坐标：X=4086394.128，Y=39607275.414， 井口标高33m，井底标高-129m，斜长345m，倾角28°，井筒断面规格为2.5m×2.3m。原来使用JTK-1.6/24单绳缠绕式绞车提升，为淘汰设备，不再使用。该斜井作基建回风井。井筒内设有人行踏步和扶手，作为基建第二安全出口。 

（3）盲竖井（-129～-466m） 

现有盲竖井位于37线以东约30m，井口坐标：X=4085732.504，Y=39607198.714，井口标高-129m，井底标高-466m，井筒净直径φ4.5m，服务-129m、-335m、-365m、-410m 和-455m水平。采用双层双罐笼提升，罐笼底板尺寸为长1800mm×宽1080mm，提升机为2JK-2.5/11.5E双卷筒单绳缠绕式提升机，钢罐道。主要担负矿石、人员、设备和材料提升，同时作为进风井，下部连接3号盲斜井。 

（4）1号盲斜井（-129～-335m）和2号盲斜井（-335～-550m） 

现有1号盲斜井井口坐标：X=4085910.609，Y=39607096.340，井口标高-129m，井底 标高-335m，斜长487m，倾角25°，井筒断面规格为2.5m×2.5m。原来使用JTK-1.6/24 单绳缠绕式绞车提升，为淘汰设备，不再使用。井筒内设有人行踏步和扶手，，下部连 接2号盲斜井。现有2号盲斜井井口坐标：X=4085495.955，Y=39606915.788，井口标高-335m，标高-550m，斜长457m，倾角28°，井筒断面规格为2.5m×2.5m。原来使用JTK-1.6/24单绳缠绕式绞车提升，为淘汰设备，不再使用。井筒内设有人行踏步和扶手，上部连接1号盲斜井。1号、2号盲斜井作回风井和应急安全出口。 

（5）3号盲斜井 现有3号盲斜井井口坐标：X=4085460.277，Y=39607191.576，井口标高-455m，井底 标高-500m，斜长103m，倾角26°，井筒断面规格为2.5m×2.5m。采用串车提升方式， 提升机为JTP-1.6/24单绳缠绕式提升机，主要担负矿石和人员、设备、材料提升，同时作为进风井，井筒内设有人行踏步和扶手，上部连接盲竖井，作为-455～-500m水平的安全出口。 

2、中段划分 

矿山已经形成-335m、-365m、-410m、-455m、-500m五个水平，中段高度30～45m，设计新增-550m和-600m两个中段，中段高度50m。以-500m水平为界划分上、下两个采区，上、下采区同时生产。 

3、安全出口 

矿山现开拓系统具备直通地表的两个安全出口。各水平均至少有两个安全出口与上一水平相连。 

4、运输系统 

生产中段铺设有22kg/m轻轨，轨距600mm，轨枕采用木轨枕。运输采用CJY7/6G架淄博顺达矿业有限公司 线式电机车单机牵引1.2m3单侧曲轨侧卸式矿车，废石运输采用CJY3/6G架线式电机车单 机牵引0.75m3翻转式矿车。

5.采矿方法 

顺达铁矿自2015年至今一直处于停产状态，停产前矿山开采主要采用条带房柱嗣后充填采矿法和浅孔留矿嗣后充填采矿法。充填材料主要为井下采掘废石，尾砂补充充填，保证接顶。 扩界、扩能安全设施设计中，由于地表移动范围内存在道路、耕地、村庄和厂房，地表不允许塌陷，因此设计采用充填采矿法。根据矿体赋存特征，同时类比周边同类矿 山采矿方法的使用情况，设计采用垂直走向上向水平分层充填法、沿走向上向水平分层 充填法、条带式房柱嗣后充填法和浅孔留矿嗣后充填采矿法。采矿方法适用条件及参数 228t/d 根据采矿方法、回采工作面布置及生产工艺需要，凿岩选用YT28凿岩机，出矿设备选用0.75m3电动铲运机和电耙。 

6.采空区现状 

（1）自投产至2009年1月采空区充填情况 

该阶段矿山-365m以上水平矿体已开采结束，共形成采空区30.9万m³左右。矿山委托 山东正元地质资源勘查有限责任公司编制《淄博市临淄顺达铁矿采空区充填施工设计》， 并于2009年1月充填完成后，通过了淄博市国土资源局组织专家对其进行的充填验收，并 出具了《淄博顺达矿业有限公司采空区充填验收意见》。 形成的验收意见简述如下：①2008年2月26日～2009年1月13日，历时313天，矿山对 设计确定的采空区全部进行了全尾砂胶结充填和废石充填，充填效果满足要求。②矿山 充填设施、技术参数、充填体积量及充填质量等，达到了设计要求，通过验收。 

（2）2009年1月至停产前采空区充填情况 

矿山自2009年至停产前，主要开采-455m中段及以上矿石资源。根据中国安全生产科学研究院中安安科（北京）科技发展有限公司2017年11月编制的《淄博顺达矿业有限公淄博顺达矿业有限公司采空区充填治理验收报告》，-410m水平空区均已胶结充填完成并进行了封闭；-455m 中段共产生空区11个，其中502、503、505、511、512已采完并充填完成且进行了封闭， 500a、500b已矸石部分充填，未接顶，513、514、515已开采完毕，未进行充填，506a未 回采完毕，不具备充填条件。 

《淄博顺达矿业有限公司采空区充填治理验收报告》对井下空区进行了三维地震资料标定分析，分析得出井下疑似空区面积合计3873m2、体积37105～39505m3。 根据《淄博顺达矿业有限公司采空区充填治理验收报告》给出的结论，顺达矿业采 空区充填质量良好，矿房发生采空区坍塌的可能性较小，总体上是稳定的，对地表产生 影响较小，最终通过了验收。 

（3）矿山自停产至今采空区充填情况 

矿山自停产至今未进行采矿活动，井下未产生新的空区。 

（4）采空区核查 

2020年12月，矿山委托山东正元地质资源勘查有限责任公司编制了《淄博顺达矿业 有限公司铁矿-455中段采空区调查报告》，对井下采空区进行了实地调查和测量，准确 掌握了矿区范围内采空区分布及空区内详细情况。采空区调查结果显示，-455m中段共布 置有11个矿房，其中502、503、505、511、512 矿房已用密闭墙封闭并进行了充填；506a 矿房中有大量矿石堆积，未回采完毕；500a、500b、506a、513、514、515矿房均有部分 空区没有充填，空区内干燥无积水，顶板稳定，未见垮塌现象。通过全站仪导线测量结 合高精度测距仪，测得-455m 中段500a采空区体积 7480m3、500b采空区体积 6805m3、506a 采空区体积5532m3、513 采空区体5907m3、514 采空区体积5152m3、515采空区体积7002m3，合计未充填空区37878m3。

2.2 非煤矿山事故特点

2.2.1.非煤矿山事故类型

高端装备中心辖区内地下非煤矿山事故类型主要为透水、冒顶片帮、放炮（爆破伤害）、火药爆炸、提升运输、触电、机械伤害、中毒和窒息、井下火灾、物体打击、高处坠落、车辆伤害、压力容器爆炸、地面塌陷和地裂缝等事故。

2.2.2矿山事故特点

地下矿山地质情况、开采工序复杂性，决定了矿山事故的频发性、救援的困难性。从上述高新区非煤矿山的事故类型的多样性可以看出，地下矿山危险因素多，生产工序多，一旦出现事故，救援比较困难，尤其是井下透水、冒顶片帮、井下火灾等，易造成重特大生产安全事故。

2.3响应分级

2.3.1 Ⅰ级响应

生产安全事故涉及高端装备中心辖区及其他区域，超出高端装备中心处置能力，需淄博高新区及上级政府组织力量处置的；生产安全事故后果已经导致1人死亡、重大经济损失或重大危害的；淄博高新区及上级政府决定启动Ⅰ级响应的生产安全事故。

2.3.2 Ⅱ级响应。

生产安全事故发生在企业或村庄内，超出事故发生企业和村庄处置能力，或有向周边区域扩散态势，需高端装备中心组织力量处置的；生产安全事故后果已经造成2人以上重伤、较大经济损失或造成较大危害的；高端装备中心决定启动Ⅱ级响应的生产安全事故。

2.3.3 Ⅲ级响应。

生产安全事故发生在企业或村庄内，已经或可能造成1人重伤或一定程度的经济损失；社会危害轻微，依靠事故发生企业或村庄应急力量能够有效控制、妥善处置的生产安全事故。

紧急情况下应急响应决策的原则：

针对事故危害程度、影响范围和高端装备中心控制事态的能力，将事故分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。生产安全事故应急响应坚持属地为主的原则，各应急救救援队伍按照有关规定全面负责生产安全事故应急处置、协调、支援工作。

按生产安全事故的可控性、严重程度和影响范围，应急响应分为特别三个等级：死亡1人事故（Ⅰ级）、重伤2人以上事故(Ⅱ级)、重伤1人事故(Ⅲ级)。

超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急指挥机构启动上一级应急预案。Ⅰ级应急响应由指挥部组织有关部门实施救援。

2.4事故分级标准

按事故灾难的可控性、严重程度及影响范围，非煤矿山生产安全事故分一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）和特别重大（Ⅰ级）四个等级。

（1）一般（Ⅳ级）事故：造成3人以下死亡（含失踪），或者10人以下重伤（包括急性工业中毒），或直接经济损失在1000万元以下的生产安全事故。

（2）较大（Ⅲ级）事故：造成3人以上10人以下死亡（含失踪），或10人以上50人以下重伤（包括急性工业中毒），或直接经济损失1000万元以上5000万元以下的生产安全事故。

（3）重大（Ⅱ级）事故：造成10人以上30人以下死亡（含失踪），或50人以上100人以下重伤（包括急性工业中毒），或直接经济损失5000万元以上1亿元以下的生产安全事故。

（4）特别重大（Ⅰ级）事故：造成30人以上死亡（含失踪），或100人以上重伤（包括急性工业中毒），或直接经济损失超过1亿元以上的生产安全事故。

3.应急组织机构及职责

3.1应急组织体系

[image: image15.png]A

| REEAmER

4

| < IS & e

A o

X & I g 0 0 G
i i

5 5

Em e

F—>| WEEESR





高端装备中心应急组织机构框图

3.2组织机构及职责

3.2.1高端装备中心应急指挥部

高端装备中心成立生产安全事故应急救援指挥部，高端装备中心党委负责人王忠担任总指挥，负责统一指挥高新区各类生产安全事故的应急救援；高端装备中心主任司书超担任副总指挥，协助总指挥负责应急救援的其它指挥工作；高端装备中心各分管负责人任指挥部成员，协助总指挥和副总指挥开展应急救援工作。高端装备中心应急指挥部下设应急办公室，应急办公室设在安监环保部。

指挥机构：高端装备中心应急指挥部 

总 指 挥：王忠

副总指挥：司书超

成    员：王洪坤、明建春、侯衍东、孙永刚、姜永强、周兴东、、崔健、张光福

3.2 指挥机构及职责 

1)高端装备中心应急指挥部职责：

(1）指挥机构主要职责：

a.组织制定高端装备中心区生产安全事故预案；

b.负责人员资源配置，应急队伍调动；

c.确定现扬指挥人员；

d.协调事故现场有关工作；

e.批准本预案的启动与中止；

f.事故状态下各级人员的职责；

g.生产安全事故信息的上报工作；

h.接受政府的指令和调动；

i.组织应急预案的演练；

j.负责保护事故现场及有关数据。

(2）指挥部：当发生生产安全事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥援救队伍实施应急救援行动，同时向上级有关部门和友邻乡镇通报事故的情况，根据事故发展情况向有关部门发出增加社会救援力量的请求；组织事故调查，总结应急救援的经验教训。指挥部下设办公室，日常的管理工作由高端装备中心安监环保部兼管。若发生生产安全事故，总指挥不在时，副总指挥负责，当总指挥、副总指挥均不在高端装备中心时，由高端装备中心安全分管负责人全权负责高端装备中心应急指挥部工作。其它指挥部成员各负其责，全力配合。

(3）指挥人员责任制

a.总指挥职责：组织指挥高端装备中心应急指挥部工作，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；明确事故状态下各级人员的职责；组织应急预案的演练；负责应急预案的评审。

b.副总指挥职责：协助总指挥负责高端装备中心应急指挥部的具体指挥工作，做好事故报警，通报事故处理情况，负责事故处置时相关调度、通信联络工作，组织警戒治安保卫、疏散道路管制及事故现场组织灭火和抢救受伤人员的工作，抢救应急物资的供应和运输工作，负责应急救援工作的现场指挥。

c.王洪坤负责随时向总指挥、副总指挥汇报，负责按指挥部命令进行上、下级的联系，做好抢险工作的记录，协助检查预案，执行情况，根据技术人员的意见，随时向指挥部汇报。

3.3应急小组职责

（1）通信联络组成员及职责：

组长：王洪坤

成员：齐庆峰 孙斌 刘 彬 谭麦宁

主要职责：随时向总指挥、副总指挥汇报，负责按指挥部命令进行上、下级的联系，做好抢险工作的记录，协助检查预案，执行情况，根据技术人员的意见，随时向指挥部汇报。

（2）警戒疏散组成员及职责：

组长：明建春

成员：曹金龙 史传宁 路志远 付艳玮  徐云云 赵婷 

主要职责：负责安全保卫，布置警戒线，疏散周边群众和车辆，限制人员车辆进入。

（3）应急抢险组成员及职责：

组长：姜永强

成员：王冬喜 杨玉丹 李娜 孙杰 王波 张汉予  张金凤 高苗 

主要职责：担负查明事故性质，提出补救措施，抢救伤员，指导疏散群众，具体实施抢救方案，防止事态扩大。

（4）医疗抢救组成员及职责：

组长：孙永刚

成员：孟飞 巩驿孜 齐小勇 银慧慧 

主要职责：负责现场人员的救护，及时与医院和医务人员联系，拨打120，配合护送转移伤员。

（5）后勤保障组成员及职责：

组长：崔健

成员：张民 高伦 常如月 高洪波 张汝前

主要职责：负责一切后勤事务、工具材料及抢救物资的供应，配合各组工作。

（6）事故调查处理组成员及职责：

组长：周兴东

成员：于晓东 

主要职责：负责事故调查、原因分析、责任划分、处理、上报。

（7）人员疏散安置组成员及职责：

组长：侯衍东

成员：高永军 常建 时岩 刘开杰 姜有为 余汶 张传磊 孙鹏 罗帅 刘斌 石玉 邹凯 田鹏华 张艳玲 邢元森  张亚琳 薛瑶 耿佳绪 

主要职责：负责现场无关人员和周边村民、居民的疏散、安置及安抚工作。

（8）环保应急检测组成员及职责：

组长：张光福 

成员：赵红日 吴华栋  宗在东 周乐杰

主要职责：负责对事故现场进行实时环境监测，对事故现场环境进行表征；在事故结束后进行环境监测，及时恢复环境状况。

（9）现场指挥部职责：

现场指挥部应当履行以下职责：

1.根据应急救援需要，组织制定现场行动方案；

2.组织抢救遇险人员，救治受伤人员，研判事故发展趋势以及可能造成的危害；

3.指挥、协调有关单位和个人参与现场应急处置，执行本级人民政府向应急救援队伍下达的救援命令；

4.划定警戒区域，隔离保护事故现场，维护现场秩序；

5.采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

6.劝离与救援无关的人员，及时疏散和安置可能受到事故影响的周边人员；

7.实施本级人民政府依法发布的调用和征用应急救援器材、设备和物资的决定；

8.组织安抚遇险人员和遇险、遇难人员亲属；

9.按照本级人民政府的授权，发布应急救援信息；

10.法律、法规规定应当履行的其他职责。

（10）高端装备中心辖区内企业应急工作职责：

1、高端装备中心辖区内各企业按要求设置本企业应急管理机构，各企业主要负责人为本企业生产安全事故应对工作责任人。

2、参与编制高端装备中心应急预案，参加高端装备中心应急志愿者队伍，参与高端装备中心应急宣传教育及生产安全事故应急演练。

3、落实本企业内应急管理工作责任，负责本单位生产安全事故的监测、预警和处置，制定本单位生产安全事故应急预案，组建救援队伍，落实应急物资器材，组织应急训练演练。本企业发生生产安全事故时负责第一时间报告生产安全事故信息，开展先期处置工作。

(11)事故发生单位及相关单位职责

a)事故发生单位负责先期的工艺处理和事故应急响应，及时向应急指挥部及相关领导汇报，向相关单位通报；

b)事故发生单位负责本单位应急物资的准备以及事故先期应急力量的调动；

c)事故受影响单位负责落实接到事故单位通报后的应急处置措施；

d)事故发生单位及事故受影响单位必须服从应急指挥部的指令；

e)事故发生单位及事故受影响单位参与制定现场应急处置方案；

f)事故发生单位的技术人员或领导必须全程参与事故的应急处置工作。

g)负责应急指挥部交办的其它任务。

高端装备中心应急值班联系电话：0533-8100167.

高端装备中心应急值班联系电话

	姓名
	职务
	联系电话
	职务

	王忠
	应急指挥部总指挥
	18653330777
	党委负责人

	司书超
	应急指挥部副总指挥
	18853300776
	党委副书记，高端装备中心主任

	王洪坤
	应急指挥部成员
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	明建春
	应急指挥部成员
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	侯衍东
	应急指挥部成员
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	孙永刚
	应急指挥部成员
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	姜永强
	应急指挥部成员
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	周兴东
	应急指挥部成员
	18853300797
	纪委书记。

	崔健
	应急指挥部成员
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张光福
	应急指挥部成员
	18853300691
	安监环保部主任

	王洪坤
	通信联络组组长
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	齐庆峰
	通信联络组成员
	18853300693
	综合执法部主任

	孙  斌
	通信联络组成员
	18853300692
	综合执法部副主任

	刘 彬
	通信联络组成员
	18853325190
	乡村建设监管部主任

	谭麦宁
	通信联络组成员
	18853313866
	乡村建设监管部副主任

	崔健
	后勤保障组组长
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张 民
	后勤保障组成员
	18853300812
	综治中心主任

	高伦
	后勤保障组成员
	18853300933
	综治中心副主任

	常如月
	后勤保障组成员
	18853300936
	综治中心

	高洪波
	后勤保障组成员
	18853300932
	综治中心

	张汝前
	后勤保障组成员
	18853300922
	综治中心

	姜永强
	应急抢险组组长
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	王冬喜
	应急抢险组成员
	18853300702
	安监环保部副主任

	杨玉丹
	应急抢险组成员
	18853300705
	安监环保部

	李娜
	应急抢险组成员
	18853300820
	社会事务部主任

	孙杰
	应急抢险组成员
	18853300819
	社会事务部副主任

	王波
	应急抢险组成员
	18853300815
	社会事务部副主任

	张汉予
	应急抢险组成员
	18853300829
	党群工作部副主任

	张金凤
	应急抢险组成员
	18853300817
	社会事务部

	高 苗
	应急抢险组成员
	18853300832
	社会事务部

	明建春
	警戒疏散组组长
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	曹金龙
	警戒疏散组成员
	18853300796
	农业农村服务中心副主任

	史传宁
	警戒疏散组成员
	18853350799
	团委书记

	路志远
	警戒疏散组成员
	18853300809
	办公室

	付艳玮
	警戒疏散组成员
	18853300806
	办公室

	徐云云
	警戒疏散组成员
	18853337077
	党群工作部主任

	赵婷
	警戒疏散组成员
	1885330082
	党群工作部

	侯衍东
	人员疏散安置组组长
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	高永军
	人员疏散安置组成员
	18853300851
	乡村振兴联片创建办公室主任

	常建
	人员疏散安置组成员
	18853300625
	高阳管区书记

	时岩
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	高阳管区

	刘开杰
	人员疏散安置组成员
	18853300838
	召口管区书记

	姜有为
	人员疏散安置组成员
	18853300837
	召口管区副书记

	余 汶
	人员疏散安置组成员
	18853300836
	召口管区

	张传磊
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	候庄管区书记

	孙  鹏
	人员疏散安置组成员
	18853300833
	候庄管区

	罗  帅
	人员疏散安置组成员
	18853300831
	乌河管区书记

	刘斌
	人员疏散安置组成员
	18853300830
	乌河管区

	石  玉
	人员疏散安置组成员
	18853300912
	办公室主任

	邹  凯
	人员疏散安置组成员
	18853325123
	办公室副主任

	田鹏华
	人员疏散安置组成员
	18853300992
	农业农村服务中心主任

	张艳玲
	人员疏散安置组成员
	18853300821
	办公室副主任

	邢元森
	人员疏散安置组成员
	18853300869
	农业农村服务中心

	张亚琳
	人员疏散安置组成员
	18853359799
	村级三资管理服务中心主任

	薛瑶
	人员疏散安置组成员
	18853300980
	村级三资管理服务中心副主任

	耿佳绪
	人员疏散安置组成员
	18853300955
	村级三资管理服务中心

	孙永刚
	医疗抢救组组长
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	孟  飞
	医疗救护组成员
	18853300972
	项目促进中心主任

	巩驿孜
	医疗救护组成员
	18853300880
	项目促进中心

	齐小勇
	医疗救护组成员
	18853300826
	经济发展部主任

	银慧慧
	医疗救护组成员
	18853300825
	经济发展部副主任

	周兴东
	事故调查处理组组长
	18853300797
	纪委书记。

	于晓东
	后勤保障组成员
	18853300931
	纪检干事

	张光福
	环保应急检测组组长
	18853300691
	安监环保部主任

	赵红日
	环保应急检测组成员
	18853300861
	安监环保部

	吴华栋
	环保应急检测组成员
	18853300982
	安监环保部

	宗在东
	环保应急检测组成员
	18853300969
	便民服务中心主任

	周乐杰
	环保应急检测组成员
	18853300971
	便民服务中心副主任


外部社会应急报警联络方式

	部门名称
	电话号码

	淄博市应急管理局
	0533-2306055

	淄博高新区应急管理中心
	0533-3589209

	高端装备中心
	0533-8100229

	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	消防（气防）报警
	119

	急救中心
	120

	淄博市中心医院
	0533-2360120

	齐鲁医院桓台分院
	0533-8216999

	淄博市职业病防治医院
	0533-2796732

	淄博市应急指挥部指挥中心
	0533-2302879，12350

	淄博高新区生态环境局
	0533-5200142

	南金消防站
	2827321

	桓台县果里消防中队
	2827376

	淄矿集团公司矿山救护大队
	0533-5850000


4.响应启动

4.1信息报告

4.1.1  事故接报

4.1.1.1  报告程序（高端装备中心危险化学品事故应急报告程序，）

a）事故现场人员报告程序。

发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

事故发生后，现场有关人员应立即向本单位负责人报告；情况紧急时，可直接向高端装备中心和高端装备中心安监环保部报告。

b）非煤矿山单位负责人报告程序。

事故单位负责人接到报告后，应当立即启动应急预案，采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照有关规定在1小时内向高新区应急管理中心和其他有关部门报告事故情况，同时向告高端装备中心应急指挥部和高端装备中心安监环保部报告。

c）高端装备中心应急指挥部及高端装备中心安监环保部报告程序：分别向上一级安监部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门报告并及时通报辖区内各个管区。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



高端装备中心非煤矿山事故应急报告程序图

4.1.1.2  报告方式及内容

应急信息报送以书面报告为主，情况特别紧急时，可用电话口头初报，随后再书面报告。

4.1.2  上报

4.1.2.1  报告程序

a）高端装备中心应急值班联系电话：0533-8100167。

b）火警报警电话为：119。

c）事故信息接收与通报责任人为公司应急指挥部办公室应急值班人员。

d）高端装备中心应急指挥部办公室应急值班人员接到报警信息后，应立即向总指挥报告险情情况；应急指挥部办公室应急值班人员接警要作好记录（事故地点、类型、介质、可能影响区域、报警人姓名），同时向各应急小组发布报警信号。

e）事故发生后，高端装备中心按照国家规定的程序和时限，应立即上报高新区应急管理中心。

f）信息上报内容包括：高端装备中心发生事故概况；事故发生时间、部位以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）、受困人员和初步统计的直接经济损失；已经采取的应急救援措施等。

g）信息传递 

4.1.2.2  报告内容

报告应包括但不限于以下内容：报告单位、报告人，事故要素（发生的时间、地点、事故情况、已采取的措施等），人员伤亡情况，对周边造成的影响，下步工作安排，请求公司或政府部门协调、支持的事项等

4.1.2.3  报告形式

a）矿山企业负责人接到事故报告后，应迅速组织企业开展抢险工作，并在1小时内将事故情况如实报告高端装备中心应急办公室和高端装备中心安监环保部。安监局和负有安全监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应立即上报上级应急管理部门。

事故信息以书面报告为主，必要时可采用影音、影像的形式；特别紧急的，可电话口头初报，1小时内再提供经应急指挥部审核的书面报告。

b）现场处置时间较长的突发事故，应急指挥部应明确专人负责向上级应急部门报送信息，明确联系人和联系方式，形成现场信息直报。

3.1.2.4  持续上报

每0.5小时向高新区应急管理中心持续上报事故情况。

4.2应急响应

4.2.1  应急指挥机构启动程序

4.2.1.1  初期研判

高端装备中心应急指挥部接到报告后，根据事故单位的报告，立即开展初期研判，确定事故等级：

a）了解、落实人员伤亡及救助情况，事故波及范围，是否进行警戒、疏散、交通管制，周边水源情况,建筑物倒（坍）塌情况，环境污染范围，对居民生活、工业生产和社会安全稳定的影响，复燃、复爆导致事态进一步扩大以及发生次生灾害的可能等；

b）对已采取的灭火救援措施进行评估，对非煤矿山事故考虑增派救援力量的类型和规模；

c）协调应急队伍，筹备灭火剂、供水设备、工程设备等应急资源。

4.2.1.2  应急指挥部根据事故的性质、严重程度、影响范围和可控性，必要时召开会议，根据研判结果，由指挥部确定是否启动本预案应急响应。

4.2.1.3  汇报

高端装备中心应急办公室根据初期研判情况向应急指挥部报告，，请求启动专项应急预案。

4.2.1.4  通报

高端装备中心应急指挥部根据事故发展态势、研判情况及处置所需的应急资源，按照应急指挥部指令，及时通知各职能部门和相关单位，并通报周边相邻单位。

4.2.1.5  续报

随时了解事故进展情况，通过电话、对讲机、电子邮件等形式，每0.5小时向应急指挥部持续报告。

4.2.1.6  指令下达与接收

符合本专项应急预案启动条件时，高端装备中心应急办公室应立即按照应急预案规定的程序，下达启动本专项预案的指令，进行应急处置，并根据事故现场情况，决定是否启动专项预案。应急指令下达程序图，见下图。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



应急指令下达程序图

4.2.2  资源调配

4.2.2.1  选调应急专家

a）应急指挥部应选择有经验的人员组成临时专家组，参与应急处置工作，提供建议；

b）必要时，应急指挥部从外部邀请专家，为应急处置提供技术支持。

4.2.2.2  协调应急救援队伍和应急物资装备

a）由现场指挥部组织各专业处置组、专家组，根据现场处置需要，调配装备物资，并报告应急指挥部；

b）协调应急救援队伍和应急物资装备渠道，包括从辖区内企业调配；

c）需要调配的资源包括事发地气象资料及气象预报，现场的电力供应、应急通信、水资源，现场需要的工程装备，灭火药剂、消防灭火车辆、防护用具等。

4.2.3  应急救援程序


4.2.4  事故应急程序

事故发生后，事故单位首先组织职工在确保自身安全、不发生次生、衍生灾害的前提下，开展科学自救、互救，在迅速报告高端装备中心应急办公室和安监环保部的同时，通知就近的专业救援队伍。高端装备中心应急指挥部接到事故报告后，应立即上报上级政府和应急管理部门，同时应立即调派抢险救援力量赶赴现场，迅速成立现场应急救援指挥部，启动相应预案响应，制定事故应急救援方案并组织实施。救援力量不足或者事态严重时，指挥部应向高新区应急管理中心提出增援请求。

医疗机构的救护能力不足时，高端装备中心指挥部应向上级人民政府或上级矿山应急救援组织请求，调动外地的医学专家、医疗设备前往现场加强救护，或将伤者迅速转移到外地救治。

参加应急救援的队伍和人员在指挥部的统一指挥、协调下，有效地进行救援、处置，严防事态扩大。

高端装备中心协调公安、交通管理等部门开辟抢险救灾应急通道，保障应急救援人员和物资及时到达事故现场

4.2.5  扩大应急程序

4.2.5.1  扩大应急的条件

a）高端装备中心现有的应急救援力量、装备物资、技术手段等不能满足现场应急救援需要，对事故现场控制效果不明显或处置无效时；

b）火灾爆炸现场火势、严重泄漏、危险源无法得到有效控制，可能产生重大次生灾害和社会影响时；

c）应急指挥部提出向地方政府支援请求时。

4.2.5.2  基本程序

a）应急指挥部根据事态发展、现场处置等情况，研判并向应急指挥部提出扩大应急请求；

b）应急指挥部组织专家研判确定后，向地方政府及其他外部力量请求支援；

c）上级应急指挥机构到达现场后，应急指挥部应移交指挥权，按照上级指挥机构指令实施应急救援。

4.2.6  应急终止程序

现场应急指挥部确认满足预案应急终止要求并同时满足下列条件时，向应急指挥部报告，应急指挥部下达应急终止指令：

a）现场消防应急处置程序已经终止；

b）现场伤亡人员得到救治、转移，并妥善安置；

c）有毒有害气（液) 体、爆炸危险源已经得到彻底消除，并加以有效控制；

d）灾害现场损失降到最小，次生事故发生率为零；

e）社会影响减到最小。

4.3预警

4.3.1预警级别 

针对高端装备中心事故危害程度、影响范围和高端装备中心控制事态的能力，将事故分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。生产安全事故应急响应坚持属地为主的原则，各应急救救援队伍按照有关规定全面负责生产安全事故应急处置、协调、支援工作。

根据生产安全事故可能造成的危害性、紧急程度和影响范围，依据本预案规定的事故分级，事故预警级别分为三级：严重（Ⅰ级）、较重（Ⅱ级）、一般（Ⅲ级）。

4.3.2预警发布和解除 

4.3.3.1预警信息发布程序

现场人员立即将警情报告现场负责人、高端装备中心；总指挥按规定向高新区应急管理中心报告并向企业、周边相关单位传达相关要求。

具有预警信息发布权的机关，决定发布预警信息时，高端装备中心有关部门应当予以协助，通过广播、电视、互联网、短信、警报等方式向本区域企业及居民发布，对老、弱、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区应当采取有针对性的公告方式。

4.3.3.2响应准备

接警人接警后，立即报告应急指挥部负责人。接到报告的有关部门在向上级主管部门报告的同时，应当立即组织力量对事故进行调查核实，及时采取措施进行救援。负责人根据警情和事故可能发展态势，决定是否发布预警。决定发布预警时，应当将预警级别明确通知通讯联络组，由通讯联络组向应急指挥部成员和各应急救援小组负责人下达预警指令。

接到预警指令后，应急指挥部成员应当立即赶赴现场，按照预警级别和各自职责做好相关应急准备工作。

各应急救援小组负责人接到预警指令后，应当立即召集本小组成员，按照预警级别或者事故类别，做好应急准备工作。

重大事故隐患未能及时排除或者初起事故未能有效控制时，应当提高预警级别。提高预警级别的指令，由现场应急指挥部负责人做出决定。

4.3.3.3预警解除

根据已预警突发事件的情况变化，重大事故隐患排除或者初起事故处置结束，或灾情已过，应当解除预警。由现场应急指挥部负责人做出决定。

5.处置措施 

5.1处置原则和要求

5.1.1  处置原则：非煤矿山事故应急处置行动应坚持“以人为本”的指导思想，按照抢救被困人员及保证应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先的原则组织实施。

5.1.2  处置要求：第一时间调集足够力量和有效装备，第一时间到场展开，第一时间实施救人，第一时间控制灾情发展，最大限度地减少损失和危害。

5.2非煤矿山企业发生事故通用处置措施
（一）火灾事故应急处置措施

	序号
	任务
	主要工作内容

	1
	事故类型特征
	地表物资仓库、存有可燃物的场所，违规存在明火，引燃可燃物发生火灾；

变配电室、使用电气设备设施的场所，因过载、短路等原因引发电气火灾；
井筒附近、井筒内以及井下动火违章作业，引发可燃物造成火灾；

	2
	现场先期处置

	发现火灾事故第一人，立即电话报告应急办公室，应急办公室利用定位卡或电话迅速向井下带班领导报告。现场人员立即打开自救器，在确保自身和周围其他人员安全的情况下，用灭火器材进行初期火灾的灭火。

	3
	公司应急处置
要点

	（1）立即成立现场指挥部，启动应急响应程序 ； 

（2）立即组织抢险救灾组按预案进行救援 ； 

（3）根据现场情况，迅速封锁现场，设置警示标志，组织周边影响区域的人员撤离，以防事故扩大； 

（4）如现场情况恶化，立即向高新区应急管理中心报告，要求援助； 

（5）负责应急程序的终止; 

（6）电气火灾： 

——电气设备线路发生火灾事故，要设法切断电源，而后进行扑救； 

——配电室、露天变电所、配电站及高压线路发生火灾时，扑救火灾人员不要过多，要在电工或专门负责电气人员的指挥下进行扑救，且要注意跨步电压伤人； 

——要配备电气灭火器材，应使用二氧化碳、四氯化碳、二氟一氯甲烷、干粉等灭火剂或干燥的黄砂，不许用水和泡沫灭火器灭火； 

——在抢险过程中，要尽量保持事故现场原样，确需移动的要画出原样图或进行拍照录象，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查。 

（7）井下火灾注意事项

——井下火灾要根据火灾地点利用定位系统和语音广播系统、电话告知下风向人员撤离的方向；

——现场指挥部要根据火灾状况，告知应急领导小组是否反风，由应急领导小组组长下达反风指令；

——井下火灾产生的毒烟大面积的充满井下，救援人员要先通风、并检测有害气体浓度适宜人员进入时方可救援，救援人员应为专业救援人员。

	4
	应急处置原则

	（1）采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生区域，并合理布置消防和救援力量，现场救护应佩戴好防中毒劳保用品； 
（2）根据火灾救护的特点及风向，合理组织扑救工作，防止火势蔓延； 
（3）当火灾失控，危及灭火人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域； 
（4）人员撤离应远离爆炸后烟气波及的方向及区域，以避免中毒事故发生； 
（5）选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作； 
（6）在抢险过程中，要尽量妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查； 
（7）立即组织医护人员携带急救药品器具赶赴现场，对受伤、中毒者进行抢救，若较严重，立即拨 120 联系当地医疗机构进行医疗救治。


（二）冒顶片帮事故应急处置措施

	序号
	任务
	主要工作内容

	1
	事故类型特征
	由于矿岩不稳固、顶底板管理不善、检查不周、疏忽大意、人在浮石下工作、支护不符合规定、人的安全防护欠缺等原因都会引起顶板事故，造成人员受伤或死亡。

	2
	现场先期处置

	（1）发现冒顶片帮事故第一人，立即电话报告应急办公室，应急办公室利用定位卡或电话迅速向井下带班领导报告，带班领导立即到达出事地点进行救援。 
（2）事故现场当班其他人员立即打开自救器，在确保自身和周围其他人员安全的情况下，利用现场工具进行救援。

	3
	公司应急处置
要点

	（1）启动事故应急救援程序，成立现场指挥部并指挥抢险； 
（2）迅速组织事故发生地或险情威胁区域的工人撤离危险区域； 
（3）采取隔离和疏散措施，封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，避免无关人员进入事件发生区域，并合理布置救援力量； 
（4）掌握事故发生的准确信息，及时制定科学的事故或险情抢救方案并组织实；重点做好现场防止顶板塌方和冒落措施，防止抢救过程中发生二次伤亡； 
（5）在事故现场抢险救灾，要先派有经验的人员认真观察事故地点顶板安全状况、遇险者的位置及被压埋状况，一旦发现冒落区仍在活动，应停止救援，抢险人员撤至安全地点，防止抢救过程中发生二次伤亡；技术人员立即商议对策，对现场不安全状况及时进行妥善处理； 
（6）当事故失控，危及抢险人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域； 
（7）抢救人员首先应以呼喊、敲打与遇难人员联络，确定遇险人员的位置和人数。如遇险人员所在地点通风不好，必须设法加强通风。若因冒顶片帮，遇险人员被堵在里面，应利用高压风管、水管及开掘巷道、打钻孔等方法，向遇险人员输送新鲜空气、饮料和食物。在抢险中，必须时刻注意救护人员自身的安全； 
（8）如遇险人员被大块岩石压住，不能强行砸开，要用千斤顶或撬棍将大块撬起，将人救出； 
（9）清理块石，要小心移走遇险者身上的石块等杂物，先抢救头部及上身位置，避免伤害遇险人员。在处理时，应根据顶板事故大小、地压情况等，采取不同的抢救方法；
（10）事故现场如有人员伤害，在抢救的同时，要立即上报公司应急办公室，立即组织协议医院的医护人员赶赴现场紧急救护，人员救出后，医疗救护组医务人员要进行现场临时处置，对伤势严重者要及时送医院进行医疗救治； 
（11）在抢险过程中，要尽量保持事故现场原样，确需移动的要画出原样图或进行拍照录象，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查； 
（12）经应急处置后，现场应急救援指挥部确认满足应急终止条件时，向公司应急领导小组报告，应急领导小组下达应急终止指令。

	4
	应急处置原则

	（1）采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生区域； 
（2）现场救护应佩戴好防中毒劳保用品； 
（3）在抢险过程中，要尽量妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查； 
（4）立即组织医护人员携带急救药品器具赶赴现场，对受伤者进行抢救，若较严重，立即拨120联系当地医疗机构进行医疗救治。


（三）突（透）水事故应急处置措施

	序号
	任务
	主要工作内容

	1
	事故类型特征
	（1）由于防洪计划和防洪措施不周密，洪水进入井口，引发透水淹井事故； 
（2）原采场、井巷及附近有溶洞、含水层，意外导通造成透水淹井事故。

	2
	现场先期处置

	（1）发现突透水事故第一人，立即电话报告应急办公室，应急办公室利用定位卡或电话迅速向井下带班领导报告，带班领导迅速组织人员有序升井。应急办公室立即报告应急领导小组组长，并根据危险情况立即上报高新区应急管理中心。 
（2）应急办公室迅速利用电话告知井下泵房人员立即关闭防水门并开启所有水泵，加大排水力度。

	3
	公司应急处置
要点

	（1）应急领导小组迅速了解水灾事故的发生位置、波及范围及人员伤亡情况。 

（2）应急领导小组根据事故情况立即下达撤人指令；通知抢险救灾组和医院；并按事故汇报流程汇报上级主管部门，通知井口设警戒。 

（3）监测监控部门对监测数据进行分析，变化异常及时汇报。 

（4）应急领导小组根据事故情况分析判断通风系统、排水系统破坏程度，积极研究制定救援方案，并根据事故情况发展趋势及时调整优化救援方案。 

（5）救护队按照救援方案携带相关装备入井并救援。 

（6）抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照 “三先三后”的原则处理。 

（7）为应急处置供应所需应急物资和设备。 

（8）水灾事故消除后，要检查被水浸泡过的设备，保证恢复生产时运行正常。

	4
	应急处置原则

	（1）要立即组织井下作业人员撤离 ； 
（2）尽快设法与被困者联系，确定其准确位置，利用压风、打钻或其他方法送入空气和食物 ； 
（3）迅速组织排水，当公司的排水能力不够时，向社会力量求援，以尽可能在最短的时间内将坑内涌水排出。


（四）触电事故应急处置措施

	序号
	任务
	主要工作内容

	1
	事故类型特征
	（1）在地面工作或生活区，由于违章作业触电； 
（2）在井下工作中接触电气设备，违章作业而触电。触电事故可能引起触电者发生休克甚至死亡。

	2
	现场先期处置

	（1）发现事故人员立即电话报告应急办公室，应急办公室利用定位卡或电话迅速向井下带班领导报告，带班领导先期组织救援。
（2）当班其他人员立即打开自救器，在确保自身和周围其他人员安全的情况下，进行救援。

	3
	公司应急处置
要点

	（1）发生触电后，首先要快速采取有效措施使触电者脱离电源，并设法切断电源，把触电者抬到新鲜风流中； 
（2）抢救触电者时，在触电者未脱离电源前不要直接接触触电者，抢救者要注意个人防护，最好戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋； 
（3）当触电者脱离电源后，轻者神志清醒，心跳正常，伤员平卧观察，不要轻易走动，防止继续发生休克； 
（4）对稍重者呼吸停止但心搏存在者，则应平卧解松衣服和裤带，采用人工呼吸法和胸外心脏挤压法或药物进行现场救护； 
（5）切不可给触电者打强心针，使用肾上腺素要慎重； 
（6）对于局部电击伤口，应早作清创处理，但不宜包扎，以免腐烂和感染； 
（7）立即组织医务室及医院进行医疗救治，必要时立即协调医院开展医疗救治； 
（8）在抢险过程中，要尽量保持事故现场原样，确需移动的要画出原样图或进行拍照录象，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查。

	4
	应急处置原则

	1）使触电者脱离电源，并设法切断电源 ； 
2）现场进行人工呼吸法和胸外心脏挤压法或药物紧急救护。


（五）中毒和窒息事故应急处置措施

	序号
	任务
	主要工作内容

	1
	事故类型特征
	（1）爆破后产生有害有毒气体进入人体后，使血液的运氧能力和组织利用氧的能力发生障碍造成组织缺氧，最常见的有 CO、NO2、H2S 等气体。 
（2）有害气体中毒的监床表现：轻者则出现头晕、头痛、呼吸困难、重者呕吐、恶心、视力模糊，更重者则出现神志不清、步态不稳、易晕、昏迷乃至死亡。 
（3）该类事故发生于各掘进面、采场、空区，因通风不良、气体检测不到位或工人违章进入危险区而发生。

	2
	现场先期处置

	（1）发现事故人员立即电话报告应急办公室，应急办公室利用定位卡或电话迅速向井下带班领导报告，带班领导先期组织救援。
（2）当班其他人员立即打开自救器，在确保自身和周围其他人员安全的情况下，进行救援。

	3
	公司应急处置
要点

	（1）立即打开风机或高压风输送新应鲜风流，加强通风，稀释烟气浓度，为开展救援创造有利条件； 
（2）疏散组按预案确定的疏散区域、疏散线路立即疏散撤离人群；警戒组建立警戒区域，禁止与救援无关人员进入危险区域，协助发出警报，传达紧急信息，执行指挥机构通 ； 
（3）按预案规定各组等人员沿确定的安全路线赶往现场； 
（4）技术处置组人员赶往事故发生地，分析事件的性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，确定抢险救援方案； 
（5）值班领导派佩带氧气呼吸器人员迅速赶赴现场将中毒者抬至空气新鲜的地方，立即进行抢救； 
（6）在抢险过程中，要尽量保持事故现场原样，确需移动的要画出原样图或进行拍照录象，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查；
（7）医疗救护组救护人员携带急救器具赶到出事地点做好医疗准备，做好现场救援人员的安全防护工作，防止抢救过程中发生二次伤亡； 
（8）后勤保障组负责应急救援人员的交通、通讯工作，确保交通工具、通讯器材随时备用。

	4
	应急处置原则

	（1）首先组织周边影响作业区域的工作人员撤离，以防事故扩大； 
（2）利用应急救援的装备、设施和手段，加强通风，稀释烟气浓度； 
（3）做好现场救援人员的安全防护措施，防止抢救过程中发生二次伤亡； 
（4）抢救中毒人员的顺序是先重后轻。


（六）提升运输事故应急处置措施

	序号
	任务
	主要工作内容

	1
	事故类型特征
	（1）矿车、人车在提升过程中，出现突然停电或其它事故造成提升中断时，造成人员伤害； 
（2）斜井脱钩跑车事故造成人员伤害。

	2
	现场先期处置

	发现事故人员立即电话报告应急办公室，应急办公室利用定位卡或电话迅速向井下带班领导报告，带班领导先期组织救援。当班其他人员在确保自身和周围其他人员安全的情况下，进行救援。

	3
	公司应急处置
要点

	（1）迅速了解提升事故的原因，制定科学的抢险救援方案并组织实施； 
（2）设置警示标志，在井底车场等重要部位做好保护工作； 
（3）如电网发生事故停电，可按送电程序启动备用电源；提升机确认安全后方可启动； 
（4）发生斜井脱钩跑车事故，造成人员伤害的，要制定科学的抢险救援方案并组织实施，做好现场救援人员的安全防护工作，防止抢救过程中发生二次伤亡；
（5）受伤人员救护，必须按受伤类型采用不同的现场急救措施； 
（6）立即组织医护人员携带急救药品器具赶赴现场进行抢救，若现场出现人员伤害，立即拨 120 联系医疗机构进行医疗救治 ； 
（7）在抢险过程中，要尽量保持事故现场原样，确需移动的要画出原样图或进行拍照录象，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查。

	4
	应急处置原则

	（1）以人为本，安全第一。做好现场救援人员的安全防护工作，防止抢救过程中发生二次伤亡； 
（2）设置警示标志，在井底车场等重要部位做好保护工作； 
（3）受伤人员救护，必须按受伤类型采用不同的现场急救措施。


（七）井下突然停电事故应急处置措施

	序号
	任务
	主要工作内容

	1
	事故类型特征
	矿山井下突然停电或局部停电主扇风机停风及局扇风机停风事故。

	2
	现场先期处置

	发现事故人员立即电话报告应急办公室，应急办公室利用定位卡或电话迅速向井下带班领导报告，带班领导先期组织救援。当班其他人员在确保自身和周围其他人员安全的情况下，进行救援。

	3
	公司应急处置
要点

	（1）迅速了解供电系统事故的发生位置、波及范围及人员伤亡情况。

（2）根据灾情下达受灾区域撤人指令；通知救护队和医院；并按事故汇报流程汇报矿相关领导，通知所在部门领导、现场跟班安全员，通知井口设置警戒，保证现场秩序。

（3）对监测数据进行分析，变化异常及时汇报。

（4）应急救援指挥部根据各提升运输系统、通风、排水系统等破坏程度，积极研究制定救援方案，并根据灾情发展趋势及时优化救援方案。

（5）救护队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员等。

（6）根据灾情有针对性地做好应急物资资源的调配工作。

（7）在抢险过程中，要尽量保持事故现场原样，确需移动的要画出原样图或进行拍照录象，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查。

	4
	应急处置原则

	（1）快速反应

井下停电或风机停风后，现场负责人必须立即打电话报告矿调度室人员，同时报告本单位领导，并及时组织人员按避灾路线合理有序撤离。

（2）科学施救

处理井下停电和风机停风的主要任务是，撤离受影响区域人员，迅速组织人员沿避灾路线合理有序撤离。


（八）重大灾害性天气应急处置措施

	序号
	任务
	主要工作内容

	1
	事故类型特征
	本矿的地面暴雨、连续降雨超过50mm、洪水、飓风、台风、地震等引起的自然灾害事故和其他自然灾害事故。

	2
	现场先期处置

	发现事故人员立即电话报告应急办公室，应急办公室利用定位卡或电话迅速向井下带班领导报告，带班领导先期组织救援。当班其他人员在确保自身和周围其他人员安全的情况下，进行救援。

	3
	公司应急处置
要点

	（1）事故发生后，事故单位首先组织职工、群众开展自救、互救，及时撤离，如有人员被困汇报应急指挥部请求支援。

（2）为防止洪水倒灌，需在主、副井口预存一定数量的砂袋，在出现大、暴雨，水位接近井口标高时，迅速调集人员用闸板、砂袋封堵两侧入口，当洪水位未下降不得撤除，并派专人进行检查加固，直至警报解除。

（3）立即组织技术专业人员在地面供电所待命，及时处理停电、停风、通讯中断事故。

（4）如有人员被困要充分利用本单位和就近社会救援力量，立即组织实施事故的应急救援工作，组织本单位和就近医疗救护队伍抢救现场受伤人员。根据矿山事故的危害程度，及时报告当地政府，疏散、撤离可能受到事故波及的人员。

（5）根据事态发展变化情况，出现急剧恶化的特殊险情时，现场应急救援指挥部在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，指挥部应立即启动相应救援预案。

（6）井下所有施工地点、重要岗点等，安设直通指挥部的电话，并有专人负责接听，接到指挥部撤人命令后，立即组织人员撤离。

（7）井下各单位撤离时各班组及施工队要有专人清点人数，防止遗漏人员，井口要有专人负责清点出井人数，并及时向指挥部汇报人员撤离情况。

	4
	应急处置原则

	（1）以人为本，安全第一

重大灾害性天气后，现场负责人必须立即打电话报告矿调度室人员，同时报告本单位领导，并及时组织人员按避灾路线合理有序撤离。

（2）统一领导、分工负责的原则。

（3）分级管理，层层落实的原则。

（4）预防为主，平战结合的原则。


（九）火药爆炸事故应急处置措施

	序号
	任务
	主要工作内容

	1
	事故类型特征
	（1）雷管、炸药在储存过程中由于储存不当造成爆炸。

（2）雷管、炸药在搬运过程中受到外界静电、电火花的影响造成爆炸。

	2
	现场先期处置


	（1）发现事故人员立即电话报告应急办公室，注意说明受伤者的人数、受伤部位和受伤情况，发生事件的具体地点以及联系人的电话。应急办公室利用电话迅速向井下带班领导报告，带班领导先期组织救援。

（2）最早发现者应立即向周围人员呼救，采取措施切断事故现场的电源；清点当班作业人数，积极抢救遇险、遇难人员，排查现场查看有无被困人员；爆炸引起火灾时，根据火势大小，利用灭火器材进行扑救，如果有人员被困在爆炸及大火现场，扑救人员首先要稳定被困人员的情绪，采取有效措施防止事故蔓延扩大、爆炸；爆破引发围岩及建构物垮塌时，应先对其支护加固或清理，确保救援人员安全；理事故现场，查看有无二次爆炸或次生灾害发生，在证实确无二次爆炸的可能时，应迅速恢复正常通风，排除有害气体；组织有关人员对爆炸区进行全面调查，查清爆炸事故发生的原因；保护好事故现场，防止无关人员入内，事故幸存者积极配合有关人员的调查。

	3
	公司应急处置

要点


	（1）应急领导小组迅速了解爆炸事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况和主扇运行情况。 

（2）应急领导小组根据事故情况下达撤人指令；通知救护队和医院；并按事故汇报流程汇报当地政府，通知井口设警戒。 

（3）监测监控部门对监测数据进行分析，变化异常及时汇报。 

（4）应急指挥部根据事故情况分析判断通风系统破坏程度及连续爆炸、火灾发生的可能性，积极研究制定救援方案，并根据事故情况发展趋势及时调整优化救援方案。 

（5）救护队按照救援方案携带相关装备入井并救援并及时将应急处置进展汇报应急指挥部。 

（6）有明火存在时，应同时救人、灭火、监测气体浓度，防止中毒和二次爆炸，抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照 “三先三后”的原则处理。 

（7）为应急处置供应所需应急物资和设备。 

（8）事故情况消除，恢复通风系统，应急处置结束。

	4
	应急处置原则


	（1）救援人员到达事故现场后，应佩戴好安全防护用品和携带监测报警仪器，首先明确现场有无受伤人员及有无次生灾害的可能，确保救援人员自身安全。

（2）现场发现有人员伤亡时，根据现场人员被伤害的程度，一边通知急救医院，一边对轻伤人员进行现场救护；对重伤者不明伤害部位和伤害程度的，不要盲目进行抢救，以免引起更严重的伤害。

（3）发生爆炸事故后，现场负责人要首先通知附近的人员迅速撤离现场，确保先通风，监测合格后方可进入现场救援。

（4）撤离时一定要做好安排，统一行动，所有遇险人员都必须服从领导，听从指挥。情况紧急时，必须以人为重，先将人员撤离到安全地点，再考虑财物设备。


6.应急保障

6.1通信与信息保障

高端装备中心应急值班联系电话：0533-8100167。

高端装备中心应急指挥部建立了应急通信系统，除24小时应急电话外，还建立了信息群发系统，在发生应急事故后，能够及时有效地将信息传达到应急指挥部全体成员，迅速组建现场应急指挥部展开应急救援。

各企业负责人24小时保障开机通信畅通，在发生危化品泄漏、火灾、爆炸等的情况下，能够保障现场应急救援和通信的要求。

高端装备中心本着统筹计划、合理布点的原则逐步建立和完善区域应急工作，加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合辖区内企业现有应急资源，建立区域联动协调机制，提高装备水平。

高端装备中心充分利用应急资源，提供应急期间的医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强应急能力建设，鼓励志愿者参与应急工作；加强企业间交流与合作，不断提高高端装备中心应急队伍的素质。

淄博高端装备中心聘请了外部消防应急专家，在应急状态下，可以协助处置各类生产安全事故，指导公司进行应急救援工作。

6.3物资装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立健全高端装备中心应急物资储备和救援物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，各专业应急救援队伍和企业根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。专业应急救援指挥机构应掌握本专业特种救援装备情况，各专业队伍按规程配备救援装备。矿山应急救援物资主要依托于非煤矿山企业所配备的应急物资。

高端装备中心发生事故时，做到辖区内应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。

6.4 其他保障

6.4.1 财力保障

高端装备中心安监环保部对应急工作的日常费用作出预算，经应急指挥部审定后，列入年度预算；要加强对应急工作费用的监督管理，保证专款专用；生产安全事故应急处置结束后，对应急处置费用进行如实核销。

生产安全事故应急救援专项工作经费列入财政预算。

凡企业单位应急救援所需的设备经费，属于固定资产的支出部分，在企业自有资金中列支；不属于固定资产的支出部分的经费及企业组建队伍的人员经费在企业成本中列支。

6.4.2 技术保障

组织聘请专家，建立高端装备中心生产安全事故应急处置专家组，加大应急技术的应用力度，不断改进应急技术装备，建立健全高端装备中心生产安全事故应急技术平台。

6.4.3 基本生活保障

高端装备中心应急指挥部应会同当地人民政府做好受灾员工和民众的基本生活保障工作，做好人员安置，保证人员思想和舆情的稳定。

7.附则

参加事故应急处理的工作人员，应按照预案的规定，采取安全防护措施，并在专业人员的指导下工作。

指挥中心（办公室）、现场指挥部和专家组各成员，由于工作变动等原因不在位时，由继任人或临时负责人承担相应责任。

本预案由高端装备中心安监环保部负责解释。

本预案自印发之日起实施。

防汛专项应急预案

1.适用范围

本预案适用于于高端装备中心洪涝灾害的防范与应急处置工作。防汛专项应急预案，是综合应急预案的组成部分。应按照应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。防汛专项应急预案制定明确了的救援程序和具体的应急救援措施。

2.预警

防汛预警级别由低到高划分为一般（Ⅳ级）、较重（Ⅲ级）、严重（Ⅱ级）、特别严重（I级）四个预警级别，依次用蓝色、黄色、橙色、红色表示。

2.1 Ⅳ级预警（蓝色）：

（1）市气象局发布暴雨蓝色预警信号（未来12小时内降雨量将达50mm以上，或者已达50mm以上且降雨可能持续），且预报降雨区域在过去10天内累计平均降雨量100mm以上，预计本辖区内可能发生水位上涨，局部低洼位置可能发生一般洪涝灾害；

（2）市气象局发布暴雨台风蓝色预警信号。

2.2 Ⅲ级预警（黄色）：

（1）市气象局发布暴雨黄色预暴雨台风警信号（未来6小时内降雨量将达50mm以上，或者已达50mm以上且降雨可能持续），且预报降雨区域在过去7天内累计平均降雨量达100mm以上，预计景区发生一般洪涝灾害；

（2）市气象局发布暴雨台风黄色预警信号;

2.3 Ⅱ级预警（橙色）：

（1）市气象局发布暴雨橙色预警信号（未来3小时内降雨量将达50mm以上，或者已达50mm以上且降雨可能持续），且预报降雨区域在过去3天内累计平均降雨量达100mm以上，预计景区发生较大洪涝灾害。

（2）市气象局发布暴雨台风橙色预警信号；

2.4  I级预警（红色）：

（1）市气象局发布暴雨红色预警信号（未来3小时内降雨量将达100mm以上，或者已达100mm以上且降雨可能持续），且预报降雨区域在过去3天内累计平均降雨量达100mm以上，预计景区可能发生严重洪涝灾害。

（2）市气象局发布暴雨台风红色预警信号；

2.5预警程序

2.5.1高端装备中心应急指挥部加强与气象部门的沟通和配合，在汛期、台风期间建立经常性的联系渠道，及时掌握暴雨、台风、洪水等气象预警信息，防汛防台应急指挥组将利用文件、电话通知、短信群发等方式第一时间向各部门传递预警预报信息，督促有关方面提前部署防范工作。

2.5.2各部门必须密切留意，主动获取气象预警预报信息，及时将预警预报信息在工地的项目位置进行公告，并通知施工项目部每一个班组和作业人员。

2.5.3汛期、台风期间，各部门必须和防汛防台应急指挥组保持信息畅通，密切关注气象最新发展趋势，积极组织好汛期、台风期间的各项工作。

2.6应急响应启动

灾害发生后，发生地单位应按照预案进行先期处置，并同时报告高端装备中心应急指挥部，高端装备中心应急指挥部启动应急响应。当响应条件发生变化时，高端装备中心应急指挥部及时调整响应等级，并同时报告高新区应急指挥中心。

3.响应启动

3.1响应程序

（1）高端装备中心应急指挥部办公室根据现场反馈的情况，立即通知相关抢险组，并做出相应工作安排。

（2）受灾单位立即根据现场情况进行防汛处置。

（3）相关应急组立即根据高端装备中心应急指挥部的安排赶赴现场进行抢险救灾。

（4）根据险情灾情需要，高端装备中心应急指挥部及时协调车间进行应急。

（5）高端装备中心应急指挥部及时做好信息收集和生产调整，及时上报高新区应急指挥中心。

（6）高端装备中心安监环保部根据气象、水文、工程等信息资料，分析暴雨及汛情演进情况，提出防汛应急启动级别以及发布、变更和解除的建议报告，经相关高端装备中心应急指挥部总指挥审批后，各级防汛机构按照应急级别立即响应，同时，按照权限及时发布相应的预警信息。

（7）Ⅳ级、Ⅲ级应急启动和预警，由高端装备中心应急办公室向高端装备中心应急指挥部请示，经总指挥批准后启动防汛应急预案，并负责预警信息的发布。

（8）Ⅱ级、Ⅰ级应急启动和预警，由高端装备中心应急指挥部负责向高新区应急指挥中心请示，由高新区应急指挥中心统一部署指挥，高端装备中心应急指挥部全力配合。

3.2启动条件

（1）高端装备中心辖区内生产企业生产设备设施出现大量泄漏，污染物存在流出厂界风险时。

（2）高端装备中心辖区内生产企业生产装置重要设备、设施地基下沉，危及正常生产并可 能发生安全事故。

（3）高端装备中心辖区内生产企业地下泵房、配电间等部位大量进水。

（4）村庄或企业房屋地基下沉、墙体开裂。

（5）因为暴雨出现人员溺水、受伤或者受困时。

3.3 响应行动

（1）汛情发生后，高端装备中心应急指挥部及时启动公司防汛救灾应急预案，迅速部署抢险工作；指挥部及抢险救援队即启动战备状态。

（2）各抢险小组按照指挥部要求立即到达重点防汛部位，按照防汛应急预案展开抗洪救援工作。将现场处置情况及时汇报指挥部。

（3）受灾企业在汛情解除后迅速对生产及设备设施开展恢复工作。

（4）受灾企业或村庄密切关注本区域内易受洪涝影响区域或设备设施，一旦发生险情，第一时间组织自救并向高端装备中心应急指挥部求援。

3.4应急响应终止

当出现下列条件之一时，现场应急指挥部根据高端装备中心应急指挥部通知，宣布应急响应结束。

（1）气象部门解除台风警报、预警信号，且预报对高端装备中心辖区无明显影响。

（2）气象部门预报未来无较大降雨过程，工程险情基本控制，高端装备中心辖区厂区范围内积水基本消退。

防汛应急响应解除后，各企业、村庄及时将调用的物资、设备、交通运输工具归还、入库，应急使用的重新采购进行补充、储存。

4.处置措施

4.1处置原则

应急处置行动应坚持“以人为本”的指导思想，按照抢救人员及保证应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先的原则组织实施。

4.2处置措施

加强防汛重点部位和区域的巡查防范，密切监视雨情、汛情、灾情的发展变化，掌握灾情和救灾进展情况。根据情况，在重点防汛部位进行部署，调集防汛抢险人员到位，保证防汛相关物资、设备到位;根据已发生的灾情，迅速组织抢险，确保人员安全。

高端装备中心各管区要及时向下一级防汛指挥机构发布灾情信息，做好防汛、抢险、排险的各项工作。

4.3 辖区企业重点部位的的防汛应急处置措施

	序号
	重点部位
	防范措施

	
	地下泵房
	泵房进出管线与泵房碰口处，做好密封检查，避免密封不严，雨水倒灌。

2.泵房门口布置防汛沙袋，防止大雨倒灌。

3.泵房安装抽水泵，出现进水情况及时启用排水。

	
	污水系统
	1.对污水系统进行排查，消除污水系统封盖不严、雨污互传隐患点，减少雨水进入污水系统量；

2.要求相关区域单位在雨水形成径流后及时切换雨污分流阀，地漏进行有效封堵，降雨开始后安全环保部进行检查。

3. 持续拉低事故罐液位，增加污水接受缓冲能力。

	
	涵洞
	1.每天巡检清理涵洞处排水口杂物，保证流水通畅；

2.涵洞处接好临时电源箱和潜污泵 2 台，作为备用抽水设施；

3.涵洞排水泵泵随时达到开启条件，及时抽蓄水池内的积水；

4.涵洞入口处备好防汛沙袋，待雨势较大发生雨水倒灌入涵洞时，将防汛沙袋挡住入口减少倒灌水流，使之进入雨水管网。

	
	装卸车区域
	1.进出大门处配备挡雨板，厂外雨水倒灌时进行堵挡。

2.每日检查排水口、排水路径，确保畅通。
3.根据雨量情况提前投用雨水外排阀门，确保现场无大量积水；

	
	罐区排水系统
	1.罐区内脱水口，围堰加高；

2.在雨水形成径流后及时切换雨污分流阀。

	
	泵区地沟地漏
	现场配备地漏封堵袋子，降雨时即使进行有效封堵。

	
	配电室
	电缆沟进行填砂处理，工艺车间与电工车间共同确认

	
	现场地势较低位置
	地漏口做好密封检查，避免密封不严，雨水倒灌。

定期检查雨污分流清洁情况，防止堵塞导致雨水、污水无法外排。
3.雨天时封堵污水口(封堵物品现场摆放)，打开雨水口。使雨水进入雨水管网。

	
	现场地势较低位置
	1、布置防汛沙袋，保证大雨天气时能够随时使用，每天白班对车间防汛物资进行检查。

2、地面及泵区地沟直排污水排污口正常用沙袋进行封堵。

	
	主控室、办公室漏水
	1、对主控室、办公室、厂房进行检查是否有漏雨现象，及时处理。

	
	污水排污口
	大雨天气，地面出现径流15分钟后，及时将雨污分流池污水阀关闭、雨水阀打开。雨停后， 及时将雨污分流池雨水阀关闭。


5.应急组织机构及职责

5.1应急组织体系

[image: image18.png]A

| REEAmER

4

| < IS & e

A o

X & I g 0 0 G
i i

5 5

Em e

F—>| WEEESR





高端装备中心应急组织机构框图 

5.2组织机构及职责

5.2.1高端装备中心应急指挥部

高端装备中心成立生产安全事故应急救援指挥部，高端装备中心党委负责人王忠担任总指挥，负责统一指挥高新区各类生产安全事故的应急救援；高端装备中心主任司书超担任副总指挥，协助总指挥负责应急救援的其它指挥工作；高端装备中心各分管负责人任指挥部成员，协助总指挥和副总指挥开展应急救援工作。高端装备中心应急指挥部下设应急办公室，应急办公室设在安监环保部。

指挥机构：高端装备中心应急指挥部 

总 指 挥：王忠

副总指挥：司书超

成    员：王洪坤、明建春、侯衍东、孙永刚、姜永强、周兴东、崔健、张光福

5.2.2高端装备中心应急指挥部职责

(1）指挥机构主要职责：

a.组织制定高端装备中心区生产安全事故预案；

b.负责人员资源配置，应急队伍调动；

c.确定现扬指挥人员；

d.协调事故现场有关工作；

e.批准本预案的启动与中止；

f.事故状态下各级人员的职责；

g.生产安全事故信息的上报工作；

h.接受政府的指令和调动；

i.组织应急预案的演练；

j.负责保护事故现场及有关数据。

(2）指挥部：当发生生产安全事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥援救队伍实施应急救援行动，同时向上级有关部门和友邻乡镇通报事故的情况，根据事故发展情况向有关部门发出增加社会救援力量的请求；组织事故调查，总结应急救援的经验教训。指挥部下设办公室，日常的管理工作由高端装备中心安监环保部兼管。若发生生产安全事故，总指挥不在时，副总指挥负责，当总指挥、副总指挥均不在高端装备中心时，由高端装备中心安全分管负责人全权负责高端装备中心应急指挥部工作。其它指挥部成员各负其责，全力配合。

(3）指挥人员责任制

a.总指挥职责：组织指挥高端装备中心应急指挥部工作，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；明确事故状态下各级人员的职责；组织应急预案的演练；负责应急预案的评审。

b.副总指挥职责：协助总指挥负责高端装备中心应急指挥部的具体指挥工作，做好事故报警，通报事故处理情况，负责事故处置时相关调度、通信联络工作，组织警戒治安保卫、疏散道路管制及事故现场组织灭火和抢救受伤人员的工作，抢救应急物资的供应和运输工作，负责应急救援工作的现场指挥。

c.王洪坤负责随时向总指挥、副总指挥汇报，负责按指挥部命令进行上、下级的联系，做好抢险工作的记录，协助检查预案，执行情况，根据技术人员的意见，随时向指挥部汇报。

5.2.3应急小组职责：

（1）通信联络组成员及职责：

组长：王洪坤

成员：齐庆峰 孙斌 刘 彬 谭麦宁 

主要职责：随时向总指挥、副总指挥汇报，负责按指挥部命令进行上、下级的联系，做好抢险工作的记录，协助检查预案，执行情况，根据技术人员的意见，随时向指挥部汇报。

（2）警戒疏散组成员及职责：

组长：明建春

成员：曹金龙 史传宁 路志远 付艳玮  徐云云 赵婷

主要职责：负责安全保卫，布置警戒线，疏散周边群众和车辆，限制人员车辆进入。

（3）应急抢险组成员及职责：

组长：姜永强

成员：王冬喜 杨玉丹 李娜 孙杰 王波 张汉予 张金凤 高苗 

主要职责：担负查明事故性质，提出补救措施，抢救伤员，指导疏散群众，具体实施抢救方案，防止事态扩大。

（4）医疗抢救组成员及职责：

组长：孙永刚

成员：孟飞 巩驿孜 齐小勇 银慧慧 

主要职责：负责现场人员的救护，及时与医院和医务人员联系，拨打120，配合护送转移伤员。

（5）后勤保障组成员及职责：

组长：崔健

成员：张民 高伦 常如月 高洪波  张汝前

主要职责：负责一切后勤事务、工具材料及抢救物资的供应，配合各组工作。

（6）事故调查处理组成员及职责：

组长：周兴东

成员：于晓东

主要职责：负责事故调查、原因分析、责任划分、处理、上报。

（7）人员疏散安置组成员及职责：

组长：侯衍东

成员：高永军 常建 时岩 刘开杰 姜有为 余汶 张传磊 孙鹏 罗帅 刘斌 石玉 邹凯 田鹏华 张艳玲 邢元森  张亚琳 薛瑶 耿佳绪 

主要职责：负责现场无关人员和周边村民、居民的疏散、安置及安抚工作。

（8）环保应急检测组成员及职责：

组长：张光福 

成员：赵红日 吴华栋  宗在东 周乐杰

主要职责：负责对事故现场进行实时环境监测，对事故现场环境进行表征；在事故结束后进行环境监测，及时恢复环境状况。

（9）现场指挥部职责：

现场指挥部应当履行以下职责：

1.根据应急救援需要，组织制定现场行动方案；

2.组织抢救遇险人员，救治受伤人员，研判事故发展趋势以及可能造成的危害；

3.指挥、协调有关单位和个人参与现场应急处置，执行本级人民政府向应急救援队伍下达的救援命令；

4.划定警戒区域，隔离保护事故现场，维护现场秩序；

5.采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

6.劝离与救援无关的人员，及时疏散和安置可能受到事故影响的周边人员；

7.实施本级人民政府依法发布的调用和征用应急救援器材、设备和物资的决定；

8.组织安抚遇险人员和遇险、遇难人员亲属；

9.按照本级人民政府的授权，发布应急救援信息；

10.法律、法规规定应当履行的其他职责。

（10）高端装备中心辖区内企业应急工作职责：

1、高端装备中心辖区内各企业按要求设置本企业应急管理机构，各企业主要负责人为本企业生产安全事故应对工作责任人。

2、参与编制高端装备中心应急预案，参加高端装备中心应急志愿者队伍，参与高端装备中心应急宣传教育及生产安全事故应急演练。

3、落实本企业内应急管理工作责任，负责本单位生产安全事故的监测、预警和处置，制定本单位生产安全事故应急预案，组建救援队伍，落实应急物资器材，组织应急训练演练。本企业发生生产安全事故时负责第一时间报告生产安全事故信息，开展先期处置工作。

高端装备中心应急值班联系电话：0533-8100167。

高端装备中心应急值班联系电话

	姓名
	职务
	联系电话
	职务

	王忠
	应急指挥部总指挥
	18653330777
	党委负责人

	司书超
	应急指挥部副总指挥
	18853300776
	党委委员，高端装备中心主任

	王洪坤
	应急指挥部成员
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	明建春
	应急指挥部成员
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	侯衍东
	应急指挥部成员
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	孙永刚
	应急指挥部成员
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	姜永强
	应急指挥部成员
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	周兴东
	应急指挥部成员
	18853300797
	纪委书记。

	崔健
	应急指挥部成员
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张光福
	应急指挥部成员
	18853300691
	安监环保部主任

	王洪坤
	通信联络组组长
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	齐庆峰
	通信联络组成员
	18853300693
	综合执法部主任

	孙  斌
	通信联络组成员
	18853300692
	综合执法部副主任

	刘 彬
	通信联络组成员
	18853325190
	乡村建设监管部主任

	谭麦宁
	通信联络组成员
	18853313866
	乡村建设监管部副主任

	崔健
	后勤保障组组长
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张 民
	后勤保障组成员
	18853300812
	综治中心主任

	高伦
	后勤保障组成员
	18853300933
	综治中心副主任

	常如月
	后勤保障组成员
	18853300936
	综治中心

	宋佳
	后勤保障组成员
	18853300927
	综治中心

	高洪波
	后勤保障组成员
	18853300932
	综治中心

	张汝前
	后勤保障组成员
	18853300922
	综治中心

	姜永强
	应急抢险组组长
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	王冬喜
	应急抢险组成员
	18853300702
	安监环保部副主任

	杨玉丹
	应急抢险组成员
	18853300705
	安监环保部

	李娜
	应急抢险组成员
	18853300820
	社会事务部主任

	孙杰
	应急抢险组成员
	18853300819
	社会事务部副主任

	王波
	应急抢险组成员
	18853300815
	社会事务部副主任

	张汉予
	应急抢险组成员
	18853300829
	党群工作部副主任

	张金凤
	应急抢险组成员
	18853300817
	社会事务部

	高 苗
	应急抢险组成员
	18853300832
	社会事务部

	明建春
	警戒疏散组组长
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	曹金龙
	警戒疏散组成员
	18853300796
	农业农村服务中心副主任

	史传宁
	警戒疏散组成员
	18853350799
	团委书记

	路志远
	警戒疏散组成员
	18853300809
	办公室

	付艳玮
	警戒疏散组成员
	18853300806
	办公室

	徐云云
	警戒疏散组成员
	18853337077
	党群工作部主任

	赵婷
	警戒疏散组成员
	1885330082
	党群工作部

	侯衍东
	人员疏散安置组组长
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	高永军
	人员疏散安置组成员
	18853300851
	乡村振兴联片创建办公室主任

	常建
	人员疏散安置组成员
	18853300625
	高阳管区书记

	时岩
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	高阳管区

	刘开杰
	人员疏散安置组成员
	18853300838
	召口管区书记

	姜有为
	人员疏散安置组成员
	18853300837
	召口管区副书记

	余 汶
	人员疏散安置组成员
	18853300836
	召口管区

	张传磊
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	候庄管区书记

	孙  鹏
	人员疏散安置组成员
	18853300833
	候庄管区

	罗  帅
	人员疏散安置组成员
	18853300831
	乌河管区书记

	刘斌
	人员疏散安置组成员
	18853300830
	乌河管区

	石  玉
	人员疏散安置组成员
	18853300912
	办公室主任

	邹  凯
	人员疏散安置组成员
	18853325123
	办公室副主任

	田鹏华
	人员疏散安置组成员
	18853300992
	农业农村服务中心主任

	张艳玲
	人员疏散安置组成员
	18853300821
	办公室副主任

	邢元森
	人员疏散安置组成员
	18853300869
	农业农村服务中心

	张亚琳
	人员疏散安置组成员
	18853359799
	村级三资管理服务中心主任

	薛瑶
	人员疏散安置组成员
	18853300980
	村级三资管理服务中心副主任

	耿佳绪
	人员疏散安置组成员
	18853300955
	村级三资管理服务中心

	孙永刚
	医疗抢救组组长
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	孟  飞
	医疗救护组成员
	18853300972
	项目促进中心主任

	巩驿孜
	医疗救护组成员
	18853300880
	项目促进中心

	齐小勇
	医疗救护组成员
	18853300826
	经济发展部主任

	银慧慧
	医疗救护组成员
	18853300825
	经济发展部副主任

	周兴东
	事故调查处理组组长
	18853300797
	纪委书记。

	于晓东
	事故调查处理组成员
	18853300931
	纪检干事

	张光福
	环保应急检测组组长
	18853300691
	安监环保部主任

	赵红日
	环保应急检测组成员
	18853300861
	安监环保部

	吴华栋
	环保应急检测组成员
	18853300982
	安监环保部

	宗在东
	环保应急检测组成员
	18853300969
	便民服务中心主任

	周乐杰
	环保应急检测组成员
	18853300971
	便民服务中心副主任


外部社会应急报警联络方式

	部门名称
	电话号码

	淄博市应急管理局
	0533-2306055

	淄博高新区应急管理中心
	0533-3589209

	高端装备中心
	0533-8100229

	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	消防（气防）报警
	119

	急救中心
	120

	淄博市中心医院
	0533-2360120

	齐鲁医院桓台分院
	0533-8216999

	淄博市职业病防治医院
	0533-2796732

	淄博市应急指挥部指挥中心
	0533-2302879，12350

	淄博高新区生态环境局
	0533-5200142

	南金消防站
	2827321

	桓台县果里消防中队
	2827376

	淄矿集团公司矿山救护大队
	0533-5850000


6.应急保障

6.1应急队伍保障

本着统筹计划、合理布点的原则逐步建立和完善区域应急中心，加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合企业现有应急资源，建立区域联动协调机制，提高装备水平；充分利用应急资源，提供应急期间的医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强广大员工应急能力建设，鼓励志愿者参与应急工作；加强企业间交流与合作，不断提高高端装备中心应急队伍的素质。

6.2物资装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立健全高端装备中心应急物资储备和救援物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，做到各单位应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。

高端装备中心的应急物资储备主要储备在公司应急器材室，各基层车间也建立了应急物资储备，配备了空气呼吸器、防毒面具、防护服、防爆对讲机、便携式可燃有毒气体报警仪及其他应急物资，事故状态下由应急指挥部安排车辆进行调配，能够满足现场应急处置的要求。

6.3其他保障

6.3.1 财力保障

高端装备中心安监环保部对应急工作的日常费用作出预算，经应急指挥部审定后，列入年度预算；要加强对应急工作费用的监督管理，保证专款专用；生产安全事故应急处置结束后，对应急处置费用进行如实核销。

6.3.2 技术保障

聘请有防洪经验的专家建立高端装备中心防汛专家顾问咨询组。根据需要召集专家组研究汛情,对防汛突发事件的发生和发展趋势、救灾方案、处置办法、恢复方案等进行调查研究、分析评估,提出相关建议;在汛期,专家组针对各种险情,提供科学而有效的抢险意见和方案,供防指和各级领导决策参考。必要时,根据高端装备中心应急指挥部的要求,赶赴现场指导防汛抢险救灾工作。

6.3.3 基本生活保障

高端装备中心应急指挥部应会同当地人民政府做好受灾员工和民众的基本生活保障工作，做好人员安置，保证人员思想和舆情的稳定。

地震专项应急预案

1.适用范围

本预案适用于高端装备中心区域内发生地震灾害的防范与应急处置工作。

专项应急预案，是综合应急预案的组成部分，应按照应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。地震专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

2.风险分析及灾害分级

2.1地震灾害风险分析

根据1990年《中国地震烈度区划图》，高端装备中心地区地震基本设防烈度为七度，丙类建（构）筑物按七度设防。乙1类建（构）筑物按八度采取抗震措施；乙2类建（构）筑物按七度设防，但应采用抗震性能较好的结构体系，丁类建（构）筑物按六度采取抗震措施。

2009年全国地震趋势会商会预测意见，苏鲁皖交界地区（5.5 级左右）为2009 年度及近期全国10 个地震危险区之一；豫鲁冀交界地区（5 级左右）和渤海海峡及沿海地区（5 级左右）为全国2009 年度中强地震应注意地区。据分析，我省内陆其他地区地震活动水平为4.5 级左右，最大地震的可能发生区域为沂沭带及其北西向分支断裂。

根据以上结论和预测意见，高端装备中心虽未在预测的临震地区，但均受到山东省几个地震活动地区的影响。1976年唐山大地震时，本地区地震强度达到5.5级，对一般建筑物产生了一定的破坏作用。因此，积极做好防震抗灾的应急准备工作极为重要。

目前，高端装备中心地区的生产性建筑物均按七度设防，主要设备基础及构建物提高一度设防。

2.2地震灾害分级

（一）地震灾害分级

地震灾害分为特别重大、重大、较大、一般四级。

1．特别重大地震灾害是指造成300人以上死亡（含失踪），或者直接经济损失占区县上年生产总值1%以上的地震灾害。

7.0级以上地震，初判为特别重大地震灾害。

2．重大地震灾害是指造成50人以上、300人以下死亡（含失踪），或者造成严重经济损失的地震灾害。

5.0级以上、7.0级以下地震，初判为重大地震灾害。

3．较大地震灾害是指造成10人以上、50人以下死亡（含失踪），或者造成较重经济损失的地震灾害。

4.5级以上、5.0以下地震，初判为较大地震灾害。

4．一般地震灾害是指造成10人以下死亡（含失踪），或者造成一定经济损失的地震灾害。

4.0级以上、4.5级以下地震，初判为一般地震灾害。

3.应急组织机构及职责

3.1应急组织体系

[image: image19.png]A

| REEAmER

4

| < IS & e

A o

X & I g 0 0 G
i i

5 5

Em e

F—>| WEEESR





高端装备中心应急组织机构框图 

3.2组织机构及职责

3.2.1高端装备中心应急指挥部

高端装备中心成立生产安全事故应急救援指挥部，高端装备中心党委负责人王忠担任总指挥，负责统一指挥高新区各类生产安全事故的应急救援；高端装备中心主任司书超担任副总指挥，协助总指挥负责应急救援的其它指挥工作；高端装备中心各分管负责人任指挥部成员，协助总指挥和副总指挥开展应急救援工作。高端装备中心应急指挥部下设应急办公室，应急办公室设在安监环保部。

指挥机构：高端装备中心应急指挥部 

总 指 挥：王忠

副总指挥：司书超

成    员：王洪坤、明建春、侯衍东、孙永刚、姜永强、周兴东、崔健、张光福

3.2.2 指挥机构及职责 

1)高端装备中心应急指挥部职责：

(1）主要职责：

a.组织制定高端装备中心区生产安全事故预案；

b.负责人员资源配置，应急队伍调动；

c.确定现扬指挥人员；

d.协调事故现场有关工作；

e.批准本预案的启动与中止；

f.事故状态下各级人员的职责；

g.生产安全事故信息的上报工作；

h.接受政府的指令和调动；

i.组织应急预案的演练；

j.负责保护事故现场及有关数据。

(2）工作程序：当发生生产安全事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥援救队伍实施应急救援行动，同时向上级有关部门和友邻乡镇通报事故的情况，根据事故发展情况向有关部门发出增加社会救援力量的请求；组织事故调查，总结应急救援的经验教训。指挥部下设办公室，日常的管理工作由高端装备中心安监环保部兼管。若发生生产安全事故，总指挥不在时，副总指挥负责，当总指挥、副总指挥均不在高端装备中心时，由高端装备中心安全分管负责人全权负责高端装备中心应急指挥部工作。其它指挥部成员各负其责，全力配合。

(3）指挥人员责任制

A、总指挥职责：组织指挥高端装备中心应急指挥部工作，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；明确事故状态下各级人员的职责；组织应急预案的演练；负责应急预案的评审。

B、副总指挥职责：协助总指挥负责高端装备中心应急指挥部的具体指挥工作，做好事故报警，通报事故处理情况，负责事故处置时相关调度、通信联络工作，组织警戒治安保卫、疏散道路管制及事故现场组织灭火和抢救受伤人员的工作，抢救应急物资的供应和运输工作，负责应急救援工作的现场指挥。

3.2.3应急小组职责

（1）通信联络组成员及职责：

组长：王洪坤

成员：齐庆峰 孙斌 刘 彬 谭麦宁 

主要职责：随时向总指挥、副总指挥汇报，负责按指挥部命令进行上、下级的联系，做好抢险工作的记录，协助检查预案，执行情况，根据技术人员的意见，随时向指挥部汇报。

（2）警戒疏散组成员及职责：

组长：明建春

成员：曹金龙 史传宁 路志远 付艳玮 徐云云 赵婷

主要职责：负责安全保卫，布置警戒线，疏散周边群众和车辆，限制人员车辆进入。

（3）应急抢险组成员及职责：

组长：姜永强

成员：王冬喜 杨玉丹 李娜 孙杰 王波 张汉予  张金凤 高苗 

主要职责：担负查明事故性质，提出补救措施，抢救伤员，指导疏散群众，具体实施抢救方案，防止事态扩大。

（4）医疗抢救组成员及职责：

组长：孙永刚

成员：孟飞 巩驿孜 齐小勇 银慧慧 

主要职责：负责现场人员的救护，及时与医院和医务人员联系，拨打120，配合护送转移伤员。

（5）后勤保障组成员及职责：

组长：崔健

成员：张民 高伦 常如月 高洪波 张汝前

主要职责：负责一切后勤事务、工具材料及抢救物资的供应，配合各组工作。

（6）事故调查处理组成员及职责：

组长：周兴东

成员：于晓东 

主要职责：负责事故调查、原因分析、责任划分、处理、上报。

（7）人员疏散安置组成员及职责：

组长：侯衍东

成员：高永军 常建 时岩 刘开杰 姜有为 余汶 张传磊 孙鹏 罗帅 刘斌 石玉 邹凯 田鹏华 张艳玲 邢元森 张亚琳 薛瑶 耿佳绪 

主要职责：负责现场无关人员和周边村民、居民的疏散、安置及安抚工作。

（8）环保应急检测组成员及职责：

组长：张光福 

成员：赵红日 吴华栋  宗在东 周乐杰

主要职责：负责对事故现场进行实时环境监测，对事故现场环境进行表征；在事故结束后进行环境监测，及时恢复环境状况。

（9）现场指挥部职责：

根据应急救援需要，组织制定现场行动方案；

组织抢救遇险人员，救治受伤人员，研判事故发展趋势以及可能造成的危害；

指挥、协调有关单位和个人参与现场应急处置，执行本级人民政府向应急救援队伍下达的救援命令；

划定警戒区域，隔离保护事故现场，维护现场秩序；

采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

劝离与救援无关的人员，及时疏散和安置可能受到事故影响的周边人员；

实施本级人民政府依法发布的调用和征用应急救援器材、设备和物资的决定；

组织安抚遇险人员和遇险、遇难人员亲属；

按照本级人民政府的授权，发布应急救援信息；

法律、法规规定应当履行的其他职责。

（10）高端装备中心辖区内企业应急工作职责：

高端装备中心辖区内各企业按要求设置本企业应急管理机构，各企业主要负责人为本企业生产安全事故应对工作责任人。

参与编制高端装备中心应急预案，参加高端装备中心应急志愿者队伍，参与高端装备中心应急宣传教育及生产安全事故应急演练。

落实本企业内应急管理工作责任，负责本单位生产安全事故的监测、预警和处置，制定本单位生产安全事故应急预案，组建救援队伍，落实应急物资器材，组织应急训练演练。本企业发生生产安全事故时负责第一时间报告生产安全事故信息，开展先期处置工作。

高端装备中心应急值班联系电话：0533-8100167。

高端装备中心应急值班联系电话

	姓名
	职务
	联系电话
	职务

	王忠
	应急指挥部总指挥
	18653330777
	党委负责人

	司书超
	应急指挥部副总指挥
	18853300776
	党委委员，高端装备中心主任

	王洪坤
	应急指挥部成员
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	明建春
	应急指挥部成员
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	侯衍东
	应急指挥部成员
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	孙永刚
	应急指挥部成员
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	姜永强
	应急指挥部成员
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	周兴东
	应急指挥部成员
	18853300797
	纪委书记。

	崔健
	应急指挥部成员
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张光福
	应急指挥部成员
	18853300691
	安监环保部主任

	王洪坤
	通信联络组组长
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	齐庆峰
	通信联络组成员
	18853300693
	综合执法部主任

	孙  斌
	通信联络组成员
	18853300692
	综合执法部副主任

	刘 彬
	通信联络组成员
	18853325190
	乡村建设监管部主任

	谭麦宁
	通信联络组成员
	18853313866
	乡村建设监管部副主任

	崔健
	后勤保障组组长
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张 民
	后勤保障组成员
	18853300812
	综治中心主任

	高伦
	后勤保障组成员
	18853300933
	综治中心副主任

	常如月
	后勤保障组成员
	18853300936
	综治中心

	高洪波
	后勤保障组成员
	18853300932
	综治中心

	张汝前
	后勤保障组成员
	18853300922
	综治中心

	姜永强
	应急抢险组组长
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	王冬喜
	应急抢险组成员
	18853300702
	安监环保部副主任

	杨玉丹
	应急抢险组成员
	18853300705
	安监环保部

	李娜
	应急抢险组成员
	18853300820
	社会事务部主任

	孙杰
	应急抢险组成员
	18853300819
	社会事务部副主任

	王波
	应急抢险组成员
	18853300815
	社会事务部副主任

	张汉予
	应急抢险组成员
	18853300829
	党群工作部副主任

	张金凤
	应急抢险组成员
	18853300817
	社会事务部

	高 苗
	应急抢险组成员
	18853300832
	社会事务部

	明建春
	警戒疏散组组长
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	曹金龙
	警戒疏散组成员
	18853300796
	农业农村服务中心副主任

	史传宁
	警戒疏散组成员
	18853350799
	团委书记

	路志远
	警戒疏散组成员
	18853300809
	办公室

	付艳玮
	警戒疏散组成员
	18853300806
	办公室

	徐云云
	警戒疏散组成员
	18853337077
	党群工作部主任

	赵婷
	警戒疏散组成员
	1885330082
	党群工作部

	侯衍东
	人员疏散安置组组长
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	高永军
	人员疏散安置组成员
	18853300851
	乡村振兴联片创建办公室主任

	常建
	人员疏散安置组成员
	18853300625
	高阳管区书记

	时岩
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	高阳管区

	刘开杰
	人员疏散安置组成员
	18853300838
	召口管区书记

	姜有为
	人员疏散安置组成员
	18853300837
	召口管区副书记

	余 汶
	人员疏散安置组成员
	18853300836
	召口管区

	张传磊
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	候庄管区书记

	孙  鹏
	人员疏散安置组成员
	18853300833
	候庄管区

	罗  帅
	人员疏散安置组成员
	18853300831
	乌河管区书记

	刘斌
	人员疏散安置组成员
	18853300830
	乌河管区

	石  玉
	人员疏散安置组成员
	18853300912
	办公室主任

	邹  凯
	人员疏散安置组成员
	18853325123
	办公室副主任

	田鹏华
	人员疏散安置组成员
	18853300992
	农业农村服务中心主任

	张艳玲
	人员疏散安置组成员
	18853300821
	办公室副主任

	邢元森
	人员疏散安置组成员
	18853300869
	农业农村服务中心

	张亚琳
	人员疏散安置组成员
	18853359799
	村级三资管理服务中心主任

	薛瑶
	人员疏散安置组成员
	18853300980
	村级三资管理服务中心副主任

	耿佳绪
	人员疏散安置组成员
	18853300955
	村级三资管理服务中心

	孙永刚
	医疗抢救组组长
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	孟  飞
	医疗救护组成员
	18853300972
	项目促进中心主任

	巩驿孜
	医疗救护组成员
	18853300880
	项目促进中心

	齐小勇
	医疗救护组成员
	18853300826
	经济发展部主任

	银慧慧
	医疗救护组成员
	18853300825
	经济发展部副主任

	周兴东
	事故调查处理组组长
	18853300797
	纪委书记。

	于晓东
	事故调查处理组成员
	18853300931
	纪检干事

	张光福
	环保应急检测组组长
	18853300691
	安监环保部主任

	赵红日
	环保应急检测组成员
	18853300861
	安监环保部

	吴华栋
	环保应急检测组成员
	18853300982
	安监环保部

	宗在东
	环保应急检测组成员
	18853300969
	便民服务中心主任

	周乐杰
	环保应急检测组成员
	18853300971
	便民服务中心副主任


外部社会应急报警联络方式

	部门名称
	电话号码

	淄博市应急管理局
	0533-2306055

	淄博高新区应急管理中心
	0533-3589209

	高端装备中心
	0533-8100229

	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	消防（气防）报警
	119

	急救中心
	120

	淄博市中心医院
	0533-2360120

	齐鲁医院桓台分院
	0533-8216999

	淄博市职业病防治医院
	0533-2796732

	淄博市应急指挥部指挥中心
	0533-2302879，12350

	淄博高新区生态环境局
	0533-5200142

	南金消防站
	2827321

	桓台县果里消防中队
	2827376

	淄矿集团公司矿山救护大队
	0533-5850000


4.响应启动

4.1 响应分级

分级响应

根据地震灾害分级情况，将地震灾害应急响应分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。
4.1.1 Ⅰ级响应。

地震灾害涉及高端装备中心辖区及其他区域，超出高端装备中心处置能力，需淄博高新区及上级政府组织力量处置的；生产安全事故后果已经导致1人死亡、重大经济损失或重大危害的；淄博高新区及上级政府决定启动Ⅰ级响应的生产安全事故。

4.1.2 Ⅱ级响应。

地震灾害发生在企业或村庄内，超出事故发生企业和村庄处置能力，或有向周边区域扩散态势，需高端装备中心组织力量处置的；生产安全事故后果已经造成2人以上重伤、较大经济损失或造成较大危害的；高端装备中心决定启动Ⅱ级响应的生产安全事故。

4.1.3 Ⅲ级响应。

地震灾害发生在企业或村庄内，已经或可能造成1人重伤或一定程度的经济损失；社会危害轻微，依靠事故发生企业或村庄应急力量能够有效控制、妥善处置的生产安全事故。

4.2紧急情况下应急响应决策的原则：

针对地震灾害危害程度、影响范围和高端装备中心控制事态的能力，将地震灾害分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。地震灾害应急响应坚持属地为主的原则，各应急救救援队伍按照有关规定全面负责生产安全事故应急处置、协调、支援工作。

按地震灾害的可控性、严重程度和影响范围，高端装备中心地震灾害应急响应分为特别三个等级：死亡1人事故（Ⅰ级）、重伤2人以上事故(Ⅱ级)、重伤1人事故(Ⅲ级)。

4.3响应程序

高端装备中心人民政府应急指挥部以电话报警为号，针对事故危害程度、影响范围和高端装备中心控制事态的能力，将事故分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。应急响应的过程为接警、应急启动、控制及应急行动、扩大应急、应急终止和后期处置。

地震灾害应急响应启动后，可视灾情及其发展情况对响应级别及时进行相应调整，避免响应不足或响应过度。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4.4响应启动

4.4.1预测与预警

根据市地震局发布的地震预报，应急指挥部对发生或可能发生的重特大事件开展风险评估，做到早发现、早报告、早处置。

1）预报

高端装备中心应急指挥部和相关职能部门通过以下途径获取临震预报信息：

a)国家政府通过新闻媒体公开发布的预报信息；

b)淄博市高新区应急指挥中心获取并公开发布的预报信息；

c)安监环保部部获取的预报信息（通过省、市地震局等)。

2）预测

高端装备中心应急指挥部根据事件的危害程度、紧急程度和发展事态，结合地震灾害区域的实际情况，分析出可能发生灾难的中心区域、灾情的发展趋势和严重性；中心区域或临近中心区域单位可能受到的影响程序，对可能发生的地震次生灾害如易燃物引起的火灾、河库溢决造成的水灾、有毒物质逸散所产生的中毒、污染等问题进行评估，制定出地震次生灾害的应急对策和采取的防震避震措施，并做出启动应急预案响应等级的判断。

3）预警

应急指挥部应根据预测结果，进行以下预警：

a)符合本专项预案一级响应启动条件时，应按照指令立即启动一级响应；

b)符合本专项预案二级响应启动条件时，应按照指令立即启动二级响应；

c)发生超微震、微震或有感地震，但不符合高端装备中心地震专项预案启动条件时，收到市地震局发布的地震震级在4.5级以下的地震预报，指令相关部门进入预警状态，指导辖区内各相关单位、村庄制定并落实抗震的应对措施，做好防范工作；

d）通知各相关部门连续跟踪事态发展。

4）预警解除

高端装备中心应急指挥部宣布临震预警解除。

4.2信息报告

高端装备中心区域发生地震灾害，在启动本专项应急预案的同时，立即按照综合预案规定的程序向高新区应急指挥中心报告。

4.3报告内容

4.3.1发生破坏性地震事件后，高端装备中心应急指挥部应立即向高新区应急指挥中心报告，报告应包括但不限于以下内容：

a)地震范围、地理位置；

b)发生时间、震级；

c)有无人员伤亡；

d)有无重要生产设施破坏；

e)有无火灾、爆炸发生；

f)有无有毒有害物质的泄漏（露)；

g)现场物资储备情况；

h)周边居民分布情况，道路交通状况，现场气象状况；

i)已采取的措施；

j)救援请求。

4.3.2在处理过程中，公司各职能部室应尽快了解事态进展情况，并随时用电话、传真等方式，向应急指挥部报告，报告应包括但不限于以下内容：

a)现场状况；

b)已采取的处理措施、处理效果；

c)若发生有毒有害气体泄漏对人员的损伤情况；

d)若发生火灾、爆炸对设施和人员的损害损伤情况；

e)人员中毒、伤亡情况；

f)现场应急物资剩余和补给情况；

g)周边居民疏散情况；

h)其它救援要求。

5.处置措施

5.1 应急响应措施

启动高端装备中心地震灾害预案相应的应急响应后，应急小组应立即按照各自职责、应急程序展开应急行动。行动过程坚持“以人为本”的指导思想，优先疏散撤离人员。辖区内生产企业根据实际情况应采降温、降压、降低液位、降量等生产调整措施，单元、装置和全公司停工处理措施，有毒有害物料的回收处理和防止泄漏扩散措施。落实、加固、增加防灾减灾措施。企业和周边村庄人员做好应急疏散准备，防止和减轻余震来临时的不利影响和损失。

5.1.1 生产处理

a）按事故处置程序，组织震损装置进行紧急停工，防止引发二次事故。

b) 检查、确认被损毁的设备、管线，对泄漏物料及污水系统进行堵截、回收处理，防止污染扩散。

5.1.2 人员搜救

a）使用生命探测仪，对被埋压和失踪人员开展搜救，协助现场医疗处置，运送转移危重伤员；

b）调集起重机械、运输车辆、千斤顶、氧气袋等救援所需设备到抗震抢险现场；

c）各单位的地震应急救援队伍和外来队伍由现场指挥部统一指挥，迅速开展自救互救，防止塌落等次生灾害。

5.1.3 医疗防疫

a）破坏性地震发生时，受伤人员较多，按伤情做好分诊工作。确定地震应急医疗点，并设立明显标志；

b）组织医疗人员，接收、救治、疏散地震伤病员，对重症病人的转移到周边有条件的医院进行治疗；

c）组织调配药品、医疗器械调配，做好分发工作；

d）开展对受灾地区和安置点的防疫工作，妥善处置遇难者遗体，做好死亡动物、医疗废弃物、生活垃圾、粪便等消毒和无害化处理；

e）对水源、饮食、厕所等做好卫生清洁工作。随时检查、检测灾区及安置点饮用水源和食品卫生安全。

5.1.4 社会治安

a）做好灾区及安置点的治安保卫工作，防治破坏、偷到行为；

b）对办公区、生活区、仓库、装置、罐区、水源、电站等重点目标进行监控警戒，防止人为破坏以及次生灾害的发生；

c）划定危险隔离区，做好警戒工作。

5.1.5 避难场所与人员安置

5.1.5.1 集合疏散地点选择原则


应确定地势开阔，周围无高大建筑物、无危险物质和地质下陷的场地，为地震疏散避难场所，设立事故疏散集合标志，告知单位职工和周边居民。

紧急集合疏散地点，应根据情况进行必要生活物资的储备。

5.1.5.2主要集合疏散地点

根据地震灾害人员疏散及避难场所防余震及其他次生灾害的要求，确定以下地点和场所为人员疏散及避难场所：

公司办公区、生活区等。

5.1.5.3 人员安置与生活保障

a）在临时应急避难场所，组织安装水、电、厕所等设施，搭建临时帐篷，安排受灾职工家属在临时安置点集中；

b）统一开展安置点所需帐篷、保暖衣物、食品等物资的接收和发放工作；

c）在供水困难时，组织供水车向集中安置点运送饮用水；

d）在受灾职工集中安置点配备必要的消防设备器材，严防火灾发生。

5.1.6 联络与后勤保障

a）与上级和地方政府联络，根据应急指挥部指令请求支援；

b）汇总、整理救灾应急信息；

c）集中开展抗震救灾物资的调集、征用、接收、采购和发放以及救灾物资中转仓库的建设、管理工作；

d）按应急指挥部要求对外求援，接收、调配外来救援队伍；

e）做好志愿者队伍的组织、接收、协调工作；

f）审核、督查地震应急救援资金的使用。

5.1.7 工程抢险

a）对遭到破坏的交通线路进行抢修，恢复道路的通行能力；

b）对遭到破坏的供电线路和设施进行抢修，恢复之前组织开展临时供电；

c）对遭到破坏的供水水源和供水管网进行抢修，恢复生活供水；

d）对遭到破坏的通讯设备和信息系统进行抢修，恢复灾区通讯；

e）对危险堤防、危害公共安全的建筑物进行加固和排危处置；

f）根据化工企业等生产设施破坏情况，组织开展抢修，防控次生灾害和重大污染事件的发生。

5.1.8 信息公开

a）开展抗震避震知识的宣传工作；

b）对舆情进行监控、研判；

c）撰写新闻通稿，做好媒体接待和信息引导；

d）根据应急指挥部指令，组织召开信息公开会。

5.1.9 次生事故的应急处置

当破坏性地震导致危险化学品泄漏、大面积停电、火灾爆炸等次生灾害时，同时启动各相关专项应急预案。

5.2破坏性地震现场救援方案的实施原则

按照国家和行业标准、规范制定的破坏性地震现场抢险方案，在实施过程中，坚持“以人为本”的指导思想，应符合以下要求：

a)紧急避震，采取自我保护措施，确保人身安全；

b)切断危险源、紧急关闭一切生产设施；

c)设定隔离区，组织力量对现场进行隔离、警戒；

d)应急人员应佩戴个人防护用品进入隔离区，实时监测空气中有毒物质的浓度；

e)紧急疏散转移隔离区内所有无关人员到安全场所；

f)应急救援人员必须佩戴个人防护用品迅速进入现场隔离区，沿逆风方向将患者转移至空气新鲜处，根据受伤情况进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救；

g)以控制泄漏源，防止次生灾害发生为处置原则，实施堵漏，回收或处理泄漏物质；

h)确保应急救援人员和被疏散人员的生活后勤保障。

5.3应急终止

经应急处置后，现场应急指挥部确认下列条件同时满足时，向高端装备中心应急指挥部报告，高端装备中心应急指挥部可下达应急终止指令：

a)高端装备中心及政府主管部门应急处置已经终止；

b)破坏性地震现场已得到有效处置；

c)受伤人员得到妥善救治；

d)环境污染得到有效控制；

e)社会影响减到最小。

5.4后期处置

5.4.1现场险情处置原则

5.4.1.1地震受灾区域内，所有受损的建筑物和构筑物，需经过监测评估，确认无安全隐患时方可使用。

5.4.1.2制定清理保护方案，对地震灾害现场的清理，按照清理保护方案分区、分类进行，妥善清理、转运和处置有关放射性物质、危险废物和有毒化学品，采取必要的卫生防疫措施，避免灾后疫情感染和传播，避免过度疲劳。

5.4.1.3 对于现场安全防护措施进行加固，所有受损的设备、仪表、电气、安全防护等设施，需经过检查评估，确认无安全隐患时方可投用。

5.4.2灾后隐患排查原则

5.4.2.1 各生产企业针对工艺、设备、电气、仪表、安全防护设施等方面工作进行隐患排查，发现隐患立即组织整改，将隐患排查情况上报上级对口部门。

5.4.2.3各企业发现隐患要求在装置开车前完成整改，不能立即整改的隐患，要制定安全防护措施，并组织生产装置开车作业风险分析，直至风险等级在蓝区或黄区。

5.4.2.4 对应急处置过程进行总结分析，修订完善应急预案。

5.4.3生产恢复条件

5.4.3.1妥善安置受灾人员，根据实际情况设置过渡性安置点；

5.4.3.2迅速实施震损工程临时性加固、封闭或拆除，生产系统破坏较轻的，应组织对装置、管线进行修复，对损坏的设备设施进行更换，对岗位人员进行调整，以保证符合开车条件，迅速恢复生产，生产系统破坏较重的，起恢复及重建规划需经专家论证，报厂安全生产委员会批准。

5.4.3.3统筹安排道路交通、供电、供水、通信等基础设施和公共设施的恢复。

5.4.3.4企业对装置进行安全隐患检查后，确认所有安全隐患消除或落实好安全措施，对操作人员进行风险告知，方能进行装置生产。

6.应急保障

6.1通信与信息保障

高端装备中心应急指挥部建立了应急通信系统，除24小时应急电话外，还配备了信息群发系统），在发生应急事故后，能够及时有效地将信息传达到应急指挥部全体成员，迅速组建现场应急指挥部展开应急救援。

各企业、管区负责人24小时保障开机通信畅通，在发生地震灾害的情况下，能够保障现场应急救援和通信的要求。

高端装备中心应急值班联系电话：0533-8100167。

高端装备中心应急值班联系电话

	姓名
	职务
	联系电话
	职务

	王忠
	应急指挥部总指挥
	18653330777
	党委负责人

	司书超
	应急指挥部副总指挥
	18853300776
	党委委员，高端装备中心主任

	王洪坤
	应急指挥部成员
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	明建春
	应急指挥部成员
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	侯衍东
	应急指挥部成员
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	孙永刚
	应急指挥部成员
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	姜永强
	应急指挥部成员
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	周兴东
	应急指挥部成员
	18853300797
	纪委书记。

	崔健
	应急指挥部成员
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张光福
	应急指挥部成员
	18853300691
	安监环保部主任

	王洪坤
	通信联络组组长
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	齐庆峰
	通信联络组成员
	18853300693
	综合执法部主任

	孙  斌
	通信联络组成员
	18853300692
	综合执法部副主任

	刘 彬
	通信联络组成员
	18853325190
	乡村建设监管部主任

	谭麦宁
	通信联络组成员
	18853313866
	乡村建设监管部副主任

	崔健
	后勤保障组组长
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张 民
	后勤保障组成员
	18853300812
	综治中心主任

	高伦
	后勤保障组成员
	18853300933
	综治中心副主任

	常如月
	后勤保障组成员
	18853300936
	综治中心

	高洪波
	后勤保障组成员
	18853300932
	综治中心

	张汝前
	后勤保障组成员
	18853300922
	综治中心

	姜永强
	应急抢险组组长
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	王冬喜
	应急抢险组成员
	18853300702
	安监环保部副主任

	杨玉丹
	应急抢险组成员
	18853300705
	安监环保部

	李娜
	应急抢险组成员
	18853300820
	社会事务部主任

	孙杰
	应急抢险组成员
	18853300819
	社会事务部副主任

	王波
	应急抢险组成员
	18853300815
	社会事务部副主任

	张汉予
	应急抢险组成员
	18853300829
	党群工作部副主任

	张金凤
	应急抢险组成员
	18853300817
	社会事务部

	高 苗
	应急抢险组成员
	18853300832
	社会事务部

	明建春
	警戒疏散组组长
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	曹金龙
	警戒疏散组成员
	18853300796
	农业农村服务中心副主任

	史传宁
	警戒疏散组成员
	18853350799
	团委书记

	路志远
	警戒疏散组成员
	18853300809
	办公室

	付艳玮
	警戒疏散组成员
	18853300806
	办公室

	徐云云
	警戒疏散组成员
	18853337077
	党群工作部主任

	赵婷
	警戒疏散组成员
	1885330082
	党群工作部

	侯衍东
	人员疏散安置组组长
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	高永军
	人员疏散安置组成员
	18853300851
	乡村振兴联片创建办公室主任

	常建
	人员疏散安置组成员
	18853300625
	高阳管区书记

	时岩
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	高阳管区

	刘开杰
	人员疏散安置组成员
	18853300838
	召口管区书记

	姜有为
	人员疏散安置组成员
	18853300837
	召口管区副书记

	余 汶
	人员疏散安置组成员
	18853300836
	召口管区

	张传磊
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	候庄管区书记

	孙  鹏
	人员疏散安置组成员
	18853300833
	候庄管区

	罗  帅
	人员疏散安置组成员
	18853300831
	乌河管区书记

	刘斌
	人员疏散安置组成员
	18853300830
	乌河管区

	石  玉
	人员疏散安置组成员
	18853300912
	办公室主任

	邹  凯
	人员疏散安置组成员
	18853325123
	办公室副主任

	田鹏华
	人员疏散安置组成员
	18853300992
	农业农村服务中心主任

	张艳玲
	人员疏散安置组成员
	18853300821
	办公室副主任

	邢元森
	人员疏散安置组成员
	18853300869
	农业农村服务中心

	张亚琳
	人员疏散安置组成员
	18853359799
	村级三资管理服务中心主任

	薛瑶
	人员疏散安置组成员
	18853300980
	村级三资管理服务中心副主任

	耿佳绪
	人员疏散安置组成员
	18853300955
	村级三资管理服务中心

	孙永刚
	医疗抢救组组长
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	孟  飞
	医疗救护组成员
	18853300972
	项目促进中心主任

	巩驿孜
	医疗救护组成员
	18853300880
	项目促进中心

	齐小勇
	医疗救护组成员
	18853300826
	经济发展部主任

	银慧慧
	医疗救护组成员
	18853300825
	经济发展部副主任

	周兴东
	事故调查处理组组长
	18853300797
	纪委书记。

	于晓东
	事故调查处理组成员
	18853300931
	纪检干事

	张光福
	环保应急检测组组长
	18853300691
	安监环保部主任

	赵红日
	环保应急检测组成员
	18853300861
	安监环保部

	吴华栋
	环保应急检测组成员
	18853300982
	安监环保部

	宗在东
	环保应急检测组成员
	18853300969
	便民服务中心主任

	周乐杰
	环保应急检测组成员
	18853300971
	便民服务中心副主任


外部社会应急报警联络方式

	部门名称
	电话号码

	淄博市应急管理局
	0533-2306055

	淄博高新区应急管理中心
	0533-3589209

	高端装备中心
	0533-8100229

	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	消防（气防）报警
	119

	急救中心
	120

	淄博市中心医院
	0533-2360120

	齐鲁医院桓台分院
	0533-8216999

	淄博市职业病防治医院
	0533-2796732

	淄博市应急指挥部指挥中心
	0533-2302879，12350

	淄博高新区生态环境局
	0533-5200142

	南金消防站
	2827321

	桓台县果里消防中队
	2827376

	淄矿集团公司矿山救护大队
	0533-5850000


6.2应急队伍保障

本着统筹计划、合理布点的原则逐步建立和完善区域应急中心，加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合企业现有应急资源，建立区域联动协调机制，提高装备水平；充分利用应急资源，提供应急期间的医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强广大员工应急能力建设，鼓励志愿者参与应急工作；加强企业间交流与合作，不断提高淄博高端装备中心应急队伍的素质。

淄博高端装备中心辖区内各生产经营单位、村庄建立基层地震抢险救灾队伍，加强日常管理和培训，加强地震灾害紧急救援、陆地搜寻与救护、危险化学品救护、医疗卫生救援等专业抢险救灾队伍建设，配备必要的物资装备，经常性开展协同演练，提高共同应对地震灾害的能力，形成广泛参与地震应急救援的社会动员机制。

淄博高端装备中心加强地震应急专家队伍建设，为应急指挥辅助决策、地震监测和趋势判断、地震灾害紧急救援、灾害损失评估、地震烈度考察、房屋安全鉴定等提供人才保障。

6.3物资装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立健全高端装备中心应急物资储备和救援物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，做到各单位应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。

淄博高端装备中心建立健全应急物资储备网络和生产、调拨及紧急配送体系，按上级有关规定储备抗震救灾物资，保障地震应急工作所需生活救助物资、医疗器械和药品等的生产供应。，根据有关法律法规，做好应急物资储备工作，并通过与有关生产经营企业签订协议等方式，保障应急物资、生活必需品和应急处置装备的生产、供给。

6.4避难场所保障

各企业、村庄当结合旧城改造和新区建设，规划建设并利用现有的利用广场、绿地、公园、学校、体育场馆等公共设施，因地制宜设立地震应急避难场所，统筹安排必需的交通、通信、供水、供电、排污、环保、物资储备等设备设施，制定应急疏散方案，并组织疏散演练。

6.5基础设施保障

淄博高端装备中心建立健全应急通信工作体系，建立有线和无线相结合、基础通信网络与机动通信系统相配套的应急通信保障系统，确保地震应急救援工作的通信畅通。在基础通信网络等基础设施遭到严重损毁且短时间难以修复的极端情况下，立即启动短波等无线通信系统和终端设备，确保至少有一种以上临时通信手段有效、畅通。

各企业、村庄在应急预案基础上，加强对日常通讯设备到位情况和备用措施的检查，保证通讯畅通。高端装备中心办公室负责协调高新区文化和旅游局完善广播电视传输覆盖网，建立完善应急广播体系与地震信息发布绿色通道机制，确保群众能及时准确地获取政府发布的权威信息。

高端装备中心社会事务部协调高新区发展改革局、高新区工业和信息化局、供电公司加强电力基础设施、电力调度系统建设，保障地震现场应急装备的临时供电需求和灾区电力供应。

高端装备中心综治中心协调高新区交警大队、高新区交通运输局等建立健全公路紧急运输保障体系，加强统一指挥调度，采取必要的交通管制措施，建立应急救援“绿色通道”机制。

学校、医院、影剧院、商场、酒店、体育场馆等人员密集场所设置地震应急疏散通道，配备必要的救生避险设施，保证通道、出口的畅通。有关单位定期检测、维护报警装置和应急救援设施，使其处于良好状态，确保正常使用。

6.4其他保障

6.4.1 财力保障

高端装备中心安监环保部对应急工作的日常费用作出预算，经应急指挥部审定后，列入年度预算；要加强对应急工作费用的监督管理，保证专款专用；生产安全事故应急处置结束后，对应急处置费用进行如实核销。

财政统计管理中心服务部保障抗震救灾工作所需经费。

6.4.2 技术保障

组织聘请专家，建立高端装备地震灾害应急处置专家组，加大应急技术的应用力度，不断改进应急技术装备，建立健全高端装备中心地震灾害应急技术平台。

6.4.3 基本生活保障

高端装备中心应急指挥部应会同当地人民政府做好受灾员工和民众的基本生活保障工作，做好人员安置，保证人员思想和舆情的稳定。

第三部分   生产安全事故应急预案附件

附件1：淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心概况
淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心，位于主城区的东北部,包括临淄区凤凰镇19个村、朱台镇24个村、桓台县索镇街道12个村和果里镇8个村,总面积约95平方公里,共辖63个村,人口7.4万。地势南高北低，大部分为山前冲积平原和黄泛平原，土地平坦肥沃。南北18公里，东西7公里，呈长条型分布。南部海拔高度60米左右，北部海拔高度15米左右。凤凰山处有凸起丘陵，最高海报130余米。辖区内企业约为137家，非煤矿山8家（基建期二家淄博金地矿业有限公司（东召村）、淄博顺达矿业有限公司（东召西村），试生产一家淄博市临淄金龙铁矿（北金村），正常生产5家山东金鼎矿业有限责任公司（西召村）、山东金召矿业有限公司（西召村）、淄博西齐矿业有限公司（西齐村）、临淄金拓矿业有限公司（王西村）、淄博市临淄宏达矿业有限公司（南金村））。危化品企业14家（重大危险源企业2家，三级重大危险源企业1家（淄博兴德化工有限公司），四级重大危险源企业1家（淄博市临淄泰达化工有限公司）。一般危化企业3家（淄博市临淄易通化工厂、淄博桓台瑞丰气体有限公司、山东涵霞化工有限公司（自2017年3月份停产至今）），加油站9家）。一般工贸企业116家。冶金企业一家（山东隆盛钢铁有限公司）。铸造企业两家（淄博乾能铸造科技股份有限公司、桓台志远工贸有限公司）。家具制造企业6家（山东御阁木业有限公司、淄博市临淄春光木器厂、桓台县索镇齐发木器厂、淄博宇航木业有限公司、桓台海森木业有限公司、桓台县果里镇宇笛展柜加工部）。其它铁矿采选、橡胶和塑料制品、机械制造、建材、纺织服装、沥青拌合站、破碎等行业企业104家。

附件2：风险评估的结果

1.危险化学品危险评估：

经过风险评估结果显示，高端装备中心生产过程中涉及的主要危险化学品有：汽油、柴油、乙炔、丙烷、甲醇、乙醇、硫酸、氨、钠等。生产过程存在的危险、主要有害因素为火灾爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、物体打击、噪声、淹溺等。其中火灾爆炸、容器爆炸、中毒和窒息等为主要的危险有害因素。

经过对可能发生的危险化学品事故的预测，高端装备中心生产过程中火灾爆炸、容器爆炸、中毒与窒息危险等级可达Ⅳ级，灼烫、触电、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、物体打击、淹溺危险等级可达Ⅱ-Ⅲ级，其它危险如噪声为Ⅱ级。

2.非煤矿山危险化学品危险评估：

根据风险评价结果，高端装备中心非煤矿山存在的主要事故风险类型有16 类，其中1级风险有井下火灾、冒顶片帮、透水；2级风险有中毒和窒息、提升运输；3级风险有触电、放炮、火药爆炸、其他伤害（全矿停电、重大灾害性天气）；其余为4级风险。

针对1、2、3级事故风险，必须严加防控。

附件3：预案体系与衔接

高端装备中心应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案组成。

当发生事故时，事故发生企业立即启动事故应急程序，按照程序的要求进行生产处理和灾害扑救，并及时向高端装备中心上报。

应急指挥部立即启动事故应急预案并及时向上级地方政府和应急主管部门汇报，请求启动地方政府相应的应急预案，并根据事故现场具体情况向专业应急队伍报警请求支援。

高端装备中心生产安全事故预案向上衔接淄博高新区生产安全事故应急预案。


附件4：高端装备中心相关企业名单

	高端装备中心企业名单

	序号
	企业名称
	行业类型
	联系人
	联系方式
	单位地址
	产品
	职工
	备注

	1
	淄博市临淄金龙铁矿
	非煤矿山
	常承军
	13805331848
	北金村
	铁矿石
	174
	

	2
	淄博金地矿业有限公司
	非煤矿山
	王益农
	13625331020
	东召村
	铁矿石
	171
	

	3
	淄博顺达矿业有限公司
	非煤矿山
	郑佃明
	13583309341
	东召西村
	铁矿石
	
	

	4
	淄博市临淄宏达矿业有限公司
	非煤矿山
	孙志良
	13906437099
	南金村
	铁矿石
	264
	规上

	5
	山东金召矿业有限公司
	非煤矿山
	郭皆琪
	18553399163
	西召村
	铁矿石
	1087
	规上

	6
	淄博西齐矿业有限公司
	非煤矿山
	林英南
	18560294888
	西齐村
	铁矿石
	140
	规上

	7
	山东金鼎矿业有限责任公司
	非煤矿山
	朱随光
	15053300677
	西召村
	铁矿石
	
	规上

	8
	临淄金拓矿业有限公司
	非煤矿山
	杨德建
	13964321731
	王西村
	铁矿石
	97
	

	9
	山东涵霞化工有限公司
	危化品
	边宗安
	13853367542
	东召南村南
	煤焦沥青、萘
	9
	

	10
	淄博市临淄泰达化工有限公司
	危化品
	边震
	18553315111
	西召村西
	甲醇钠/乙醇钠
	30
	规上

	11
	淄博市临淄易通化工厂
	危化品
	边英军
	13905336791
	西召村西
	钛酸四异丙酯、偶联剂
	15
	

	12
	淄博兴德化工有限公司
	危化品
	窦文涛
	18653373877
	北金村北
	甲醇、氧气、氮气
	50
	

	13
	淄博齐龙化工有限公司
	危化品
	毛加文
	13853332057
	寇家村
	液体橡胶、丁苯胶乳
	49
	规上

	14
	淄博桓台瑞丰气体有限公司
	危化品
	于孔起
	13806480675
	刘茅村
	氢、氦、氧、氮、二氧化碳、丙烷、制造乙炔
	32
	规上

	15
	候庄供销社加油站
	加油站
	刘萍
	8639891
	候庄村
	销售柴油、汽油
	
	

	16
	淄博市临淄金召铁矿加油站
	加油站
	王德孝
	13953315822
	北金村
	销售柴油、汽油
	7
	

	17
	迈可森能源12站
	加油站
	巩翠萍
	13455303918
	槐西村
	销售柴油、汽油
	3
	

	18
	中石油工业园站
	加油站
	贾继芳
	13964498134
	寇家村
	销售柴油、汽油
	6
	

	19
	中石化桓台5站
	加油站
	李艳飞
	13583304476
	前毕村
	销售柴油、汽油
	3
	

	20
	中石化桓台6站
	加油站
	周艳丽
	13864458805
	前毕村
	销售柴油、汽油
	3
	

	21
	中石化桓台39站
	加油站
	宗冬冬
	13583345716
	前毕村
	销售柴油、汽油
	3
	

	22
	中石化桓台40站
	加油站
	毛敏
	13210678788
	候庄村
	销售柴油、汽油
	2
	

	23
	中石化临淄29站
	加油站
	孙敬斌
	15725333329
	北高南村
	销售柴油、汽油
	4
	

	24
	中石油高阳站
	加油站
	孙景燕
	13792167137
	北高西村
	销售柴油、汽油
	3
	

	25
	山东金谷锂业科技有限公司
	其他采矿业
	于洪波
	15653327297
	南金村
	其他常用有色金属矿采选-0919
	122
	规上

	26
	山东科源新材料有限公司
	电子元件及电子专用材料制造
	于涛
	13864361862
	中金村
	新材料
	50
	规上

	27
	山东金顺达管业有限公司
	塑料板、管、型材制造
	王建文
	13853367639
	东召西村
	聚乙烯给水管材、聚乙烯燃气管材、聚乙烯矿用管材
	60
	规上

	28
	淄博熙银工贸有限公司
	其他水泥类似制品制造
	王素华
	18653368266
	中金村
	轻质建筑材料制造-3024
	16
	规上

	29
	淄博铜鼎建材有限公司
	其他非金属矿物制品制造
	刘玉同
	13583393299
	中金村
	水泥添加料
	14
	规上

	30
	淄博京联硅材料有限公司
	化学原料和化学制品制造业
	李惠
	13964494978
	寇家村
	固体、液体泡花碱
	30
	规上

	31
	淄博浩泰选矿有限公司
	铁矿采选
	孙传宗
	15069318666
	西齐村
	铁精粉
	25
	规上

	32
	淄博宏达热电有限公司
	电力、热力生产
	王向金
	13153384669
	南金村
	发电
	120
	规上

	33
	淄博龙奇皮革有限公司
	轻工
	毛磊
	17663009151
	西沙村
	沙发套
	26
	规上

	34
	山东荣胜节能科技有限公司
	建材
	张永春
	1396445788
	侯庄村
	聚苯乙烯板
	28
	规上

	35
	山东爱亿普环保科技有限公司
	非金属矿物制品
	李玉峰
	18105331024
	前毕村
	烟气脱硝脱二噁英特种陶瓷、烟气在线检测设备、研发、生产、销售；
	46
	规上

	36
	山东诺亚方舟塑业股份有限公司
	橡胶和塑料制品业
	郭  涛
	13905339308
	北高东村
	托盘、垃圾桶
	47
	规上

	37
	淄博宇联塑编有限公司
	橡胶和塑料制品业
	范磊
	13853393217
	革新村
	编织袋
	90
	规上

	38
	山东隆盛钢铁有限公司（热电厂）
	电力、热力生产
	边  农
	13508950726
	北金村
	发电
	280
	

	39
	山东隆盛钢铁有限公司（铁厂）
	冶金
	王明德
	13953367927
	北金村
	烧结、高炉
	1511
	

	40
	山东隆盛钢铁有限公司（钢厂）
	冶金
	宋荣军
	13573310667
	北金村
	转炉
	
	

	41
	山东隆盛钢铁有限公司（球团厂）
	冶金
	王治中
	13615338799
	北金村
	煅烧球团
	195
	

	42
	淄博日强水泥有限公司
	建材
	边威海
	13953367669
	北金村
	水泥
	135
	

	43
	淄博乾能铸造科技股份有限公司
	铸造
	段连涛
	13953383808
	南金
	铸造件
	240
	

	44
	山东东方龙马高新材料有限公司
	玻璃纤维及制品制造
	 边 景
	15053333888
	西召村
	铅酸蓄电池超细玻璃纤维隔板
	45
	

	45
	山东北金集团有限公司（选矿厂）
	铁矿采选
	王宗建
	13864425346
	北金村
	铁精粉
	121
	

	46
	淄博齐科建材有限公司
	铁矿采选
	孙龙坤
	15965537888
	东召村
	铁精粉
	8
	

	47
	淄博市临淄宏达矿业有限公司（选矿厂）
	铁矿采选
	王明
	13589557810
	南金村
	铁精粉
	
	

	48
	淄博市临淄同斌工贸有限公司
	铁矿采选
	边秀林
	18606383966
	南金村
	铁精粉
	24
	

	49
	山东西召集团有限公司西召选矿厂
	铁矿采选
	边希俊
	13508956743
	西召村
	铁精粉
	3
	

	50
	淄博南坞建材有限公司
	非金属废料和碎屑加工处理
	王立娟
	13969334409
	南坞
	次矿石粉粹
	
	

	51
	淄博旭阳工贸有限公司
	建筑用石加工
	郑光青
	13561625222
	东召南村
	建筑用石加工-3032
	5
	

	52
	淄博恒远建材有限公司
	其他建筑材料制造
	孙传宗
	15069318666
	西齐村
	石料
	8
	

	53
	山东御阁木业有限公司
	家具制造
	边宗亮
	15853387555
	西召村
	木器加工
	18
	

	54
	淄博市临淄春光木器厂
	家具制造
	杨春光
	18954410999
	南高村
	家具
	8
	

	55
	桓台县索镇齐发木器厂
	家具制造
	耿永
	13953340697
	张茅村
	加工、销售家具
	6
	

	56
	淄博宇航木业有限公司
	家具制造
	张明
	13573359433
	前毕村
	加工、销售家具
	13
	

	57
	桓台海森木业有限公司
	家具制造
	宋元江
	13153381029
	后毕村
	生产、销售木制品
	8
	

	58
	高端装备中心宇笛展柜加工部
	家具制造
	张涛
	18906431722
	三龙村
	服装展柜
	2
	

	59
	淄博广信纸业有限公司
	其他纸制品制造
	于成群
	13695379999
	北金村
	模板纸、芯纸
	50
	

	60
	临淄区凤凰镇文龙塑料厂
	塑料零件及其他塑料制品制造
	边文龙
	13969383717
	东召村
	塑料加工
	6
	

	61
	淄博凯奥塑业有限公司
	橡胶和塑料制品
	石子林
	13706437887
	东召西
	塑料制品
	35
	

	62
	山东双涵石化装备有限公司
	橡胶和塑料制品业
	周立正
	13953335776
	寇家村
	换热器、塔器、第三类压力容器、粉末橡胶、颗粒橡胶、液体橡胶、丁苯橡胶沥青添加剂
	
	

	63
	临淄凯耐尔防腐设备有限公司
	塑料容器制造
	李继海
	15725335473
	北高南村
	塑料容器
	
	

	64
	淄博市临淄永和包装制品厂
	塑料容器制造
	孙炳秀
	15054597555
	南高村
	塑料瓶
	15
	

	65
	淄博齐阳塑料制品有限公司
	塑料容器制造
	常峻
	13583376002
	王西村
	塑料瓶
	10
	

	66
	淄博中岳塑料包装有限公司
	塑料薄膜制造
	魏涌清
	13869351927
	北高南村
	塑料薄膜
	
	

	67
	淄博威奥塑料制品有限公司
	橡胶和塑料制品业
	张树军
	13606434159
	宁王村
	塑料制品、厨房设备
	10
	

	68
	淄博兴瑞塑编有限公司
	塑编
	赵有海
	13754759888
	衙里村
	编织袋
	5
	

	69
	淄博晓东塑料有限公司
	塑编
	薛经全
	13869399518
	革新村
	编织袋
	
	

	70
	桓台县索镇德润塑料制品厂
	塑料制品
	王克双
	13953321812
	南辛村
	生产、销售聚乙烯颗粒
	3
	

	71
	桓台县索镇泰宏塑料加工厂
	塑料制品
	王克武
	13864389689
	刘茅村
	塑料电缆母料
	5
	

	72
	淄博安禹塑料制品有限公司
	塑料制品
	崔波
	13953386958
	西雅和村
	聚乙烯塑料板、热固复合聚苯乙烯泡沫保温板、聚合聚苯板、塑料板
	4
	

	73
	桓台宝利源塑料制品有限公司
	塑料制品
	田海舟
	13864765877
	东雅和村
	生产、销售塑料包装制品
	14
	

	74
	桓台县索镇智诚泡沫板厂
	橡胶和塑料制品业
	曹同峰
	13864311483
	东雅和村
	生产、销售泡沫板
	3
	

	75
	淄博瑞齐塑胶有限公司
	塑料板、管、型材制造
	张经纬
	13405334999
	前毕村
	给水管,PE燃气管,双壁波纹管
	8
	

	76
	山东恒宝绝热材料有限公司
	橡胶板、管、带制品制造
	刘兵
	15166081777
	刘茅村
	绝热材料
	30
	

	77
	淄博新美机械科技有限公司
	机械制造
	边秀新
	13605337609
	东召村
	水力碎浆相系列;重力式圆网浓缩机；DD系列双重磨浆机；气动执行器；
	8
	

	78
	淄博轶初环保科技有限公司
	机械制造
	刘伯利
	15615837377
	南金工业园
	空调风机
	
	

	79
	淄博天润机械装备有限公司
	机械制造
	齐兆喜
	13964399387
	西齐村
	其他金属加工机械制造-3429
	3
	

	80
	山东姚氏精密设备有限公司
	机械制造
	姚庆峰
	18853318331
	前毕村
	环保设备、造纸机械设备及配件、农机设备制造
	
	

	81
	桓台鑫德利锻造制修厂
	机械制造
	孟涛
	13869310977
	孟家村
	锻件、机械加工、石油配件、模具制作
	
	

	82
	桓台虔诚机械有限公司
	机械制造
	徐宝树
	15864468555
	孟家村
	饲料储罐
	
	

	83
	淄博冠隆风机有限公司
	机械制造
	徐霞
	13615338670
	前毕村
	制造、销售风机、造纸机械
	8
	

	84
	山东飓德通风设备有限公司
	风机风扇制造
	郭  勇
	13969359998
	北高东村
	风机
	16
	

	85
	桓台旭瑶机械有限公司
	机械制造
	魏彦涛
	13853333819
	张茅村
	各种螺旋轴，筛板，移动液压劈纸机
	
	

	86
	桓台县索镇福顺机械制造厂
	机械制造
	刘鲁峰
	18369978686
	西雅和村
	加工、维修机械设备
	
	

	87
	淄博少海懒汉锅炉有限公司
	机械制造
	刘娜
	13355247017
	前毕村
	加工、销售锅炉及辅助设备
	
	

	88
	桓台县东林机械厂
	机械制造
	王亮
	15898772373
	西雅和村
	机械加工,生产、销售农机配件
	5
	

	89
	桓台隆明机械厂
	机械制造
	穆书学
	13505338903
	西雅和村
	加工、销售、维修机械及配件
	4
	

	90
	淄博星银机械制造有限公司
	机械制造
	王起星
	13905338721
	东雅和村
	农用机械及配件的制造、销售
	7
	

	91
	桓台志远工贸有限公司
	通用设备制造
	张红
	18560267888
	西雅和村
	加工精密铸造件、机械及配件
	5
	

	92
	淄博科菲特厨房设备有限公司
	金属制品
	孙明谱
	13061040761
	西雅和村
	厨房设备、制冷设备、炊事机械、不锈钢制品及配件
	8
	

	93
	桓台县索镇雅鑫厨房设备加工厂
	金属制品
	曹保岭
	13506438909
	东雅和村
	生产、销售厨房设备
	10
	

	94
	淄博鑫宝鼎厨具有限公司 
	金属制品
	王峰
	13706375335
	东雅和村
	生产、销售厨房设备
	15
	

	95
	山东冰洁制冷设备有限公司
	电气机械和器材制造业
	张国刚
	13864330888
	上河西村
	生产、销售厨房设备
	
	

	96
	淄博亨通宝厨业有限公司
	金属制品业
	张辉
	18265334999
	宁王北村
	厨房设备
	
	

	97
	淄博昊宇工贸有限公司
	金属制厨房用器具制造
	边文德
	13953328930
	寇家村
	纸和纸板容器制造-2231
	6
	

	98
	淄博轩诚门窗有限公司
	金属制品业
	任德永
	13355235696
	侯庄村
	铝合金门窗
	9
	

	99
	桓台县索镇百信厨房设备厂
	金属制品
	范增雷
	18653327277
	前毕村
	厨房设备
	
	

	100
	淄博齐森电力设备有限公司
	电气机械和器材制造业
	张晓东
	13864461666
	后毕村
	高低压开关柜
	12
	

	101
	山东胜泉电气有限公司
	冰柜制造
	邵朋朋
	13315423456
	张茅村
	制冷设备、不锈钢厨房设备
	16
	

	102
	淄博汇珠钢球有限公司
	通用设备制造
	酒元亮
	13969379650
	西雅和村
	钢球、轴承密封件及其零配件加工、销售
	13
	

	103
	淄博桓台生润农机修配厂
	修理业
	李灵东
	13864485222
	三龙村
	维修农具
	
	

	104
	桓台勤德经贸有限公司
	通用设备制造
	刘斌
	13668838092
	西雅和村
	销售配件
	
	

	105
	淄博思瑞颖胶黏剂有限公司
	书刊胶制造
	刘士喜
	13969325668
	刘茅村
	热熔胶粘剂
	3
	

	106
	桓台嘉博包装材料有限公司
	真空镀铝
	田成垒
	13581024666
	西雅和村
	生产、销售纸制品、真空镀铝膜
	8
	

	107
	淄博双美工贸有限公司
	非食用动植物油加工
	路琦
	18353338513
	张茅村
	非食用动、植物油
	6
	

	108
	高端装备中心华盛装订厂
	轻工
	李俊峰
	13964427080
	侯庄村
	纸制品装订
	
	

	109
	淄博济达包装制品有限公司
	轻工
	徐增鑫
	18653314629
	西雅和村
	加工、销售包装制品、纸制品；包装装潢印刷品印刷
	10
	

	110
	淄博市临淄高阳酒厂
	轻工
	马  羽
	18653369599
	南高村
	白酒
	20
	

	111
	淄博建宏工贸有限公司
	建陶
	于红
	13561619766
	东付村
	陶瓷手模
	
	

	112
	淄博珺凯装饰材料有限公司
	装饰纸浸胶
	赵爱君
	13678637766
	北高南村
	三聚氰胺浸渍纸
	16
	

	113
	桓台县龙泰陶瓷制品有限公司
	陶瓷
	牟建彬
	13869320989
	西雅和村
	生产、销售陶瓷制品、陶瓷电极、陶瓷喷嘴
	12
	

	114
	高端装备中心弘达工艺品加工店
	轻工
	张秀英
	13606432104
	玉皇阁
	宠物玩具滚子
	
	

	115
	淄博茂达服装有限公司
	纺织服装
	金载旻
	13573355888
	前毕村
	针织服装、牛仔服装、一、二类医疗器械、劳保用品
	
	

	116
	淄博锦绣床饰品有限公司
	纺织服装
	王树新
	13508951090
	后毕村
	纺织品、床上用品、服装加工、生产
	18
	

	117
	淄博誉恒纺织品有限公司
	纺织
	张兵
	15689080888
	刘茅村
	制造、销售纺织品及辅料
	15
	

	118
	淄博伟科服装材料有限公司
	纺织
	张若坤
	13806438643
	刘茅村
	生产、销售衬布
	3
	

	119
	山东田野肥料有限公司
	复混肥料制造
	齐胶东
	15092343666
	西齐村
	化肥
	
	

	120
	淄博田仆肥业科技有限公司
	其他肥料制造
	于彦斌
	13953320568
	中金村
	其他肥料制造-2629
	6
	

	121
	山东北金集团有限公司
（污水处理厂）
	工贸企业
	邵春
	13864353444
	北金村
	污水处理及其再生利用-4620
	30
	

	122
	山东道仆润滑油有限公司
	工贸企业
	 宋春刚
	18678183888
	中金村
	润滑油
	
	

	123
	山东昊瑞环保有限公司
	工贸企业
	张旭
	18206436913
	寇家村
	催化剂再生利用
	
	

	124
	淄博峰源新型建材有限公司
	建材
	边俊静
	13905332899
	东召北村
	涂料制造-2641
	5
	

	125
	山东铁壁虎建材有限公司
	建材
	石芳
	13953363859
	前毕村
	墙体保温材料、保温装饰材料生产、销售
	21
	

	126
	淄博鑫通水泥制品有限公司
	建材
	崔守浩
	13606430664
	东雅和村
	加工、销售水泥制品
	
	

	127
	桓台县索镇博辰水泥制品厂
	建材
	刘合田
	13864336099
	西雅和村
	加工、销售水泥制品
	
	

	128
	桓台索镇亦财水泥预制构件厂
	建材
	刘培龙
	13793856708
	西雅和村
	加工、销售水泥制品
	
	

	129
	桓台县耿桥建材有限公司
	建材
	耿越
	19983398765
	西雅和村
	加工、销售水泥制品
	
	

	130
	桓台县隆昌水泥制管有限公司
	建材
	崔永
	17606434107
	西雅和村
	加工、销售水泥制品
	6
	

	131
	淄博鑫桂节能建材有限公司
	建材
	孙永霞
	13708942469
	西沙村
	轻质烟道
	12
	

	132
	高端装备中心云龙建材厂
	建材
	李子生
	13754791474
	侯庄村
	腻子
	8
	

	133
	韩涛沥青搅拌站（天宏市政工程）
	建材
	李秉峰
	13345236566
	西沙村
	沥青
	11
	

	134
	山东合泰市政工程有限公司
	沥青拌合站
	张若友
	18805332643
	侯庄村
	沥青、混凝土
	7
	

	135
	桓台县蓝天卫士建筑垃圾回收处理有限公司
	沥青拌合站
	赵飞
	13370689888
	前毕村
	沥青
	
	

	136
	淄博安康机械化施工有限公司
	沥青拌合站
	徐锋
	13508958077
	前毕村
	沥青
	
	

	137
	淄博锐鸿再生资源有限公司
	破碎
	宋震
	15865658189
	西雅和村
	城市垃圾及废尾矿回收、加工、销售、清运
	7
	

	138
	淄博新丰源再生资源有限公司
	破碎
	王希波
	18853368730
	西雅和村
	建筑垃圾、废旧尾矿加工、销售、清运
	23
	

	139
	桓台县明东建筑垃圾回收处理有限公司
	破碎
	于成龙
	18364397567
	西雅和村
	处理、加工建筑垃圾；建筑垃圾及尾矿综合利用
	
	

	140
	桓台新源绝缘材料有限公司
	绝缘制品制造
	侯庆军
	13583359865
	前毕村
	
	2
	

	141
	淄博金安型煤有限公司
	轻工
	王文娟
	1386496314
	前毕村
	兰炭型煤生产
	
	

	142
	淄博联波经贸有限公司
	
	徐伟峰
	13355219311
	张茅村
	危废处理
	8
	

	143
	高端装备中心冰盛工业冰块经营部
	批发业
	王庆峰
	13953359080
	侯庄村
	冰块
	2
	

	144
	淄博中汇运输有限公司
	交通运输
	耿庆永
	13325233888
	侯庄村
	停车场
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：高端装备中心应急指挥部有关人员联系电话

高端装备中心应急值班联系电话

	姓名
	职务
	联系电话
	职务

	王忠
	应急指挥部总指挥
	18653330777
	党委负责人

	司书超
	应急指挥部副总指挥
	18853300776
	党委副书记，高端装备中心主任

	王洪坤
	应急指挥部成员
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	明建春
	应急指挥部成员
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	侯衍东
	应急指挥部成员
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	孙永刚
	应急指挥部成员
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	姜永强
	应急指挥部成员
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	周兴东
	应急指挥部成员
	18853300797
	纪委书记。

	崔健
	应急指挥部成员
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张光福
	应急指挥部成员
	18853300691
	安监环保部主任

	王洪坤
	通信联络组组长
	18853329199
	党委委员，分管乡村建设监管部、综合执法部、自然资源。

	齐庆峰
	通信联络组成员
	18853300693
	综合执法部主任

	孙  斌
	通信联络组成员
	18853300692
	综合执法部副主任

	刘 彬
	通信联络组成员
	18853325190
	乡村建设监管部主任

	谭麦宁
	通信联络组成员
	18853313866
	乡村建设监管部副主任

	崔健
	后勤保障组组长
	18853351899
	党委委员，分管综治中心。

	张 民
	后勤保障组成员
	18853300812
	综治中心主任

	高伦
	后勤保障组成员
	18853300933
	综治中心副主任

	常如月
	后勤保障组成员
	18853300936
	综治中心

	高洪波
	后勤保障组成员
	18853300932
	综治中心

	张汝前
	后勤保障组成员
	18853300922
	综治中心

	姜永强
	应急抢险组组长
	18853316877
	党委委员、副主任，分管安监环保部、社会事务部、便民服务中心部。

	王冬喜
	应急抢险组成员
	18853300702
	安监环保部副主任

	杨玉丹
	应急抢险组成员
	18853300705
	安监环保部

	李娜
	应急抢险组成员
	18853300820
	社会事务部主任

	孙杰
	应急抢险组成员
	18853300819
	社会事务部副主任

	王波
	应急抢险组成员
	18853300815
	社会事务部副主任

	张汉予
	应急抢险组成员
	18853300829
	党群工作部副主任

	张金凤
	应急抢险组成员
	18853300817
	社会事务部

	高 苗
	应急抢险组成员
	18853300832
	社会事务部

	明建春
	警戒疏散组组长
	18853300567
	党委委员，分管办公室、党群工作部

	曹金龙
	警戒疏散组成员
	18853300796
	农业农村服务中心副主任

	史传宁
	警戒疏散组成员
	18853350799
	团委书记

	路志远
	警戒疏散组成员
	18853300809
	办公室

	付艳玮
	警戒疏散组成员
	18853300806
	办公室

	徐云云
	警戒疏散组成员
	18853337077
	党群工作部主任

	赵婷
	警戒疏散组成员
	1885330082
	党群工作部

	侯衍东
	人员疏散安置组组长
	18853367188
	党委委员，分管农业农村服务中心、村级三资管理服务中心。

	高永军
	人员疏散安置组成员
	18853300851
	乡村振兴联片创建办公室主任

	常建
	人员疏散安置组成员
	18853300625
	高阳管区书记

	时岩
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	高阳管区

	刘开杰
	人员疏散安置组成员
	18853300838
	召口管区书记

	姜有为
	人员疏散安置组成员
	18853300837
	召口管区副书记

	余 汶
	人员疏散安置组成员
	18853300836
	召口管区

	张传磊
	人员疏散安置组成员
	18853300839
	候庄管区书记

	孙  鹏
	人员疏散安置组成员
	18853300833
	候庄管区

	罗  帅
	人员疏散安置组成员
	18853300831
	乌河管区书记

	刘斌
	人员疏散安置组成员
	18853300830
	乌河管区

	石  玉
	人员疏散安置组成员
	18853300912
	办公室主任

	邹  凯
	人员疏散安置组成员
	18853325123
	办公室副主任

	田鹏华
	人员疏散安置组成员
	18853300992
	农业农村服务中心主任

	张艳玲
	人员疏散安置组成员
	18853300821
	办公室副主任

	邢元森
	人员疏散安置组成员
	18853300869
	农业农村服务中心

	张亚琳
	人员疏散安置组成员
	18853359799
	村级三资管理服务中心主任

	薛瑶
	人员疏散安置组成员
	18853300980
	村级三资管理服务中心副主任

	耿佳绪
	人员疏散安置组成员
	18853300955
	村级三资管理服务中心

	孙永刚
	医疗抢救组组长
	18853337577
	党委委员，分管经济发展部、项目促进中心。

	孟  飞
	医疗救护组成员
	18853300972
	项目促进中心主任

	巩驿孜
	医疗救护组成员
	18853300880
	项目促进中心

	齐小勇
	医疗救护组成员
	18853300826
	经济发展部主任

	银慧慧
	医疗救护组成员
	18853300825
	经济发展部副主任

	周兴东
	事故调查处理组组长
	18853300797
	纪委书记。

	于晓东
	后勤保障组成员
	18853300931
	纪检干事

	张光福
	环保应急检测组组长
	18853300691
	安监环保部主任

	赵红日
	环保应急检测组成员
	18853300861
	安监环保部

	吴华栋
	环保应急检测组成员
	18853300982
	安监环保部

	宗在东
	环保应急检测组成员
	18853300969
	便民服务中心主任

	周乐杰
	环保应急检测组成员
	18853300971
	便民服务中心副主任


外部社会应急报警联络方式

	部门名称
	电话号码

	淄博市应急管理局
	0533-2306055

	淄博高新区应急管理中心
	0533-3589209

	高端装备中心
	0533-8100229

	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	消防（气防）报警
	119

	急救中心
	120

	淄博市中心医院
	0533-2360120

	齐鲁医院桓台分院
	0533-8216999

	淄博市职业病防治医院
	0533-2796732

	淄博市应急指挥部指挥中心
	0533-2302879，12350

	淄博高新区生态环境局
	0533-5200142

	南金消防站
	2827321

	桓台县果里消防中队
	2827376

	淄矿集团公司矿山救护大队
	0533-5850000


附件6：高端装备中心主要应急力量（部分企业应急物资配备情况）

1.淄博市临淄金龙铁矿 （24小时应急电话：15898740635）

应急装备表

	类型
	物资名称
	数量
	存放地点

	侦检类
	气体检测仪器
	5台
	应急物资仓库

	防护类装备
	自救器
	20个
	应急物资仓库

	
	正压式空气呼吸器
	4件
	应急物资仓库

	
	防尘口罩
	20个
	应急物资仓库

	
	防毒面具
	10
	应急物资仓库

	
	防护手套
	200双
	仓库

	
	劳保鞋
	50双
	仓库

	
	安全帽
	20个
	仓库

	
	绝缘手套
	10副
	仓库

	
	绝缘水靴
	10副
	仓库

	警戒类
	警戒标志杆
	5个
	应急物资仓库

	
	隔离警示带
	2盘
	应急物资仓库

	救生类
	担 架
	2个
	应急物资仓库

	
	应急药箱
	1个
	应急物资仓库

	抢险类
	水泵（5.5KW/7.5KW）
	2台
	应急物资仓库

	
	水泵
	10台
	仓库

	
	沙袋
	800个
	仓库

	
	千斤顶
	1个
	应急物资仓库

	
	二氧化碳灭火器
	6具
	应急物资仓库

	
	手提式干粉灭火器
	2具
	应急物资仓库

	
	手提式干粉灭火器
	60具
	矿井

	通讯类装备
	应急电话机
	4台
	应急物资仓库

	照明类
	照明灯具
	20盏
	仓库

	车辆类
	救援车辆
	1辆
	工业广场


2.淄博金地矿业有限公司（24小时应急值守电话：0533-7608010）
应急装备清单

	装备类别
	器材名称
	存放位置
	数量
	责任人
	联系电话

	防护类装备
	正压式空气呼吸器
	应急救援物资库
	2台
	王金山
	15965526424

	
	自救器
	应急救援物资库
	10台
	王金山
	15965526424

	
	安全帽
	应急救援物资库
	20个
	王金山
	15965526424

	
	绝缘靴
	应急救援物资库
	10双
	王金山
	15965526424

	
	手套
	应急救援物资库
	20副
	王金山
	15965526424

	
	安全带
	应急救援物资库
	3条
	王金山
	15965526424

	
	雨衣
	应急救援器材库
	1套
	王金山
	15965526424

	侦检类装备
	有害气体检测仪
	安全科
	3台
	王金山
	15965526424

	警戒类装备
	出入口标志牌
	地面物资存放处
	4个
	王金山
	15965526424

	
	隔离警戒带
	地面物资存放处
	2盘
	王金山
	15965526424

	救生类装备
	担架
	应急救援物资库
	1个
	王金山
	15965526424

	抢险类装备
	灭火器
	应急救援物资库
	2个
	王金山
	15965526424

	
	沙袋
	井口
	20个
	王金山
	15965526424

	
	铁锨
	应急救援物资库
	3张
	王金山
	15965526424

	
	镐
	应急救援物资库
	3张
	王金山
	15965526424

	
	消防锨
	应急救援物资库
	2张
	王金山
	15965526424

	
	消防桶
	应急救援物资库
	30个
	王金山
	15965526424

	
	水泵
	应急救援物资库
	2台
	王金山
	15965526424

	照明类装备
	手电
	应急救援物资库
	20个
	王金山
	15965526424

	其他装备
	护套线
	应急救援物资库
	1盘
	王金山
	15965526424

	
	应急车辆
	工业广场
	2台
	王金山
	15965526424


应急物资配备表

	序号
	物资名称
	技术要求
	数量

	1
	编织袋
	应急救援物资库
	200个

	2
	阻燃风筒
	应急救援物资库
	50m（直径400mm）

	3
	水龙带
	应急救援物资库
	2盘

	4
	8#铁丝
	应急救援物资库
	100m

	5
	麻绳
	应急救援物资库
	20m

	6
	消防砂
	地表消防砂存放处
	5m3

	7
	应急药箱
	地表应急救援器材库
	2个


3.淄博市临淄宏达矿业有限公司（24小时应急值守电话：0533-7602191）

已经配备应急装备表

	装备类别
	器材名称
	存放位置
	型号
	数量
	责任人
	联系电话

	防护类装备
	正压式空气呼吸器
	井下
	RHZKF
	2个
	杨春桥
	15153372534

	
	自救器
	地面物资存放处
	
	10台
	边方明
	18560274881

	
	安全帽
	应急救援物资库
	
	40个
	边方明
	18560274881

	
	绝缘靴
	应急救援物资库
	
	15双
	边方明
	18560274881

	
	手套
	应急救援物资库
	
	20副
	边方明
	18560274881

	
	安全带
	应急救援物资库
	
	10条
	边方明
	18560274881

	
	雨衣
	应急救援器材库
	
	10套
	边方明
	18560274881

	侦检类装备
	有害气体检测仪
	安全科
	CD4
	3台
	边方明
	18560274881

	警戒类装备
	隔离警戒带
	地面物资存放处
	
	1盘
	边方明
	18560274881

	救生类装备
	担架
	应急救援物资库
	
	1个
	边方明
	18560274881

	抢险类装备
	灭火器
	地表应急救援器材库
	MT/5
	10个
	杨春桥
	15153372534

	
	沙袋
	井口
	
	20个
	杨春桥
	15964471661

	
	袋子
	应急救援物资库
	
	200个
	边方明
	18560274881

	
	铁锨
	应急救援物资库
	
	15张
	边方明
	18560274881

	
	镐
	应急救援物资库
	
	10张
	边方明
	18560274881

	
	消防锨
	应急救援物资库
	
	30张
	边方明
	18560274881

	
	消防桶
	应急救援物资库
	
	30个
	边方明
	18560274881

	
	局扇
	地面应急物资存放处
	11KW
	2台
	葛继宾
	15564460021

	
	水泵
	应急救援物资库
	
	2台
	边方明
	18560274881

	照明类装备
	手电
	应急救援物资库
	
	20个
	边方明
	18560274881

	其他装备
	护套线
	应急救援物资库
	4mm
	1盘
	边方明
	18560274881

	
	车辆
	工业广场
	
	2台
	边方明
	18560274881


应急物资配备表

	序号
	物资名称
	技术要求
	数量

	1
	编织袋
	应急救援物资库
	200个

	2
	阻燃风筒
	应急救援物资库
	50m（直径400mm）

	3
	水龙带
	应急救援物资库
	2盘

	4
	8#铁丝
	应急救援物资库
	100m

	5
	麻绳
	应急救援物资库
	20m

	6
	消防砂
	地表消防砂存放处
	5m3

	7
	应急药箱
	地表应急救援器材库
	2个


4.山东金召矿业有限公司（24小时应急电话：0533-7608586）

应急资源保障

	类别
	材料名称
	数量
	位置
	类别
	材料名称
	数量
	位置

	防护类
	雨衣雨裤
	20套
	专用仓库
	抢险类
	玻璃钢瓦
	100张
	专用仓库

	
	袜子
	20双
	专用仓库
	
	水泵
	8台
	专用仓库

	
	布手套
	20副
	专用仓库
	
	刀锯
	2把
	专用仓库

	
	消毒液
	2瓶
	专用仓库
	
	钢锯架
	1把
	专用仓库

	检测类
	三合一检测仪器
	5台
	专用仓库
	
	大锤
	1个
	专用仓库

	警戒类
	警戒带
	2盒
	专用仓库
	
	油压机
	1个
	专用仓库

	救生类
	安全绳
	4条
	专用仓库
	
	倒链
	2个
	专用仓库

	
	安全带
	4条
	专用仓库
	
	撬棍
	4条
	专用仓库

	
	担架
	2副
	专用仓库
	
	扒子
	6件
	专用仓库

	
	ZYX30型自救器
	60台
	专用仓库
	
	簸箕
	6个
	专用仓库

	
	空气呼吸器
	2台
	类用仓库
	
	电工工具
	1套
	专用仓库

	
	应急药箱
	2个
	专用仓库
	
	管子钳
	2把
	专用仓库

	抢险类
	电缆
	2盘
	专用仓库
	
	变压器600vA
	1台
	专用仓库

	
	塑料布
	2捆
	专用仓库
	
	锤子
	1个
	专用仓库

	
	麻袋
	400条
	专用仓库
	
	
	
	

	
	编织袋
	1000条
	专用仓库
	通讯类
	电话线
	3盘
	专用仓库

	
	塑料绳
	1盘
	专用仓库
	
	电话
	2部
	专用仓库

	
	尼龙绳
	25㎏
	专用仓库
	照明类
	灯泡
	200个
	专用仓库

	
	弹簧胶管
	12条
	专用仓库
	
	草地灯
	2个
	专用仓库

	
	胶管
	8条
	专用仓库
	
	灯管
	3只
	专用仓库

	
	铁锨
	40把
	专用仓库
	
	电缆
	50m
	专用仓库

	
	铁镐
	10把
	专用仓库
	
	36v灯泡
	50个
	专用仓库

	
	麻绳
	36㎏
	专用仓库
	
	灯口
	50个
	专用仓库

	
	铁丝
	200㎏
	专用仓库
	
	变压器380/36v
	1台
	专用仓库

	
	蜡杆
	1条
	专用仓库
	
	
	
	


5.淄博西齐矿业有限公司（24小时应急值班电话为：7758168）

应急资源保障

	序号
	名称
	单位
	数量
	地点
	责任人
	联系电话

	1
	铁锨
	把
	20
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	2
	撬棍
	根
	5
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	3
	木锯
	把
	2
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	4
	安全带
	条
	2
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	5
	灭火器
	个
	10
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	6
	担架
	套
	2
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	7
	防毒面具
	个
	10
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	8
	正压式呼吸器
	台
	2
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	9
	水泵
	台
	5
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	10
	医用氧气瓶
	个
	1
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	11
	医用急救箱
	套
	1
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	12
	便携式有害气体检测仪
	台
	2
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	13
	矿用水靴
	双
	20
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	14
	矿用照明灯
	个
	10
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	15
	矿用安全帽
	个
	20
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	16
	应急车辆
	辆
	2
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	17
	千斤顶
	个
	2
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	18
	自救器
	个
	30
	井上10个

井下20个
	齐秀琴
	13964370933

	19
	沙袋
	条
	200
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933

	20
	防尘口罩
	个
	20
	应急物资库
	齐秀琴
	13964370933


6.山东金鼎矿业有限责任公司（24小时应急电话：0533-7858110）

应急物资装备清单

	序号
	名称
	型号
	数量
	存放地点
	管理责任人
	联系电话

	1
	灭火器
	8KG
	20件
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	2
	铁锨
	
	50张
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	3
	镐头
	
	30张
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	4
	斧子
	
	4个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	5
	电话线
	
	10盘
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	6
	电话机
	矿用防爆型
	5部
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	7
	对讲机
	
	2部
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	8
	雨衣
	
	20身
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	9
	沙袋
	
	500个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	10
	指挥旗
	
	2杆
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	11
	小麻绳（细）
	
	100条
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	12
	麻绳（粗）
	20
	200米
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	13
	风机
	5.5KW
	1台
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	14
	风筒
	Ø500
	3块
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	15
	油毡纸
	
	40卷
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	16
	电缆
	3*4+1
	1盘
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	17
	闸阀
	80-25
	2个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	18
	潜水泵
	
	4台
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	19
	首级叶轮
	水泵
	2件
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	20
	尾盖
	水泵
	1件
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	21
	终端
	水泵
	3件
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	22
	联轴器
	水泵
	1套
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	23
	弯头
	273
	2个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	24
	弯头
	150
	2个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	25
	胶管
	
	3盘
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	26
	进水端
	水泵
	1件
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	27
	出水端
	
	1个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	28
	塑料布
	
	2捆
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	29
	尼龙绳
	200
	200米
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	30
	氧气乙炔带
	
	6盘
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	31
	安全带
	
	4条
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	32
	安全服
	
	23套
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	33
	安全帽
	红色
	20顶
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	34
	手套
	
	20付
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	35
	水鞋
	6KV
	20双
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	36
	布袜子
	
	20双
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	37
	防尘口罩
	
	20个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	38
	防毒面罩
	TF1型
	3个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	39
	有毒气体

报警仪
	
	2个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	40
	应急照明灯
	GQ-268
	9个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	41
	应急手电筒
	
	30个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	42
	自救器
	ZYX45
	50个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	43
	急救箱
	
	1个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	44
	担架
	
	1个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	45
	正压氧气

呼吸器
	HY Z4
	4台
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	46
	自动苏生器
	MZS-30
	2台
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	47
	氧呼校验仪
	
	1台
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	48
	起钉器
	
	2把
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	49
	工具
	
	1套
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	50
	信号喇叭
	
	2个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	51
	皮尺
	10米
	2把
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	52
	米尺
	2米
	2把
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	53
	联络绳
	
	25根
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	54
	毛巾
	
	25条
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	55
	医用氧气瓶
	
	4件
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	56
	指路器
	
	10个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	57
	水桶
	
	2个
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	58
	风杖
	
	2件
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	59
	保温毯
	
	2条
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	60
	液压起重器
	QFB-2T
	1套
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	61
	胶管
	25
	1盘
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	62
	胶管
	38
	1盘
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	63
	胶管
	50
	1盘
	仓库
	张慧敏  边明霞
	7858070

	64
	应急车辆
	商务

皮卡
	2辆
	车棚
	郭  继

苏志刚
	7858070

	65
	铲车
	
	1辆
	地表
	李  岗
	15053300628


井下应急救援箱

	井下应急救援箱

存放地点
	-310水平：1#副井候车室、1750米皮带机头、盲副井候车室；

-370水平：23线口；

-410水平：3#巷道口、8#巷道口；

-470水平：38线门子口、3#斜坡道座底；

-530水平：矿仓、26线路口；

-560水平：破碎硐室。


7.临淄金拓矿业有限公司（24小时应急值守电话：0533-7858700）

应急装备表

	序号
	物资名称
	数量
	存放地点
	备注

	防护类装备
	自救器
	20个
	应急物资仓库
	

	
	正压式空气呼吸器
	2件
	应急物资仓库
	

	
	安全帽
	20个
	应急物资仓库
	

	
	绝缘手套
	20副
	应急物资仓库
	

	
	绝缘水靴
	20副
	应急物资仓库
	

	监测类
	红外线测温仪
	2个
	应急物资仓库
	

	侦检类
	气体检测仪器
	10台
	应急物资仓库
	

	警戒类
	警戒标志杆
	5个
	应急物资仓库
	

	
	隔离警示带
	2盘
	应急物资仓库
	

	
	出入口标志牌
	2个
	应急物资仓库
	

	救生类
	软 梯
	1个
	应急物资仓库
	

	
	担 架
	1个
	应急物资仓库
	

	抢险类
	水泵
	1台
	应急物资仓库
	

	
	水桶
	20个
	应急物资仓库
	

	
	千斤顶
	1个
	应急物资仓库
	

	
	铁锨
	20把
	应急物资仓库
	

	
	灭火器
	20具
	应急物资仓库
	

	
	铁镐
	20把
	应急物资仓库
	

	
	局扇
	2台
	应急物资仓库
	5.5KW

	
	消防带
	2卷
	应急物资仓库
	

	通讯类装备
	对讲机
	2台
	应急物资仓库
	

	
	外线直播电话
	5部
	应急物资仓库
	

	照明类
	照明灯具
	20盏
	应急物资仓库
	

	车辆类
	救援车辆
	1辆
	工业广场
	

	
	铲车
	1辆
	工业广场
	


  应急物资配备表

	序号
	物资名称
	规格要求
	数量
	保管负责人

	1
	编织袋
	
	200个
	供应站站长

	2
	阻燃风筒
	400mm
	500m
	

	3
	水龙带
	
	25m×4
	

	4
	8#铁丝
	
	30Kg
	

	5
	12#铁丝
	
	30Kg
	

	6
	安全绳
	
	100m
	

	7
	消防砂
	
	5m3
	

	8
	应急药箱
	
	2个
	

	9
	帐篷
	
	10顶
	

	10
	雨衣
	
	30件
	

	11
	胶管、电缆
	
	各100m
	

	12
	圆木
	（12cm≤小头直径≤15cm）
	5m³
	

	13
	钢轨
	24、32kg/m
	50m
	


8.淄博顺达矿业有限公司（24小时应急值守电话：0533-7601031）

应急物资装备清单

	装备类别
	器材名称
	存放位置
	型号
	数量
	责任人
	联系电话

	防护类装备
	正压式空气呼吸器
	应急仓库
	RHZKF
	2台
	王鑫荣
	18678177789

	
	自救器
	应急仓库
	
	20台
	王鑫荣
	18678177789

	
	安全帽
	应急仓库
	
	20个
	王鑫荣
	18678177789

	
	绝缘靴
	应急仓库
	
	4双
	王鑫荣
	18678177789

	
	手套
	应急仓库
	
	6副
	王鑫荣
	18678177789

	
	安全带
	应急仓库
	
	3条
	王鑫荣
	18678177789

	
	雨衣
	应急仓库
	
	5套
	王鑫荣
	18678177789

	侦检类装备
	有害气体检测仪
	安全科
	CD4
	3台
	王鑫荣
	18678177789

	警戒类装备
	出入口标志牌
	应急仓库
	
	4个
	王鑫荣
	18678177789

	
	隔离警戒带
	应急仓库
	
	1盘
	王鑫荣
	18678177789

	救生类装备
	担架
	应急仓库
	
	1架
	王鑫荣
	18678177789

	抢险类装备
	灭火器
	应急仓库
	MFZ/ABC4
	5个
	王鑫荣
	18678177789

	
	沙袋
	井口
	
	20个
	王鑫荣
	18678177789

	
	铁锨
	应急仓库
	
	5张
	王鑫荣
	18678177789

	
	镐
	应急仓库
	
	2张
	王鑫荣
	18678177789

	
	消防锨
	应急仓库
	
	4张
	王鑫荣
	18678177789

	
	消防桶
	应急仓库
	
	4个
	王鑫荣
	18678177789

	
	撬棍
	应急仓库
	
	2根
	王鑫荣
	18678177789

	
	倒链
	应急仓库
	1吨
	2条
	王鑫荣
	18678177789

	
	氧气瓶
	应急仓库
	
	1套
	王鑫荣
	18678177789

	
	锤
	应急仓库
	
	2把
	王鑫荣
	18678177789

	
	钎
	应急仓库
	
	2根
	王鑫荣
	18678177789

	
	斧
	应急仓库
	
	1把
	王鑫荣
	18678177789

	
	刀具
	应急仓库
	
	1把
	王鑫荣
	18678177789

	
	起钉器
	应急仓库
	
	2把
	王鑫荣
	18678177789

	
	电工工具
	应急仓库
	
	1套
	王鑫荣
	18678177789

	
	温度计
	应急仓库
	
	1支
	王鑫荣
	18678177789

	
	水泵
	应急仓库
	
	2台
	王鑫荣
	18678177789

	
	软管
	应急仓库
	
	1盘
	王鑫荣
	18678177789

	照明类装备
	头灯（充电器）
	应急仓库
	
	2个
	王鑫荣
	18678177789

	其他装备
	护套线
	应急仓库
	4mm
	1盘
	王鑫荣
	18678177789

	
	干燥木棍
	应急仓库
	2m
	2根
	王鑫荣
	18678177789

	
	灯线
	应急仓库
	
	1盘
	王鑫荣
	18678177789

	
	灯泡、灯口
	应急仓库
	
	10
	王鑫荣
	18678177789

	
	应急车辆
	工业广场
	
	2台
	王鑫荣
	18678177789


应急物资              

	序号
	物资名称
	存放位置
	数量

	1
	编织袋
	应急仓库
	200个

	2
	阻燃风筒
	应急仓库
	50m（直径400mm）

	3
	水龙带
	应急仓库
	2盘

	4
	8#铁丝
	应急仓库
	1盘

	5
	麻绳
	应急仓库
	1盘

	6
	钳子
	应急仓库
	2把

	7
	消防砂
	地表消防砂存放处
	5m3

	8
	应急药箱
	地表应急救援器材库
	2个


井口应急柜配置清单

	序号
	物资名称
	数量
	存放位置
	保管人
	联系电话

	1
	安全带
	2条
	井口应急柜
	王鑫荣
	18678177789

	2
	安全帽
	3个
	井口应急柜
	王鑫荣
	18678177789

	3
	压缩氧自救器
	5个
	井口应急柜
	王鑫荣
	18678177789

	4
	急救药箱
	1个
	井口应急柜
	王鑫荣
	18678177789

	5
	劳保手套
	4副
	井口应急柜
	王鑫荣
	18678177789

	6
	防尘口罩
	2个
	井口应急柜
	王鑫荣
	18678177789

	7
	医用酒精
	1瓶
	井口应急柜
	王鑫荣
	18678177789

	8
	碘伏
	1瓶
	井口应急柜
	王鑫荣
	18678177789

	9
	棉棒
	1包
	井口应急柜
	王鑫荣
	18678177789

	10
	止血钳
	1把
	井口应急柜
	王鑫荣
	18678177789

	11
	手术剪
	1把
	井口应急柜
	王鑫荣
	18678177789

	12
	镊子
	1把
	井口应急柜
	王鑫荣
	18678177789

	13
	止血带
	6根
	井口应急柜
	王鑫荣
	18678177789

	14
	体温计
	1支
	井口应急柜
	王鑫荣
	18678177789


9.山东涵霞化工有限公司（ 24 小时应急电话：0533-7607816）
消防器材一览表

	名称
	规格
	数量
	位置
	责任人
	电话

	二氧化碳灭火器
	MT/2
	2
	中控室
	边宗安
	13853367542

	
	MT/3
	2
	中控配电室
	边宗安
	13853367542

	
	MT/3
	2
	主配电室
	边宗安
	13853367542

	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC8
	3
	装置区
	边宗安
	13853367542

	
	MF/8-1
	1
	
	边宗安
	13853367542

	
	MFZ/ABC8
	1
	装卸车区
	边宗安
	13853367542

	
	MF/8-1
	1
	
	边宗安
	13853367542

	
	MFZL8
	2
	
	边宗安
	13853367542

	
	MFZ/ABC8
	2
	罐区
	边宗安
	13853367542

	
	MFZ/ABC8A
	2
	
	边宗安
	13853367542

	推车式干粉灭火器
	MFTZ/ABC35
	2
	装置区
	边宗安
	13853367542

	
	
	2
	装卸区
	边宗安
	13853367542

	
	
	2
	罐区
	边宗安
	13853367542


应急器材配置情况汇总表

	名称
	数量
	数量
	位置
	责任人
	电话

	正压式空气呼吸器
	RHZKF6.8

/30
	2
	中控室
	边宗安
	13853367542

	防护服
	RH245/30
	2
	中控室
	边宗安
	13853367542

	防毒面具
	TF/A
	2
	中控室
	边宗安
	13853367542

	急救药箱
	--
	1
	应急办公室
	边宗安
	13853367542

	洗眼、淋浴器
	--
	1
	生产装置区
	边宗安
	13853367542

	洗眼、淋浴器
	--
	1
	储罐区
	边宗安
	13853367542

	洗眼、淋浴器
	--
	1
	锅炉房
	边宗安
	13853367542

	消防栓
	SS1.6-DN

100
	1
	生产装置区
	边宗安
	13853367542

	消防栓
	SS1.6-DN

100
	1
	装卸车区
	边宗安
	13853367542

	消防栓
	SS1.6-DN

100
	1
	罐区
	边宗安
	13853367542

	消防炮
	PS30~50D
	1
	生产装置区
	边宗安
	13853367542

	消防炮
	PS30~50D
	2
	储罐区
	边宗安
	13853367542

	消防炮
	PS30~50D
	1
	锅炉房
	边宗安
	13853367542

	消防水池
	160m3
	2
	厂区东侧
	边宗安
	13853367542

	消防砂池
	1.5 m3
	1
	生产装置区
	边宗安
	13853367542

	消防砂池
	1.5 m3
	2
	装卸车区
	边宗安
	13853367542

	消防掀
	--
	3
	生产装置区
	边宗安
	13853367542

	
	
	6
	装卸车区
	边宗安
	13853367542

	消防桶
	--
	2
	生产装置区
	边宗安
	13853367542

	
	
	5
	装卸车区
	边宗安
	13853367542

	移动泵
	—
	1
	仓库
	边宗安
	13853367542


10.淄博市临淄泰达化工有限公司（24小时值班电话：0533-7608339）

应急器材配置情况汇总表

	序号
	器材名称
	规格型号
	数量
	存放地点
	责任人
	联系

电话

	1
	空气呼吸器
	RHZKF6.8/30
	2套
	生产车间
	杨春荣
	13053322101

	2
	洗眼器
	SL-510
	3个
	车间西南、东北、产品罐区北
	
	

	3
	化学防护服
	/
	6套
	车间应急救援柜
	
	

	4
	防火服
	/
	6套
	车间应急救援柜
	
	

	5
	自吸式防毒口罩
	2020型
	6个
	车间应急救援柜
	
	

	6
	静电消除器
	/
	1个
	车间应急救援柜
	
	

	7
	便携式洗眼器
	/
	1个
	车间应急救援柜
	
	

	8
	防护手套
	/
	6副
	车间应急救援柜
	
	

	9
	防护眼镜
	/
	6副
	车间应急救援柜
	
	

	10
	急救箱
	/
	1个
	车间应急救援柜
	
	

	11
	担架
	/
	1个
	车间应急救援柜
	
	

	12
	应急堵漏器材
	/
	4个
	车间应急救援柜
	
	

	13
	管夹
	/
	4个
	车间应急救援柜
	
	

	14
	钢质工具
	/
	10个
	车间应急救援柜
	
	

	15
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC8
	48个
	生产车间、罐区、装车平台、金属钠仓库、桶装接料房、空桶堆场
	
	

	16
	推车式水基型灭火器
	MFTZ/65型
	2个
	产品罐区北侧
	
	

	17
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	2个
	配电室
	
	

	18
	二氧化碳灭火器
	MF/2
	8个
	发电机房、配电室、消防泵房、车间配电室
	
	

	19
	二氧化碳灭火器
	MT/3
	8个
	化验室、气泵房、水泵房配电室、冰机房
	
	

	20
	D型干粉灭火器
	MFZD7
	4个
	车间平台、金属钠仓库
	
	

	21
	D型干粉灭火器
	MFTZ/D20-HLK
	8个
	车间平台、金属钠仓库
	
	

	22
	室外消防栓
	SS100/65-16
	3个
	车间南、罐区东、罐区西
	
	

	23
	消防炮
	PS30-500
	1台
	车间西
	
	

	24
	消防沙池
	
	12个
	罐区、车间、仓库
	
	

	25
	消防铣
	
	24把
	罐区、车间
	
	

	26
	消防桶
	
	24个
	罐区、车间
	杨春荣
	13053322101

	27
	消防水池
	600m³
	1个
	循环水池
	
	

	28
	便携式气体检测仪
	BH-4
	1台
	生产办公室
	
	

	29
	固定式气体变送器
	K200
	1台
	接料房
	
	

	30
	固定式气体变送器
	K200
	5台
	生产车间平台上方
	
	

	31
	固定式气体变送器
	K200
	1台
	装车平台
	
	

	32
	固定式气体变送器
	K200
	1台
	3、4号原料罐之间
	
	

	33
	点型气体探测器
	QJ-T-08
	6台
	生产车间平台
	
	

	34
	点型气体探测器
	QJ-T-08
	1台
	卸车区
	
	

	35
	点型气体探测器
	QJ-T-08
	1台
	原料罐8-9号之间
	
	

	36
	点型气体探测器
	QJ-T-08
	1台
	产品罐区
	
	

	37
	点型气体探测器
	QJ-T-08
	1台
	空桶堆场
	
	

	38
	点型气体探测器
	QJ-T-08
	1台
	立罐中间
	
	

	39
	电视监控
	高清
	24处
	厂区、生产装置
	
	

	40
	消防应急照明
	/
	8个
	循环水泵配电室、配电室、生产车间、中控室消防泵房、发电机房
	
	

	41
	应急车辆
	
	1辆
	车库
	
	

	42
	消防头盔 
	/
	2顶
	微型消防站
	
	

	43
	 消防员灭火防护服 
	/
	2套
	微型消防站
	
	

	44
	 消防手套
	/
	3付
	微型消防站
	
	

	45
	消防安全腰带
	/
	3根
	微型消防站
	
	

	46
	消防员灭火防护靴
	/
	3双
	微型消防站
	杨春荣
	13053322101

	47
	板斧
	/
	2把
	微型消防站
	
	

	48
	佩戴式防爆照明灯
	/
	1个
	微型消防站
	
	

	49
	喊话器
	/
	1个
	微型消防站
	
	

	50
	方位灯
	/
	6个
	微型消防站
	
	

	51
	消防轻型安全绳
	/
	3根
	微型消防站
	
	

	52
	消防腰斧
	/
	3把
	微型消防站
	
	

	53
	 消防过滤式自救呼吸器
	/
	3个
	微型消防站
	
	

	54
	大斧
	/
	2把
	微型消防站
	
	


11.淄博市临淄易通化工厂（24小时应急值班电话为：0533-7600803）

消防器材配置情况表

	序号
	器材名称
	型号
	数量
	存放位置
	负责人及电话

	1
	干粉灭火器
	MFZ/ABC-8
	22
	车间、仓库、导热油炉房、化验室
	边双立，18653322008

	2
	干粉灭火器
	MXTZ/35
	4
	车间、罐区
	边双立，18653322008

	3
	二氧化碳灭火器
	MT-3型
	6
	配电室、中控室、化验室
	边双立，18653322008

	4
	消防泵
	XBD3.0/30-TSG型
	2
	消防泵房
	边双立，18653322008

	5
	消防栓
	SS100/65-1.6型
	1
	厂区
	边双立，18653322008

	6
	消防栓
	SS100/65-1.9型
	2
	厂区
	边双立，18653322008

	7
	消防水池
	270m³
	1
	生产装置东侧
	边双立，18653322008

	8
	消防沙池
	1.6m³
	3
	车间、仓库、罐区
	边双立，18653322008

	9
	消防锨
	
	20
	沙池旁
	边双立，18653322008

	10
	消防桶
	
	15
	沙池旁
	边双立，18653322008

	11
	沙土
	
	10m³
	沙池
	边双立，18653322008


应急器材配置情况表

	序号
	器材名称
	数量
	性能
	存放位置
	负责人及电话

	1
	应急照明设施
	3
	MBY
	车间
	边双立，18653322008

	2
	应急照明设施
	3
	SX-J18
	配电室、中控室、导热油炉房
	边双立，18653322008

	3
	急救药箱
	1
	
	应急器材柜
	边双立，18653322008

	4
	淋浴、洗眼器
	2
	YP-204
	车间
	边双立，18653322008

	5
	自给式正压空气呼吸器
	1
	RHZK-5/30-11型
	应急器材柜
	边双立，18653322008

	6
	自给式正压空气呼吸器
	1
	RHZK-6.8/30型
	应急器材柜
	边双立，18653322008

	7
	防化服
	2
	DTXF-93-I型/070347
	应急器材柜
	边双立，18653322008

	8
	便携式可燃气体检测仪
	1
	ADKS-1(EX)型
	中控室
	边双立，18653322008

	9
	便携式有毒气体检测仪
	1
	ADKS-1型
	中控室
	边双立，18653322008

	10
	滤毒罐式防毒面具
	4
	TF1-4号中型
	应急器材柜
	边双立，18653322008

	11
	过滤式防毒面具
	4
	GB2890-95型
	应急器材柜
	边双立，18653322008


12.淄博兴德化工有限公司（24小时应急值守电话0533—7603998）
应急物资的名录或清单

	名称
	规格型号
	数量
	位置
	责任人
	联系电话

	长管呼吸面罩
	/
	2
	制氧主控室
	齐立琳
	13573364789

	防溅面罩
	/
	2
	
	
	

	空气式呼吸器
	/
	2
	
	
	

	药箱
	/
	1
	
	
	

	担架
	/
	1
	
	
	

	对讲机
	/
	6
	
	
	

	防火服
	/
	2
	
	
	

	护目镜
	/
	10
	
	
	

	便携式氧气报警仪
	/
	2
	
	
	

	防冻伤手套
	/
	10
	
	
	

	洗眼器
	/
	1
	循环水车间
	齐崇生
	15069328590


消防器材一览表

	名称
	规格型号
	数量
	位置
	责任人
	联系电话

	消防水池
	1000m³
	2
	综合供水
	齐崇生
	15069328590

	消防水泵
	XBD8.0/90-DL
	3
	综合供水
	
	

	稳压泵
	DFL12-15×7型立式多级泵
	2
	综合供水
	
	

	普通地下消防栓
	SAK100/65-1.6
	2
	制氧车间北侧
	齐立琳
	13573364789

	室内消火栓（乙型）
	SN6504520214
	12
	制氧车间一层
	
	

	室内消火栓（乙型）
	SN6504520214
	11
	制氧车间二层
	
	

	手动报警按钮
	J-SAP-8401
	4
	制氧车间外走廊
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	2
	事故水池
	齐崇生
	15069328590

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	2
	综合供水
	
	

	手提式CO₂灭火器
	MT7
	4
	201配电室
	宋士林
	13969362425

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC8
	10
	
	
	

	推车式干粉灭火器
	MFT/ABC50
	1
	
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	2
	
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	2
	变送器室
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	8
	配电室
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	4
	变压器室
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	4
	化验室
	朱玉翠
	13475627377

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	2
	
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	2
	分析室
	
	

	推车式干粉灭火器
	MFT/ABC30
	6
	空分一二期厂房一层
	齐立琳
	13573364789

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	12
	
	
	

	手提式CO₂灭火器
	MT7
	4
	
	
	

	推车式干粉灭火器
	MFT/ABC30
	4
	空分一二期厂房二层
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	8
	
	
	

	手提式CO₂灭火器
	MT7
	4
	
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	2
	主控室
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	2
	氧气调压室
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	2
	液氧储槽
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	2
	分馏塔
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	2
	分子筛
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC8
	2
	分馏塔
	
	

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	2
	办公室
	齐崇生
	15069328590

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	2
	会议室
	齐崇生
	15069328590


13.淄博桓台瑞丰气体有限公司（24小时应急值守电话：0533-8100024）
消防器材、设施情况表

	应急救援物资名称
	类型
	数量
	存放位置
	责任人
	联系电话

	干粉灭火器
	MFZ/ABC-8型
	12台
	车间
	高秀梅
	13869304859

	干粉灭火器
	MTZ 35
	1台
	成品库
	高秀梅
	13869304859

	消防栓
	SS100/65-1.6
	2个
	乙炔车间西侧
	徐学志
	13953308187

	消防水带
	60
	65米
	乙炔车间西侧
	徐学志
	13953308187

	消防水池
	336m³
	1个
	乙炔车间西侧
	徐学志
	13953308187

	消防锹
	
	4
	乙炔车间西侧
	徐学志
	13953308187

	应急照明
	
	3
	乙炔发生岗位、充装岗位
	徐学志
	13953308187

	可燃气体报警仪
	RBT-6000
	8路
	电石库、发生岗位、净化岗位、压缩岗位、充装岗位、成品库、气柜
	徐学志
	13953308187

	防护服
	
	2身
	乙炔充装岗位
	徐学志
	13953308187

	急救药箱
	
	1个
	乙炔充装岗位
	徐学志
	13953308187

	空气呼吸器
	
	2个
	乙炔充装岗位
	徐学志
	13953308187

	干粉灭火器
	MFZ/ABC-8型
	10台
	车间、储罐区
	高秀梅
	13869304859

	干粉灭火器
	MTZ 35
	1台
	成品库后
	高秀梅
	13869304859

	消防栓
	
	2个
	丙烷车间东侧
	徐学志
	13953308187

	消防水池
	
	1个
	丙烷车间东侧
	徐学志
	13953308187

	消防锹
	
	4
	充装间后
	徐学志
	13953308187

	应急照明
	
	3
	丙烷中控室、充装岗位
	徐学志
	13953308187

	可燃气体报警仪
	RBT-6000
	4路
	储罐区、泵房、充装岗位、成品库
	徐学志
	13953308187

	防护服
	
	2身
	丙烷中控室
	徐学志
	13953308187


14.山东隆盛钢铁有限公司铁厂（24小时应急值守电话：0533-7602678）

消防器材配置情况表

	序号
	消防器材类型
	放置位置
	规格型号
	数量
	负责人

	1
	手提式干粉灭火器
	高压室南消防池
	MFZ/8型
	2
	边增洋

	2
	手提式干粉灭火器
	高压室北
	MFZ/8型
	1
	边增洋

	3
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	4
	手提式干粉灭火器
	高压室中门北
	MFZ/8型
	2
	边增洋

	5
	手提式干粉灭火器
	高压室中门南
	MFZ/8型
	1
	边增洋

	6
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	7
	手提式干粉灭火器
	高压室南
	MFZ/8型
	2
	边增洋

	8
	手提式干粉灭火器
	四楼仪表室
	MFZ/8型
	2
	边祥

	9
	手提式干粉灭火器
	三楼配电室
	MFZ/8型
	1
	边祥

	10
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	11
	手提式干粉灭火器
	机头配电室
	MFZ/8型
	1
	王刚

	12
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	13
	手提式干粉灭火器
	机头消防池
	MFZ/8型
	2
	王刚

	14
	手提式干粉灭火器
	机头变压器
	MFZ/8型
	2
	王刚

	15
	手提式干粉灭火器
	配料配电室
	MFZ/8型
	1
	戚亚洲

	16
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	17
	手提式干粉灭火器
	配料消防池
	MFZ/8型
	1
	戚亚洲

	18
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	19
	手提式干粉灭火器
	配料变压器
	MFZ/8型
	1
	戚亚洲

	20
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	21
	手提式干粉灭火器
	机尾配电室
	MFZ/8型
	1
	边廷农

	22
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	23
	手提式干粉灭火器
	机尾消防池
	MFZ/8型
	2
	边廷农

	24
	手提式干粉灭火器
	机尾变压器
	MFZ/8型
	1
	边廷农

	25
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	26
	手提式干粉灭火器
	配料除尘高压室
	MFZ/8型
	2
	武裕博

	27
	手提式干粉灭火器
	配料除尘低压室
	MFZ/8型
	1
	武裕博

	28
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	29
	手提式干粉灭火器
	直流屏
	MFZ/8型
	1
	王德强

	30
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	31
	手提式干粉灭火器
	高压室北消防池
	MFZ/8型
	2
	边增洋

	32
	手提式干粉灭火器
	料场高压室
	MFZ/8型
	1
	常继涛

	33
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	34
	手提式干粉灭火器
	料场低压室
	MFZ/8型
	1
	常继涛

	35
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	36
	手提式二氧化碳灭火器
	机头除尘配电室
	MT∕5
	1
	闫文才

	37
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	38
	手提式二氧化碳灭火器
	增压配电室
	MT∕5
	1
	闫文才

	39
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	40
	手提式二氧化碳灭火器
	脱硫水泵房
	MT∕5
	1
	闫文才

	41
	手提式干粉灭火器
	
	MFZ/8型
	1
	

	42
	手提式二氧化碳灭火器
	脱硫主控室
	MT∕5
	2
	闫文才

	43
	手提式干粉灭火器
	地磅室
	MFZ/8型
	2
	徐艳霞

	44
	手提式干粉灭火器
	地坑上料门口
	MFZ/8型
	2
	陈娟

	45
	手提式干粉灭火器
	1号皮带机尾
	MFZ/8型
	2
	张春林

	46
	手提式干粉灭火器
	1号皮带中间
	MFZ/8型
	2
	侯胜龙

	47
	手提式干粉灭火器
	1号皮带中间
	MFZ/8型
	2
	徐宝营

	48
	手提式干粉灭火器
	1号皮带中间
	MFZ/8型
	2
	刘静明

	49
	手提式干粉灭火器
	1号皮带机头
	MFZ/8型
	2
	褚国义

	50
	手提式干粉灭火器
	2号皮带机尾
	MFZ/8型
	2
	王荣

	51
	手提式干粉灭火器
	2号皮带机头
	MFZ/8型
	2
	夏淑文

	52
	手提式干粉灭火器
	2号皮带坠砣处
	MFZ/8型
	2
	刘本宪

	53
	手提式干粉灭火器
	1号皮带中间
	MFZ/8型
	2
	李胜晨

	54
	手提式干粉灭火器
	燃二机头东侧
	MFZ/8型
	2
	孙怀芳、孟凡志、

刘洪亮

	55
	手提式干粉灭火器
	燃一B机头南侧
	MFZ/8型
	2
	孙怀芳、孟凡志、

刘洪亮

	56
	手提式干粉灭火器
	燃一B机尾北侧
	MFZ/8型
	2
	孙怀芳、孟凡志、

刘洪亮

	57
	手提式干粉灭火器
	燃料振筛北侧
	MFZ/8型
	2
	孙怀芳、孟凡志、

刘洪亮

	58
	手提式干粉灭火器
	燃一A机头西侧
	MFZ/8型
	2
	孙怀芳、孟凡志、

刘洪亮

	59
	手提式干粉灭火器
	燃一A机尾北侧
	MFZ/8型
	2
	孙怀芳、孟凡志、

刘洪亮

	60
	手提式干粉灭火器
	四辊一层北侧
	MFZ/8型
	2
	孙怀芳、孟凡志、

刘洪亮

	61
	手提式干粉灭火器
	反一皮带中间东侧
	MFZ/8型
	2
	孙怀芳、孟凡志、

刘洪亮

	62
	手提式干粉灭火器
	负十米中间北侧
	MFZ/8型
	2
	孙怀芳、孟凡志、

刘洪亮

	63
	手提式干粉灭火器
	配料室门内东侧
	MFZ/8型
	2
	孙怀芳、孟凡志、

刘洪亮

	64
	手提式二氧化碳灭火器
	
	MT∕5
	
	

	65
	手提式干粉灭火器
	铺二机尾南侧
	MFZ/8型
	2
	路玉森、王德前、

王海峰

	66
	手提式干粉灭火器
	成二中间南侧
	MFZ/8型
	2
	路玉森、王德前、

王海峰

	67
	手提式二氧化碳灭火器
	主抽操作室进门北边
	MT∕5
	2
	孙怀芳、孟凡志、

刘洪亮

	68
	手提式干粉灭火器
	主抽二期油站西侧
	MFZ/8型
	2
	孙怀芳、孟凡志、

刘洪亮

	69
	手提式干粉灭火器
	新负十米地磅门外北侧
	MFZ/8型
	2
	白金友

	70
	手提式干粉灭火器
	新负十米一配机尾北侧
	MFZ/8型
	2
	白金友

	71
	手提式干粉灭火器
	新负十米三号仓北
	MFZ/8型
	2
	白金友

	72
	手提式干粉灭火器
	新负十米五号仓北
	MFZ/8型
	2
	白金友

	73
	手提式干粉灭火器
	新负十米六号仓北
	MFZ/8型
	2
	白金友

	74
	手提式干粉灭火器
	新负十米八号仓北
	MFZ/8型
	2
	白金友

	75
	手提式干粉灭火器
	新负十米配一机头北侧
	MFZ/8型
	2
	白金友

	76
	手提式干粉灭火器
	新负十米配二机尾西侧
	MFZ/8型
	2
	白金友

	77
	手提式二氧化碳灭火器
	水泵房进门东侧
	MT∕5
	1
	路玉森、王德前、王海峰

	78
	手提式干粉灭火器
	一混操作室南侧
	MFZ/8型
	2
	路玉森、王德前、王海峰

	79
	手提式干粉灭火器
	混一机头东侧
	MFZ/8型
	2
	路玉森、王德前、王海峰

	80
	手提式干粉灭火器
	混二北侧
	MFZ/8型
	2
	路玉森、王德前、王海峰

	81
	手提式干粉灭火器
	混三混四中间南边圆盘
	MFZ/8型
	2
	路玉森、王德前、王海峰

	82
	手提式干粉灭火器
	二混加油机东侧
	MFZ/8型
	2
	路玉森、王德前、王海峰

	83
	手提式干粉灭火器
	混五皮带中间南侧
	MFZ/8型
	2
	路玉森、王德前、王海峰

	84
	手提式干粉灭火器
	混五机头西侧
	MFZ/8型
	2
	路玉森、王德前、王海峰

	85
	手提式干粉灭火器
	主控室进门东侧
	MFZ/8型
	2
	路玉森、王德前、王海峰

	86
	手提式干粉灭火器
	新受料槽休息室门外
	MFZ/8型
	2
	白金友

	87
	手提式干粉灭火器
	烧结三层油站进门北侧
	MFZ/8型
	2
	路玉森、王德前、王海峰

	88
	手提式干粉灭火器
	成一机头西侧
	MFZ/8型
	2
	路玉森、王德前、王海峰

	89
	手提式干粉灭火器
	烧结主抽外北侧
	MFZ/8型
	2
	孙怀芳、孟凡志、刘洪亮

	90
	手提式干粉灭火器
	烧结主抽南外侧
	MFZ/8型
	2
	孙怀芳、孟凡志、刘洪亮

	91
	手提式干粉灭火器
	烧结维修门外西侧
	MFZ/8型
	2
	劳洪平

	92
	手提式干粉灭火器
	燃五六休息室门外
	MFZ/8型
	2
	孙怀芳、孟凡志、刘洪亮

	93
	手提式干粉灭火器
	水泵房进门东侧
	MFZ/8型
	1
	路玉森、王德前、王海峰

	94
	手提式干粉灭火器
	二层办公室门外
	MFZ/8型
	1
	路玉森、王德前、王海峰

	95
	手提式二氧化碳灭火器
	
	MT∕5
	1
	路玉森、王德前、王海峰

	96
	手提式干粉灭火器
	混五机尾东侧
	MFZ/8型
	2
	路玉森、王德前、王海峰


安全设施配置情况表

	序号
	器材名称
	数量
	存放位置
	规格型号
	负责人

	1
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#炉前液压站西泥炮房
	QB-2000-03N
	姚庆山

	2
	一氧化碳气体检测仪
	1
	风口平台西北角
	QB-2000-03N
	姚庆山

	3
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#炉前东液压泥炮房
	QB-2000
	姚庆山

	4
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#东出铁场南侧
	FS-80
	姚庆山

	5
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#风口平台东南角
	FS-80
	姚庆山

	6
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#风口平台西南角
	FS-80
	姚庆山

	7
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#西出铁场南侧
	QB-2000
	姚庆山

	8
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#风口平台东北角
	QB-2000
	姚庆山

	9
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉值班室西走廊
	GB-2000F
	姚庆山

	10
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉值班室西第一间
	GB-2000F
	姚庆山

	11
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉值班室西第二间
	GB-2000F
	姚庆山

	12
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉值班室西第三间
	GB-2000F
	姚庆山

	13
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉值班室上层走廊
	GB-2000F
	姚庆山

	14
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉值班室上层第一间
	GB-2000F
	姚庆山

	15
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉值班室上层第二间
	GB-2000F
	姚庆山

	16
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉值班室上层第三间
	GB-2000F
	姚庆山

	17
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉环形水槽北
	SP-2104
	姚庆山

	18
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉环形水槽南
	QB-2000-03N
	姚庆山

	19
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉炉顶平台东
	QB-2000-03N
	姚庆山

	20
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉炉顶平台南
	QB-2000-03N
	姚庆山

	21
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉炉体3层北
	SP-2104
	姚庆山

	22
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉炉体3层南
	QB-2000-03N
	姚庆山

	23
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉炉体4层北
	QB-2000-03N
	姚庆山

	24
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉炉体4层南
	QB-2000-03N
	姚庆山

	25
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉炉体4层东
	SP-2104
	姚庆山

	26
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉炉体5层东
	SP-2104
	姚庆山

	27
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉炉体5层西
	QB-2000-03N
	姚庆山

	28
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉布料器6层西
	QB-2000-03N
	姚庆山

	29
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉布料器6层东
	QB-3000-03N
	姚庆山

	30
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉下密组合7层西
	QB-2000-03N
	姚庆山

	31
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉上密组合8层东南
	SP-2104
	姚庆山

	32
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉上密组合8层西
	QB-2000-03N
	姚庆山

	33
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉受料斗9层东南
	SP-2104
	姚庆山

	34
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉受料斗9层西
	QB-2000-03N
	姚庆山

	35
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉本体10层东
	QB-2000
	姚庆山

	36
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉本体10层西
	QB-2000
	姚庆山

	37
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉天轮11层南
	SP-2104
	姚庆山

	38
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉大放散12层
	QB-2000-03N
	姚庆山

	39
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#卷扬主控室北墙
	DF-7500
	姚庆山

	40
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉主控室西墙
	RDD-3001
	姚庆山

	41
	一氧化碳气体检测仪
	1
	调度室北墙
	SP-1204A
	姚庆山

	42
	一氧化碳气体检测仪
	1
	循环水泵房值班室南墙
	SP-1204A
	姚庆山

	43
	一氧化碳气体检测仪
	1
	冲渣泵房值班室北墙
	SP-1204A
	姚庆山

	44
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#热除主控室北墙
	DE-7500
	姚庆山

	45
	一氧化碳气体检测仪
	1
	助燃风机房南墙
	SP-2104
	姚庆山

	46
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#布袋除尘一层东
	SP-2104
	姚庆山

	47
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#布袋除尘一层北检修箱
	SP-1204A
	姚庆山

	48
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#布袋除尘操作室
	SP-2104
	姚庆山

	49
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#布袋除尘二层5#箱体北
	SP-2104
	姚庆山

	50
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#布袋除尘二层东
	SP-2104
	姚庆山

	51
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#布袋除尘荒煤气西
	SP-2104
	姚庆山

	52
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#布袋除尘荒煤气东
	SP-2104
	姚庆山

	53
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#布袋除尘净煤气西
	SP-2104
	姚庆山

	54
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#布袋除尘净煤气东
	SP-2104
	姚庆山

	55
	一氧化碳气体检测仪
	1
	高炉调压阀组北
	SP-2104
	姚庆山

	56
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#热风炉三层西
	SP-2104
	姚庆山

	57
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#热风炉三层东
	SP-2104
	姚庆山

	58
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#热风炉四层西北
	SP-2104
	姚庆山

	59
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#热风炉四层东北
	SP-2104
	姚庆山

	60
	一氧化碳气体检测仪
	1
	煤气防护站
	SP-1204A
	姚庆山

	61
	一氧化碳气体检测仪
	1
	食堂
	SP-1204A
	姚庆山

	62
	一氧化碳气体检测仪
	1
	锅炉房
	SP-1204A
	姚庆山

	63
	一氧化碳气体检测仪
	1
	高炉筛分楼放灰休息室
	QB-2000F
	姚庆山

	64
	一氧化碳气体检测仪
	1
	上料1-2#皮带值班室外
	SP-1204A
	姚庆山

	65
	一氧化碳气体检测仪
	1
	上料3-4#皮带值班室外
	SP-1204A
	姚庆山

	66
	一氧化碳气体检测仪
	1
	上料5-6#皮带值班室门口
	DF-7500
	姚庆山

	67
	一氧化碳气体检测仪
	1
	上料7-8#皮带值班室外北
	DF-7500
	姚庆山

	68
	一氧化碳气体检测仪
	1
	上料9-10#皮带值班室西
	DF-7500
	姚庆山

	69
	一氧化碳气体检测仪
	1
	上料11-12#皮带值班室外
	SP-1204A
	姚庆山

	70
	一氧化碳气体检测仪
	1
	成四皮带值班室
	SP-1204A
	姚庆山

	71
	一氧化碳气体检测仪
	1
	二期槽下值班室
	SP-1204A
	姚庆山

	72
	一氧化碳气体检测仪
	1
	维修大院会议室
	SP-1204A
	姚庆山

	73
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#布袋一层西北角
	SP-2104
	姚庆山

	74
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉前西液压站泥炮房内
	GB-2000
	姚庆山

	75
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉前西液压站泥炮房外
	FS-80
	姚庆山

	76
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉前东液压站泥炮房外
	FS-80
	姚庆山

	77
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉前东液压站泥炮房内
	GB-2000
	姚庆山

	78
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉风口平台东南角
	FS-80
	姚庆山

	79
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#东出铁场南
	GB-2000
	姚庆山

	80
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#风口平台西南角
	GB-2000
	姚庆山

	81
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉西出铁场
	GB-2000
	姚庆山

	82
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉值班室东走廊
	GB-2000F
	姚庆山

	83
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉值班室东第一间
	GB-2000F
	姚庆山

	84
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉值班室东第二间
	GB-2000F
	姚庆山

	85
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉值班室东第三间
	GB-2000F
	姚庆山

	86
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉值班室上层走廊
	GB-2000F
	姚庆山

	87
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉值班室上层第一间
	GB-2000F
	姚庆山

	88
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉值班室上层第二间
	GB-2000F
	姚庆山

	89
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉值班室上层第三间
	GB-2000F
	姚庆山

	90
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉环形水槽北
	QB-2000-03N
	姚庆山

	91
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉环形水槽南
	QB-2000-03N
	姚庆山

	92
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉炉顶平台南
	QB-2000-03N
	姚庆山

	93
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉本体3层北
	QB-2000-03N
	姚庆山

	94
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉本体3层南
	QB-3000-03N
	姚庆山

	95
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉本体4层北
	QB-2000-03N
	姚庆山

	96
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉本体4层南
	QB-3000-03N
	姚庆山

	97
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉本体5层东
	QB-2000-03N
	姚庆山

	98
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉布料器探尺6层东
	QB-2000-03N
	姚庆山

	99
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉布料器探尺6层西
	QB-2000-03N
	姚庆山

	100
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉下密组合7层东
	QB-2000-03N
	姚庆山

	101
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉下密组合7层西
	QB-2000-03N
	姚庆山

	102
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉下密组合7层南
	QB-2000-03N
	姚庆山

	103
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉上密组合8层东
	QB-2000-03N
	姚庆山

	104
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉上密组合8层西
	QB-2000-03N
	姚庆山

	105
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#受料斗9层东
	QB-2000-03N
	姚庆山

	106
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#受料斗9层西
	QB-2000-03N
	姚庆山

	107
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉本体10层东
	QB-2000-03N
	姚庆山

	108
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉本体10层西
	QB-2000-03N
	姚庆山

	109
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#天轮11层南
	QB-2000-03N
	姚庆山

	110
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1期老除尘值班室南墙
	SP-2104
	姚庆山

	111
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#热除主控室西墙
	SP-1204A
	姚庆山

	112
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#布袋除尘操作室
	SP-2104
	姚庆山

	113
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#布袋除尘一层北检修箱
	SP-1204A
	姚庆山

	114
	一氧化碳气体检测仪
	1
	热除液压站
	SP-1204A
	姚庆山

	115
	一氧化碳气体检测仪
	1
	4#煤气水封
	SP-1204A
	姚庆山

	116
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#布袋除尘二层西南
	SP-2104
	姚庆山

	117
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#布袋除尘二层东南
	SP-2104
	姚庆山

	118
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#布袋除尘荒煤气西
	SP-2104
	姚庆山

	119
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#布袋除尘荒煤气东
	SP-2104
	姚庆山

	120
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#布袋除尘净煤气西
	SP-2104
	姚庆山

	121
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#布袋除尘净煤气东
	SP-2104
	姚庆山

	122
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#烧结煤气管道支架
	K500-CO-B
	姚庆山

	123
	一氧化碳气体检测仪
	1
	4#高炉煤气管道支架
	SP-1204A
	姚庆山

	124
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#高炉主控室东墙
	SP-1204A
	姚庆山

	125
	一氧化碳气体检测仪
	1
	粒化机主控室西墙
	SP-1204A
	姚庆山

	126
	一氧化碳气体检测仪
	1
	粒化机维修室西墙
	SP-1204A
	姚庆山

	127
	一氧化碳气体检测仪
	1
	粒化机1#水泥厂皮带
	QB-2000
	姚庆山

	128
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#卷扬主控室西墙
	SP-1204A
	姚庆山

	129
	一氧化碳气体检测仪
	1
	轨道衡
	SP-1204A
	姚庆山

	130
	一氧化碳气体检测仪
	1
	高炉维修休息室
	SP-1204A
	姚庆山

	131
	一氧化碳气体检测仪
	1
	高炉电仪值班室
	SP-1204A
	姚庆山

	132
	一氧化碳气体检测仪
	1
	高炉筛分楼振筛值班室
	SP-1204A
	姚庆山

	133
	一氧化碳气体检测仪
	1
	南门三管放散楼梯口
	SP-1204A
	姚庆山

	134
	一氧化碳气体检测仪
	1
	喷煤南墙外煤气水封
	SP-1204A
	姚庆山

	135
	一氧化碳气体检测仪
	1
	喷煤煤棚西墙柱子
	SP-1204A
	姚庆山

	136
	一氧化碳气体检测仪
	1
	喷煤煤气炉北
	SP-2104
	姚庆山

	137
	一氧化碳气体检测仪
	1
	煤气磨机房南墙
	SP-2104
	姚庆山

	138
	一氧化碳气体检测仪
	1
	喷煤主控室北墙
	DF-7500
	姚庆山

	139
	一氧化碳气体检测仪
	1
	喷煤二层北墙
	SP-2104
	姚庆山

	140
	一氧化碳气体检测仪
	1
	喷煤四层值班室北墙
	SP-1204A
	姚庆山

	141
	一氧化碳气体检测仪
	1
	喷煤四层值班室外西墙
	SP-2104
	姚庆山

	142
	一氧化碳气体检测仪
	1
	喷煤6层北室北墙
	SP-2104
	姚庆山

	143
	一氧化碳气体检测仪
	1
	喷煤6层南室北墙
	SP-2104
	姚庆山

	144
	一氧化碳气体检测仪
	1
	煤棚值班室
	QB2000F
	姚庆山

	145
	一氧化碳气体检测仪
	1
	喷吹一层西墙
	SP-2104
	姚庆山

	146
	一氧化碳气体检测仪
	1
	空压机房值班室东墙
	SP-1204A
	姚庆山

	147
	一氧化碳气体检测仪
	1
	空压机房10#煤气水封
	SP-1204A
	姚庆山

	148
	一氧化碳气体检测仪
	1
	热除值班室二层西墙
	SP-1204A
	姚庆山

	149
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT8#、9#煤气水封
	SP-1204A
	姚庆山

	150
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT6#、7#煤气水封
	SP-1204A
	姚庆山

	151
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT1#润滑油站外墙
	SP-2104
	姚庆山

	152
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT动力油站南墙
	SP-2104
	姚庆山

	153
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT主控室东墙
	SP-2104
	姚庆山

	154
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT主控室北墙
	SP-1204A
	姚庆山

	155
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT2#润滑油站内墙
	SP-2104
	姚庆山

	156
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT1#高压互感器室北墙
	SP-2104
	姚庆山

	157
	一氧化碳气体检测仪
	1
	风机房主控室东墙
	SP-2104
	姚庆山

	158
	一氧化碳气体检测仪
	1
	风机房一层南
	SP-1204A
	姚庆山

	159
	一氧化碳气体检测仪
	1
	风机房一层西中间
	SP-2104
	姚庆山

	160
	一氧化碳气体检测仪
	1
	风机房主控室门外
	SP-2104
	姚庆山

	161
	一氧化碳气体检测仪
	1
	二期热风炉一层北
	SP-2104
	姚庆山

	162
	一氧化碳气体检测仪
	1
	二期热风炉四层东
	SP-2104
	姚庆山

	163
	一氧化碳气体检测仪
	1
	二期热风炉四层西
	SP-2104
	姚庆山

	164
	一氧化碳气体检测仪
	1
	铸铁机配电室门口
	SP-2104
	姚庆山

	165
	一氧化碳气体检测仪
	1
	铸铁机修罐间南墙中间
	SP-2104
	姚庆山

	166
	一氧化碳气体检测仪
	1
	铸铁机修罐间南门口
	SP-2104
	姚庆山

	167
	一氧化碳气体检测仪
	1
	铸铁机修罐间西
	QB-2000-03N
	姚庆山

	168
	一氧化碳气体检测仪
	1
	铸铁机修罐间西北
	QB-2000-03N
	姚庆山

	169
	一氧化碳气体检测仪
	1
	铸铁机修罐间东北
	QB-2000-03N
	姚庆山

	170
	一氧化碳气体检测仪
	1
	铸铁机8#煤气水封
	SP-1204A
	姚庆山

	171
	一氧化碳气体检测仪
	1
	南门卫室内
	SP-1204A
	姚庆山

	172
	一氧化碳气体检测仪
	1
	二期布袋一层东
	SP-2104
	姚庆山

	173
	一氧化碳气体检测仪
	1
	外协电仪值班室
	QB2000F
	姚庆山

	174
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT1#润滑油站里北墙
	SP-2104
	姚庆山

	175
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT1#出口插板阀西南墙
	SP-2104
	姚庆山

	176
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT2#出口插板阀西北墙
	SP-2104
	姚庆山

	177
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT2#透平机南墙
	SP-2104
	姚庆山

	178
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT2#透平机西墙
	SP-2104
	姚庆山

	179
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT1#透平机北墙
	SP-2104
	姚庆山

	180
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT1#透平机东立柱
	SP-2104
	姚庆山

	181
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#炉5层西
	QB-2000-03N
	姚庆山

	182
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#高炉8层东
	QB-2000-03N
	姚庆山

	183
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#热风炉北立柱
	SP-2104
	姚庆山

	184
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#热风炉顶层东
	QB-2000-03N
	姚庆山

	185
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#热风炉顶层西
	QB-2000-03N
	姚庆山

	186
	一氧化碳气体检测仪
	1
	一号布袋除尘荒煤气上层东
	SP——2104
	姚庆山

	187
	一氧化碳气体检测仪
	1
	一号布袋除尘荒煤气上层西
	SP——2104
	姚庆山

	188
	一氧化碳气体检测仪
	1
	二号布袋除尘净煤气东
	SP——2104
	姚庆山

	189
	一氧化碳气体检测仪
	1
	二号布袋除尘净煤气西
	SP——2104
	姚庆山

	190
	一氧化碳气体检测仪
	1
	调压阀组南门
	QB-2000-03N
	姚庆山

	191
	一氧化碳气体检测仪
	1
	卷扬槽下三层值班室
	QB-2000-03N
	姚庆山

	192
	一氧化碳气体检测仪
	1
	二号净煤除尘值班室
	QB-2000-03N
	姚庆山

	193
	一氧化碳气体检测仪
	1
	二期重除二层东南角
	SP--2104
	姚庆山

	194
	一氧化碳气体检测仪
	1
	二期热风炉四层中
	SP--2104
	姚庆山

	195
	一氧化碳气体检测仪
	1
	喷煤更衣室中
	SP--2104
	姚庆山

	196
	一氧化碳气体检测仪
	1
	喷煤更衣室南
	SP--2104
	姚庆山

	197
	一氧化碳气体检测仪
	1
	喷煤煤棚行车
	SP--2104
	姚庆山

	198
	一氧化碳气体检测仪
	1
	一期水泥厂皮带中
	SP--1204A
	姚庆山

	199
	一氧化碳气体检测仪
	1
	轨道衡东二值班室
	SP--1204A
	姚庆山

	200
	一氧化碳气体检测仪
	1
	喷煤更衣室北
	SP--1204A
	姚庆山

	201
	一氧化碳气体检测仪
	1
	重除五层气体分析仪小层
	QB-2000-03N/T
	姚庆山

	202
	一氧化碳气体检测仪
	1
	重除二期二层东气体分析仪小层
	QB-2000-03N/T
	姚庆山

	203
	一氧化碳气体检测仪
	1
	煤气增压站门口
	QB-2000-03N/T
	姚庆山

	204
	一氧化碳气体检测仪
	1
	调压阀组南门外
	QB-2000-03N/T
	姚庆山

	205
	一氧化碳气体检测仪
	1
	调压阀组西门外
	QB-2000-03N/T
	姚庆山

	206
	一氧化碳气体检测仪
	1
	重除二期三层西小层
	QB-2000-03N/T
	姚庆山

	207
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT四层北门口
	QB-2000-03N/T
	姚庆山

	208
	一氧化碳气体检测仪
	1
	TRT四层南门口
	QB-2000-03N/T
	姚庆山

	209
	一氧化碳气体检测仪
	1
	水泵房西侧柴油机水坑房
	QB-2000-03N/T
	姚庆山

	210
	一氧化碳气体检测仪
	1
	一期重除2层西墙
	QB-2000F
	姚庆山

	211
	一氧化碳气体检测仪
	1
	防护站西一层办公室
	SP-1204A
	姚庆山

	212
	一氧化碳气体检测仪
	1
	布袋除尘值班2层电脑室
	SP-1204A
	姚庆山

	213
	一氧化碳气体检测仪
	1
	维修大院维修室
	QB-2000F
	姚庆山

	214
	一氧化碳气体检测仪
	1
	维修大院西更衣室中
	SP-1204A
	姚庆山

	215
	一氧化碳气体检测仪
	1
	维修大院西更衣室南
	QB-2000F
	姚庆山

	216
	一氧化碳气体检测仪
	1
	一期布袋除尘1层西楼梯口
	QB-2000-03N
	姚庆山

	217
	一氧化碳气体检测仪
	1
	煤气防护站2层
	QB-2000F
	姚庆山

	218
	一氧化碳气体检测仪
	1
	一期水泥厂皮带南
	QB-2000-03N
	姚庆山

	219
	一氧化碳气体检测仪
	1
	铸铁机行车75吨
	QB-2000-03N
	姚庆山

	220
	一氧化碳气体检测仪
	1
	一号冲渣池南行车
	QB-2000-03N
	姚庆山

	221
	一氧化碳气体检测仪
	1
	一号冲渣池北行车
	QB-2000-03N
	姚庆山

	222
	一氧化碳气体检测仪
	1
	粒化机职工更衣室
	QB-2000-03N
	姚庆山

	223
	一氧化碳气体检测仪
	1
	钢厂南门外煤气水封东
	QB-2000-03N
	姚庆山

	224
	一氧化碳气体检测仪
	1
	钢厂南门外煤气水封中
	QB-2000-03N
	姚庆山

	225
	一氧化碳气体检测仪
	1
	钢厂南门外煤气水封西
	QB-2000-03N
	姚庆山

	226
	一氧化碳气体检测仪
	1
	高炉脱硫主控室
	QB-2000F
	路维良

	227
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结脱硫主控室南墙
	SP-1204A(CO)
	王涛

	228
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结一混值班室东墙
	QB3000-03N
	王涛

	229
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结主抽主控室西墙
	SP-1204A(CO)
	王涛

	230
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结主抽风机房门外西墙
	SP-2104
	王涛

	231
	一氧化碳气体检测仪
	1
	水泵房西墙
	RDD-3001
	王涛

	232
	一氧化碳气体检测仪
	1
	机头值班室南墙
	SP-1204A(CO)
	王涛

	233
	一氧化碳气体检测仪
	1
	机头盲板平台北墙
	QB3000-03N
	王涛

	234
	一氧化碳气体检测仪
	1
	二混南墙
	FS-80CO
	王涛

	235
	一氧化碳气体检测仪
	1
	电工值班室西墙
	SP-1204A(CO)
	王涛

	236
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结会议室南墙
	QB2000F
	王涛

	237
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结维修值班室南墙
	SP-1204A(CO)
	王涛

	238
	一氧化碳气体检测仪
	1
	换热站南墙
	SP-1204A(CO)
	王涛

	239
	一氧化碳气体检测仪
	1
	成二皮带南墙
	SP-1204A(CO)
	王涛

	240
	一氧化碳气体检测仪
	1
	1#煤气下液
	SP-1204A(CO)
	王涛

	241
	一氧化碳气体检测仪
	1
	配料主控室北墙
	RDD-3001
	王涛

	242
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结楼二层办公室北墙
	SP-1204A(CO)
	王涛

	243
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结楼三层1#助燃风机
	FS-80CO
	王涛

	244
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结楼三层油站
	QB3000-03N
	王涛

	245
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结楼三层2#助燃风机
	FS-80CO
	王涛

	246
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结楼四层1#布料
	QB2000-F
	王涛

	247
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结楼四层1#快切阀
	SEN-CO
	王涛

	248
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结楼四层2#布料
	FS-80CO
	王涛

	249
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结楼四层2#快切阀
	QB3000-03N
	王涛

	250
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结楼四层1#看料东墙
	SP-1204A(CO)
	王涛

	251
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结楼四层工具房门口
	FS-80CO
	王涛

	252
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结楼四层主控室南墙
	FS-80CO
	王涛

	253
	一氧化碳气体检测仪
	1
	混五皮带值班室南墙
	QB2000
	王涛

	254
	一氧化碳气体检测仪
	1
	混六皮带西墙
	FS-80CO
	王涛

	255
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结楼四层1#快切阀
	FS-80CO
	王涛

	256
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结楼南楼梯4层
	QB2000-F
	王涛

	257
	一氧化碳气体检测仪
	1
	烧结楼南楼梯1层
	QB2000-F
	王涛

	258
	一氧化碳气体检测仪
	1
	灰一皮带
	QB2000-F
	王涛

	259
	一氧化碳气体检测仪
	1
	灰二皮带
	QB2000-F
	王涛

	260
	一氧化碳气体检测仪
	1
	灰二皮带值班室
	QB2000-F
	王涛

	261
	一氧化碳气体检测仪
	1
	3#煤气下液
	SP-1204A(CO)
	王涛

	262
	一氧化碳气体检测仪
	1
	2#煤气下液
	QB2000-F
	王涛

	263
	一氧化碳气体检测仪
	1
	四辊小屋
	QB2000-F
	王涛

	264
	一氧化碳气体检测仪
	1
	燃五小屋
	QB2000-F
	王涛

	265
	一氧化碳气体检测仪
	1
	梭式布料小屋
	QB2000-F
	王涛

	266
	一氧化碳气体检测仪
	1
	铺三小屋
	QB2000-F
	王涛

	267
	一氧化碳气体检测仪
	1
	混六小屋
	QB2000-F
	王涛

	268
	一氧化碳气体检测仪
	1
	机头煤气平台
	QB2000-F
	王涛

	269
	一氧化碳气体检测仪
	1
	四楼煤气蝶阀平台
	QB3000-03N
	王涛

	270
	一氧化碳气体检测仪
	1
	维修西煤气平台
	QB3000-03N
	王涛

	271
	一氧化碳气体检测仪
	1
	四楼煤气快切平台
	QB3000-03N
	王涛

	272
	一氧化碳气体检测仪
	1
	机尾4号
	
	路维良

	273
	一氧化碳气体检测仪
	1
	机尾3号
	
	路维良

	274
	一氧化碳气体检测仪
	1
	机尾1号
	
	路维良

	275
	一氧化碳气体检测仪
	1
	在线检测站
	
	路维良

	276
	空气呼吸器
	8套
	铁厂安全科
	
	武晓光

	277
	便携式co检测仪
	6部
	铁厂安全科
	
	武晓光

	278
	多功能气体检测仪
	2部
	铁厂安全科
	
	武晓光

	279
	心肺复苏模拟人
	1套
	铁厂安全科
	
	武晓光

	280
	煤矿用自动苏生器
	2套
	铁厂安全科
	
	武晓光

	281
	急救箱
	1套
	铁厂安全科
	
	武晓光

	282
	带字警戒线
	13盘
	铁厂安全科
	
	武晓光

	283
	担架
	2套
	铁厂安全科
	
	武晓光

	284
	医用氧气瓶
	15瓶
	铁厂安全科
	
	武晓光

	285
	一次性使用输氧面罩
	20个
	铁厂安全科
	
	武晓光

	286
	自吸过滤防毒面具
	4套
	铁厂安全科
	
	武晓光

	287
	警戒线
	10盘
	铁厂安全科
	
	武晓光

	288
	3M车身反光贴
	9卷
	铁厂安全科
	
	武晓光

	289
	浮标式氧气吸入器
	7套
	铁厂安全科
	
	武晓光

	290
	JSH-100/35-20型救生缓降器
	1套
	铁厂安全科
	
	武晓光

	291
	风向标
	2个
	铁厂安全科
	
	武晓光

	292
	空呼附件
	35个
	铁厂安全科
	
	武晓光

	293
	充装压缩机
	2台
	铁厂安全科
	
	武晓光

	294
	创可贴（100片装）
	13盒
	铁厂安全科
	
	武晓光

	295
	烧烫伤膏（20克）
	13盒
	铁厂安全科
	
	武晓光

	296
	医用棉签
	6包（小）
	铁厂安全科
	
	武晓光

	297
	纱布绷带
	2包
	铁厂安全科
	
	武晓光

	298
	医用氧气瓶
	2中
	烧结主控室
	
	边涛

	299
	医用氧气瓶
	1中2小
	看水休息室
	
	石广文

	300
	医用氧气瓶
	3中2小
	工长更衣室
	
	石广文

	301
	医用氧气瓶
	2中
	喷煤办公室
	
	石广文

	302
	医用氧气瓶
	3中
	热除办公室
	
	石广文

	303
	医用氧气瓶
	2中
	TRT主控室
	
	石广文

	304
	空气呼吸器
	2
	烧结主控室
	
	边涛

	305
	空气呼吸器
	2
	一期槽下休息室
	
	边文良

	306
	空气呼吸器
	2
	二期槽下休息室
	
	边文良

	307
	空气呼吸器
	2
	一期看水休息室
	
	石广文

	308
	空气呼吸器
	2
	二期看水休息室
	
	石广文

	309
	空气呼吸器
	2
	一期热除主控室
	
	石广文

	310
	空气呼吸器
	2
	二期热除主控室
	
	石广文

	311
	空气呼吸器
	2
	喷煤主控室
	
	石广文

	312
	空气呼吸器
	2
	TRT主控室
	
	石广文

	313
	消防头盔
	1顶/人  6
	铁厂安全科
	
	武晓光

	314
	消防员灭火防护服
	1套/人  6
	铁厂安全科
	
	武晓光

	315
	消防手套
	1付/人  6
	铁厂安全科
	
	武晓光

	316
	消防安全腰带
	1根/人  6
	铁厂安全科
	
	武晓光

	317
	消防员灭火防护靴
	1双/人  6
	铁厂安全科
	
	武晓光

	318
	佩戴式防爆照明灯
（防爆电筒）
	1个/人  6
	铁厂安全科
	
	武晓光

	319
	消防员呼吸器
	1个/人  6
	铁厂安全科
	
	武晓光

	320
	方位灯
	1个/人  6
	铁厂安全科
	
	武晓光

	321
	消防轻型安全绳
	1根/人  6
	铁厂安全科
	
	武晓光

	322
	消防腰斧
	1把/人  6
	铁厂安全科
	
	武晓光

	323
	过滤式消防自救呼吸器
	2个/人  6
	铁厂安全科
	
	武晓光

	324
	水枪
	2把
	铁厂安全科
	
	武晓光

	325
	强光照明灯
	12个
	铁厂安全科
	
	武晓光

	326
	65型水带
	10盘
	铁厂安全科
	
	武晓光

	327
	铝合金折叠梯
	1把
	铁厂安全科
	
	武晓光

	328
	消防栓扳手
	2把
	铁厂安全科
	
	武晓光

	329
	喊话器
	1个
	铁厂安全科
	
	武晓光

	330
	4G公网对讲机
	1台
	铁厂安全科
	
	武晓光


15.山东隆盛钢铁有限公司球团厂（24小时值班电话：0533-7602601）

主要应急物资一览表

	名称
	型号
	数量
	存放位置
	责任人

	消防栓
	SS100/65
	9
	煤粉车间、强力混合北边、球磨西边、主控室北边、链篦机西边、环冷机西侧
	王德强

	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC8
	43
	造球室、链篦机、回转窑、煤粉制备、燃气炉、强混、风机房、精矿库、磨矿
	王洪平

	推车式干粉灭火器
	MFTZ/ABC35
	6
	煤粉制备主控室、煤粉制备（3-4层）、液压马达室
	王泽学

	二氧化碳灭火器
	MT/3
	36
	各配电室
	王洪平

	消防枪头
	DN65
	38
	消防箱配备
	王德强

	消防扳手
	—
	9
	
	

	消防水带
	DN65
	800m
	
	

	消防箱
	SN65
	34
	中速磨（1-4层）、强力混合（1-4层）、造球室（1-7）
	王泽学

	消防水池
	
	1
	水泵房
	王泽学

	消防沙池
	
	4
	环冷机南边、煤粉制备门口、液压马达室、高压配电室
	王德强

	防护口罩
	3M
	190
	仓库
	边玲玲

	工作服
	—
	326
	仓库
	

	防护手套
	—
	135
	仓库
	

	防尘棉
	—
	1525
	仓库
	

	维尼纶安全帽
	—
	60
	仓库
	

	防噪声耳塞
	3M/270
	36
	个人保管
	

	披肩帽
	—
	200
	个人保管
	

	阻燃服
	—
	38
	个人保管
	

	劳保鞋
	—
	38
	个人保管
	

	绝缘靴
	—
	25
	个人保管
	

	绝缘手套
	—
	25
	个人保管
	

	雨衣雨裤
	—
	112
	个人保管
	

	水靴
	—
	112
	个人保管
	

	短皮手套
	—
	573
	个人保管
	


桓台县果里消防中队（24小时应急值班电话：0533-2827376）

	名称
	型号
	数量
	流量
	联系人

	干粉泡沫联用车
	载水5t，泡沫液4t
	1
	消防泵流量为100L/S，车载炮流量为80L/S。
	梁加维

	A类泡沫消防车
	载水6.5t，泡沫液0.5t
	1
	消防泵流量为60L/S，车载炮流量为60L/S。
	梁加维

	16米举高喷射消防车
	载水8t，泡沫液4t
	1
	消防泵流量为60L/S，车载炮为60L/S。
	梁加维

	72米举高喷射消防车
	载水5t，泡沫液2t
	1
	消防泵流量为100L/S，车载炮流量为80L/S。
	梁加维

	18米举高喷射消防车
	载水12t，泡沫液8t
	1
	消防泵流量为100L/S，车载炮流量为80L/S。
	梁加维

	大功率泡沫消防车
	载水8t，泡沫液4t
	1
	消防泵流量为100L/S，车载炮流量为100L/S。
	梁加维

	拖车式移动消防水炮
	工作压力1.0mpa
	1
	水炮流量为100L/S，射程≥85米。
	梁加维


南金消防站（24小时应急值班电话：0533-2827321）

	名称
	型号
	数量
	存放位置
	联系人

	消防车
	共载水30t，泡沫液2t
	3
	消防泵流量为100L/S，车载炮流量为80L/S。
	李明


附件7：主要危险化学品理化性质表       

1）电石的理化性质、危险特性和防护措施

	项目
	内容

	标识
	中文名：
	碳化钙、电石
	CAS：
	75-20-7

	
	分子式：
	CaC2
	危险货物编号：
	43025

	
	分子量：
	64.10
	UN编号：
	1402

	理化性质
	外观与形状：
	无色晶体，工业品为灰黑色块状物，断面为紫色或灰色。

	
	主要用途：
	生产乙炔

	
	溶解性：
	加水分解成乙炔和氢氧化钙。

	
	熔点（℃）：
	2300
	燃烧热（kj/mol）：
	无资料

	
	沸点（℃）：
	无资料
	饱和蒸汽压（kPa）：
	无资料

	
	相对密度（水=1）：
	2.22
	临界温度（℃）：
	无意义

	
	相对密度（空气=1）：
	无资料
	临界压力（MPa）：
	无意义

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：
	遇湿易燃
	危险特性：
	其蒸气与空气形成爆炸性混合物，电石本身不燃烧，但当于水作用或有潮湿环境中均产生乙炔气，在空气中达到一定的浓度时，可产生爆炸灾害

	
	建规火险分级：
	甲
	
	

	
	闪点（℃）：
	无意义
	
	

	
	自燃温度（℃）：
	无资料
	
	

	
	爆炸下限（V/%）：
	无意义
	燃烧（分解）产物：
	乙炔、一氧化碳、二氧化碳

	
	爆炸上限（V/%）：
	无意义
	灭火方法
	禁止用水或泡沫灭火。二氧化碳也无效。须用干燥石墨粉或其它干粉(如干砂)灭火。

	
	稳定性：
	稳定
	禁忌物
	水、醇类、酸类

	
	聚合危害：
	不出现
	避免接触的条件：
	

	包装与储输
	危险性类别：
	遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1
	危险货物包装标志：
	10
	包装类别：
	Ⅱ

	
	储运注意事项：储存于干燥，清净的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与卤素、潮湿物品、易燃、可燃物等分开存放。专仓专储。搬运时应该轻装轻卸，防止包装破损，禁止撞击与震荡。雨天不宜运输。

	毒性与健康危害性
	接触极限：
	中国MAC：未制定标准          苏联MAC：未制定标准
美国TWA：未制定标准          美国STEL：未制定标准

	
	毒性：
	LD50：500～5000mg／kg(哺乳动物吸入)

LC50：

	
	健康危害：
	--

	
	侵入途径：
	吸入  食入

	急救
	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

	
	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用流动清水冲洗。

	
	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入：
	误服者给充分漱口、饮水，就医。

	防护措施
	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。

	
	呼吸系统防护：
	高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。

	
	眼睛防护：
	戴安全防护眼镜。

	
	防护服：
	穿相应的防护服。

	
	手防护：
	戴防护手套。

	
	其它：
	工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处置
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷的地方掩埋；蒸发、或焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。


2）丙酮的理化性质、危险特性和防护措施

	项目
	内容

	标识
	中文名：
	丙酮
	CAS：
	67-64-1

	
	分子式：
	C3H6O
	危险货物编号：
	

	
	分子量：
	58.08
	UN编号：
	

	理化性质
	外观与形状：
	无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。

	
	主要用途：
	基本的有机原料和低沸点溶剂

	
	溶解性：
	与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：
	-94.6
	燃烧热（kj/mol）：
	无资料

	
	沸点（℃）：
	56.5
	饱和蒸汽压（kPa）：
	无资料

	
	相对密度（水=1）：
	0.80
	临界温度（℃）：
	无资料

	
	相对密度（空气=1）：
	2.00
	临界压力（MPa）：
	无资料

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：
	极度易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。
	危险特性：
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险

	
	建规火险分级：
	甲
	
	

	
	闪点（℃）：
	-20
	
	

	
	自燃温度（℃）：
	465
	
	

	
	爆炸下限（V/%）：
	2.5
	燃烧（分解）产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	
	爆炸上限（V/%）：
	13
	灭火方法：
	抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效

	
	稳定性：
	易挥发
	禁忌物：
	强氧化剂、强还原剂、碱

	
	聚合危害：
	
	避免接触的条件：
	

	包装与储输
	危险性类别：
	易燃液体,类别2

严重眼损伤/眼刺激,类别2

特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）
	危险货物包装标志：
	7
	包装类别：
	Ⅱ

	
	储运注意事项：储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过26℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

	毒性与健康危害性
	接触极限：
	中国MAC：400          苏联MAC：200

	
	毒性：
	LD50：5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮)

LC50：无资料

	
	健康危害：
	急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。

	
	侵入途径：
	吸入  食入

	急救
	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	
	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	
	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	防护措施
	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。

	
	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

	
	眼睛防护：
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安
全防护眼镜。

	
	防护服：
	穿防静电工作服。

	
	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	
	其它：
	工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。

	泄漏处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。


3）次氯酸钠溶液的理化性质、危险特性和防护措施

	项目
	内容

	标识
	中文名：
	次氯酸钠溶液、漂白水
	CAS：
	7681-52-9

	
	分子式：
	NaClO
	危险货物编号：
	83501

	
	分子量：
	74.44
	UN编号：
	1791

	理化性质
	外观与形状：
	微黄色溶液，有似氯气的气味。

	
	主要用途：
	主要用于纸浆、纺织品（如布匹、毛巾、汗衫等）、化学纤维和淀粉的漂白。制皂工业用作油脂的漂白剂。医药工业用于生产水合肼、单氯胺、双氯胶。也用于制造钴、镍的氯化剂。水处理中用作净水剂、杀菌剂、消毒剂。染料工业用于制造硫化宝蓝。用机工业用于制造氯化苦，电石水合制乙炔的清净剂。农业和畜牧业用作蔬菜、水果饲养场和畜舍等的消毒剂和去臭剂。食品级产品用于饮料水、水果和蔬菜的消毒，食品制造设备、器具的杀菌消毒。

	
	溶解性：
	易溶于水、碱液

	
	熔点（℃）：
	-6
	燃烧热（kj/mol）：
	无意义

	
	沸点（℃）：
	102.2
	饱和蒸汽压（kPa）：
	2.67（25℃）

	
	相对密度（水=1）：
	1.10
	临界温度（℃）：
	无意义

	
	相对密度（空气=1）：
	无资料
	临界压力（MPa）：
	无意义

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：
	不燃
	危险特性：
	与有机物、日光接触发出有毒的氯气。对大多数金属有轻微的腐蚀。与酸接触时散出具有强刺激性和腐蚀性气体

	
	建规火险分级：
	戊
	
	

	
	闪点（℃）：
	无意义
	
	

	
	自燃温度（℃）：
	无意义
	
	

	
	爆炸下限（V/%）：
	无意义
	燃烧（分解）产物：
	氯化物。

	
	爆炸上限（V/%）：
	无意义
	灭火方法：
	用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

	
	稳定性：
	不稳定
	禁忌物：
	碱类

	
	聚合危害：
	不聚合
	避免接触的条件：
	受热

	包装与储输
	危险性类别：
	皮肤腐蚀/刺激,类别1B

严重眼损伤/眼刺激,类别1

危害水生环境-急性危害,类别1

危害水生环境-长期危害,类别1
	危险货物包装标志：
	
	包装类别：
	053

	
	储运注意事项：储存于阴凉、干燥、通风的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类分开存放。分装和搬运作业应注意个人防护。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。

	毒性与健康危害性
	接触极限：
	中国MAC：未制定标准            苏联MAC：未制定标准
美国TWA：未制定标准             美国STEL：未制定标准

	
	毒性：
	LD50：5800mg/kg(小鼠经口)            LC50：

	
	健康危害：
	次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。

	
	侵入途径：
	吸入、食入、经皮吸收

	急救
	皮肤接触：
	

	
	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用流动清水冲洗。

	
	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入：
	误服者给充分漱口、饮水，就医。

	防护措施
	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。

	
	呼吸系统防护：
	高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。

	
	眼睛防护：
	戴安全防护眼镜。

	
	防护服：
	穿相应的防护服。

	
	手防护：
	戴橡皮手套

	
	其它：
	工作后，淋浴更衣。注意个人卫生。

	泄漏处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


4）乙炔的理化性质、危险特性和防护措施

	项目
	内容

	标识
	中文名：
	乙炔、电石气
	CAS：
	74-86-2

	
	分子式：
	C2H2
	危险货物编号：
	21024

	
	分子量：
	26.04
	UN编号：
	1001

	理化性质
	外观与形状：
	无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。

	
	主要用途：
	是有机合成的重要原料之一。亦是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体，也用于氧炔焊割

	
	溶解性：
	微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。

	
	熔点（℃）：
	-81.8
	燃烧热（kj/mol）：
	无资料

	
	沸点（℃）：
	-83.8
	饱和蒸汽压（kPa）：
	无资料

	
	相对密度（水=1）：
	0.72
	临界温度（℃）：
	无资料

	
	相对密度（空气=1）：
	无资料
	临界压力（MPa）：
	无资料

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：
	易燃
	危险特性：
	极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。

	
	建规火险分级：
	甲
	
	

	
	闪点（℃）：
	-32
	
	

	
	自燃温度（℃）：
	305
	
	

	
	爆炸下限（V/%）：
	2.1
	燃烧（分解）产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	爆炸上限（V/%）：
	80.0
	灭火方法：
	雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	
	稳定性：
	稳定
	禁忌物：
	强氧化剂。

	
	聚合危害：
	聚合
	避免接触的条件：
	受热

	包装与储输
	危险性类别：
	易燃气体-1,易燃气体-A（不稳定气体）,加压气体-溶解气体。
	危险货物包装标志：
	7
	包装类别：
	

	
	储运注意事项：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中, 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	毒性与健康危害性
	接触极限：
	中国MAC：未制定标准            苏联MAC：未制定标准
美国TWA：ACGIH窒息性气体       美国STEL：未制定标准

	
	毒性：
	LD50:微毒类                         LC50：

	
	健康危害：
	具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。

	
	侵入途径：
	吸入

	急救
	皮肤接触：
	无资料

	
	眼睛接触：
	无资料

	
	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医

	
	食入：
	无资料

	防护措施
	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。

	
	呼吸系统防护：
	一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

	
	眼睛防护：
	一般不需特殊防护。

	
	防护服：
	穿防静电工作服

	
	手防护：
	戴一般作业防护手套。

	
	其它：
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。


5）氢氧化钠的理化性质、危险特性和防护措施

	项目
	内容

	标识
	中文名：
	氢氧化钠；烧碱；苛性钠
	CAS：
	1310-73-2

	
	分子式：
	NaOH
	危险货物编号：
	82001

	
	分子量：
	40.01
	UN编号：
	1823

	理化性质
	外观与形状：
	白色不透明固体，易潮解

	
	主要用途：
	用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等

	
	溶解性：
	易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮

	
	熔点（℃）：
	318.4
	燃烧热（kj/mol）：
	无意义

	
	沸点（℃）：
	1390
	饱和蒸汽压（kPa）：
	0.13(739℃)

	
	相对密度（水=1）：
	2.12
	临界温度（℃）：
	无意义

	
	相对密度（空气=1）：
	无资料
	临界压力（MPa）：
	无意义

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：
	不燃
	危险特性：
	与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

	
	建规火险分级：
	戊
	
	

	
	闪点（℃）：
	无意义
	
	

	
	自燃温度（℃）：
	无意义
	
	

	
	爆炸下限（V/%）：
	无意义
	燃烧（分解）产物：
	可能产生有害的毒性烟雾。

	
	爆炸上限（V/%）：
	无意义
	灭火方法：
	用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

	
	稳定性：
	稳定
	禁忌物：
	强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。

	
	聚合危害：
	不能出现
	避免接触的条件：
	潮湿空气

	包装与储输
	危险性类别：
	皮肤腐蚀/刺激,类别1A

严重眼损伤/眼刺激,类别1
	危险货物包装标志：
	20
	包装类别：
	052

	
	储运注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	毒性与健康危害性
	接触极限：
	中国MAC：0.5            苏联MAC：0.5

美国TWA：OSHA 2mg／m3，ACGIH 2mg／m3         美国STEL：

	
	毒性：
	LD50:无资料                 LC50：无资料

	
	健康危害
	本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

	
	侵入途径：
	吸入  食入

	急救
	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

	
	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	
	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医

	
	食入：
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

	防护措施
	工程控制：
	密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

	
	呼吸系统防护：
	可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器

	
	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护

	
	防护服：
	穿橡胶耐酸碱服。

	
	手防护：
	戴橡胶耐酸碱手套。

	
	其它：
	工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生

	泄漏处置
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。


6）氮气的理化性质、危险特性和防护措施

	项目
	内容

	化学品标识
	化学品中文名：氮、氮气                   化学品英文名： nitrogen

分子式：N2                               相对分子质量：28.02

	成分/组成信息
	有害物成分：液氮       浓度：纯品        CAS NO.：7727-37-9

	危险性概述
	危险性类别：  加压气体
侵入途径：吸入
健康危害：皮肤接触液氮可致冻伤。如在常压下汽化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，引起缺氧窒息。
环境危害：无环境危害
燃爆危险：不燃，无特殊爆炸特性

	急救措施
	皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38~42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。就医
眼睛接触：不会通过该途径接触
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医
食入：不会通过该途径接触

	消防措施
	危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
有害燃烧产物：无意义
灭火方法：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火
灭火注意事项及措施：用雾状水保持火场中容器冷却。可用雾状水喷淋加速液氮蒸发，但不可使水枪射至液氮

	泄漏应急处理
	应急行动：根据气体扩散的影响区域划分警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全去。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防寒服。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸汽云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。弱可能翻转容器，使之溢出气体而非液体。漏出气允许排入大气中。泄漏场所保持通风。

	操作处置与储存
	操作注意事项：密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防寒服，戴防寒手套。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的不燃气体专用库房。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。

	接触控制 / 个体防护
	职业接触限值：中国 未制定标准               美国 （ACGIH）未制定标准
监测方法：无资料
工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件
呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器或长管面具。
眼睛防护：戴安全防护面罩。
身体防护：穿防寒服。
手防护：戴防寒手套。
其他防护：避免高浓度吸入。防止冻伤。

	理化特性
	外观与性状：压缩液体，无色无味
PH值：无意义       熔点（℃）：-209.8          沸点（℃）：-195.8

相对密度（水=1）：0.81（-196℃）          相对蒸气密度（空气=1）：0.97

饱和蒸汽压（kPa）：1026.42（-173℃）        临界压力（Mpa）：3.40

辛醇/水分配系数：0.67       闪点（℃）：无意义     引燃温度（℃）：无意义
溶解性：微溶于水、乙醇；溶于液氨        临界温度（℃）：-147

爆炸上限（%）：无意义          爆炸下限（%）：无意义
主要用途：用于合成氨、硝酸盐、氰化物或用作制冷剂等

	稳定性和反应活性
	稳定性：稳定                   禁配物：无资料
避免接触的条件：无资料         聚合危害：不聚合      分解产物：无意义

	毒理学资料
	急性毒性：无资料       刺激性： 无资料

	生态学资料
	生态毒性：无资料    生物降解性：无资料       非生物降解性：无资料

	废弃处置
	废弃物性质：无废弃物         废弃处置方法：废气直接排入大气
废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法律

	运输信息
	危险货物编号：22006       UN编号：1977      包装类别：Ⅲ类包装
包装标志：不燃气体        包装方法：无资料
运输注意事项：由铁道部认定的专业技术机构做出运输安全分析报告，报铁道部批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。


7）氧的理化性质、危险特性和防护措施

	标识

	中文名
	氧
	英文名
	oxygen

	CAS号
	7782-44-7
	危险性类别
	不燃气体

	危险货物编号
	22001
	UN编号
	1072

	包装标志
	不燃气体；氧化剂
	包装类别
	O53

	主要组成与性状

	外观与性状
	无色无臭气体。

	健康危害

	侵入途径
	吸入、

	健康危害
	常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。
长期处于氧分压为60～100KPa(相当于吸入氧浓度40％左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。

	危险特性与消防措施

	危险特性
	是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一,能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。

	燃爆危险
	本品助燃。

	灭火方法
	用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

	毒理学资料

	急性毒性
	LD50：无资料；LC50：无资料。

	接触控制

	职业接触限值
	MAC(mg/m³)：TWA(mg/m³)：STEL(mg/m³)：。

	工程控制
	密闭操作。提供良好的自然通风条件。

	防护措施

	呼吸系统防护
	一般不需特殊防护。

	眼睛防护
	一般不需特殊防护。

	身体防护
	穿一般作业工作服。

	手防护
	戴一般作业防护手套。

	其他
	避免高浓度吸入。

	急救措施

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	理化性质

	分子式
	O2
	分子量
	32.00

	熔点（℃）
	-218.8
	沸点（℃）
	-183.1

	闪点（℃）
	无意义
	引燃温度（℃）
	无意义

	相对密度（水＝1）
	1.14(-183℃)
	相对密度（空气＝1）
	1.43

	pH值
	无意义
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限％（V/V）
	无意义
	爆炸下限％（V/V）
	无意义

	燃烧热（kJ/mol）
	无意义
	临界温度（℃）
	-118.4

	临界压力（MPa）
	5.08

	溶解性
	溶于水、乙醇。

	主要用途
	用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。

	操作处置注意事项

	密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	废弃处置方法

	处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

	包装方法

	钢质气瓶。

	运输注意事项

	氧气钢瓶不得沾污油脂。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。


8）氩的理化性质、危险特性和防护措施

	标识

	中文名 
	氩
	英文名
	argon

	CAS号
	7440-37-1
	危险性类别
	第2.2类  不燃气体

	危险货物编号
	22011
	UN编号
	1006

	包装标志
	不燃气体
	包装类别
	O53

	主要组成与性状

	外观与性状
	无色无臭的惰性气体。

	健康危害

	侵入途径
	吸入、


常气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50％以上，引起严重症状；75％以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。
	 液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。
	

	危险特性与消防措施

	危险特性
	若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	燃爆危险
	本品不燃，具窒息性。

	灭火方法
	本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	环境危害
	

	有害燃烧产物
	

	毒理学资料

	急性毒性
	LD50：无资料 ；LC50：无资料。

	刺激性
	

	接触控制

	职业接触限值
	MAC(mg/m3)：  TWA(mg/m3)：  STEL(mg/m3)：。

	工程控制
	密闭操作。提供良好的自然通风条件。

	防护措施

	呼吸系统防护
	一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。

	眼睛防护
	一般不需特殊防护。

	身体防护
	穿一般作业工作服。

	手防护
	戴一般作业防护手套。

	其它
	避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	急救措施

	皮肤接触
	若有冻伤，就医治疗。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	

	理化性质

	分子式
	Ar
	分子量
	39.95

	熔点（℃）
	-189.2
	沸点（℃）
	-185.7

	闪点（℃）
	无意义
	引燃温度（℃）
	无意义

	相对密度（水＝1）
	1.40(-186℃)
	相对密度（空气＝1）
	1.38

	pH值
	无意义
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限％（V/V）
	无意义
	爆炸下限％（V/V）
	无意义

	燃烧热（kJ/mol）
	无意义
	临界温度（℃）
	-122.3

	临界压力（MPa）
	4.86

	溶解性
	微溶于水。

	主要用途 
	用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	

	操作处置注意事项

	密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

	废弃处置方法

	处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

	包装方法

	钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。

	运输注意事项

	采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。


9）硫酸（93%）的理化性质、危险特性和防护措施

	标识
	中文名：硫酸
	危险货物编号：81007

	
	英文名：Sulfuricacid
	UN编号：1830

	
	分子式：H2SO4
	分子量：98.08
	CAS号：7664-93-9

	理化性质
	外观与性状
	纯品为无色透明油状液体，无臭。

	
	熔点（℃）
	10.5
	相对密度（水=1）
	1.83
	相对密度（空气=1）
	3.4

	
	沸点（℃）
	330
	饱和蒸气压（KPa）
	0.13/145.8℃

	
	溶解性
	与水混溶。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	LD50：2140mg/kg（大鼠经口）
LC50：510mg/m³2小时（大鼠吸入）；320mg/m³，2小时（小鼠吸入）

	
	健康危害
	对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氧化硫

	
	闪点（℃）
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度（℃）
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。

	
	储运条件
与泄漏处理
	储存条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品、等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发（或扩散），但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	
	灭火方法
	砂土。禁止用水。消防器具（包括SCBA）不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。


10）异丙醇的理化性质、危险特性和防护措施

	标识

	中文名 
	2-丙醇
	英文名
	2-propanol

	CAS号
	67-63-0
	危险性类别
	易燃液体,类别2

严重眼损伤/眼刺激,类别2

特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）

	危险货物编号
	32064
	UN编号
	1219

	包装标志
	易燃液体；有毒品
	包装类别
	O52

	主要组成与性状

	外观与性状
	无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。

	健康危害

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。
长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。

	危险特性与消防措施

	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	燃爆危险
	本品易燃，具刺激性。

	灭火方法
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	环境危害
	

	有害燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	毒理学资料

	急性毒性
	LD50：5045 mg/kg(大鼠经口)；12800 mg/kg(兔经皮) ；LC50：无资料。

	刺激性
	。

	接触控制

	职业接触限值
	MAC(mg/m3)：--  TWA(mg/m3)：350  STEL(mg/m3)：700。

	工程控制
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	防护措施

	呼吸系统防护
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

	眼睛防护
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴乳胶手套。

	其他
	工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

	急救措施

	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。洗胃。就医。

	理化性质

	分子式
	C3H8O
	分子量
	60.10

	熔点（℃）
	-88.5
	沸点（℃）
	80.3

	闪点（℃）
	12
	引燃温度（℃）
	399

	相对密度（水＝1）
	0.79
	相对密度（空气＝1）
	2.07

	pH值
	无意义
	辛醇/水分配系数
	<0.28

	爆炸上限％（V/V）
	12.7
	爆炸下限％（V/V）
	2.0

	燃烧热（kJ/mol）
	1984.7
	临界温度（℃）
	275.2

	临界压力（MPa）
	4.76

	溶解性
	溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。

	主要用途 
	是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。

	操作处置注意事项

	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	废弃处置方法

	用焚烧法处置。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	包装方法

	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项

	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


11）氨的理化性质、危险特性和防护措施

	标识

	中文名 
	氨
	英文名
	ammonia

	CAS号
	7664-41-7
	危险性类别
	易燃气体,类别2

加压气体
急性毒性-吸入,类别3*

皮肤腐蚀/刺激,类别1B

严重眼损伤/眼刺激,类别1

	危险货物编号
	23003
	UN编号
	1005

	包装标志
	有毒气体
	包装类别
	

	主要组成与性状

	外观与性状
	无色、有刺激性恶臭的气体。

	健康危害

	侵入途径
	吸入、

	健康危害
	低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。
急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部 X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。
液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。

	危险特性与消防措施

	危险特性
	与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	燃爆危险
	本品易燃，有毒，具刺激性。

	灭火方法
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

	环境危害
	对环境有严重危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

	有害燃烧产物
	氧化氮、氨。

	毒理学资料

	急性毒性
	LD50：350 mg/kg(大鼠经口) ；LC50：1390mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

	刺激性
	家兔经眼： 100mg，重度刺激。。

	接触控制

	职业接触限值
	MAC(mg/m3)：--  TWA(mg/m3)：20  STEL(mg/m3)：30。

	工程控制
	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	防护措施

	呼吸系统防护
	空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴橡胶手套。

	其他
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	急救措施

	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。

	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	

	理化性质

	分子式
	NH3
	分子量
	17.03

	熔点（℃）
	-77.7
	沸点（℃）
	-33.5

	闪点（℃）
	无意义
	引燃温度（℃）
	651

	相对密度（水＝1）
	0.82(-79℃)
	相对密度（空气＝1）
	0.6

	pH值
	无意义
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限％（V/V）
	27.4
	爆炸下限％（V/V）
	15.7

	燃烧热（kJ/mol）
	无资料
	临界温度（℃）
	132.5

	临界压力（MPa）
	11.40

	溶解性
	易溶于水、乙醇、乙醚。

	主要用途 
	用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。

	操作处置注意事项

	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	废弃处置方法

	先用水稀释，再加盐酸中和，然后放入废水系统。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	包装方法

	钢质气瓶。

	运输注意事项

	采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。


12）四氯化钛的理化性质、危险特性和防护措施

	标识

	中文名 
	四氯化钛
	英文名
	titanium tetrachloride

	CAS号
	7550-45-0
	危险性类别
	皮肤腐蚀/刺激,类别1B

严重眼损伤/眼刺激,类别1

	危险货物编号
	81051
	UN编号
	1838

	包装标志
	腐蚀品
	包装类别
	

	主要组成与性状

	外观与性状
	无色或微黄色液体，有刺激性酸味。在空气中发烟。

	健康危害

	侵入途径
	吸入、食入、

	健康危害
	吸入本品烟雾，引起上呼吸道粘膜强烈刺激症状。轻度中毒有喘息性支气管炎症状；严重者出现呼吸困难，呼吸脉搏加快，体温升高，咳嗽，咯痰等，可发展成肺水肿。皮肤直接接触其液体，可引起严重灼伤，治愈后可见有黄色色素沉着。

	危险特性与消防措施

	危险特性
	受热或遇水分解放热, 放出有毒的腐蚀性烟气。具有较强的腐蚀性。

	燃爆危险
	本品不燃，高毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

	灭火方法
	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干燥砂土。禁止用水。

	环境危害
	

	有害燃烧产物
	氯化物、氧化钛。

	毒理学资料

	急性毒性
	LD50：无资料 ；LC50：400 mg/m3(大鼠吸入)。

	刺激性
	。

	接触控制

	职业接触限值
	MAC(mg/m3)：  TWA(mg/m3)：  STEL(mg/m3)：。

	工程控制
	密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	防护措施

	呼吸系统防护
	可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。必要时，佩戴自给式呼吸器。

	眼睛防护
	呼吸系统防护中已作防护。

	身体防护
	穿橡胶耐酸碱服。

	手防护
	戴橡胶耐酸碱手套。

	其他
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

	急救措施

	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，立即用清洁棉花或布等吸去液体。用大量流动清水冲洗。就医。

	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	理化性质

	分子式
	TiCl4
	分子量
	189.71

	熔点（℃）
	-25
	沸点（℃）
	136.4

	闪点（℃）
	无意义
	引燃温度（℃）
	无意义

	相对密度（水＝1）
	1.73
	相对密度（空气＝1）
	无资料

	pH值
	无意义
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限％（V/V）
	无意义
	爆炸下限％（V/V）
	无意义

	燃烧热（kJ/mol）
	无意义
	临界温度（℃）
	358

	临界压力（MPa）
	无资料

	溶解性
	溶于冷水、乙醇、稀盐酸。

	主要用途 
	用于制造钛盐、虹彩剂、人造珍珠、烟幕、颜料、织物媒染剂等。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	强氧化剂、水、强碱。

	操作处置注意事项

	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生烟雾。防止烟雾和蒸气释放到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	废弃处置方法

	处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，但不要对泄漏点直接喷水。在专家指导下清除。

	储存注意事项

	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75％以下。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

	包装方法

	玻璃瓶或塑料桶（罐）外全开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项

	运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


13）钛酸四异丙酯的危险有害特性及其防护措施表

	标识

	中文名 
	钛酸(四)异丙酯
	英文名
	tetraisopropyl titanate

	CAS号
	546-68-9
	危险性类别
	易燃液体,类别3

严重眼损伤/眼刺激,类别2A

	危险货物编号
	32158
	UN编号
	无资料

	包装标志
	易燃液体
	包装类别
	O52

	主要组成与性状

	外观与性状
	无色至淡黄色液体，在潮湿空气中发烟。

	健康危害

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	吸入、口服或经皮吸收对身体有害。对眼睛、皮肤有刺激作用。

	危险特性与消防措施

	危险特性
	易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇水或水蒸气反应放出有毒和易燃的气体。在火场中，受热的容器有爆炸危险。

	燃爆危险
	本品易燃，具刺激性。

	灭火方法
	采用二氧化碳、干粉、砂土灭火。禁止用水。

	环境危害
	对环境有危害，对水体可造成污染。

	有害燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳、氧化钛。

	毒理学资料

	急性毒性
	LD50：7460 mg/kg(大鼠经口) ；LC50：无资料。

	刺激性
	

	接触控制

	职业接触限值
	MAC(mg/m3)：  TWA(mg/m3)：  STEL(mg/m3)：。

	工程控制
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	防护措施

	呼吸系统防护
	可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴橡胶耐油手套。

	其他
	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	急救措施

	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	理化性质

	分子式
	C12H28O4Ti
	分子量
	284.26

	熔点（℃）
	20
	沸点（℃）
	220

	闪点（℃）
	23
	引燃温度（℃）
	无资料

	相对密度（水＝1）
	0.96
	相对密度（空气＝1）
	9.8

	pH值
	无意义
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限％（V/V）
	无资料
	爆炸下限％（V/V）
	无资料

	燃烧热（kJ/mol）
	无资料
	临界温度（℃）
	无资料

	临界压力（MPa）
	无资料

	溶解性
	溶于多数有机溶剂。

	主要用途 
	用于酯交换反应，涂料、橡胶的粘合剂，金属涂塑，缩合催化剂等。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	强氧化剂、强酸、水。

	操作处置注意事项

	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	废弃处置方法

	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储存注意事项

	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	包装方法

	安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项

	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


14） 甲醇的理化性质、危险特性和防护措施

	标识

	中文名
	甲醇
	英文名
	methyl alcohol

	CAS号
	67-56-1
	危险性
	易燃液体

	危险货物编号
	32058
	UN编号
	1230

	包装标志
	易燃液体；有毒品
	包装类别
	Ⅱ

	健康危害

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收


对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。

急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。
	
慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。
	

	消防措施

	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	有害燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	防护措施

	职业接触限值
	中国MAC(mg/m3)：50     前苏联MAC(mg/m3)：1

	工程控制
	生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护
	可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴橡胶手套。

	其它防护
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

	急救措施

	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代氢气钠溶液洗胃。就医。

	理化性质

	外观与性状
	无色澄清液体，有刺激性气味。

	分子式
	CH4O
	相对分子量
	32.0

	熔点（℃）
	-97.8
	沸点（℃）
	64.7

	闪点（℃）
	12
	引燃温度（℃）
	464

	爆炸下限[％（V/V）]
	6
	爆炸上限[％（V/V）]
	36.5

	燃烧热（kJ/mol）
	723
	临界温度（℃）
	240

	辛醇/水分配系数
	-0.82～-0.77
	临界压力（MPa）
	7.95

	相对密度（水=1）
	0.79
	相对蒸气密度（空气＝1）
	1.1

	溶解性
	溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。

	主要用途
	主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。

	毒理学资料

	急性毒性
	LC50：83776mg/m3，4小时(大鼠吸入)

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作处置注意事项

	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运 输 信 息

	包装标志
	易燃液体；有毒品
	包装类别
	O52

	包装方法
	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项

	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


15）乙醇的理化性质、危险特性和防护措施

	标识

	中文名
	乙醇
	英文名
	ethyl alcohol

	CAS号
	64-17-5
	危险性
	易燃液体

	危险货物编号
	32061
	UN编号
	1170

	健康危害

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收


本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。

急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。
	
慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。
	

	急救措施

	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	灭火方法
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作处置注意事项

	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	防护措施

	接触极限
	美国（ACGIH）TLV-TWA：1000ppm

	监测方法
	——

	工程控制
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

	眼睛防护
	一般不需特殊防护。

	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴一般作业防护手套。

	其它
	工作现场严禁吸烟。

	理化性质

	外观与性状
	无色液体，有酒香。

	分子式
	C2H6O
	相对分子量
	46.07

	熔点（℃）
	-114.1
	沸点（℃）
	78.3

	闪点（℃）
	13
	引燃温度（℃）
	363

	爆炸上限％（V/V）
	19.0
	爆炸下限％（V/V）
	3.3

	燃烧热（kJ/mol）
	1365.5
	临界温度（℃）
	243.1

	临界压力（MPa）
	6.38
	辛醇/水分配系数
	0.32

	相对密度（空气=1）
	1.59
	相对密度（水=1）
	0.79

	溶解性
	与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

	主要用途
	用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳。
	禁忌物
	强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。

	避免接触的条件
	——

	毒理学资料

	LD50：7060 mg/kg(兔经口)；7430 mg/kg(兔经皮)；LC50：20000ppm，10小时(大鼠吸入)。

	废弃处置方法

	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	包装方法

	小开口钢桶；小开口铝桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项

	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


16）钠的危险有害特性及其防护措施表

	标识

	中文名 
	钠
	英文名
	sodium

	CAS号
	7440-23-5
	危险性
	遇湿易燃物品

	危险货物编号
	43002
	UN编号
	1428

	包装标志
	遇湿易燃物品
	包装类别
	O51

	主要组成与性状

	外观与性状
	银白色柔软的轻金属，常温下质软如蜡。

	健康危害

	侵入途径
	吸入、食入、

	健康危害
	在空气中能自燃，燃烧产生的烟（主要含氧化钠）对鼻、喉及上呼吸道有腐蚀作用及极强的刺激作用。同潮湿皮肤或衣服接触可燃烧，造成烧伤。

	危险特性与消防措施

	危险特性
	化学反应活性很高，在氧、氯、氟、溴蒸气中会燃烧。遇水或潮气猛烈反应放出氢气，大量放热，引起燃烧或爆炸。钠暴露在空气或氧气中能自行燃烧并爆炸使熔融物飞溅。与卤素、磷、许多氧化物、氧化剂和酸类剧烈反应。燃烧时呈黄色火焰。100℃ 时开始蒸发，蒸气可侵蚀玻璃。

	燃爆危险
	本品遇湿易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

	灭火方法
	不可用水、卤代烃（如1211灭火剂），碳酸氢钠、碳酸氢钾作为灭火剂。而应使用干燥氯化钠粉末、干燥石墨粉、碳酸钠干粉、碳酸钙干粉、干砂等灭火。

	环境危害
	

	有害燃烧产物
	氧化钠。

	毒理学资料

	急性毒性
	LD50：4000 mg/kg(小鼠腹腔) ；LC50：无资料。

	刺激性
	

	接触控制

	职业接触限值
	MAC(mg/m3)：  TWA(mg/m3)：  STEL(mg/m3)：。

	工程控制
	密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

	防护措施

	呼吸系统防护
	一般不需特殊防护。

	眼睛防护
	戴安全防护面罩。

	身体防护
	穿化学防护服。

	手防护
	戴橡胶手套。

	其它
	工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。

	急救措施

	皮肤接触
	用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	理化性质

	分子式
	Na
	分子量
	22.99

	熔点（℃）
	97.8
	沸点（℃）
	892

	闪点（℃）
	无意义
	引燃温度（℃）
	>115

	相对密度（水＝1）
	0.97
	相对密度（空气＝1）
	无资料

	pH值
	无意义
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限％（V/V）
	无意义
	爆炸下限％（V/V）
	无意义

	燃烧热（kJ/mol）
	209.5
	临界温度（℃）
	无资料

	临界压力（MPa）
	无资料

	溶解性
	不溶于煤油。

	主要用途 
	用于制造氰化钠、过氧化钠和多种化学药物或作还原剂。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	不稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	强氧化剂、水、空气、氧、酸类、卤素。

	操作处置注意事项

	密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴戴安全防护面罩，穿化学防护服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。尤其要注意避免与水接触。在氮气中操作处置。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	废弃处置方法

	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

	泄漏应急处理

	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：收入金属容器并保存在煤油或液体石蜡中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。在专家指导下清除。

	储存注意事项

	浸于煤油中。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	包装方法

	浸没在装有矿物油或液体石蜡的坚固金属容器内，严密封口，再装入坚固木箱中；装入盛有矿物油或液体石蜡的玻璃瓶内，再装入金属容器，严封后装入木箱。

	运输注意事项

	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥，并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。


17）氢气的危险有害特性及其防护措施表

	标识

	中文名 
	氢
	英文名
	hydrogen

	CAS号
	133-74-0
	危险性
	易燃气体

	危险货物编号
	21001
	UN编号
	1049

	包装标志
	易燃气体
	包装类别
	O52

	主要组成与性状

	外观与性状
	无色无臭气体。

	健康危害

	侵入途径
	吸入、

	健康危害
	本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。

	危险特性与消防措施

	危险特性
	与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

	燃爆危险
	本品易燃。

	灭火方法
	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	环境危害
	

	有害燃烧产物
	水。

	毒理学资料

	急性毒性
	LD50：无资料 ；LC50：无资料。

	刺激性
	

	接触控制

	职业接触限值
	MAC(mg/m3)：  TWA(mg/m3)：  STEL(mg/m3)：。

	工程控制
	密闭系统，通风，防爆电器与照明。

	防护措施

	呼吸系统防护
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	一般不需特殊防护。

	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴一般作业防护手套。

	其它
	工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	急救措施

	皮肤接触
	

	眼睛接触
	

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	

	理化性质

	分子式
	H2
	分子量
	2.01

	熔点（℃）
	-259.2
	沸点（℃）
	-252.8

	闪点（℃）
	无意义
	引燃温度（℃）
	400

	相对密度（水＝1）
	0.07(-252℃)
	相对密度（空气＝1）
	0.07

	pH值
	无意义
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限％（V/V）
	74.1
	爆炸下限％（V/V）
	4.1

	燃烧热（kJ/mol）
	241.0
	临界温度（℃）
	-240

	临界压力（MPa）
	1.30

	溶解性
	不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。

	主要用途 
	用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	强氧化剂、卤素。

	操作处置注意事项

	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	废弃处置方法

	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	包装方法

	钢质气瓶。

	运输注意事项

	采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。


17）甲醇钠甲醇溶液的危险特性及防护措施表

	标识

	中文名
	甲醇钠甲醇溶液；甲醇钠合甲醇
	英文名
	Sodium methylate,Solution,

Inmethylalcohol;Sodiummethoxideandmethanol mistura

	危险组分/ CAS号
	甲醇钠   124-41-4
	浓度或浓度范围
	27.5-31%

	
	甲醇     67-56-1
	
	69-72.5%

	危险性
	易燃液体
	UN编号
	1289

	健康危害

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	短时大量吸入挥发蒸气时出现轻度眼上呼吸道刺激症状；经一段时间潜伏后出现 头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵忘，甚至昏迷。代谢性酸中毒 时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。本品对眼有强烈刺激和腐蚀性，可致 失明。皮肤接触可致灼伤。口服腐蚀消化道，引起腹痛、恶心、呕吐；大量口服 可致失明和死亡。慢性影响：对中枢神经系统有抑制作用。

	急救措施

	皮肤接触
	立即脱去所有被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤、淋浴。如发生皮 肤刺激，就医。

	眼睛接触
	提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗。如戴隐形眼镜并可方便取出，取出隐 形眼镜，继续冲洗。如果眼睛刺激继续，就医。

	吸入
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如呼吸困难给输氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	用大量水漱口。给饮牛奶或蛋清。就医。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	易燃液体和蒸气。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。其蒸气比空气重， 能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会着火回燃。在火场中，受热的容器有爆炸危险。甲醇钠甲醇溶液遇水反应剧烈。

	灭火方法
	从上风向进入火场，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 如有液体流淌时，应筑堤拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导流。采用抗溶性泡 沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作处置注意事项

	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操 作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱工作服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与强氧化剂、酸类、酸酐、碱 金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻 卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止 使用易产生火花的机械设备和工具。应与强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、食用 化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有相应的消防器材以及泄漏应急处理设 备和合适的收容材料。

	防护措施

	接触极限
	甲醇：PC-TWA:25； PC-STEA:50[皮]

	监测方法
	气相色谱法。

	工程控制
	生产过程密闭，全面通风。提供安全沐浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护
	可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴橡胶耐酸碱手套。

	其它
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。

	理化性质

	外观与性状
	乳白色或微黄色粘稠液体，有刺激性气味。

	熔点（℃）
	-97.8
	沸点（℃）
	64.8

	闪点（℃）
	7
	引燃温度（℃）
	385

	爆炸上限％（V/V）
	44
	爆炸下限％（V/V）
	5.5

	燃烧热（kJ/mol）
	727
	临界温度（℃）
	240

	临界压力（MPa）
	7.95
	辛醇/水分配系数
	-0.82

	相对密度（空气=1）
	1.11
	相对密度（水=1）
	0.9

	溶解性
	溶于水，可溶于醇、醚等多数有机溶剂。

	主要用途
	主要用于医药工业，有机合成中用作缩合剂、化学试剂、食用油脂处理的催化剂等。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳。
	禁忌物
	强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属。

	避免接触的条件
	明火、高热。

	毒理学资料

	皮肤刺激或腐蚀：家兔经皮：本品均有严重刺激性、腐蚀性，造成严重化学性灼伤。 眼睛刺激或腐蚀：家兔经眼：本品可造成严重眼刺激，永久性化学损伤、甚至失明。 呼吸或皮肤过敏：无资料。
生死细胞突变性：无资料。

	废弃处置方法

	产品：建议用焚烧法处置，本品/容器的处置按照地方/区域/国家/国际法规。
不洁的包装：将容器返还生产商，或按照国家和地方法规处置。
废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

	包装方法

	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金 属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项

	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少 震荡产生静电。严禁与强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、食用化学品等混装混运。 运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装 运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工 具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运 输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


18）乙醇钠乙醇溶液的理化性质、危险特性和防护措施

	标识

	中文名
	乙醇钠乙醇溶液；乙醇钠合乙醇
	英文名
	sodium ethylate solution,in ethyl alcohol

	危险组分/ CAS号
	乙醇钠  141-52-6
	浓度或浓度范围
	17.5-21%

	
	乙醇     64-17-5
	
	79-82.5%

	危险性
	易燃液体
	UN编号
	2924

	健康危害

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	健康危害
	本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。重度中毒可出现昏迷、
呼吸表浅或呈潮式呼吸，并可因呼吸麻痹或循环衰竭而死亡。慢性中毒：长期酗 酒者可见面部毛细血管扩张、皮肤营养障碍、慢性胃炎、胃溃疡、肝炎、肝硬化、 肝功能衰竭、心肌损害、肌病、多发性神经病等。皮肤长期反复接触乙醇液体， 可引起局部干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

	急救措施

	皮肤接触
	立即脱去所有被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤、淋浴。如发生皮 肤刺激，就医。

	眼睛接触
	提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗。如戴隐形眼镜并可方便取出，取出隐 形眼镜，继续冲洗。如果眼睛刺激继续，就医。

	吸入
	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如呼吸困难给输氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	用大量水漱口。给饮牛奶或蛋清。就医。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	易燃液体和蒸气。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热，有引
起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。其蒸气比空气重， 能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会着火回燃。在火场中，受热的容器有 爆炸危险。乙醇钠乙醇溶液遇水反应剧烈。

	灭火方法
	从上风向进入火场，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 如有液体流淌时，应筑堤拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导流。采用二氧化碳、 干粉、砂土灭火。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作处置注意事项

	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操 作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱工作服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与强氧化剂、酸类、酸酐、碱 金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻 卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止 使用易产生火花的机械设备和工具。应与强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、食用 化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有相应的消防器材以及泄漏应急处理设 备和合适的收容材料。

	防护措施

	接触极限
	阀限值未制定标准。

	监测方法
	--

	工程控制
	生产过程密闭，全面通风。提供安全沐浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护
	可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴橡胶耐酸碱手套。

	其它
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。

	理化性质

	外观与性状
	乳白色或微黄色粘稠液体，有刺激性气味。

	熔点（℃）
	-114.1
	沸点（℃）
	78.3

	闪点（℃）
	13
	引燃温度（℃）
	363

	爆炸上限％（V/V）
	19
	爆炸下限％（V/V）
	3.3

	燃烧热（kJ/mol）
	1365.5
	临界温度（℃）
	243.1

	临界压力（MPa）
	6.38
	辛醇/水分配系数
	0.32

	相对密度（空气=1）
	1.59
	相对密度（水=1）
	0.79

	溶解性
	溶于水，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等

	主要用途
	主要用于医药工业，有机合成中用作缩合剂、化学试剂、食用油脂处理的催化剂等。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳。
	禁忌物
	强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。

	避免接触的条件
	明火、高热。

	毒理学资料

	皮肤刺激或腐蚀：家兔经皮：本品均有严重刺激性、腐蚀性，造成严重化学性灼伤。 眼睛刺激或腐蚀：家兔经眼：本品可造成严重眼刺激，永久性化学损伤、甚至失明。 呼吸或皮肤过敏：无资料。
生死细胞突变性：无资料。

	废弃处置方法

	产品：建议用焚烧法处置，本品/容器的处置按照地方/区域/国家/国际法规。
不洁的包装：将容器返还生产商，或按照国家和地方法规处置。
废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

	包装方法

	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项

	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少 震荡产生静电。严禁与强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类、食用化学品等混 装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温、防火、防受潮。中途停留时应远离 火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易 产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和 人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


19）汽油（含甲醇汽油、乙醇汽油）的理化性质、危险特性和防护措施

	项目
	内容

	标识
	中文名
	汽油
	CAS：
	8006—61—9

	
	分子式
	C4-C12(脂肪烃和环烃)
	
	

	
	分子量
	-
	UN编号：
	1203

	理化性质
	外观与形状：
	无色或淡黄色易挥发液体、具有特殊臭味。

	
	主要用途：
	主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。

	
	溶解性：
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

	
	熔点（℃）：
	<-60
	燃烧热（kj/mol）：
	

	
	沸点（℃）：
	40-200
	饱和蒸汽压（kPa）：
	

	
	相对密度（水=1）：
	0．70-0．79
	临界温度（℃）：
	

	
	相对密度（空气=1）：
	3．5
	临界压力（MPa）：
	

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：
	易燃
	危险特性：
	其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	建规火险分级：
	甲
	
	

	
	闪点（℃）：
	-58~10
	
	

	
	自燃温度(℃)：
	引燃温度(℃)：415-530
	
	

	
	爆炸下限（V/%）：
	1．3
	燃烧（分解）产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	爆炸上限（V/%）：
	6．0
	灭火方法：
	泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。

	
	稳定性：
	稳定
	禁忌物：
	强氧化剂。

	
	聚合危害：
	不能出现
	避免接触的条件：
	

	包装与储输
	危险性类别：
	低闪点易燃液体
	危险货物包装标志：
	7
	包装类别：
	Ⅱ

	
	储运注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

	毒性与健康危害性
	接触极限：
	中  国  MAC：300mg／m3[溶剂汽油]

前苏联MAC：未制订标准
美国TLV—TWA：ACGIH 300ppm，890mg／m3

美国TLV—STEL：ACGlH 500ppm，1480mg／m3

	
	毒性：
	LD50：67000mg／kg(小鼠经口)(120号溶剂汽油)

LC50：103000mg／m3(小鼠吸入)，2小时(120溶剂汽油)

	
	健康危害：
	主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。

	
	侵入途径：
	吸入  食入  经皮吸收

	急救
	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。

	
	眼睛接触：
	立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

	
	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入：
	给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃。就医。

	防护措施
	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。

	
	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，佩带防毒面具。

	
	眼睛防护：
	—般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

	
	防护服：
	穿防静电工作服。

	
	手防护：
	必要时戴防护手套。

	
	其它：
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处置
	切断火源。在确保安全情况下堵漏。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。喷水雾可减少蒸发。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。或在保证安全情况下，就地焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。


20）柴油的理化性质、危险特性和防护措施

	中文名称
	柴油
	英文名称
	Diesel oil；Dieselfuel

	危险性类别
	乙Ｂ类 易燃液体

	UN编号
	无资料
	燃烧热（kJ/mol）
	无资料

	理化特性
	外观与性状
	稍有粘性的棕色液体
	闪点（℃）
	<60
	熔点（℃）
	<-18

	
	相对密度（水＝1）
	0.87～0.90
	沸点（℃）
	282～338

	
	蒸气相对密度（空气＝1）
	3.5
	燃烧热（kJ·kg-1）
	42500

	
	临界温度（℃）
	无资料
	临界压力（MPa）
	无资料

	
	爆炸下限〔％（V/V）〕
	无资料
	爆炸上限〔％（V/V）〕
	无资料

	
	引燃温度（℃）
	257
	最小点火能（mJ）
	无资料

	
	溶解性
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、柴油、脂肪。

	主要用途
	用作柴油机的燃料。

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	毒理学资料
	LD50：无资料。LC50：无资料。

	健康危害
	健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

	消防措施
	危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。灭火方法：消防人员须佩带防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。

	稳定性和
反应活性
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	避免接触条件
	
	禁配物
	强氧化剂、卤素

	操作处置
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防暴型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。罐装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库存不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。存储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输注意事项
	本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。严禁与氧化剂混装混运。

	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。

	泄漏应急处理及废弃处置
	应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	个体防护
	工程控制
	
	呼吸系统防护
	空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器 

	
	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜
	身体防护
	穿一般作业防护服

	
	手防护
	戴橡胶耐油手套
	其他防护
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。


   21）丙烷的理化性质、危险特性和防护措施

	标识

	中文名 
	丙烷
	英文名
	propane

	CAS号
	74-98-6
	危险性类别
	2.1 

	UN编号
	1978
	包装标志
	易燃气体

	健康危害与急救措施

	侵入途径
	吸入

	健康危害
	本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1％丙烷，不引起症状；10％以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。

	皮肤接触
	无资料

	眼睛接触
	无资料

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入
	无资料

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	燃爆危险
	本品易燃。

	灭火方法
	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	有害燃烧/分解产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	环境危害

	无资料

	毒理学资料与职业接触限值

	急性毒性
	LD50：无资料；LC50：无资料。

	刺激性
	无资料

	接触限值
	无资料

	工程控制与防护措施

	工程控制
	生产过程密闭，全面通风。

	监测方法
	无资料

	呼吸系统防护
	一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

	眼睛防护
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴一般作业防护手套。

	其它
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	理化性质与主要用途

	外观与性状
	无色气体，纯品无臭。

	分子式
	C3H8
	分子量
	44.10

	熔点（℃）
	-187.6
	沸点（℃）
	-42.1

	闪点（℃）
	-104
	引燃温度（℃）
	450

	相对密度（水＝1）
	0.58(-44.5℃)
	相对密度（空气＝1）
	1.56

	燃烧热（kJ/mol）
	2217.8
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限（%，V/V）
	9.5
	爆炸下限（%，V/V）
	2.1

	临界压力（MPa）
	4.25
	临界温度（℃）
	96.8

	pH值
	无意义
	饱和蒸汽压（kPa）
	无资料

	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	主要用途 
	用于有机合成。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	强氧化剂、卤素。

	避免接触的条件
	无资料

	废弃处置方法

	用焚烧法处置。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	包装方法

	钢质气瓶。

	操作注意事项

	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	运输注意事项

	本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。


22）甲烷（天然气）的理化性质、危险特性和防护措施

	标识

	中文名 
	甲烷
	英文名
	methane

	CAS号
	74-82-8
	危险性类别
	2.1 

	危险货物编号
	21007
	UN编号
	1971

	包装标志
	易燃气体
	包装类别
	O52

	健康危害与急救措施

	侵入途径
	吸入

	健康危害
	甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。

	皮肤接触
	若有冻伤，就医治疗。

	眼睛接触
	无资料

	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	危险特性与灭火方法

	危险特性
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

	燃爆危险
	本品易燃，具窒息性。

	灭火方法
	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	有害燃烧/分解产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	环境危害

	无资料

	毒理学资料与职业接触限值

	急性毒性
	LD50：无资料；LC50：无资料。

	刺激性
	无资料

	接触限值
	无资料

	工程控制与防护措施

	工程控制
	生产过程密闭，全面通风。

	监测方法
	无资料

	呼吸系统防护
	一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

	眼睛防护
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴一般作业防护手套。

	其它
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	理化性质与主要用途

	外观与性状
	无色无臭气体。

	分子式
	CH4
	分子量
	16.04

	熔点（℃）
	-182.5
	沸点（℃）
	-161.5

	闪点（℃）
	-188
	引燃温度（℃）
	538

	相对密度（水＝1）
	0.42(-164℃)
	相对密度（空气＝1）
	0.55

	燃烧热（kJ/mol）
	889.5
	辛醇/水分配系数
	无资料

	爆炸上限（%，V/V）
	15
	爆炸下限（%，V/V）
	5.3

	临界压力（MPa）
	4.59
	临界温度（℃）
	-82.6

	pH值
	无意义
	饱和蒸汽压（kPa）
	无资料

	溶解性
	微溶于水，溶于醇、乙醚。

	主要用途 
	用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。

	稳定性和反应活性

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	禁忌物
	强氧化剂、氟、氯。

	避免接触的条件
	无资料

	废弃处置方法

	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	泄漏应急处理

	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	包装方法

	钢质气瓶。

	操作注意事项

	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	储存注意事项

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	运输注意事项

	采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。


附件8：格式化文本

（1）应急信息接收、处理单（式样）

	值班人
	信息接受时间
	报警人
	处理结果
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（2）事故信息上报表（式样）

	单位名称
	

	单位地址
	
	邮 编
	

	事故发生的时间
	年 月  日
	事故发生的地点
	

	直接经济损失
	（万元）
	损失工作日
	
	从业人数
	

	死亡人数
	
	重伤人数
	
	轻伤人数
	

	事故类别
	
	事故性质
	
	事故类型
	

	事故经过：（说明事故原因、起因物、致害物、不安全状态、不安全行为）


	单位负责人：          填表人：           单位电话：          上报日期：   年  月  日


淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心

事故应急预案评审意见
	被评审单位名称
	淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心

	评 审 时 间
	2021年8月2日
	评审地点
	会议室

	预 案 类 别
	综合预案、专项预案

	专家组评审意见
依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急条例》和《山东省突发事件应急预案管理办法》，淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心于2021年8月2日组织5名专家对《淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心生产安全事故应急预案》进行了评审，与会专家听取了淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心生产安全事故应急预案编制情况的介绍。经评审，应急预案内容基本符合规定要求。建议对应急预案按以下意见补充完善：
一、生产安全事故应急预案专家意见

综合预案中应急响应分级需进一步明确具体内容。

综合预案中应急组织体系中需增加现场指挥部职责。

综合预案中补充各类危险化学品的理化特性和应急处置措施。

综合预案中缺少生产秩序恢复相关内容。

综合预案中缺少高端装备中心消防力量的联系电话。
危险化学品事故专项预案中应补充危险化学品泄漏的应急处置措施。
重大危险源事故专项应急预案中应明确应急终止的条件。
非煤矿山事故应急预案中应增加高端装备中心非煤矿山现状的描述。
非煤矿山事故应急预案中应增加非煤矿山通用事故的应急处置措施。

地震专项预案中应增加地震事故的分级。

附件中缺少淄博顺达矿业有限公司的应急装备配备情况说明。

12.附件中应补充高端装备中心企业的名单及联系人和联系方式。
专家组组长：
评审专家：

	应急预案评审专家名单

	姓名
	单位
	专业
	职称
	联系方式

	寇祖磊
	山东祥源安全服务有限公司
	安全
	注册安全工程师
	13583332070

	李伟
	淄博聚安特安全服务有限公司
	安全
	注册安全工程师
	15166080308

	于希水
	山东祥源安全服务有限公司
	安全
	注册安全工程师
	13964451600

	李润权
	赛柯睿（山东）注册安全工程师事务所有限公司
	安全
	注册安全工程师
	13371576648

	田宜杰
	赛柯睿（山东）注册安全工程师事务所有限公司
	安全
	注册安全工程师
	13475578955


淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心

事故应急预案评审意见整改报告

	被评审单位名称
	淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心

	评 审 时 间
	2021年8月8日
	评审地点
	会议室

	预 案 类 别
	综合预案、专项预案

	预案整改报告

淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心经认真分析研究评审意见，按照评审意见对生产安全事故应急预案进行了修订和完善。对评审专家提出的12项问题已逐条进行修改和完善。

一、生产安全事故应急预案专家意见

综合预案中应急响应分级需进一步明确具体内容。

整改情况：已整改，见P3。
综合预案中应急组织体系中需增加现场指挥部职责。

整改情况：已整改，见P8。
综合预案中应补充各类危险化学品的理化特性和应急处置措施。

整改情况：已整改，见附件7，P233-P275。
综合预案中缺少生产秩序恢复相关内容。

整改情况：已整改，见P20。
5.综合预案中缺少高端装备中心消防力量的联系电话。
整改情况：已整改，见P25。
6.危险化学品事故专项预案中应补充危险化学品泄漏的应急处置措施。

整改情况：已整改，见P53。
7.重大危险源事故专项应急预案中应明确应急终止的条件。
整改情况：已整改，见P80。
8.非煤矿山事故应急预案中应增加高端装备中心非煤矿山现状的描述。
整改情况：已整改，见P87-P109。
9.非煤矿山事故应急预案中应增加非煤矿山通用事故的应急处置措施。

整改情况：已整改，见P130-P137。
10.地震专项预案中应增加地震事故的分级。

整改情况：已整改，见P156。
11.附件中缺少淄博顺达矿业有限公司的应急装备配备情况说明。

整改情况：已整改，见P206-P208。
12.附件中应补充高端装备中心企业的名单及联系人和联系方式。
整改情况：已整改，见P184-P193。
专家组组长：
评审专家：

	应急预案评审专家名单

	姓名
	单位
	专业
	职称
	联系方式

	寇祖磊
	山东祥源安全服务有限公司
	安全
	注册安全工程师
	13583332070

	李伟
	淄博聚安特安全服务有限公司
	安全
	注册安全工程师
	15166080308

	于希水
	山东祥源安全服务有限公司
	安全
	注册安全工程师
	13964451600

	李润权
	赛柯睿（山东）注册安全工程师事务所有限公司
	安全
	注册安全工程师
	13371576648

	田宜杰
	赛柯睿（山东）注册安全工程师事务所有限公司
	安全
	注册安全工程师
	13475578955


应急预案版本号：GDZBZX2021-1    





应急预案编号：2021-1           














事故企业负责人








应急办公室








高端装备中心应急指挥部





高端装备中心安监环保部








高端装备中心


辖区各管区








高新区应急指挥中心








高新区应急管理中心








事故企业负责人








应急办公室








高端装备中心应急指挥部





高端装备中心


安监环保部








高端装备中心


辖区各管区








高新区应急管理中心








事故企业负责人








应急办公室








高端装备中心应急指挥部





高端装备中心安监环保部








高端装备中心


辖区各管区





危化品事故报告





信息处置





应急准备





是否达到


启动条件





启动预案





应急会议





新闻发布





应急上报





应急行动





扩大应急





请求支援





事故是否


有效处置





应急终止





做好准备或要求有关部门和单位采取防范措施





应急终止








高新区应急管理中心








事故企业负责人








应急办公室








高端装备中心应急指挥部





高端装备中心安监环保部








高端装备中心


辖区各管区








地方政府应急主管部门








事故企业负责人








应急办公室








高端装备中心应急指挥部





高端装备中心安监环保部








高端装备中心


辖区各管区








高新区应急管理中心








事故企业负责人








应急办公室








高端装备中心应急指挥部





高端装备中心安监环保部








高端装备中心


辖区各管区





非煤矿山事故报告





信息处置





应急准备





是否达到


启动条件





启动预案





应急会议





新闻发布





应急上报





应急行动





扩大应急





请求支援





事故是否


有效处置





应急终止





做好准备或要求有关部门和单位采取防范措施





应急终止








高新区应急管理中心








事故企业负责人








应急办公室








高端装备中心应急指挥部





高端装备中心安监环保部








高端装备中心


辖区各管区





淄博高新区生产安全事故应急预案








高端装备中心生产安全事故应急预案





现周边单位生产安全事故应急预案









_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

