高阳中学“消防安全检查日”制度

根据山东省教育厅规定，每月第一周的星期三， 为学校消防安全检查日，为坚决落实“消防安全检查日”，学校消防安全责任人、部门管理人及相关人员开展消防安全检查活动。

1.对学校所有的消防设施、器材进行月度检查和维护，发现问题及时维修和更换，保障设施设备正常使用。

2.以学校为单位开展一次灭火和疏散演练。

3.组织全员开展一次消防知识培训。

4.针对火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况进行复查;

5.检查安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口是否正常;

6.全面排查用火、用电有无违章情况;

7.消防安全重点部位的管理情况;

8.查阅防火巡查记录，检查记录应当记明巡查的人员、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施等。

高阳中学

2023年9月1日