## Sheet1
2023年08月份“双随机、一公开”消防监督抽查检查结果
序号 | 单位名称 | 发现隐患 | 采取措施 | 检查任务形式
1 | 淄博祥源医疗科技有限公司 | 该单位已搬迁 | / | 监督抽查
2 | 山东淄博交通集团世通国际物流有限公司 | 灭火器摆放位置不方便取用，已当场改正。 | 已当场整改 | 监督抽查
3 | 山东齐芯微系统科技股份有限公司 | 抽查一名员工，消火栓使用不熟练，已当场改正。 | 已当场整改 | 监督抽查
4 | 淄博陆洋运输有限公司 | 防火检查无记录； | 已整改完毕 | 监督抽查
5 | 淄博麦道汽车综合性能检测有限公司 | 该单位暂停营业，此次无法检查。 | / | 监督抽查
6 | 淄博天健体育运动发展有限责任公司 | 该单位已倒闭关门。 | / | 监督抽查
7 | 山东双立磨具有限公司 | 1.无电器产品的线路定期维护、检测记录；无燃气用具的管路定期维护、检测记录。 2.无消防安全制度，无防火检查、巡查记录。 | 已整改完毕 | 监督抽查
8 | 淄博海泰新光光学技术有限公司 | 一层东侧两具灭火器超期灭火器。 | 已当场整改 | 监督抽查
9 | 圣海奥斯健康产业有限公司 | 喷淋泵出水管路数显压力表损坏；标准化建设未完成。 | 责令限期改正 | 监督抽查
10 | 山东精工凹印制版有限公司 | 员工对室外消火栓操作不熟练，已当场教会。 | 已当场整改 | 监督抽查
11 | 山东乾煜新材料有限公司 | 该单位已停产。 | / | 监督抽查
12 | 淄博高新区宝鑫新经典幼儿园 | 室内消火栓在手动状态，已当场调至自动 | 已当场整改 | 监督抽查
13 | 淄博利江轻工制品有限公司 | 室内消火栓水带接口不牢固。 | 已整改完毕 | 监督抽查
14 | 山东齐兴能源材料有限公司 | 该单位已停业搬迁。 | / | 监督抽查
15 | 淄博业之峰家园装饰有限公司 | 该单位已停业。 | / | 监督抽查
16 | 山东宏润空压机科技有限公司 | 1. 无消防安全制度；无灭火和应急疏散预案； 2. 无消防控制室值班记录。 | 已整改完毕 | 监督抽查
17 | 淄博高新技术产业开发区第六小学 | 学校放暑假，无法进入检查。 | / | 监督抽查
18 | 山东久德企业管理咨询有限公司 | 该单位已不存在 | / | 监督抽查
19 | 淄博高新区七彩虹幼儿园 | 学校放暑假，无法进入检查。 | / | 监督抽查
20 | 山东应强新材料科技有限公司 | 消防演练不符合规定。 | 已整改完毕 | 监督抽查
21 | 山东君诚橡胶科技有限公司 | 该单位已倒闭关门。 | / | 监督抽查
22 | 淄博美年大健康管理有限公司健康体检中心 | 防火检查无记录； | 已整改完毕 | 监督抽查
23 | 山东特普硼业技术有限公司 | 该单位已不存在 | / | 监督抽查
24 | 淄博中强瓷业有限公司 | 生产车间东侧一组灭火器未未成组摆放，已当场改正； 生产车间南侧疏散通道堆放货物，已当场改正； | 已当场整改 | 监督抽查
25 | 山东嘉腾实业有限公司 | 办公楼一层南侧安全出口关闭，已当场打开。仓库南侧疏散通道堆放货物，已当场清理。 | 已当场整改 | 监督抽查
26 | 淄博市临淄区凤凰镇西齐幼儿园 | 学校放暑假，无法进入检查。 | / | 监督抽查
27 | 山东圣格包装材料有限公司 | 该单位不存在。 | / | 监督抽查
28 | 淄博高新区石桥张府涮锅店 | 厨房部分电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正 | 监督抽查
29 | 淄博金色海岸产业投资有限公司 | 该单位已暂停营业。 | / | 监督抽查
30 | 淄博高新区石桥鑫强百货超市 | 员工消防安全培训无记录；防火检查无记录；消防演练无记录； | 已整改完毕 | 监督抽查
31 | 淄博高新区新东方幼儿园 | 学校放暑假，无法进入检查。 | / | 监督抽查
32 | 淄博居然之家家居建材有限公司 | 消防控制室电气线路敷设不符合规定。 | 已整改完毕 | 监督抽查
33 | 山东壳牌石油有限公司淄博高新区尚军路加油站 | 无消防安全制度；未确定消防安全管理人； | 已整改完毕 | 监督抽查
34 | 淄博高新技术产业开发区实验小学 | 学校放暑假，无法进入检查。 | / | 监督抽查
35 | 山东永安物业管理有限公司（名尚城市广场） | 标准化达标创建未完成。 | 责令限期改正 | 监督抽查
36 | 山东友邦科思茂新材料有限公司 | 生产车间部分电器线路敷设不符合要求； | 已整改完毕 | 监督抽查
37 | 淄博普利屋宇物业管理有限公司 | 该单位标准化达标创建未完成。 | 责令限期改正 | 监督抽查
38 | 山东绿通燃气股份有限公司四宝山加气站 | 无 | / | 监督抽查
39 | 世茂天成物业服务集团有限公司淄博分公司 | 该物业公司已撤出。 | / | 监督抽查
40 | 徽味人生（淄博）餐饮有限公司 | 1.消防控制室电气线路敷设不符合规定； 2. 消防控制室值班人员未取得消防控制室值班操作资格证书。 | 责令限期改正 | 监督抽查
41 | 荏原机械淄博有限公司 | 1.报警阀间电气线路敷设不符合规定。； 2. 控制柜消火栓泵编码未明确。 | 责令限期改正 | 监督抽查
42 | 淄博宇轩物流有限公司 | 1.厨房部分电器线路敷设不符合要求； 2.停车场传达室使用易燃可燃夹芯材料彩钢板搭建； | 责令限期改正 | 监督抽查
43 | 山东天齐心欣物业管理有限公司淄博分公司（颐和大厦） | 灭火和应急疏散预案制作不规范。 | 已整改完毕 | 监督抽查
44 | 淄博高新区外国语学校 | 1.消防安全管理人未确定；消防演练无记录； 2.消防安全标准化未完成达标创建。 | 责令限期改正 | 监督抽查
45 | 淄博华光陶瓷科技文化有限公司 | 消防档案不符合规定。 | 已整改完毕 | 监督抽查
46 | 淄博金都加油站有限公司 | 1.无电器产品的线路定期维护、检测记录。 2.未提供消防安全制度，灭火和应急疏散预案，消防安全管理人确定文件，防火检查、巡查记录，消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录，消防档案，承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 已整改完毕 | 监督抽查
47 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 无 | / | 监督抽查
48 | 淄博市特殊教育中心 | 学校放暑假，无法进入检查。 | / | 监督抽查
49 | 淄博惠鑫燃气有限公司 | 无消防档案。 | 责令限期改正 | 监督抽查
50 | 淄博鑫森餐饮有限公司 | 燃气用具的管路定期维护、检测无记录。 | 已整改完毕 | 监督抽查
51 | 中材高新材料股份有限公司 | 1.石英陶瓷车间部分电器线路敷设不符合要求； 2.员工消防安全培训无记录；消防演练无记录； 3. 厨房面点间使用易燃可燃夹芯材料彩钢板搭建； | 已整改完毕 | 监督抽查
52 | 山东新马制药装备有限公司 | 无 | / | 监督抽查
53 | 山东兆物网络技术股份有限公司 | 1.电器产品的线路定期维护、检测记录。 2.无消防档案。 3.消防控制室标准化建设未完成。 | 责令限期改正 | 监督抽查
54 | 淄博华油天然气利用有限公司 | 无 | / | 监督抽查
55 | 淄博世纪英才外语学校 | 学校放暑假，无法进入检查。 | / | 监督抽查
56 | 山东永安物业管理有限公司（高分子创新园） | 1.控制室值班人员消防处之程序不熟练。2.电井堆放杂物。 | 责令限期改正 | 监督抽查
57 | 山东胜利钢管有限公司 | 厨房部分电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正 | 监督抽查
58 | 山东深川变频科技股份有限公司 | 生产车间一层一樘常闭式防火门未保持常闭状态，已当场关闭。 | 已当场整改 | 监督抽查
59 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博桓台第三十九加油站 | 无 | / | 监督抽查
60 | 淄博高新区东吕老年公寓 | 消防档案不符合规定。 | 已整改完毕 | 监督抽查
61 | 淄博双特化工设备有限公司 | 1、铆焊车间疏散指示标志和应急照明因员工维修电路停用，已当场整改； 2、生产车间一处灭火器未成组摆放，已当场整改； 3、消防安全培训记录不符合规定；无防火检查记录。 | 第1-2条已立即改正，第3条责令限期改正 | 专项检查
62 | 山东华跃新材料科技有限责任公司 | 1、消防水泵房常闭式防火门未保持常闭状态，已当场改正； 2、配件仓库西侧一组灭火器未成组摆放，已当场改正； | 已当场整改 | 专项检查
63 | 淄博千恒自动化工程有限公司 | 西侧消防车通道放置杂物，已当场清理； | 已当场整改 | 专项检查
64 | 山东鹏程陶瓷新材料科技有限公司 | 1、消防水泵房内部分电器线路敷设不符合要求； 2、液化气瓶间存放大量可燃物，已当场改正； 3、办公楼一层西侧安全出口因摆放绿植被占用，已当场改正； 4、食堂西侧一组灭火器未成组摆放，已当场改正； | 已整改完毕 | 专项检查
65 | 淄博兆海轻工制品有限公司 | 1、样品周转仓库西侧使用易燃可燃夹芯材料彩钢板搭建； 2、二层展厅灭火器未成组放置，已当场改正； 3、仓库一层疏散通道堆放杂物，已当场清理。 | 第1条已立即改正，第2-3条责令限期改正 | 专项检查
66 | 淄博兴泽工贸有限公司 | 消防水泵房一具灭火器被挪作他用，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
67 | 淄博阿斯创新材料有限公司 | 1、办公楼一层灭火器未成组放置，已当场改正； 2、办公楼一层楼梯间堆放杂物，已当场挪走。 | 已当场整改 | 专项检查
68 | 中信证劵（山东）有限责任公司淄博分公司 | 1.西侧安全出口处摆放花盆，已当场改正； 2.北侧楼梯间堆放杂物，已当场清理。 | 已当场整改 | 专项检查
69 | 淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院 | 1.一层北侧门帘安装位置影响疏散； 2.一层东侧楼梯间停放电动车，已当场挪走； 3.员工使用消火栓不熟练，已当场教会。 | 已整改完毕 | 专项检查
70 | 淄博高新技术产业开发区第二小学 | 学校放暑假，无法进入检查。 | / | 专项检查
71 | 山东鲁信高新技术产业有限公司 | 1、二楼疏散通道放置卫生洁具，已当场拿走； 2、院内使用锥桶占用消防车通道，已当场拿走。 | 已当场整改 | 专项检查
72 | 星中达半导体科技（山东）有限公司 | 该单位已停业，此次无法检查。 | / | 专项检查
73 | 山东迈格电子科技有限公司 | 1、消防控制室值班人员操作不熟悉，已当场教会； 2、办公楼东侧一层楼梯间堆放杂物，已当场清理。 | 已当场整改 | 专项检查
74 | 淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处北苑社区居民委员会（北苑汽配城） | 无消防演练记录。 | 责令限期改正 | 专项检查
75 | 山东创濠体育文化发展公司 | 该单位已暂停营业。 | / | 专项检查
76 | 山东三玉窗业有限公司 | 1、防火检查无记录； 2、仓库东侧堆放大量可燃物，已当场改正； | 已整改完毕 | 专项检查
77 | 淄博英创塑胶有限公司 | 车间出口临时停放叉车，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
78 | 淄博金晟顺通磁性材料有限公司 | 该单位已搬迁。 | / | 专项检查
79 | 高新区丰卓会海鲜餐厅 | 一处常闭式防火门未保持常闭，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
80 | 山东新基生物科技有限公司 | 该单位已停业，此次无法检查 | / | 专项检查
81 | 高新区希尔酒店 | 该单位不存在。 | / | 专项检查
82 | 淄博高新区世纪英才幼儿园 | 1、三层一处疏散指示标志被杂物遮挡，已当场挪走； 2、幼儿园北侧一处室内消火栓被杂草遮掉，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
83 | 淄博创奇医疗用品有限公司分公司 | 1.常闭式排烟口未常闭，已当场关闭； 2.湿式报警阀报警管路阀门关闭，已当场打开 | 已当场整改 | 专项检查
84 | 山东鱼尚餐饮管理有限公司 | 室内消火栓软管卷盘软管有一处开裂漏水。 | 责令限期改正 | 专项检查
85 | 淄博海畅轻工制品有限公司 | 1.车间部分电器线路敷设不符合规定； 2.员工室内消火栓操作不熟练，已当场教会。 | 已整改完毕 | 专项检查
86 | 山东中外运弘志物流有限公司 | 1.维修车间灭火器摆放不方便取用，已当场改正； 2.消防车通道停放正在卸货的车辆，已当场开走。 | 已当场整改 | 专项检查
87 | 淄博高新区第四小学附属幼儿园 | 学校放暑假，无法进入检查。 | / | 专项检查
88 | 淄博市张店区第十一中学 | 学校放暑假，无法进入检查。 | / | 专项检查
89 | 淄博商贸培训学校 | 1、防火检查无记录；无消防安全制度； 2、厨房部分电器线路敷设不符合要求； 3、宿舍楼北侧疏散通道停放电动车，已当场改正； 4、厨房北侧一组灭火器未成组摆放，已当场改正； | 已整改完毕 | 专项检查
90 | 山东迅实电气有限公司 | 1.无消防安全制度； 2.生产车间部分电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正 | 专项检查
91 | 淄博崇德汽车服务有限公司 | 无 | / | 专项检查
92 | 淄博星吉汽车销售服务有限公司 | 1、维修车间一处灭火器未成组摆放，已当场整改； 2、二层一樘常闭式防火门未保持关闭状态，已当场关闭。 | 已当场整改 | 专项检查
93 | 淄博高新区中德奥林幼儿园 | 学校放暑假，无法进入检查。 | / | 专项检查
94 | 淄博中科希望托育有限公司 | 该单位已停业。 | / | 专项检查
95 | 山东迪芬徳环保科技有限公司 | 该单位已倒闭关门。 | / | 专项检查
96 | 山东福瑞德测控系统有限公司 | 无消防安全制度。 | 责令限期改正 | 专项检查
97 | 山东裕鸿阀门股份有限公司 | 防火检查无记录； | 责令限期改正 | 专项检查
98 | 淄博淄一味餐饮有限公 司 | 屋顶为易燃可 燃夹芯材料彩钢板搭建 | 责令限期改正并实施临时查封 | 投诉举报