## Sheet1
2023年11月份“双随机、一公开”消防监督抽查检查结果公示
序号 | 单位名称 | 发现隐患 | 采取措施 | 检查任务形式
1 | 山东艾比比环保科技有限公司 | 水泵房内堆放杂物。 | 已整改完毕 | 监督抽查
2 | 恒丰银行股份有限公司淄博分行 | 未提供今年消防演练、员工消防培训记录；现场抽查一名员工，消火栓使用不熟练。 | 责令限期改正 | 监督抽查
3 | 淄博启明星新材料有限公司 | 1号车间东侧灭火器摆放位置不方便取用，已当场改正。 | 已当场整改 | 监督抽查
4 | 淄博金秋梦文化娱乐有限公司 | 该单位已倒闭关门。 | / | 监督抽查
5 | 淄博金力通汽车销售服务有限公司 | 该单位已不存在。 | / | 监督抽查
6 | 华侨城物业（集团）有限公司淄博分公司 | 1.消防水泵房内部分电器线路未穿管，不符合要求；2. 未委托消防技术服务机构定期维修保养自动消防系统； | 责令限期改正 | 监督抽查
7 | 山东时时物业服务有限公司（傅山大厦） | 1.报警管路阀门关闭，已当场整改。2.傅山公寓二十七层、地下一层部分疏散指示标志故障；湿式报警阀部分压力表故障；地下车库防火卷帘故障；排烟风机无法正常启动；室内消火栓 2泵漏水；四层两具灭火器超期、压力不足；3. 该单位火灾自动报警系统停用；消防联动控制设备停用；屋顶消防水箱间稳压泵停用；4. 电器产品的线路定期维护、检测无记录；5. 员工消防安全培训不符合规定；消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养无记录；消防演练无记录；消防重点部位未确定；消防档案无记录。6. 值班操作人员 1 人，无值班记录。 | 责令限期改正并立案调查 | 监督抽查
8 | 山东能行机器人自动化有限公司 | 无消防档案，未确定消防重点部位。 | 责令限期改正 | 监督抽查
9 | 淄博高新区爱森堡幼儿园有限公司 | 屋顶消防水箱间内部分电器线路未穿管保护，不符合要求； | 已整改完毕 | 监督抽查
10 | 山东民烨耐火纤维有限公司 | 无 | / | 监督抽查
11 | 淄博保税物流有限公司 | 测试火灾处置程序，控制室值班人员未按程序处置；消防安全标准化创建未完成。 | 责令限期改正 | 监督抽查
12 | 山东天英创业服务有限公司 | 消防水泵房内部分电器线路未穿管，不符合要求； | 已整改完毕 | 监督抽查
13 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司腈纶厂 | 无 | / | 监督抽查
14 | 山东亚华电子股份有限公司 | 1.厨房电器线路敷设不符合规定；2.标准化建设未完成。 | 已整改完毕 | 监督抽查
15 | 淄博万佳物业服务有限公司(创业火炬广场) | 未与租户明确各自消防安全责任。 | 责令限期改正 | 监督抽查
16 | 山东大众报业集团鲁中传媒发展有限公司 | 屋顶消防水箱间堆放杂物，已当场清理。 | 已当场整改 | 监督抽查
17 | 山东路油油气管理有限公司淄博开发区加油站 | 厨房电器线路敷设不符合规定。 | 已整改完毕 | 监督抽查
18 | 山东万硕光电设备有限公司（山东悦镱电子有限公司） | 生产车间二层内部分电器线路未穿管，不符合要求； | 已整改完毕 | 监督抽查
19 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博桓台第五加油站 | 无 | / | 监督抽查
20 | 山东超越轻工制品有限公司 | 消防档案无记录。 | 已整改完毕 | 监督抽查
21 | 淄博诚挚燃气有限公司第二加气站 | 该单位已停业。 | / | 监督抽查
22 | 淄博亚大制药股份有限公司 | 1.该单位擅自停用消防水箱间稳压泵；2. 屋顶消防水箱间内部分电器线路未穿管，不符合要求； | 已整改完毕 | 监督抽查
23 | 中国移动通信集团山东有限公司淄博高新区分公司 | 1.未确定消防安全管理人；消防档案不符合规定；2. 标准化建设未完成。 | 已整改完毕 | 监督抽查
24 | 山东金岭铁矿有限公司 | 消火栓扳手放置位置不方便取用，已当场改正。 | 已当场整改 | 监督抽查
25 | 山东广垠新材料有限公司 | 值班人员韩X国、张X增操作不熟练，值班记录填写不规范。 | 已整改完毕 | 监督抽查
26 | 淄博唯晟燃气有限公司 | 压缩机房堆放可燃物，已当场清理。 | 已当场整改 | 监督抽查
27 | 淄博百斐兴文化传媒有限公司 | 该单位暂停营业，无法检查。 | / | 监督抽查
28 | 淄博鼎盛酒店有限公司 | 6层楼梯间防火门呈虚掩状态，已当场关闭 | 已当场整改 | 监督抽查
29 | 淄博鼎顺酒店管理有限责任公司 | 无消防档案；员工消火栓使用不熟练 | 责令限期改正 | 监督抽查
30 | 国民薄膜太阳能科技（淄博）有限公司 | 该单位已停产。 | / | 监督抽查
31 | 山东鲁尚酒店管理有限公司 | 该单位已停业。 | / | 监督抽查
32 | 中国石化销售有限公司山东淄博第五十七加油站 | 员工灭火器操作不熟悉，已当场教会。 | 已当场整改 | 监督抽查
33 | 淄博火炬新材料科技有限公司 | 1.电器产品的线路定期维护、检测无记录；2. 无消防安全制度；无灭火和应急疏散预案；员工消防安全培训、消防演练不符合规定；消防档案无记录；消防重点部位、承担灭火和组织疏散任务的人员未确定。 | 已整改完毕 | 监督抽查
34 | 临淄区朱台镇高阳幼儿园 | 厨房灭火器排放位置不方便取用，已当场改正。 | 已当场整改 | 监督抽查
35 | 山东高速服务区管理有限公司青银路淄博分公司 | 无消防安全制度，无员工消防安全培训记录，未确定消防安全管理人，无消防档案，未确定消防重点部位；值班人员操作不熟练；消防控制室标准化建设未完成。 | 责令限期改正 | 监督抽查
36 | 国家税务总局淄博高新技术产业开发区税务局 | 一处灭火器摆放位置不方便取用，已当场改正。 | 已当场整改 | 监督抽查
37 | 淄博中房物业管理有限公司 | 消防控制室内部分电器线路未穿管，不符合要求； | 已整改完毕 | 专项检查
38 | 山东永安物业管理有限公司（时代名都小区） | 物业办公室内部分电器线路未穿管，不符合要求； | 已整改完毕 | 专项检查
39 | 淄博润美物业管理有限公司 | 1.消防水箱出水管控制阀关闭，已当场打开。 2.消防演练、员工消防安全培训不符合规定。 | 已整改完毕 | 专项检查
40 | 深圳市吉美佳物业服务管理有限公司山东分公司（一诺阳光佳园） | 7 号、8 号楼室内消火栓无水；火灾自动报警系统控制柜损坏，无法启动。 | 责令限期改正 | 专项检查
41 | 山东宏程物业管理有限公司 | 1、小区内一室外消火栓被树丛遮挡，已当场改正；2、小区内消防车通道因停放私家车被占用，已当场挪走。 | 已当场整改 | 专项检查
42 | 淄博鹏骋物业管理有限公司 | 员工室外消火栓操作不熟悉，已当场教会。 | 已当场整改 | 专项检查
43 | 山东凯信物业发展有限公司 | 1.中控室 2 号消防电源监控主机备电电池损坏；2.一层西侧安全出口因堆放杂物被占用。 | 责令限期改正 | 专项检查
44 | 淄博安信物业管理有限公司 | 物业部分员工消火栓使用不熟练；未提供消防演练记录，员工培训记录，灭火和应急疏散预案，消防安全制度，消防检查、巡查记录等资料； | 责令限期改正 | 专项检查
45 | 高新区佰益足疗店 | 二层中部灭火器摆放位置不方便取用，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
46 | 淄博麦道汽车综合性能检测有限公司 | 厂区西侧业务大厅内部分电器线路未穿管，不符合要求； | 已整改完毕 | 专项检查
47 | 临淄区朱台镇南高幼儿园 | 厨房灭火器摆放位置不方便取用。 | 已当场整改 | 专项检查
48 | 山东亿玛扬帆机电有限公司 | 现该单位已停业。 | / | 专项检查
49 | 中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行 | 二层南侧疏散楼梯，临时放置部分蔬菜，已当场清理。 | 已当场整改 | 专项检查
50 | 淄博浩海新材料科技有限公司 | 车间北侧一室内消火栓被杂物遮挡，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
51 | 淄博高新区金色童年幼儿园 | 1.一层活动室插排旁放置可燃物，已当场改正。2.东楼梯一处疏散指示标志频闪，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
52 | 山东奥德斯工业股份有限公司 | 灭火器摆放位置不方便取用，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
53 | 高新区愉善烧烤店（老吴家烧烤) | 1、厨房灭火器放置位置不方便取用，已当场改正；2、南侧消防车通道因停放私家车被占用，已当场挪走。 | 已当场整改 | 专项检查
54 | 山东创濠体育文化发展公司 | 该单位员工陈XX因天气寒冷，场馆人员较少，擅自将一处安全出口锁闭。 | 已当场整改 | 专项检查
55 | 必维环宇检测技术（山东）有限公司 | 门厅一处灭火器摆放位置不方便取用，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
56 | 山东晟斡新能源汽车有限公司 | 该单位已不存在。 | / | 专项检查
57 | 淄博高新区福鹏花园幼儿园 | 一层部分电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正 | 专项检查
58 | 山东休普动力科技股份有限公司 | 该单位已停产停业。 | / | 专项检查
59 | 山东佰测传感科技股份有限公司 | 1、仓库一室内消火栓被杂物遮挡，已当场挪走；2、生产车间灭火器未成组放置，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
60 | 鲁诚纺织投资有限公司 | 该单位已停业。 | / | 专项检查
61 | 山东嘉汇文化用品有限公司高新区中润路分公司 | 北侧走廊墙壁电器线路敷设不符合规定。 | 已整改完毕 | 专项检查
62 | 山东通威饲料有限公司 | 1.消火栓水带卷法不方便使用，已当场改正；2.原料仓库内一消火栓箱玻璃破损，已当场更换。 | 已当场整改 | 专项检查
63 | 淄博瑞格陶瓷机械有限公司 | 厨房灭火器摆放位置不明显，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
64 | 山东超瑞施医疗科技有限公司 | 该单位已搬迁。 | / | 专项检查
65 | 山东嘉锐新材料有限公司 | 生产车间北侧加工区部分电器线路未穿管，不符合要求； | 已整改完毕 | 专项检查
66 | 淄博高新区南营社区老年公寓 | 楼梯间电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正 | 专项检查
67 | 泰山玻璃纤维淄博有限公司 | 无 | / | 专项检查
68 | 淄博中润新玛特有限公司 | 负一层配电室防火封堵不符合要求。 | 责令限期改正 | 专项检查
69 | 山东富通置业有限公司 | 15层一处防火门未保持常闭，已当场关闭。 | 已当场整改 | 专项检查
70 | 山东壳牌石油有限公司淄博高新区鲁泰大道加油站 | 无 | / | 专项检查
71 | 淄博市张店区杏林养护院 | 该单位因防控要求无法进入检查。 | / | 专项检查
72 | 淄博高新区上城名府幼儿园 | 无消防档案。 | 已整改完毕 | 专项检查
73 | 淄博高新区实验中学 | 稳压泵的损坏故障，喷淋管网漏水，已向主管部门和消防大队报备，申请专项资金尽快进行整改。 | 责令限期改正 | 专项检查
74 | 淄博新农基作物科学有限公司 | 1.消防中控室内部分电器线路未穿管，不符合要求；2. 五金建材库顶棚使用易燃可燃夹芯材料彩钢板搭建； | 第1条已整改完毕，第2条责令限期改正 | 专项检查
75 | 淄博市临淄区凤凰镇召口幼儿园 | 1.灭火器超期未检；2.消火栓无水 | 责令限期改正 | 专项检查
76 | 淄博蓝海国际大饭店有限公司 | 1.该单位擅自停用部分喷淋管网湿式报警阀；2.屋顶消防水箱间内部分电器线路未穿管，不符合要求； | 已整改完毕 | 专项检查
77 | 山东华悦朵朵酒店管理有限公司 | 5 层餐厅南侧部分电器线路未穿管，不符合要求； | 已整改完毕 | 专项检查
78 | 淄博莫先生酒店管理有限公司 | 12 层室内消火栓箱无区别于周围装修的明显标识。 | 责令限期改正 | 专项检查
79 | 山东鑫红物业管理服务有限责任公司（金奥大厦） | 鑫红物业管理的金奥大厦已停业，尚未投入使用。 | / | 专项检查
80 | 淄博高新技术产业开发区朱家庄幼儿园 | 一处疏散指示标志线路未穿管保护。 | 已整改完毕 | 专项检查
81 | 淄博开发区振兴石油有限公司 | 营业厅东侧部分电器线路未穿管，不符合要求； | 已整改完毕 | 专项检查
82 | 淄博银座商城有限责任公司柳泉路店 | 一层报警阀室堆放杂物，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
83 | 淄博高新区荣德医院 | 1.电器产品的线路定期维护、检测无记录；2. 消防安全管理人、消防重点部位未确定；3. 水泵接合器未做标识。 | 责令限期改正 | 专项检查
84 | 山东齐林电力设备股份有限公司 | 消防档案不符合规定。 | 责令限期改正 | 专项检查
85 | 淄博高新技术产业开发区石桥中心卫生院 | 1.门诊楼西侧消防车通道因停放私家车被占用，已当场挪走。 2.门诊楼南侧室外消火栓被杂草遮挡，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
86 | 山东霍夫曼门窗有限公司 | 1.无消防档案，未确定消防重点部位。2. 消防控制室一览图未完善。 | 责令限期改正 | 专项检查
87 | 山东阿莫泰克电子有限公司 | 1.消防档案不符合规定；2.标准化建设未完成。 | 已整改完毕 | 专项检查
88 | 山东欧贝杰物业服务有限公司 | 消防车通道内停放其他车辆，已当场挪走。 | 已当场整改 | 专项检查
89 | 山东金鼎矿业有限责任公司 | 1.办公楼、宿舍楼、上下井建筑（含浴室）未设置应急照明及疏散指示标志；办公楼一层安全出口使用电控推拉门，设置不符合规定；办公楼内食堂未设置防火分隔；2.员工消火栓使用不熟练。 | 责令限期改正 | 专项检查
90 | 淄博西齐矿业有限公司 | 矿井口值班室电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正 | 专项检查
91 | 山东金召矿业有限公司 | 东侧职工食堂内部分电器线路未穿管，不符合要求。 | 责令限期改正 | 专项检查
92 | 淄博金地矿业有限公司 | 1.室外消火栓无水； 2.员工休息室电器线路敷设不符合规定； 3.无防火巡查检查记录、消防设施定期检查记录。 | 责令限期改正 | 专项检查
93 | 淄博市临淄金拓矿业有限公司 | 1.办公室、更衣室电器线路敷设不符合要求；2.无灭火和应急疏散预案。 | 责令限期改正 | 专项检查
94 | 山东金岭铁矿有限公司 | 无 | / | 专项检查
95 | 南益·名士悦府项目在建工地 | 员工宿舍电闸开关裸露，不符合要求。 | 责令限期改正 | 专项检查
96 | 淄博龙创置业有限公司 | 无 | / | 专项检查
97 | 高新智谷暨山东第一医科大学医教产研成果转化基地项目在建工地 | 该单位工地内灭火器取用不方便，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
98 | 新东升置业集团有限公司 | 该单位一室内消火栓缺少水枪，已当场改正。 | 已当场整改 | 专项检查
99 | 淄博博众置业有限公司 | 1.消防中控室与社区用房防火分隔不完整；2.标准化建设未完成。 | 责令限期改正 | 专项检查
100 | 淄博万科城市之光项目在建工地 | 员工“四个能力”不熟悉。 | 责令限期改正 | 专项检查
101 | 桓台县恒生老年公寓 | 厨房内电器线路封闭式线槽盒脱落，不符合要求。 | 责令限期改正 | 专项检查
102 | 淄博高新康宁医院 | 消防控制室部分电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正 | 专项检查
103 | 淄博高新区华侨城海嘉幼儿园 | 1、幼儿园南侧消防车通道因停放私家车被占用，已当场挪走；2、部分员工灭火器操作不熟练，已当场教会。 | 已当场整改 | 专项检查
104 | 淄博高新技术产业开发区第九小学 | 消防安全标准化中标识化未完善；自动消防设施未签订维修保养合同。 | 责令限期改正 | 专项检查
105 | 山东黉门教育发展有限公司 | 1.消防控制室标准化建设未完成；2.无消防安全制度，防火巡查、检查记录，员工消防培训记录，消防演练记录，灭火和应急疏散预案等资料；3.消防控制室值班人员不会操作消防控制柜。 | 责令限期改正 | 专项检查
106 | 淄博高新光胜中医医院有限公司 | 控制室值班人员持证数量不足。 | 责令限期改正 | 专项检查
107 | 淄博瑞安物业管理有限公司 | 无 | / | 专项检查
108 | 山东新华书店集团有限公司淄博分公司（高新区） | 消防控制室标准化未完善。 | 责令限期改正 | 专项检查
109 | 淄博仁安物业管理有限公司 | 1.消防安全重点部位未确定；2.消防水泵房、消防水箱间未做标识。 | 责令限期改正 | 专项检查