## Sheet1
2025年2月份“双随机、一公开”消防监督抽查检查结果公示
序号 | 单位名称 | 发现隐患 | 采取措施 | 检查任务形式
1 | 浙江祥生物业服务有限公司淄博分公司 | 不检查[其他] （具体原因：经核查，该物业公司已撤场，目前无物业公司服务。 ） | / | 监督抽查
2 | 淄博高新技术产业开发区第九小学 | 1.无灭火和应急疏散预案； 2.控制柜中消防电话编码未设置。 | 责令限期改正 | 监督抽查
3 | 山东慧商建设有限公司（山东荣盛产业园有限公司新能源汽车配件产业园区（一期）基础设施建设项目） | 不检查[其他] （具体原因：该单位处于阶段性停工状态，目前暂未投入使用。 ） | / | 监督抽查
4 | 淄博市张店区杏林养护院 | 不检查[停业] （具体原因：经核实，该单位已停业。 ） | / | 监督抽查
5 | 山东凯信物业发展有限公司 | 1.无灭火和应急疏散预案；员工消防安全培训不符合规定。 2.控制柜中消防电话编码未设置。 | 责令限期改正 | 监督抽查
6 | 山东天齐置业集团股份有限公司（淄博高新城市投资运营集团有限公司淄博高新区中金职业教育培训中心及相关基础设施配套项目） | 不检查[其他] （具体原因：该项目因资金问题，已停止施工。 ） | / | 监督抽查
7 | 山东壳牌石油有限公司淄博高新区尚军路加油站 | 员工消防安全培训不符合要求；加油站管理人员变更，消防档案中消 防安全管理人任命文件未更新。 | 已整改完毕 | 监督抽查
8 | 山东信通电子股份有限公司 | 1.无员工消防安全培训记录、消防演练记录；无防火检查、巡查记录； 2.部分员工室外消火栓操作不熟练。 | 已整改完毕 | 监督抽查
9 | 中国工商银行股份有限公司淄博高新支行 | 1.未确定消防重点部位。 2.七层楼梯间前室有孔洞未封堵。 | 已整改完毕 | 监督抽查
10 | 山东世纪联合新材料科技有限公司 | 无防火检查、巡查记录； | 已整改完毕 | 监督抽查
11 | 淄博高新技术产业开发区尚园幼儿园 | 1.消防档案不符合要求； 2.消防控制室值班人员操作消防广播不熟练；部分消防安全标准化标识未完善。 | 已整改完毕 | 监督抽查
12 | 贝朗医疗（山东）有限公司 | 1.防火检查、巡查记录填写不符合规定；消防演练记录不符合规定； 2.值班记录填写错误，不符合要求；消防控制室值班人员应急处置程序不熟练。 | 已整改完毕 | 监督抽查
13 | 淄博惠鑫燃气有限公司 | 员工消防安全培训无记录；防火检查、巡查无记录。 | 已整改完毕 | 监督抽查
14 | 世纪天鸿教育科技股份有限公司 | 1.消防控制室一处电器线路敷设不符合规定；消防水泵房一处电器线路未穿管保护； 2.员工消防安全培训不符合规定； 3.值班人员操作消防广播不熟练。 | 已整改完毕 | 监督抽查
15 | 淄博高新区中和幼儿园 | 1.二层一处电器线路敷设不符合规定； 2.厨房油烟机存有油污。 | 已整改完毕 | 监督抽查
16 | 中国人寿保险股份有限公司淄博分公司 | 消防控制室值班人员数量及持证情况不符合要求；消防控制室与建筑 其他部分防火分隔不到位；厨房明火区域防火分隔不到位；一层配电间孔洞未 封堵；消防控制室标准化未完善。 | 责令限期改正 | 监督抽查
17 | 淄博高新区世纪阳光徐屯养老服务中心 | 1.食堂操作间一处电器线路敷设不符合规定； 2.部分标准化标识未完善。 | 已整改完毕 | 监督抽查
18 | 山东阿莫泰克电子有限公司 | 1.防火检查、巡查记录不属实，不符合规定；员工消防安全培训记录和消防演练记录不符合规定； 2.消防控制室值班人员数量不足；消防控制室值班记录、故障信息登记制作、填写不符合要求，值班人员签字与实际值班人员不一致；消防控制室值班人员消防设施操作不熟练；员工消防安全“四个能力”、消防设施操作及应急处置程序不熟知。 | 责令限期改正 | 监督抽查
19 | 平安银行股份有限公司淄博分行 | 值班人员张X为结业证，值班人员应急广播操作不熟练。 | 已整改完毕 | 监督抽查
20 | 淄博千汇生物科技有限公司 | 无 | / | 监督抽查
21 | 淄博高新区世纪英才幼儿园 | 1.员工消防安全培训记录和消防演练记录不符合规定；防火检查、巡查记录未如实反映检查情况，不符合要求； 2.消防控制室值班记录、故障信息登记本不符合要求，填写不规范，员工“四个能力”、消防设施操作及应急处置程序不熟知。 | 已整改完毕 | 监督抽查
22 | 潍坊市华夏建安有限责任公司（蓝固（淄博）新能源科技有限公司年产5万吨原位固态化电解质项目） | 不检查[其他] （具体原因：该工地未复工，此次不检查。 ） | / | 监督抽查
23 | 淄博火炬新材料科技有限公司 | 不检查[停业] （具体原因：春节放假停工，三月份恢复生产。 ） | / | 监督抽查
24 | 淄博京鲁石油化工储运销售有限公司 | 1.员工消防安全培训无记录；防火检查、巡查填写不符合规定； 2.员工“四个能力”、消防设施操作及应急处置程序不熟知。 | 已整改完毕 | 监督抽查
25 | 山东省建设建工集团有限公司（卫蓝海博（淄博）新能源科技有限公司年产20GWh固态锂电池项目） | 不检查[其他] （具体原因：春节放假停工，预计三月份恢复生产。 ） | / | 监督抽查
26 | 山东力久实业股份有限公司 | 1.汽机车间南侧配电箱电器线路裸露，不符合要求； 2.无防火巡查记录； | 已整改完毕 | 监督抽查
27 | 铭家饭餐饮管理（淄博）有限公司 | 不检查[停业] （具体原因：该单位已暂停营业。 ） | / | 监督抽查
28 | 先导薄膜材料（淄博）有限公司 | 员工“四个能力”及应知应会内容不熟知。 | 已整改完毕 | 监督抽查
29 | 淄博高新区华侨城海嘉幼儿园 | 1.西侧楼梯电器线路敷设不符合要求； 2.西侧楼梯、大厅有部分孔洞未封堵。 | 责令限期改正 | 监督抽查
30 | 荏原机械淄博有限公司 | 1.湿式报警阀室电器安装在可燃物（木板）上； 2.员工消防安全培训记录和消防演练记录不符合规定； 3.消防控制室值班人员操作消防设施及应急处置程序不熟练；员工“四个能力”、消防设施操作及应急处置程序不熟知。 | 已整改完毕 | 监督抽查
31 | 淄博高新技术产业开发区人民法院 | 无 | / | 监督抽查
32 | 淄博北站 | 无消防档案记录；未确定承担灭火和组织疏散任务的人员； | 已整改完毕 | 监督抽查
33 | 高新区听月萱养生馆 | 不检查[停业] （具体原因：已停业。 ） | 已整改完毕 | 监督抽查
34 | 淄博高新区荣德医院 | 无员工消防安全培训记录、消防演练记录；无防火检查记录。 | 已整改完毕 | 监督抽查
35 | 淄博鲁瑞精细化工有限公司 | 1.地下消防水泵房疏散通道一处电器线路裸露，未穿管保护。 2.员工餐厅操作间油烟机存有油污。 | 已整改完毕 | 监督抽查
36 | 中建安装集团有限公司（淄博芯材集成电路有限责任公司集成电路封装载板项目） | 1.无电器产品的线路定期维护、检测记录。 2.无员工消防安全培训、消防演练记录；无防火检查、巡查记录； | 已整改完毕 | 监督抽查
37 | 淄博鼎顺酒店管理有限责任公司 | 1.员工消防安全培训记录不符合规定； 2.员工“四个能力”、消防设施操作及应急处置程序不熟知。 | 已整改完毕 | 监督抽查
38 | 山东金泰建工有限公司（卫蓝海博（淄博）新能源科技有限公司年产20GWh固态锂电池项目） | 不检查[其他] （具体原因：该施工工地项目已完工，该建筑单位已撤出，无工作人员，项目已移交城投公司。 ） | / | 监督抽查
39 | 淄博高新区甘家村老年公寓有限公司 | 无防火检查、巡查记录；无消防演练记录； | 已整改完毕 | 监督抽查
40 | 淄博华杰东方装饰设计有限公司 | 不检查[关门] （具体原因：该单位已不存在。 ） | / | 监督抽查
41 | 淄博高新区傅山度假村餐饮有限责任公司 | 1.防火检查、巡查记录未如实反映检查情况，不符合要求；员工消防安全培训记录和消防演练记录不符合规定； 2.消防控制室值班记录、故障信息登记本不符合要求，填写不规范；员工“四个能力”、消防设施操作及应急处置程序不熟知。 | 已整改完毕 | 监督抽查
42 | 淄柴动力有限公司 | 1.员工食堂内部分电器线路未穿管，不符合要求。 2.未确定消防安全管理人；无防火检查、巡查记录； 3.消防控制室值班人员张X、孙X光未持有消防设施操作员中级证。 | 已整改完毕 | 监督抽查
43 | 淄博鑫享致联股权投资合伙企业（有限合伙） | 无 | / | 专项检查
44 | 淄博坤厚通物流有限公司 | 无灭火和应急疏散预案； | 已整改完毕 | 专项检查
45 | 高新区活力健身工作室 | 不检查[停业] （具体原因：该单位已停业。 ） | / | 专项检查
46 | 山东国环立宏检测有限公司 | 不检查[其他] （具体原因：该单位未复工。 ） | / | 专项检查
47 | 隽赢长虹十号股权投资基金（淄博）合伙企业（有限合伙） | 不检查[停业] （具体原因：经核查，该单位不存在。 ） | / | 专项检查
48 | 淄博艺美智学艺术培训学校有限公司 | 1.部分电器线路敷设不符合要求。 2.部分装饰物采用可燃材料。 | 已整改完毕 | 专项检查
49 | 山东中惠仪器有限公司 | 1.办公室一处电气线路敷设不符合规定； 2.员工操作消火栓软管卷盘不熟练。 | 已整改完毕 | 专项检查
50 | 淄博市高新技术创业投资有限公司 | 不检查[关门] （具体原因：该单位已不存在。 ） | / | 专项检查
51 | 淄博蓝丝带职业培训学校 | 不检查[关门] （具体原因：该单位关门倒闭。 ） | / | 专项检查
52 | 山东陆港国际物流有限公司 | 1.无消防安全制度、消防培训记录、消防演练记录、灭火和应急疏散预案、防火巡查记录、防火检查记录； 2.该单位西南侧办公室使用易燃可燃夹芯材料彩钢板搭建。 | 责令限期改正 | 专项检查
53 | 淄博一川倍力健身服务有限公司 | 不检查[停业] （具体原因：经核查，该单位已停业。 ） | / | 专项检查
54 | 淄博碧赛思环境科技有限公司 | 不检查[停业] （具体原因：该单位经多次联系，原联系人已离职，现场查看2412室已空置，单位不存在。 ） | / | 专项检查
55 | 中航钛业有限公司 | 不检查[停业] （具体原因：该单位已停业 ） | / | 专项检查
56 | 淄博市张店区第十一中学 | 不检查[停业] （具体原因：经现场核实，该学校已不再招收学生，新学校未正式注册完成。 ） | / | 专项检查
57 | 淄博瑞泉工贸有限公司 | 不检查[关门] （具体原因：该单位倒闭关门。 ） | / | 专项检查
58 | 淄博安宝机械制动材料有限公司 | 不检查[停业] （具体原因：该单位已停业，原地址不存在了 ） | / | 专项检查
59 | 淄博冠谷酒店管理有限公司 | 不检查[停业] （具体原因：该单位已不存在，原地址已撤出。 ） | / | 专项检查
60 | 淄博爱书人紫风铃网络服务有限公司 | 前台部分电器线路杂乱。 | 已整改完毕 | 专项检查
61 | 高新区宝丽酒店（个体工商户） | 1.员工消防安全培训记录不符合要求；消防演练记录不符合要求； 2.员工“四个能力”、消防设施操作及应急处置程序不熟知。 | 已整改完毕 | 专项检查
62 | 淄博臻品酒店管理有限公司 | 员工操作室内消火栓不熟练。 | 已整改完毕 | 专项检查
63 | 山东华悦朵朵酒店管理有限公司 | 1.一层大厅南侧部分电器线路未穿管，不符合要求； 2.灭火和应急疏散预案未及时更新承担灭火和组织疏散任务人员名单。 | 已整改完毕 | 专项检查
64 | 淄博乐舍酒店有限公司 | 1.无 2 月份防火巡查记录； 2.厨房烹饪操作间北侧部分电器线路未穿管，不符合要求。 | 已整改完毕 | 专项检查
65 | 淄博鼎盛酒店有限公司 | 1.员工消防安全培训记录不符合规定； 2.员工应急处置程序不熟悉。 | 已整改完毕 | 专项检查
66 | 淄博宇凡酒店管理有限公司 | 1.员工消防安全培训记录不符合要求；消防演练记录不符合要求； 2.员工“四个能力”、消防设施操作及应急处置程序不熟知； 消防控制室值班人数不足； 值班记录填写错误，不符合要求。 | 已整改完毕 | 专项检查
67 | 山东金奥置业有限公司淄博金奥万枫酒店 | 管道间堆放杂物；员工“四个能力”不熟悉。 | 已整改完毕 | 专项检查