淄博高新技术产业开发区管理委员会

关于第二轮中央生态环保督察交办问题（受理编号：D2SD202109060032）整改

销

号

台

账

淄博高新技术产业开发区管理委员会

2022年10月

目   录

- 淄博高新区综合行政执法与应急管理局关于第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号D2SD202109060032）销号确认表

2.高新区第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）销号确认表

3.高新区关于第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）的办理报告和整改报告

4. 高新区关于第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）验收情况的报告

5. 淄博市城市管理局关于第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）整改销号复核意见

6. 高新区关于第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）整改公示情况说明（含公示截图、异议调查处理资料等）

7. 高新区关于第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）进行复核验收的函

淄博高新区综合行政执法与应急管理局

关于第二轮中央生态环保督察交办问题（受理编号：D2SD202109060032）销号确认表

填报单位：综合行政执法与应急管理局 时间：2021年10月15日

| 信访件编号 | D2SD202109060032 |
| --- | --- |
| 信访件基本情况 | 创业火炬花园小区3号楼南侧10多米处是居然之家商场的6台空调外置风机，风机产生的噪音扰民，2020年拨打淄博市12345热线进行投诉，居然之家商场出具的风机噪音检测报告，噪音不超标，之后小区居民自费通过第三方检测机构检测风机噪音是超标的，因为小区与居然之家商场的产权人都是万家物业，万家物业承诺在2020年9月进行整改，但至今未处理。淄博市环保局也做过检测，噪音是超标的，但至今风机噪音问题未解决。居然之家商场正对着创业火炬花园小区3号楼有一个车辆运输“货物，装修材料和建筑垃圾的”装卸口，每天不定时进行运输装卸，也会夜间进行运输装卸，装卸车产生的噪音扰民，多次向当地反映，至今未解决。 |
| 整改措施 | 责令居然之家商场立即更换空调外机冷却塔内的填充料，更换空调外机冷却塔内运转轴承，在空调外机冷却塔塔顶增加隔音风帽。责令居然之家安排专人值守，督促商家文明规范装卸货物，减少装卸过程中的噪音扰民。 |
| 整改任务 完成情况 | 已完成整改，已更换空调外机冷却塔内的填充料，更换空调外机冷却塔内的填充料及运转轴承，已在空调外机冷却塔塔顶增加隔音风帽。安排专人值守，减少装卸过程中的噪音扰民。 |
| 具体承办人 |  |
| 单位分管 领导 |  |
| 责任单位主要负责人 |  |

淄博高新技术产业开发区管理委员会

关于报备第二轮中央生态环保督察交办问题（受理编号：D2SD202109060032）销号确认表

填报单位：淄博高新区管委会     时间：2022年10月15日

| 信访件编号 | D2SD202109060032 |  |
| --- | --- | --- |
| 信访件基本情况 | 创业火炬花园小区3号楼南侧10多米处是居然之家商场的6台空调外置风机，风机产生的噪音扰民，2020年拨打淄博市12345热线进行投诉，居然之家商场出具的风机噪音检测报告，噪音不超标，之后小区居民自费通过第三方检测机构检测风机噪音是超标的，因为小区与居然之家商场的产权人都是万家物业，万家物业承诺在2020年9月进行整改，但至今未处理。淄博市环保局也做过检测，噪音是超标的，但至今风机噪音问题未解决。居然之家商场正对着创业火炬花园小区3号楼有一个车辆运输“货物，装修材料和建筑垃圾的”装卸口，每天不定时进行运输装卸，也会夜间进行运输装卸，装卸车产生的噪音扰民，多次向当地反映，至今未解决。 |  |
| 整改措施 | 责令居然之家商场立即更换空调外机冷却塔内的填充料，更换空调外机冷却塔内运转轴承，在空调外机冷却塔塔顶增加隔音风帽。责令居然之家安排专人值守，督促商家文明规范装卸货物，减少装卸过程中的噪音扰民。 |  |
| 整改任务 完成情况 | 已完成整改，已更换空调外机冷却塔内的填充料，更换空调外机冷却塔内的填充料及运转轴承，已在空调外机冷却塔塔顶增加隔音风帽。安排专人值守，减少装卸过程中的噪音扰民。 |  |
| 单位负责人 | 责任单位主要负责人 | 环保局主要负责人 |
| 管委分管 领导 | 责任单位分管领导 | 环保分管领导 |
| 管委主要 领导 |  |  |

淄博高新区综合行政执法与应急管理局

关于第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）整改报告

我单位牵头整改的第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）已整改完毕，现将整改情况报告如下：

一、问题基本情况

创业火炬花园小区3号楼南侧10多米处是居然之家商场的6台空调外置风机，风机产生的噪音扰民，2020年拨打淄博市12345热线进行投诉，居然之家商场出具的风机噪音检测报告，噪音不超标，之后小区居民自费通过第三方检测机构检测风机噪音是超标的，因为小区与居然之家商场的产权人都是万家物业，万家物业承诺在2020年9月进行整改，但至今未处理。淄博市环保局也做过检测，噪音是超标的，但至今风机噪音问题未解决。居然之家商场正对着创业火炬花园小区3号楼有一个车辆运输“货物，装修材料和建筑垃圾的”装卸口，每天不定时进行运输装卸，也会夜间进行运输装卸，装卸车产生的噪音扰民，多次向当地反映，至今未解决。

二、整改目标

责令立即整改，减少噪音扰民。

三、整改措施

责令居然之家商场立即更换空调外机冷却塔内的填充料，更换空调外机冷却塔内运转轴承，在空调外机冷却塔塔顶增加隔音风帽。责令居然之家安排专人值守，督促商家文明规范装卸货物，减少装卸过程中的噪音扰民。

四、整改完成情况

已完成整改，已更换空调外机冷却塔内的填充料，更换空调外机冷却塔内的填充料及运转轴承，已在空调外机冷却塔塔顶增加隔音风帽。安排专人值守，减少装卸过程中的噪音扰民。

淄博高新技术产业开发区综合行政执法局

2022年8月10日

淄博高新技术产业开发区管理委员会

关于第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）验收情况的报告

一、问题基本情况

创业火炬花园小区3号楼南侧10多米处是居然之家商场的6台空调外置风机，风机产生的噪音扰民，2020年拨打淄博市12345热线进行投诉，居然之家商场出具的风机噪音检测报告，噪音不超标，之后小区居民自费通过第三方检测机构检测风机噪音是超标的，因为小区与居然之家商场的产权人都是万家物业，万家物业承诺在2020年9月进行整改，但至今未处理。淄博市环保局也做过检测，噪音是超标的，但至今风机噪音问题未解决。居然之家商场正对着创业火炬花园小区3号楼有一个车辆运输“货物，装修材料和建筑垃圾的”装卸口，每天不定时进行运输装卸，也会夜间进行运输装卸，装卸车产生的噪音扰民，多次向当地反映，至今未解决。

二、整改目标

责令立即整改，减少噪音扰民。

三、整改措施

责令居然之家商场立即更换空调外机冷却塔内的填充料，更换空调外机冷却塔内运转轴承，在空调外机冷却塔塔顶增加隔音风帽。责令居然之家安排专人值守，督促商家文明规范装卸货物，减少装卸过程中的噪音扰民。

四、整改完成情况

已完成整改，已更换空调外机冷却塔内的填充料，更换空调外机冷却塔内的填充料及运转轴承，已在空调外机冷却塔塔顶增加隔音风帽。安排专人值守，减少装卸过程中的噪音扰民。

五、结论

已整改完成，予以验收合格。

淄博高新技术产业开发区管理委员会

2022年8月15日

淄博高新技术产业开发区管理委员会

关于对第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）整改公示情况说明

按照《淄博市贯彻落实中央省生态环境保护督察及“回头看”反馈意见整改销号工作规定》要求，已将第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）整改情况进行公示，公示期间无异议。现截图如下：

特此说明。

淄博高新技术产业开发区管理委员会

关于对第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）进行复核验收的申请

市城市管理局：

高新区负责整改的第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）已整改完毕，并进行了验收，在高新区管委网站上公示无异议，按照《淄博市贯彻落实中央省生态环境保护督察及“回头看”反馈意见整改销号工作规定》要求，现申请进行复核验收。

联系人：胡庆法        电话：3582375

淄博高新技术产业开发区管理委员会

2022年9月24日

淄博高新技术产业开发区管理委员会

关于报备第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）整改销号资料的报告

淄博市环境保护督察反馈意见整改工作领导小组：

高新区承担的省第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）整改工作，目前已整改完成，并按要求进行验收（复核）、公示和销号。现将整改资料上报备案。

淄博高新技术产业开发区管理委员会

2022年10月15日