淄博高新区综合行政执法局

第二轮第一批省环保督察交办群众信访件（受理编号：D2SD202109060032）整改情况公示

一、问题基本情况

创业火炬花园小区3号楼南侧10多米处是居然之家商场的6台空调外置风机，风机产生的噪音扰民，2020年拨打淄博市12345热线进行投诉，居然之家商场出具的风机噪音检测报告，噪音不超标，之后小区居民自费通过第三方检测机构检测风机噪音是超标的，因为小区与居然之家商场的产权人都是万家物业，万家物业承诺在2020年9月进行整改，但至今未处理。淄博市环保局也做过检测，噪音是超标的，但至今风机噪音问题未解决。居然之家商场正对着创业火炬花园小区3号楼有一个车辆运输“货物，装修材料和建筑垃圾的”装卸口，每天不定时进行运输装卸，也会夜间进行运输装卸，装卸车产生的噪音扰民，多次向当地反映，至今未解决。

二、整改目标

责令立即整改，减少噪音扰民。

三、整改措施

责令居然之家商场立即更换空调外机冷却塔内的填充料，更换空调外机冷却塔内运转轴承，在空调外机冷却塔塔顶增加隔音风帽。责令居然之家安排专人值守，督促商家文明规范装卸货物，减少装卸过程中的噪音扰民。

四、整改完成情况

已完成整改，已更换空调外机冷却塔内的填充料，更换空调外机冷却塔内的填充料及运转轴承，已在空调外机冷却塔塔顶增加隔音风帽。安排专人值守，减少装卸过程中的噪音扰民。

公示日期：2022年8月21日-27日；

对以上信息如有异议，请拨打0533-3582375。

淄博高新技术产业开发区综合行政执法局

2022年8月21日