## Sheet1
山东齐盛计量检测有限公司
行政许可决定文书号/许可证编号 | 计量标准名称
[2020]淄量标高企证字第008号 | 0.05级数字压力计标准装置
[2020]淄量标高企证字第009号 | 氨气检测报警器检定装置
[2020]淄量标高企证字第010号 | 苯气体检测报警器校准装置
[2020]淄量标高企证字第011号 | 大气采样器检定装置
[2020]淄量标高企证字第012号 | 二氧化硫气体检测仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第013号 | 粉尘采样器检定装置
[2020]淄量标高企证字第014号 | 一氧化碳，二氧化碳红外气体分析器检定装置
[2020]淄量标高企证字第015号 | 环境试验设备温度、湿度参数校准装置
[2020]淄量标高企证字第016号 | 可燃气体检测报警器检定装置
[2020]淄量标高企证字第017号 | 硫化氢气体检测仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第018号 | 六氟化硫检测报警仪校准装置
[2020]淄量标高企证字第019号 | 烟气分析仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第020号 | 氧化锆氧分析器检定装置
[2020]淄量标高企证字第021号 | 一氧化碳气体检测器检定装置
[2020]淄量标高企证字第022号 | 总悬浮颗粒物采样器检定装置
[2020]淄量标高企证字第023号 | 总有机碳分析仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第024号 | 总磷总氮水质在线分析仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第025号 | 氯气检测报警器检定装置
[2020]淄量标高企证字第026号 | 氯乙烯气体检测报警仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第027号 | 顺磁式氧分析器检定装置
[2020]淄量标高企证字第028号 | 温度二次仪表检定装置
[2020]淄量标高企证字第029号 | 工作用玻璃液体温度计检定装置
[2020]淄量标高企证字第030号 | 烟尘采样器检定装置
[2020]淄量标高企证字第031号 | 紫外可见近红外分光光度计检定装置
[2020]淄量标高企证字第032号 | 浊度计检定装置
[2020]淄量标高企证字第033号 | 在线pH计校准装置
[2020]淄量标高企证字第034号 | 原子荧光光度计检定装置
[2020]淄量标高企证字第035号 | 原子吸收分光光度计检定装置
[2020]淄量标高企证字第036号 | 荧光分光光度计检定装置
[2020]淄量标高企证字第037号 | 移液器检定装置
[2020]淄量标高企证字第038号 | 液相色谱/质谱联用仪校准装置
[2020]淄量标高企证字第039号 | 液相色谱仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第040号 | 箱式电阻炉校准装置
[2020]淄量标高企证字第041号 | 天平检定装置
[2020]淄量标高企证字第042号 | 台式气相色谱-质谱联用仪校准装置
[2020]淄量标高企证字第043号 | 生物显微镜校准装置
[2020]淄量标高企证字第044号 | 溶解氧测定仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第045号 | 四级杆电感耦合等离子体质谱仪校准装置
[2020]淄量标高企证字第046号 | 气相色谱仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第047号 | 磷酸根分析仪校准装置
[2020]淄量标高企证字第048号 | 离子色谱仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第049号 | 开口/闭口闪点测定仪校准装置
[2020]淄量标高企证字第050号 | 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第051号 | 火焰光度计检定装置
[2020]淄量标高企证字第052号 | 硅酸根分析仪校准装置
[2020]淄量标高企证字第053号 | 氨氮自动监测仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第054号 | pH（酸度）计检定装置
[2020]淄量标高企证字第055号 | 离子计检定装置
[2020]淄量标高企证字第056号 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准装置
[2020]淄量标高企证字第057号 | 化学需氧量（COD)在线自动监测仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第058号 | 化学需氧量（COD）测定仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第059号 | 恒温槽校准装置
[2020]淄量标高企证字第060号 | 傅立叶变换红外光谱仪校准装置
[2020]淄量标高企证字第061号 | 电化学氧测定仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第062号 | 电导率仪检定装置
[2020]淄量标高企证字第063号 | 常用玻璃量器检定装置
[2020]淄量标高企证字第064号 | 测汞仪检定装置