## Sheet1
行政许可信息公示（计量授权）
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人/负责人 | 行政许可决定文书/许可证书名称 | 行政许可决定文书号/许可证编号 | 授权形式 | 许可日期 | 有效期自 | 有效期至 | 经营场所
1 | 山东齐盛计量检测有限公司 | 91370303MA3QYRR4XU | 孙继波 | 计量授权证书 | (淄高新)法计(2020)0002 | 专项计量授权检定机构(对外开展工作) | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2025-10-09 | 山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业加速器14号楼A2区五层

## Sheet2
非接触式测温仪检定装置 | (50～1200) ℃ | (50～500) ℃:=(0.3～1.5) ℃,=2；(400～1200) ℃:=(1.2～3.3) ℃,=2； |  | 2024-09-16
烘干法水分测定仪检定装置 | 衡量装置：砝码1mg～5kg； 烘干装置：氯化钠质量分数99.992% | 衡量装置：E2,F1 烘干装置：=0.008% ， =2 |  | 2024-09-16
维氏硬度计检定装置 | (175～800）HV5 | MPE：均匀度（1.2~1.8）% |  | 2024-09-16
洛氏硬度计检定装置 | （20~ 70）HRC | 均匀度（0.2~0.4）HR |  | 2024-09-16
布氏硬度计检定装置 | 布氏硬度块(100-600)HBW； 布氏硬度块（100~400）HBS | 最大允许误差：±1.0%； 最大允许误差 ：±1.6% |  | 2024-09-16
圆盘取样器校准装置 | (0～1000)mm | MPE:±1mm |  | 2024-09-16
总有机碳分析仪检定装置 | 有机碳：（0.1~1000）mg/L；无机碳：（0.1~1000）µg/mL | =2%，=2 |  | 2024-09-16
总磷总氮水质在线分析仪检定装置 | （0~500）mg/L | =2% =2 |  | 2024-09-16
重金属水质在线分析仪校准装置 | As：(0~1000)µg/mL；Cd：(0~1000)µg/mL；Hg：(0~1000)µg/mL； Pb：(0~1000)µg/mL；Cr6+：(0~100)µg/mL；Cr：(0~1000)µg/mL； Cu：(0~1000)µg/mL；Zn：(0~1000)µg/mL；Ni：(0~1000)µg/mL： Fe：(0~1000)µg/mL；Mn：(0~1000)µg/mL | As：=1µg/mL,=2；Cd：=2µg/mL,=2；Hg：=1µg/mL,=2； Pb：=2µg/mL,=2；Cr6+：=0.8%,=2；Cr：=1µg/mL,=2； Cu：=1µg/mL,=2；Zn：=1µg/mL,=2；Ni：=1µg/mL,=2： Fe：=2µg/mL,=2；Mn：=0.5%,=2 |  | 2024-09-16
原子荧光光度计检定装置 | 1.00,5.00,10.0,20.0ng/mL | =3%,=2 |  | 2024-09-16
元素分析仪校准装置 | 尿素氮：(0.1~50)%；煤标准物质C：(50~80)%；H：(3.2~4.2)%；N：(1~1.4)% | 尿素纯度标准物质： =0.2%，=2；煤物理特性和化学成分分析标准物质：C：=(0.28~0.45)%，=2； H：=(0.08~0.12)%，=2；N：=(0.03~0.04)%，=2 | [2020]淄量标高企证字第075号 | 2024-09-16
余氯测定仪校准装置 | 游离余氯：（0.1~10.7）mg/L 总余氯：（0.1~51.0）mg/L | 游离余氯：=1.8%，=2 总余氯： =0.6%，=2 | [2020]淄量标高企证字第076号 | 2024-09-16
液相色谱仪检定装置 | 甲醇中胆固醇标准物质：200μg/mL，5.00μg/mL 甲醇中萘溶液标准物质：1×10-7g/ml，0.100mg/ml 紫外分光光度计用溶液标准物质：（235.0~350.0）nm | 甲醇中胆固醇标准物质：=2.0% =2；Urel=5.0% k=2 甲醇中萘溶液标准物质：=3.0% =2 紫外分光光度计用溶液标准物质：=0.2% =2 | [2020]淄量标高企证字第077号 | 2024-09-16
氧分析仪和氧气检测报警器检定装置 | 摩尔分数：（4~90）× | =1%,=3 | [2020]淄量标高企证字第078号 | 2024-09-16
烟气分析仪检定装置 | SO2：（0～2000）× mol/mol； NO：（0～2000）×mol/mol； CO：（0～2000）×mol/mol；O2：（0～21） mol/mol | SO2：=2%，=3；NO：=1%，=3；CO：=1%，=3；O2：=1%，=3 | [2020]淄量标高企证字第079号 | 2024-09-16
示差扫描热量计检定装置 | 温度测量范围(130~580)℃ 热量测量范围：（0~110）J/g | 温度：=（0.06~0.94）℃，=2 热量：=(0.3~1.3)J/g，=2 | [2020]淄量标高企证字第080号 | 2024-09-16
开口/闭口闪点测定仪校准装置 | 开口闪点：（116~204）℃； 闭口闪点：（48.5~153）℃ | 开口闪点：=6.2℃，=2 闭口闪点：=（3.4~4.2）℃ | [2020]淄量标高企证字第081号 | 2024-09-16
熔点测定仪检定装置 | 熔点：（51.58~284.70） ℃ 毛细管熔点：（51.99~285.34）℃（升温速率：0.2 ℃/min） （52.53~285.96）℃（升温速率：1.0 ℃/min） | 熔点：=0.05 ℃， =2 毛细管熔点：=0.11 ℃， =2 （升温速率：0.2 ℃/min）； =0.20 ℃，=2 （升温速率：1.0 ℃/min） | [2020]淄量标高企证字第082号 | 2024-09-16
溶解氧测定仪检定装置 | ( 0～20 ) mg/L | =0.02 mg/L ； =2 | [2020]淄量标高企证字第083号 | 2024-09-16
氯乙烯气体检测报警仪检定装置 | 摩尔分数：（0.1~100）× | =2%,=2 | [2020]淄量标高企证字第084号 | 2024-09-16
氯气检测报警仪校准装置 | （0~100）μmol/mol | =2%,=2 | [2020]淄量标高企证字第085号 | 2024-09-16
离子色谱仪检定装置 | Cl-：（0.50~1000）μg/mL；NO2-：（1.00~1000）μg/mL； Li+：（0.200~1000）μg/mL；I+：（0.50~1000）μg/mL | Cl-：=1%，=2 Li+、NO2-、I+：=2%，=2 | [2020]淄量标高企证字第086号 | 2024-09-16
水中油分浓度分析仪检定装置 | (0~1000)mg/L | =3% =2 | [2020]淄量标高企证字第087号 | 2024-09-16
硫化氢气体检测仪检定装置 | 摩尔分数：（0~100）× | =2%,=3 | [2020]淄量标高企证字第088号 | 2024-09-16
火焰光度计检定装置 | K:(0.000~0.200) mmol/L; Na:(0.000~1.00) mmol/L | =1%,=2 | [2020]淄量标高企证字第089号 | 2024-09-16
挥发性有机化合物光离子化检测仪检定装置 | 0~1000）×mol/mol | =2%,=3 | [2020]淄量标高企证字第090号 | 2024-09-16
硅酸根分析仪校准装置 | （0～100）μg/mL | =2% =2 | [2020]淄量标高企证字第091号 | 2024-09-16
测汞仪检定装置 | (0~1000)μg /ml | =1μg /ml ，=2 | [2020]淄量标高企证字第092号 | 2024-09-16
苯气体检测报警器校准装置 | （0~100）μmol/mol | =3.0%,=2 | [2020]淄量标高企证字第093号 | 2024-09-16
指示量具检定装置 | 半自动光栅式指示表检定仪：（0～10）mm 量块：（0.5～100）mm | 半自动光栅式指示表检定仪：MPE:1μm 量块：3等 | [2020]淄量标高企证字第094号 | 2024-09-16
卡尺量具检定装置 | （10～500）mm | 四等 | [2020]淄量标高企证字第095号 | 2024-09-16
建材专用计量器具检定装置 | 转速：(30.0～5000.0)r/min 振幅：（0.1～10）mm 频率：(2～100)Hz 时间：(0～999.9)s | 转速： MPE：±1.0%；振幅： MPE：±1.5%；频率： MPE：±1.0%；时间： MPE：±0.1s | [2020]淄量标高企证字第096号 | 2024-09-16
工业分析仪检定装置 | GBW11101:灰分：10.95%，挥发分：19.40%；GBW11110：灰分：34.01%；挥发分：24.30% GBW11111：灰分：21.92%，挥发分：27.66%；砝码：1g；精密数字温度计：(-30~300)℃ 标准铂铑10-铂热电偶：(419.527~1084.62)℃ | GBW11101:灰分：=0.08%，=2，挥发分：=0.18%，=2；GBW11110：灰分：=0.20%，=2；挥发分：=0.33%，=2，GBW11111：灰分：=0.12%，=2，挥发分：=0.28%，=2；砝码：E2；精密数字温度计：=(0.07~0.12)℃，=2；标准铂铑10-铂热电偶：一等 | [2020]淄量标高企证字第097号 | 2024-09-16
傅立叶变换红外光谱仪校准装置 | (4000～400) /cm | ＝(0.05～1.00) /cm，=2 | [2020]淄量标高企证字第098号 | 2024-09-16
二氧化硫检测仪检定装置 | （200~800）μmol/mol | =2%,=3 | [2020]淄量标高企证字第099号 | 2024-09-16
定碳定硫分析仪检定装置 | C：0.005%～4.00% S：0.003%～0.200% | C：=0.004%～0.03% =2 S：=0.0004%～0.003% =2 | [2020]淄量标高企证字第100号 | 2024-09-16
自动电位滴定仪检定装置 | pH计检定仪：（-2000~ 2000）mV 盐酸溶液标准物质：0.1031mol/L； 氢氧化钠溶液标准物质：0.09813mol/L | pH计检定仪：0.0006级盐酸溶液标准物质：=0.05%，=2 氢氧化钠溶液标准物质：=0.3%，=2 | [2020]淄量标高企证字第101号 | 2024-09-16
平尺、平板检定装置 | 平板：160 mm×100 mm～4000 mm×3000mm 平尺：（300～6300）mm | ±（1+A×2%） | [2020]淄量标高企证字第102号 | 2024-09-16
交通专用计量器具检定装置 | 温度：（-38~420）℃ 时间：1s~10h 力值：（0~100）kN 长度：（0.5~291.8）mm | 温度：二等时间：=0.01s，=2 力值：0.3级长度：五等 | [2020]淄量标高企证字第103号 | 2024-09-16
氨气检测仪检定装置 | （0.1~100）×mol/mol | =2%,=2 | [2020]淄量标高企证字第104号 | 2024-09-16
燃烧法沥青含量测定仪检定装置 | 温度：（300~1100）℃ 质量：（100~3000）g 时间：（0~25）min 长度：（0~500）mm | 温度：=0.22℃,=2 质量：符合F1级砝码要求 时间：=10ms,=2 长度：=0.06mm,=2 | [2020]淄量标高企证字第105号 | 2024-09-16
测微量具检定装置 | （0～500）mm | 三等、四等 | [2020]淄量标高企证字第106号 | 2024-09-16
氨氮自动监测仪检定装置 | （0.1～100）µg/mL | =2%,=2 | [2020]淄量标高企证字第107号 | 2024-09-16
温度显示仪校准装置 | 模拟热电阻输出Pt100：（-200～800）℃；模拟热电偶输出K：（0～1000）℃；S：（0～1500）℃；T:（0～400）℃；B：（600～1800）℃； | 模拟热电阻输出：0.02级；模拟热电偶输出：0.05级； | [2019]淄量标张企证字第046号 | 2023-07-15
机械式温湿度计检定装置 | 温度:0℃～50℃;露点温度：0℃DP～40℃DP; | 温度MPE:±0.1℃; 露点温度MPE:±0.2℃DP; | [2019]淄量标张企证字第045号 | 2023-07-15
环境试验设备温度、湿度校准装置 | （-80～300）℃；（0～100）%RH； | =（0.1～0.6）℃,=2; =1.7%RH,=2; | [2019]淄量标张企证字第044号 | 2023-07-15
氧弹热量计校准装置 | （0～15000）J/K | =0.1%，=2 | [2019]淄量标张企证字第043号 | 2023-07-15
酶标分析仪检定装置 | 吸光度：(0.2～1.5) 波长： (405～620)nm | 吸光度：=0.005，=2 波长：=0.7nm，=2 | [2019]淄量标张企证字第042号 | 2023-07-15
煤中全硫测定仪检定装置 | 全硫含量：（0.47~4.35）% | (0.02～0.06)%,=2 | [2019]淄量标张企证字第041号 | 2023-07-15
浊度计检定装置 | （0~400）NTU | =3%, =2 | [2019]淄量标张企证字第040号 | 2023-07-15
原子吸收分光光度计检定装置 | Cu：(0.50～5.00) μg/mL；Cd：(0.50～5.00) ng/mL | Cu：Urel =1%，k=2；Cd：Urel =2%，k=2 | [2019]淄量标张企证字第039号 | 2023-07-15
化学需氧量（COD）测定仪 | （30～1000）mg/L | A类仪器：=1%，=2； B类仪器：=0.6mg/L，=2 | [2019]淄量标张企证字第038号 | 2023-07-15
微量水分测定仪检定装置 | 水分：（10～5000）μg | =0.013%,=2 | [2019]淄量标张企证字第037号 | 2023-07-15
一氧化碳检测报警器检定装置 | （0-2000）μmol/mol | =1%, =3 | [2019]淄量标张企证字第036号 | 2023-07-15
酸度计检定装置 | pH：（0～14） 直流电压： （-2000～2000）mV | pH计检定仪：=0.0003pH, =2 pH标准物质：=0.01pH, =2 | [2019]淄量标张企证字第035号 | 2023-07-15
台式气相色谱-质谱联用仪校准装置 | 异辛烷中八氟萘溶液标准物质：100pg/µL 异辛烷中二苯甲酮溶液标准物质：10.0ng/µL 异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质：10.0ng/µL 异辛烷中六氯苯溶液标准物质：10.0ng/µL | 异辛烷中八氟萘溶液标准物质： U=3%，k=2 异辛烷中二苯甲酮溶液标准物质： U=2%，k=2 异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质： U=3%，k=2 异辛烷中六氯苯溶液标准物质：U=3%，k=2 | [2019]淄量标张企证字第034号 | 2023-07-15
气相色谱仪检定装置 | TCD检测器：≥800mV•mL/mg；ECD检测器：≤pg/mL FID检测器：≤0.5ng/s； FPD（硫）检测器：≤0.5ng/s；FPD（磷）检测器：≤0.1ng/s NPD（氮）检测器：≤5pg/s；NPD（磷）检测器：≤10pg/s | TCD：Urel=3.8%，k=2 ECD：Urel=4.5%，k=2 FID：Urel=4.7%，k=2 FPD：Urel=3.8%，k=2 NPD：Urel=3.8%，k=2 | [2019]淄量标张企证字第033号 | 2023-07-15
可燃气体报警器检定装置 | 0-100%LEL | Urel=1%,k=2 | [2019]淄量标张企证字第032号 | 2023-07-15
旋转黏度计检定装置 | （10～100000）mPa·s | Urel=0.27%～0.64%, k=2 | [2019]淄量标张企证字第030号 | 2023-07-15
紫外、可见分光光度计检定装置 | 波长：（190～900）nm；透射比：（0～100）% | 波长：=0.3nm，=2；透射比： =0.30%，=2 | [2019]淄量标张企证字第031号 | 2023-07-15
电导率仪检定装置 | （0.05～2.0×）μS/cm | 电计：=0.07 % , =2， 标准物质：=0.25%,=2 | [2019]淄量标张企证字第029号 | 2023-07-15
总悬浮颗粒采样器检定装置 | （0.05~1200）L/min | U=1.2%，k=2 | [2019]淄量标张企证字第028号 | 2023-07-15
烟尘采样器检定装置 | 流量：（0~60）L/min | Urel= 1.4%，k=2 | [2019]淄量标张企证字第027号 | 2023-07-15
试验机检定装置 | 10N～2000kN | 0.3级 | 2018张量标企证字第004号 | 2022-10-22
常用玻璃量器检定装置 | （0.1～2000）ml | MEP:±150mg | 2018张量标企证字第005号 | 2022-10-22
里氏硬度计检定装置 | （490-830）HLD | 均匀度：≤9HLD | []2018张量标企证字第003号 | 2022-09-02
0.05级数字压力计标准装置 | （-0.1～60）MPa | 0.05级 | [2018]张量标企证字第001号 | 2022-05-10
天平检定装置 | 1mg～30kg | U=(0.002-1.2)mg k=2 | [2018]张量标企证字第002号 | 2022-05-10
工作用廉金属热电偶检定装置 | (300 ～1300）℃ | 一等 | [2017]张量标企证字第001号 | 2021-09-25
二等标准铂电阻标准装置 | (0～300)℃ | 二等 | [2017]张量标企证字第002号 | 2021-09-25
1、重金属水质在线分析仪校准装置
2、总有机碳分析仪检定装置
3、硫化氢气体检测仪检定装置
4、工业分析仪检定装置
5、开口/闭口闪点测定仪校准装置
6、液相色谱仪检定装置
7、元素分析仪校准装置
8、原子荧光光度计检定装置
9、余氯测定仪校准装置
10、氧分析仪和氧气检测报警器检定装置
11、氯乙烯气体检测报警仪检定装置
12、傅立叶变换红外光谱仪校准装置
13、氯气检测报警仪校准装置
14、定碳定硫分析仪检定装置
15、自动电位滴定仪检定装置
16、测汞仪检定装置
17、二氧化硫检测仪检定装置
18、烘干法水分测定仪检定装置
19、火焰光度计检定装置
20、熔点测定仪检定装置
1、硅酸根分析仪校准装置
2、氨氮自动监测仪检定装置
3、离子色谱仪检定装置
4、苯气体检测报警器校准装置
5、示差扫描热量计检定装置
6、氨气检测仪检定装置
7、水中油分浓度分析仪检定装置
8、挥发性有机化合物光离子化检测仪检定装置
9、溶解氧测定仪检定装置
10、总磷总氮水质在线分析仪检定装置
11、烟气分析仪检定装置